## CVC
PROJET: CONSTRUCTION D’UN HOPITAL DE JOUR / CATTP EN PSYCHIATRIE GENERALE ET PEDOPSYCHIATRIE |  |  | Entreprise:
Ce cadre est basé sur le CCTP et les plans établis par la maitrise d'oeuvre afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Pour l'établissement de son offre, l'entreprise est réputée avoir vérifié les cotes et quantitatifs et complété la colonne "Quantités entreprise" sous sa propre responsabilité, étant entendu que le marché est contractuellement à prix global et forfaitaire. L'entreprise est tenue de suivre la trame du présent bordereau, en ajoutant des compléments si elle le souhaite.
LOT 13 | CVC - DESENFUMAGE
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Quant. Estimée | Quant. Entreprise | Prix Unit.HT | TOTAL HT
2 | CHAUFFAGE
2.1 | PRODUCTION DE CHALEUR ET ECS – CHAUFFERIE GAZ
2.1.2 | CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION
| Chaudière gaz à condensation murale selon CCTP | U | 2
- Marque :
- Type :
| Kit de mise en cascade des chaudières avec bouteille de découplage et circulateurs selon CCTP | U | 1
2.1.3 | RACCORDEMENT GAZ DU BATIMENT
| Interface avec le lot VRD et GrDF selon CCTP | Ens | 1
Coffret de façade
| Protection mécanique du réseau gaz en façade | Ens | 1
| Coffret de coupure en façade | Ens | 1
| Robinet de barrage | U | 1
Conduites intérieures au bâtiment
Tube acier noir tarif 3, en façade du bâtiment existant, en toiture existante, puis en intérieur de la chaufferie, y compris raccordement sur le réseau gaz existant en chaufferie
| - DN20 | ml
| - DN25 | ml
| - DN32 | ml
| - DN40 | ml
| Coffret de coupure en façade de la chaufferie | Ens | 1
| Vanne d'isolement | U | 2
| Filtre gaz | U | 1
| Compteur gaz | U | 1
| Manomètre | U | 1
| Electrovanne gaz | U | 1
| Robinet de barrage | U | 1
Essais - Réception de l'installation gaz
| Démarches administrative auprès de GrDF | Ens
| Essai d'étanchéité des réseaux et réception | Ens
| Certificat Qualigaz | U
2.1.4 | RACCORDEMENT DE LA CHAUDIÈRE AU RÉSEAU GAZ
| Raccordement des chaudières au réseau gaz | Ens | 1
| Sécurité gaz selon CCTP | Ens | 1
| Détecteur de gaz selon CCTP | Ens | 1
2.1.5 | FUMISTERIE
| Grille d'amenée d'air de passage libre 100 cm² pour la gaine maçonnée contenant la fumisterie | Ens | 1
| Trappe d'accès 60 x 60 cm à la gaine de fumisterie | Ens | 1
| Raccordement horizontal de fumisterie | Ens | 1
| Conduit vertical de fumisterie | Ens | 1
2.1.6 | DEPARTS DE CHAUFFAGE
Collecteurs aller-retour y compris :
| - Collecteurs | U | 2
| - Aquastat de sécurité | U | 1
| - Sondes de température | U | 2
| - Thermomètres | U | 2
Circuit Radiateurs
| - Pompe double à débit variable, y compris accessoires de pose, manchons antivibratiles, robinet de réglage à pression différentielle, etc. | U | 1
| - Vanne 3 voies | U | 1
| - Thermostat de sécurité | U | 1
| - Sondes de température | U | 2
| - Thermomètres | U | 2
| - Manomètre | U | 2
| - Compteur calorimétrique | U | 1
| - Purgeur d'air | U | 2
| - Clapet anti-retour | U | 1
| - Vanne d'équilibrage statique | U | 1
| - Vannes isolement | U | 2
| - Robinet de vidange | U | 2
Circuit Panneaux rayonnants des locaux ayant une exposition Nord et Est
| - Pompe double à débit variable, y compris accessoires de pose, manchons antivibratiles, robinet de réglage à pression différentielle, etc. | U | 1
| - Vanne 3 voies | U | 1
| - Thermostat de sécurité | U | 1
| - Sondes de température | U | 2
| - Thermomètres | U | 2
| - Manomètre | U | 2
| - Compteur calorimétrique | U | 1
| - Purgeur d'air | U | 2
| - Clapet anti-retour | U | 1
| - Vanne d'équilibrage statique | U | 1
| - Vannes isolement | U | 2
| - Robinet de vidange | U | 2
Circuit Panneaux rayonannts des locaux ayant une exposition Ouest et Sud
| - Pompe double à débit variable, y compris accessoires de pose, manchons antivibratiles, robinet de réglage à pression différentielle, etc. | U | 1
| - Vanne 3 voies | U | 1
| - Thermostat de sécurité | U | 1
| - Sondes de température | U | 2
| - Thermomètres | U | 2
| - Manomètre | U | 2
| - Compteur calorimétrique | U | 1
| - Purgeur d'air | U | 2
| - Clapet anti-retour | U | 1
| - Vanne d'équilibrage statique | U | 1
| - Vannes isolement | U | 2
| - Robinet de vidange | U | 2
Circuit de charge ECS
| - Pompe double à débit variable, y compris accessoires de pose, manchons antivibratiles, robinet de réglage à pression différentielle, etc. | U | 1
| - Thermostat de sécurité | U | 1
| - Sondes de température | U | 2
| - Thermomètres | U | 2
| - Manomètre | U | 2
| - Compteur calorimétrique | U | 1
| - Purgeur d'air | U | 2
| - Clapet anti-retour | U | 1
| - Vanne d'équilibrage statique | U | 1
| - Vannes isolement | U | 2
| - Robinet de vidange | U | 2
| Compteurs volumétriques | PM
| Compteurs électriques | PM
2.1.7 | TUYAUTERIES EN CHAUFFERIE
Réseaux d'eaux chaude en chaufferie
Tube acier tarif 1 et 10 y compris raccords, fixations, etc.
| - DN15 | ml
| - DN20 | ml
| - DN25 | ml
| - DN32 | ml
| - DN40 | ml | 30
| - DN50 | ml
| - DN65 | ml
| - DN80 | ml
| - DN90 | ml
| Calorifuge selon CCTP, y compris protection PVC | ml | 30
2.1.8 | ROBINETTERIE DE LA CHAUFFERIE
| Vase d'expansion selon CCTP | U | 1
| Soupape de sécurité selon CCTP | U | 1
| Désemboueur magnétique selon CCTP | U | 1
| Dégazaze selon CCTP | U | 1
| Sonde de pression selon CCTP | U | 1
| Pressostat manque d'eau | U | 1
| Panoplie de remplissage selon CCTP | U | 1
| Traitement d'eau de remplissage des réseaux secondaires via un adoucisseur, y compris réseaux d'eau adoucie en chaufferie selon CCTP | Ens | 1
| Pot d'introduction de produits selon CCTP | U | 1
2.1.9 | ÉVACUATION DES EAUX
Evacuation des eaux de vidange de la chaufferie vers le puisard maçonné, en tube PVC série EU, y compris raccords, fixations, etc.
| - DN32 | ml | 10
| Pompe de relevage dans le puisard maçonné | U | 1
2.1.10 | VENTILATION DE LA CHAUFFERIE
| Fourniture de la grille VB coupe-feu 2 heures et pose au lot Serrurerie | U | 1
| Conduit vertical VH | U | 1
2.1.11 | COUPURE D'URGENCE
| Coffret de coupure force et lumières | U | 1
2.1.12 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE
| Armoire électrique de commande et de régulation, y compris compteurs électriques | U | 1
2.1.13 | GAINE POMPIER (RACCORD ZAG)
| Demi-raccord côté extérieur, conforme à la norme | U | 1
| Plaque de signalisation | U | 1
| Grille circulaire côté intérieure | U | 1
TOTAL HT POSTE 2.1
2.2 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISEE
2.2.2 | BALLON DE STOCKAGE ECS AVEC SERPENTIN
| Ballon de stockage ECS avec serpentin, y compris vannes d'isolements | U | 1
- Marque :
- Type :
TOTAL HT POSTE 2.2
2.3 | REGULATION DES INSTALLATIONS DE LA CHAUFFERIE
| Equipements de régulation de la chaufferie | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 2.3
2.4 | DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE HORS CHAUFFERIE
2.4.1 | TUYAUTERIE DE CHAUFFAGE
Réseaux de chauffage depuis les départs de la chaufferie
Tube acier tarif 1 et 10 y compris raccords, fixations, etc.
| - DN15 | ml | 650
| - DN20 | ml | 400
| - DN25 | ml | 300
| - DN32 | ml | 200
| - DN40 | ml | 70
| - DN50 | ml
| - DN65 | ml
| - DN80 | ml
2.4.2 | CALORIFUGEAGE DE CHAUFFAGE
| Calorifuge selon CCTP | ml | 1620
2.4.3 | PROTECTION DES CALORIFUGEAGES
| Protection PVC | ml | 1620
| Protection ISOXAL | ml
2.4.5 | ÉQUILIBRAGE DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE
| Equilibrage des réseaux secondaires de chauffage, essais, mise en service et réglages | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 2.4
2.5 | EMETTEURS DE CHALEUR
2.5.1 | RADIATEURS À EAU CHAUDE
| Radiateur selon CCTP, y compris robinet thermostatique auto-équilibrant, tête thermostatique, té de réglage, robinet de purge et robinet de vidange | U | 83
- Marque :
- Type :
2.5.2 | PANNEAUX RAYONNANTS À EAU CHAUDE
Panneaux rayonnants selon CCTP, y compris boule noire, vannes 2 voies motorisées à équilibrage automatique avec raccordement électrique selon CCTP, té de réglage, robinet de purge et robinet de vidange
- Marque :
| - Type : 2,4 x 0,6 m | U | 16
| - Type : 3,0 x 0,6 m | U | 19
| - Type : 3,6 x 0,6 m | U | 2
| - Type : 4,2 x 0,6 m | U | 2
| - Type : | U
TOTAL HT POSTE 2.5
TOTAL HT CHAUFFAGE
3 | CLIMATISATION
3.2 | LOCAUX TECHNIQUES – FROID SEUL
3.2.1 | UNITE EXTERIEURE
| Unité extérieure de climatisation selon CCTP, y compris supportage de l'unité extérieure | U | 1
- Marque :
- Type :
3.2.2 | UNITES INTERIEURES
| Unité intérieure de climatisation selon CCTP | U | 1
- Marque :
- Type :
TOTAL HT POSTE 3.2
3.3 | LOCAUX NOBLES – REVERSIBLE
3.3.1 | UNITE EXTERIEURE
| Unité extérieure de climatisation selon CCTP, y compris supportage de l'unité extérieure | U | 6
- Marque :
- Type :
3.3.2 | UNITES INTERIEURES
| Unité intérieure de climatisation selon CCTP | U | 12
- Marque :
- Type :
TOTAL HT POSTE 3.3
3.4 | DISTRIBUTION DE CLIMATISATION
3.4.1 | RÉSEAUX FRIGORIFIQUES
Liaison frigorifique cuivre pré-isolée, y compris raccord du fabricant, calorifuge, fixations, toutes sujétions de cheminement
| - DN15 | ml | 150
| - DN20 | ml | 100
| - DN25 | ml
| - DN32 | ml
| - DN40 | ml
3.4.2 | CHEMINEMENTS
| Equipements de cheminement type dalle marine capotée en extérieur, goulottes et chemins de câble intérieurs, etc. | Ens | 1
3.4.3 | RÉSEAUX FRIGORIFIQUES
| Ajout éventuel de fluide frigorigène | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 3.4
3.5 | CIRCUIT ELECTRIQUE
| Alimentation électriques des unités extérieures et des unités intérieures selon CCTP | U | 1
TOTAL HT POSTE 3.5
3.6 | REGULATION
| Régulation des unités intérieures par commanes murales, y compris raccordement électrique | U | 13
TOTAL HT POSTE 3.6
3.7 | ÉVACUATION DES CONDENSATS
Evacuation des condensats en tube PVC série EU y compris raccords, fixations, etc.
| - DN32 | ml | 55
TOTAL HT POSTE 3.7
3.8 | MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE
| Mise en service du matériel avec intervention du fabricant selon CCTP | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 3.8
TOTAL HT CLIMATISATION
4 | VENTILATION MECANIQUE
4.1 | VENTILATION DOUBLE FLUX
4.1.1 | CTA DOUBLE FLUX
| CTA 1 double flux selon CCTP | U | 1
- Marque :
- Type :
- Débit :
Compris :
- Sonde de pression
- Registre motorisé
- Kit vanne chauffage
- Bac de récupération des condensats et évacuation
- Mise en service
| CTA 2 double flux selon CCTP | U | 1
- Marque :
- Type :
- Débit :
Compris :
- Sonde de pression
- Registre motorisé
- Kit vanne chauffage
- Bac de récupération des condensats et évacuation
- Mise en service
4.1.2 | SUPPORTAGE CTA
| Supportage pour CTA en local technique | Ens | 2
4.1.3 | PRISE D’AIR NEUF ET REJET
| Prise d'air neuf des CTA double flux en façade | U | 2
- Y compris plénum isolé de raccordement
| Rejet d'air vicié des CTA double flux en toiture | U | 2
4.1.4 | ÉLECTRICITÉ
Armoire électrique de ventilation selon CCTP
| - Armoire CTA DF | U | 1
4.1.5 | COUPURE D'URGENCE
| Coffret de coupure force | U | 1
4.1.6 | CONDUITS DE VENTILATION
Conduits en tôle d'acier galvanisé de forme circulaire y compris raccords, fixations, clapets d'équilibrage, etc.
| - Ø125 | ml | 357.4
| - Ø160 | ml | 91
| - Ø200 | ml | 51.7
| - Ø250 | ml | 41
| - Ø315 | ml | 0
| - Ø355 | ml | 0
| - Ø400 | ml
| - Ø450 | ml | 8
| - Ø500 | ml
| - Ø560 | ml
| Conduit rectangulaire en tôle d'acier galvanisé, épaisseur 8/10 ème à 12/10ème selon section, y compris accessoires, de pose, coudes, clapets d'équilibrage, etc | kg | 5288.1044
| Trappe de visite pour conduit de section circulaire, en acier galvanisé, joint d'étanchéité néoprène, fermeture par écrou "étoile", type Visit'air C marque France Air | Ens | 1
| Trappe de visite pour conduit de section rectangulaire en acier galvanisé, joint d'étanchéité néoprène, fermeture par écrou "étoile"; type Visit'air R marque France Air | Ens | 1
4.1.7 | CALORIFUGEAGE DES RESEAUX DE VENTILATION
| Calorifuge des conduits circulaires, épaisseur 25 mm de laine de verre, revêtement extérieur kraft alu, mis en œuvre selon CCTP | ml | 549.1
| Calorifuge des conduits rectangulaires, épaisseur 25 mm de laine de verre, revêtement extérieur kraft alu, mis en œuvre selon CCTP | m² | 505
| Calorifuge des conduits rectangulaires, épaisseur 50 mm de laine de verre, revêtement extérieur kraft alu, mis en œuvre selon CCTP | m² | 160
| Calorifuge des conduits, épaisseur 50 mm de laine de verre, revêtement extérieur ISOXAL, mis en œuvre selon CCTP | ml | 0
4.1.8 | PIEGES A SONS
| Piège à son sur soufflage, reprise, selon CCTP et notice acoustique | U | 4
4.1.9 | CLAPETS COUPE-FEU
Clapet coupe-feu circulaire à réarmement commandé
| - Ø125 | U
| - Ø160 | U
| - Ø200 | U
| - Ø250 | U
| - Ø315 | U
| - Ø355 | U
| - Ø400 | U
| - Ø450 | U
| - Ø500 | U
| - Ø560 | U
Clapet coupe-feu rectangulaire à réarmement commandé
| - 250x150ht | U | 2
| - 300x200ht | U | 4
| - 400x300ht | U | 1
| - 350x350ht | U | 1
| - 400x400ht | U | 2
| - 550x400ht | U | 2
| - 600x350ht | U | 2
| - 650x450ht | U | 4
4.1.10 | AJUSTEMENT DU DEBIT PAR DETECTION DE PRESENCE
| Sonde de détection de présence, y compris raccordement électrique sur attente du lot Electricité et raccordements aux registres motorisés | U | 17
Registre motorisé de section circulaire, en acier galvanisé, conforme aux prescriptions du cahier des charges, y compris raccordement pour programmation horaire
| - Ø125 | U
| - Ø160 | U | 10
| - Ø200 | U | 12
| - Ø250 | U | 12
| - Ø315 | U
| - Ø355 | U
| - Ø400 | U
| - Ø450 | U
| - Ø500 | U
| - Ø560 | U
4.1.11 | DIFFUSEURS ET BOUCHES DE SOUFFLAGE
Locaux à faible débit < 150 m3/h
| Bouche d'insufflation | U | 44
- Marque :
- Type :
- Y compris manchon de raccordement
Locaux à fort débit ≥ 150 m3/h
| Diffuseur plafonnier carré 600 x 600 avec ailettes fixes et jet d'air de forme hélicoïdale | U | 13
- Marque :
- Type :
- Y compris plénum de raccordement
Locaux avec ouverture sur shed
| Grilles de soufflage à ailettes fixes inclinées | U | 7
- Marque :
- Type :
- Y compris plénum de raccordement
4.1.12 | GRILLES ET BOUCHES DE REPRISE
Locaux à faible débit < 150 m3/h
| Bouche de reprise | U | 44
- Marque :
- Type :
- Y compris manchon de raccordement
Locaux à fort débit ≥ 150 m3/h
| Grille de reprise plafonnière | U | 13
- Marque :
- Type :
- Y compris plénum de raccordement
Locaux avec ouverture sur shed
| Grilles de repris à ailettes fixes inclinées | U | 7
- Marque :
- Type :
- Y compris plénum de raccordement
Locaux à risques et à faible débit < 150 m3/h
| Bouche d'extraction coupe-feu murale ou plafonnière | U | 1
- Marque :
- Type :
- Y compris manchon de raccordement
TOTAL HT POSTE 4.1
4.2 | VENTILATION SPECIFIQUE DE LA REMISE EN TEMPERATURE
4.2.1 | EXTRACTION
| Hotte des fours de remise en température, y compris variateur de vitesse et asservissement sur la compensation selon CCTP | U | 1
- Marque :
- Type :
Conduits en tôle d'acier galvanisé de forme circulaire y compris raccords, fixations, etc.
| - Ø125 | ml
| - Ø160 | ml
| - Ø200 | ml
| - Ø250 | ml
| - Ø315 | ml | 6
| - Ø355 | U
| - Ø400 | U
4.2.2 | COMPENSATION
| Caisson de compensation selon CCTP | U | 1
- Marque :
- Type :
- Débit :
Compris :
- Sonde de pression
- Registre motorisé
- Kit vanne chauffage
- Bac de récupération des condensats et évacuation
- Mise en service
| Supportage caisson de compensation en local technique | U | 1
Conduits en tôle d'acier galvanisé de forme circulaire y compris raccords, fixations, etc.
| - Ø125 | ml
| - Ø160 | ml
| - Ø200 | ml
| - Ø250 | ml
| - Ø315 | ml | 42
| - Ø355 | U
| - Ø400 | U
| Calorifuge des conduits circulaires, épaisseur 25 mm de laine de verre, revêtement extérieur kraft alu, mis en œuvre selon CCTP | ml | 8
| Calorifuge des conduits circulaires, épaisseur 50 mm de laine de verre, revêtement extérieur kraft alu, mis en œuvre selon CCTP | ml | 19
| Trappe de visite pour conduit de section circulaire, en acier galvanisé, joint d'étanchéité néoprène, fermeture par écrou "étoile", type Visit'air C marque France Air | Ens | 1
| Diffuseur plafonnier carré 600 x 600 avec ailettes fixes et jet d'air de forme hélicoïdale | U | 3
- Marque :
- Type :
- Y compris plénum de raccordement
4.2.3 | ELECTRICITE
Coffret de relayage des caissons d'extraction de la cuisine reliés aux hottes, et participant au désenfumage
| - Moteur 1 vitesse | U | 1
| - Moteur 2 vitesses | U
| Y compris toute sujétion | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 4.2
4.3 | REGULATION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION
| Régulation des CTA dans le local ventilation, y compris raccordement électrique | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 4.3
4.4 | CLASSE D’ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITS D'AIR
| Test d'étanchéité de classe B des réseaux de ventilation double flux | U | 1
| Rapport des tests d'étanchéité | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 4.4
TOTAL HT VENTILATION MECANIQUE
5 | DESENFUMAGE NATUREL
5.3 | CONDUITS D’AMENEE D’AIR COUPE-FEU EN SOUS-SOL / SOUS DALLAGE
| Dimensionnement des conduits maçonnés d’amenée d’air de désenfumage en sous-sol et/ou sous dallage du bâtiment pour le lot Gros-œuvre | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 5.3
5.4 | GRILLES DE DESENFUMAGE VB EN FAÇADES
| Dimensionnement des grilles de désenfumage VB en façade pour le lot Serrurerie | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 5.4
5.5 | VOLETS VITRES DE DESENFUMAGE VB EN FAÇADES
| Dimensionnement des volets de désenfumage vitrés du bâtiment pour le lot Menuiseries Extérieures | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 5.5
5.6 | CONDUITS DE DESENFUMAGE COUPE-FEU INTERIEURS
| Dimensionnement des conduits de désenfumage intérieurs du bâtiment pour le lot Plaquiste | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 5.6
5.7 | TRAPPES DE DESENFUMAGE VH ET VB
Volet de désenfumage compris contre-cadre et grille d'habillage en aluminium selon CCTP
- Marque :
- Type :
| - 1 vantail : 30 dm² | U | 12
| - 1 vantail : 40 dm² | U | 2
| - 1 vantail : 50 dm² | U | 1
| - 2 vantaux : 60 dm² | U | 0
| - 2 vantaux : 80 dm² | U | 0
TOTAL HT POSTE 5.7
5.8 | LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE VH EN TOITURE
| Dimensionnement des lanterneaux de désenfumage en toiture pour le lot Etanchéité | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 5.8
5.9 | VOLETS VITRES DE DESENFUMAGE VH EN SHED
| Dimensionnement des volets vitrés de désenfumage en shed pour le lot Menuiseries Extérieures | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 5.9
5.10 | COMMANDE DE DESENFUMAGE
| Ensemble de commandes de désenfumage | Ens | 1
| Dossier de sécurité incendie | HM
TOTAL HT POSTE 5.10
TOTAL HT DESENFUMAGE NATUREL
6 | REGULATION
6.2 | INSTALLATIONS A REALISER
Prestations déjà chiffrées dans les postes précédents (régulation, armoire électriques, etc.)
| Fourniture et pose d'un système de régulation numérique, conformément aux prescriptions du cahier des charges | PM
- Marque :
| Fourniture et pose des automates de régulation | PM
| Fourniture et pose des actionneurs et des capteurs | PM
| Raccordements électriques | PM
| Câblage des TA, TS, TM, TMC, TC, TR | PM
| Connexion coté armoires, capteurs, actionneurs et cotés automates | PM
| Régulation numérique comprenant automate(s) programmable(s) autonome(s), module entrées/sorties, capteurs, actionneurs, fileries de liaisons entre les différents éléments (câbles et bus), | PM
TOTAL HT POSTE 6.2
TOTAL HT REGULATION
7 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (GTC)
7.4 | LISTES DES POINTS GTC
| Mise en attente des points TA, TS, TM, TMC, TC, TR pour le lot Electricité | Ens | 1
| Module de dialogue avec écran digital permettant de communiquer avec l'installation et de modifier les points de consignes. Installation et performances conformément aux prescriptions du cahier des charges | HL
- Régulation CTA
- Réarmement moteurs de clapets CF
- Alarmes, signalisation
- Etc.
| Programmation des automates : | HL
- Paramétrage des points
- Ecriture des messages d'erreurs
- Programmation et paramétrage des régulations
- Programmation des autres automatismes (marche/arrêt, etc)
- Etalonnage des mesures
- Essais des points
| Mise en service | HL
| DOE | HL
| Formation des utilisateurs | HL
| Installation conforme au dossier marché (liste de points, analyse fonctionnelle, …) | HL
TOTAL HT POSTE 7.4
TOTAL HT REGULATION
8 | EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS
8.1 | ETUDES D’EXECUTION | Ens | 1
Calculs d'exécution de dimensionnement des réseaux hydrauliques (chauffage/ventilation/climatisation)
Calculs d'exécution de dimensionnement des réseaux hydrauliques (eau froide/eau chaude sanitaire/évacuations/etc.)
Calculs d'exécution de dimensionnement des équipements
Calcul thermique de déperditions des locaux pièce à pièce
Calcul thermique RT2012 et label E+ fin de chantier
Etudes acoustiques des équipements
Réalisation des plans techniques
Etc.
TOTAL HT POSTE 8.1
8.2 | REPERAGE DES INSTALLATIONS
8.2.1 | ETIQUETAGE DE LA ROBINETTERIE
| Etiquetage de la robinetterie selon CCTP | Ens | 1
8.2.2 | REPERAGE DES TUYAUTERIES
| Repérage des réseaux selon CCTP | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 8.2
8.3 | RINCAGE ET DESINFECTION
8.3.1 | RINÇAGE
| Rinçage des réseaux selon CCTP | Ens | 1
8.3.2 | DESINFECTION
| Désinfection des réseaux selon CCTP | Ens | 1
8.3.3 | ANALYSE DE L’EAU
| Analyse de l'eau selon CCTP | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 8.3
8.4 | RECEPTION - MISE EN SERVICE - ESSAIS
8.4.1 | RECEPTION
| Réception selon CCTP | Ens | 1
8.4.2 | MISE EN SERVICE
| Mise en service selon CCTP | Ens | 1
8.4.3 | ESSAIS
| Essais des installations selon CCTP | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 8.4
8.5 | NETTOYAGE DU CHANTIER
| Nettoyage de chantier selon CCTP | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 8.5
8.6 | EXPLOITATION – MAINTENANCE
| Entretien des installations au cours du chantier et passation/formation du personnel désigné pour la future exploitation | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 8.6
8.7 | DOSSIER D.O.E.
8.7.1 | À LA RECEPTION
| D.O.E. avant réception pour analyse et VISA de la MOE | Ens | 1
8.7.2 | APRES RECEPTION
| D.O.E. après réception intégrant les remarques des VISA et les remarques des phases de réception | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 8.7
TOTAL HT EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS
RECAPITULATIF
2 | CHAUFFAGE
2.1 | PRODUCTION DE CHALEUR ET ECS – CHAUFFERIE GAZ
2.2 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISEE
2.3 | REGULATION DES INSTALLATIONS DE LA CHAUFFERIE
2.4 | DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE HORS CHAUFFERIE
2.5 | EMETTEURS DE CHALEUR
TOTAL HT POSTE CHAUFFAGE
3 | CLIMATISATION
3.2 | LOCAUX TECHNIQUES – FROID SEUL
3.3 | LOCAUX NOBLES – REVERSIBLE
3.4 | DISTRIBUTION DE CLIMATISATION
3.5 | CIRCUIT ELECTRIQUE
3.6 | REGULATION
3.7 | ÉVACUATION DES CONDENSATS
3.8 | MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE
TOTAL HT POSTE CLIMATISATION
4 | VENTILATION MECANIQUE
4.1 | VENTILATION DOUBLE FLUX
4.2 | VENTILATION SPECIFIQUE DE LA REMISE EN TEMPERATURE
4.3 | REGULATION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION
4.4 | CLASSE D’ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITS D'AIR
TOTAL HT POSTE VENTILATION MECANIQUE
5 | DESENFUMAGE NATUREL
5.3 | CONDUITS D’AMENEE D’AIR COUPE-FEU EN SOUS-SOL / SOUS DALLAGE
5.4 | GRILLES DE DESENFUMAGE VB EN FAÇADES
5.5 | VOLETS VITRES DE DESENFUMAGE VB EN FAÇADES
5.6 | CONDUITS DE DESENFUMAGE COUPE-FEU INTERIEURS
5.7 | TRAPPES DE DESENFUMAGE VH ET VB
5.8 | LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE VH EN TOITURE
5.9 | VOLETS VITRES DE DESENFUMAGE VH EN SHED
5.10 | COMMANDE DE DESENFUMAGE
TOTAL HT POSTE DESENFUMAGE NATUREL
6 | REGULATION
6.2 | INSTALLATIONS A REALISER
TOTAL HT POSTE REGULATION
7 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (GTC)
7.4 | LISTES DES POINTS GTC
TOTAL HT POSTE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (GTC)
8 | EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS
8.1 | ETUDES D’EXECUTION
8.2 | REPERAGE DES INSTALLATIONS
8.3 | RINCAGE ET DESINFECTION
8.4 | RECEPTION - MISE EN SERVICE - ESSAIS
8.5 | NETTOYAGE DU CHANTIER
8.6 | EXPLOITATION – MAINTENANCE
8.7 | DOSSIER D.O.E.
TOTAL HT POSTE EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
9 | PSE
9.1 | PSE 13-1 : REGIME DE TEMPERATURE DE CHAUFFAGE EN 50/45°C
| Adaptation de la chaufferie, des réseaux de chauffage et des émetteurs selon le CCTP | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 9.1
TOTAL HT PSE
MONTANT TOTAL HT (AVEC PSE)
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC (AVEC PSE)