## Hopital de jour
PROJET: CONSTRUCTION D’UN HOPITAL DE JOUR / CATTP EN PSYCHIATRIE GENERALE ET PEDOPSYCHIATRIE |  |  | Entreprise:
Ce cadre est basé sur le CCTP et les plans établis par la maitrise d'oeuvre afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Pour l'établissement de son offre, l'entreprise est réputée avoir vérifié les cotes et quantitatifs et complété la colonne "Quantités entreprise" sous sa propre responsabilité, étant entendu que le marché est contractuellement à prix global et forfaitaire. L'entreprise est tenue de suivre la trame du présent bordereau, en ajoutant des compléments si elle le souhaite.
LOT 14 | PLOMBERIE - SANITAIRE
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Quant. Estimée | Quant. Entreprise | Prix Unit.HT | TOTAL HT
2 | EAU FROIDE
2.1 | ALIMENTATION D’EAU FROIDE DU CHANTIER
| Alimentation d'eau froide du chantier | Ens | 1
| Fourniture d'électrovanne générale et de robinet de puisage par étage | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 2.1
2.2 | BRANCHEMENT D’EAU FROIDE
Raccordement en placard EF au sous-sol selon CCTP
Panoplie d'adduction générale en local eau comprenant :
| - Vanne d'arrêt générale | U | 1
| - Vanne d'isolement | U | 4
| - Filtre à tamis entre vannes d'isolement avec by-pass | U | 1
| - Détendeur-régulateur de pression | U | 1
| - Clapet anti-retour type EA | U | 1
| - Compteur volumétrique | U | 1
| - Manomètre | U | 1
| - Manchette de contrôle avec by-pass | U | 1
| - Robinet de puisage | U | 1
TOTAL HT POSTE 2.2
2.3 | DEPARTS SECONDAIRES D’EAU FROIDE
Panoplie Circuit EF intérieure
| - Vanne d'arrêt générale | U | 1
| - Compteur volumétrique | U | 1
| - Clapet anti-retour type EA | U | 1
Panoplie Circuit EF intérieure Remise en température
| - Vanne d'arrêt générale | U | 1
| - Compteur volumétrique | U | 1
| - Clapet anti-retour type EA | U | 1
Panoplie Circuit EF extérieur d'arrosage
| - Vanne d'arrêt générale | U | 1
| - Compteur volumétrique | U | 1
| - Clapet anti-retour type BA | U | 1
Panoplie Circuit de la chaufferie
| - Vanne d'arrêt générale | U | 1
| - Compteur volumétrique | U | 1
| - Clapet anti-retour type BA | U | 1
TOTAL HT POSTE 2.3
2.4 | DISTRIBUTION D’EAU FROIDE
2.4.1 | CEINTURES ET COLONNES VERTICALES DE DISTRIBUTION D’EAU FROIDE
Tube PVC pression en faux-plafond et cloisons, y compris supportage, raccords, etc.
| - Ø12x14 | ml | 160
| - Ø14x16 | ml | 120
| - Ø16x18 | ml | 115
| - Ø20x22 | ml | 40
| - Ø26x28 | ml | 50
| - Ø33x35 | ml | 35
| - Ø38x40 | ml
| - Ø50x52 | ml
Dispositif anti-coup de bélier
| - Ø14/16 | U
| - Ø20/22 | U
| - Ø26x28 | U | 4
| - Ø33x35 | U | 2
| - Ø38x40 | U
| - Ø50x52 | U
Vanne d'arrêt 1/4 de tour
| - Ø14/16 | U | 20
| - Ø20/22 | U | 15
Clapet anti-retour
| - Ø14/16 | U | 65
| - Ø20/22 | U
Tube PER encastré sous fourreaux ou sous gaine plastique
| - Ø13/16 | ml | 195
| - Ø16/20 | ml
2.4.2 | CALORIFUGEAGE DE L’EAU FROIDE
| Calorifuge anti-condensation 9 mm selon CCTP | ml | 160
| Calorifuge anti-réchauffement 19 mm selon CCTP | ml | 305
| Traçage électrique antigel selon CCTP, y compris raccordement sur attente électrique du lot Electricité | ml | 15
2.4.3 | PROTECTION DES CALORIFUGEAGES DE L’EAU FROIDE
| Protection du calorifuge en finition PVC selon CCTP | ml | 465
2.4.4 | ATTENTES SPECIFIQUES D’ALIMENTATION EN EAU FROIDE
| Attentes en sol ou murales, avec robinet à boisseau spérique, clapet anti-pollution et bouchon | U | 3
| Robinet d’arrêt ¼ de tour avec raccord à visser, en laiton chromé pour futur lave-vaisselle | U | 1
TOTAL HT POSTE 2.4
TOTAL HT EAU FROIDE
3 | EAU CHAUDE SANITAIRE
3.1 | PRODUCTION CENTRALISEE D'EAU CHAUDE SANITAIRE
3.1.1 | DEPART D’ECS CENTRALISEE
| Réalisation de la panoplie hydraulique à la suite des vannes laissées en attente par le lot CVC en sortie du ballon de stockage ECS selon CCTP | Ens | 1
3.1.2 | RECYCLAGE DE LA DISTRIBUTION CENTRALISEE
| Circulateur de bouclage à débit constant selon CCTP, y compris raccordement électrique | U | 1
TOTAL HT POSTE 3.1
3.2 | DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISEE BOUCLEE
3.2.1 | CEINTURE BOUCLEE DE DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
Tube HTA-F depuis le ballon ECS de stockage en sous-station, y compris supportage, raccords, etc.
| - Ø12x14 | ml | 160
| - Ø14x16 | ml | 150
| - Ø16x18 | ml | 135
| - Ø20x22 | ml
| - Ø26x28 | ml
| - Ø33x35 | ml
| - Ø38x40 | ml
| - Ø50x52 | ml
| Kit multifonction avec cartouche d'équilibrage automatique de bouclage ECS selon CCTP | U
3.2.2 | CALORIFUGEAGE DE L’ECS CENTRALISEE
| Calorifuge selon CCTP | ml | 445
3.2.3 | PROTECTION DES CALORIFUGEAGES DE L’ECS CENTRALISEE
| Protection du calorifuge en finition PVC selon CCTP | ml | 445
3.2.4 | ATTENTES SPECIFIQUES D’ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE
| Attentes en sol ou murales, avec robinet à boisseau spérique, clapet anti-pollution et bouchon | U | 3
TOTAL HT POSTE 3.2
TOTAL HT EAU CHAUDE SANITAIRE
4 | EVACUATION DES EAUX
4.1 | EVACUATION D'APPAREILS SANITAIRES
Evacuations horizontales EU
Tube PVC Me série EU-EV, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN40 | ml | 100
| - DN50 | ml | 66
| - DN100 | ml | 32
Evacuations horizontales EV
Tube PVC Me série EU-EV, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN50 | ml
| - DN100 | ml | 13
TOTAL HT POSTE 4.1
4.2 | DESCENTES ET CHUTES
4.2.1 | DESCENTES EAUX USEES, CHUTES D'EAU VANNE (E.U., E.V.)
Chutes et ventilation primaire EU ou EV
Tube PVC Me série EU-EV, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN100 | ml
| - DN110 | ml
| - DN125 | ml | 60
| Lanterne de ventilation | U | 25
| Manchon de dilatation | U | 35
| Manchon de coupe-feu | U
| Tampons hermétiques en pied de chute | U | 25
| Percement et rebouchages | Ens | 1
4.2.2 | DESCENTES EAUX PLUVIALES (E.P.)
Descentes eaux pluviales (E.P.)
Tube PVC Me série EP, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN100 | HL
| - DN125 | HL
| - DN160 | HL
| - DN200 | HL
| Calorifuge des canalisations EP par coquille de laine minérale de 20 mm d'épaisseur minimum | HL
| Manchon de dilatation | HL
| Manchon de coupe-feu | HL
| Tampons hermétiques en pied de chute | HL
| Percement et rebouchages | HL
TOTAL HT POSTE 4.2
4.3 | COLLECTEURS (E.U.-E.V. ET E.P.)
Collecteurs horizontaux EU / EV
Tube PVC Me série EU-EV, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN100 | ml | 59
| - DN110 | ml | 6
| - DN125 | ml | 14
| - DN160 | ml
| - DN200 | ml
| Tampons hermétiques de dégorgement | U | 10
Collecteurs horizontaux EP
Tube PVC Me série EP, y compris chutes, raccords, fixations, etc.
| - DN100 | HL
| - DN125 | HL
| - DN160 | HL
| - DN200 | HL
| - DN250 | HL
| Tampons hermétiques de dégorgement | HL
TOTAL HT POSTE 4.3
4.4 | ÉVACUATIONS EXTERIEURES DES EU – EV ET EP
4.4.1 | EVACUATIONS EXTERIEURES DES EU – EV
| Collecteurs EU et EV sous dallage à la charge du lot Gros-œuvre seront raccordés sur les attentes du lot VRD à 1,00 m du mur extérieur des façades. | HL
4.4.2 | EVACUATIONS EXTERIEURES DES EP
| Collecteurs EP sous dallage à la charge du lot Gros-œuvre seront raccordés sur les attentes du lot VRD à 1,00 m du mur extérieur des façades. | HL
TOTAL HT POSTE 4.4
4.5 | ATTENTE SPECIFIQUE D’EVACUATION
4.5.1 | EQUIPEMENTS LOCAL REMISE EN TEMPERATURE
| Attentes d'évacuation bouchonnées | U | 2
4.5.2 | CONDENSATS
| Attentes d'évacuation pour reprise des condensats du lot CVC | U | 9
4.5.3 | SIPHONS DE SOL
| Attentes d'évacuation pour reprise des siphons de sol du lot GO, hors siphon de sol en dalle basse | U | 6
TOTAL HT POSTE 4.5
4.6 | EAUX DE DRAINAGE
| Fourniture, pose et raccordements y compris électrique depuis armoire spécifique des 2 electropompes immergées, compris toutes sujétions | Ens | 1
Refoulement en tube PVC pression, vers le regard extérieur prévu au lot VRD
| - DN32 | ml
| - DN50 | ml | 12
| - DN100 | ml
TOTAL HT POSTE 4.6
TOTAL HT EVACUATION DES EAUX
5 | APPAREILS SANITAIRES
5.2 | APPAREILLAGE SANITAIRE
5.2.1 | WC SUSPENDU ACCESSIBLE PMR
| WC suspendu avec cuve rallongée PMR, y compris bâti support | U | 15
5.2.2 | WC SUSPENDU NON ACCESSIBLE PMR
| WC suspendu, y compris bâti support | U | 1
5.2.3 | LAVABO SUSPENDU EFS/ECS
| Lavabo suspendu | U | 31
| Robinet mitigeur EFS/ECS | U | 31
5.2.4 | LAVE-MAINS EFS/ECS
| Lave-main | U | 2
| Robinet mitigeur EFS/ECS | U | 2
5.2.5 | AUGE COLLECTIVE EFS
| Auge | U | 1
| Robinet temporisé EFS | U | 1
5.2.6 | EVIER 1 CUVE EFS/ECS
| Evier 1 cuve encastré 1 200 x 600 mm sur plan stratifié fixé sur meuble avec jambage | U | 5
| Robinet mitigeur EF/ECS | U | 5
5.2.7 | DOUCHE EFS/ECS
| Douche temporisée EFS/ECS | U | 4
5.2.8 | BAIGNOIRE EFS/ECS
| Baignoire | U | 2
| Robinet mitigeur de baignoire EFS/ECS | U | 2
5.2.9 | VIDOIR LOCAUX MENAGE EFS/ECS
| Vidoir suspendu avec grille pose seau | U | 5
| Robinet mitigeur mural EFS/ECS | U | 5
5.2.10 | ROBINET DE PUISAGE EFS
| Robinet de puisage | U | 2
5.2.11 | ROBINET D'ARROSAGE EFS
| Robinet de puisage | U | 3
TOTAL HT POSTE 5.2
5.3 | ACCESSOIRES SANITAIRES
| Miroir au-dessus des lavabos des sanitaires | U | 18
| Distributeur de papier toilette | U | 16
| Porte brosse WC et brosse WC | U | 16
| Porte savon | U | 4
| Distributeur de savon liquide | U | 33
| Distributeur de papier essuie-main | U | 33
TOTAL HT POSTE 5.3
5.4 | ACCESSOIRES SANITAIRES PMR
| Barre de relevage à 135° dans les WC PMR | U | 15
| Barre de douche en T | U | 4
| Barre de maintien rabattable | U | 4
TOTAL HT POSTE 5.4
TOTAL HT APPAREILS SANITAIRES
6 | PROTECTION INCENDIE
6.1 | PLAN DE SECURITE
| Plan de sécurité et d'évacuation | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 6.1
6.2 | EXTINCTEURS
Extincteurs selon CCTP :
| - Extincteurs de 6 litres à eau pulvérisée | U | 10
| - Extincteurs de 9 litres à eau pulvérisée avec additif | U
| - Extincteur poudre ABC 6 kg | U | 1
| - Extincteur polyvalente 13A/21B 6kg | U
| - Extincteur C02 de 5 kg | U | 1
| - Plaque indicatrice | U | 12
TOTAL HT POSTE 6.2
TOTAL HT PROTECTION INCENDIE
7 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (GTC)
7.4 | LISTES DES POINTS GTC
| Mise en attente des points TA, TS, TM, TMC, TC, TR pour le lot Electricité | Ens | 1
| Mise en service | HL
| DOE | HL
| Formation des utilisateurs | HL
| Installation conforme au dossier marché (liste de points, analyse fonctionnelle, …) | HL
TOTAL HT POSTE 7.4
TOTAL HT GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (GTC)
8 | EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS
8.1 | ETUDES D’EXECUTION | Ens | 1
Calculs d'exécution de dimensionnement des réseaux hydrauliques (eau froide/eau chaude sanitaire/évacuations/etc.)
Calculs d'exécution de dimensionnement des équipements
Etudes acoustiques des équipements
Réalisation des plans techniques
Etc.
TOTAL HT POSTE 8.1
8.2 | REPERAGE DES INSTALLATIONS
8.2.1 | ETIQUETAGE DE LA ROBINETTERIE
| Etiquetage de la robinetterie selon CCTP | Ens | 1
8.2.2 | REPERAGE DES TUYAUTERIES
| Repérage des réseaux selon CCTP | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 8.2
8.3 | RINCAGE ET DESINFECTION
8.3.1 | RINÇAGE
| Rinçage des réseaux selon CCTP | Ens | 1
8.3.2 | DESINFECTION
| Désinfection des réseaux selon CCTP | Ens | 1
8.3.3 | ANALYSE DE L’EAU
| Analyse de l'eau selon CCTP | Ens | 1
8.3.4 | PROCEDURE DE RECEPTION DE L’INSTALLATION
| Procédure de réception selon CCTP | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 8.3
8.4 | RECEPTION - MISE EN SERVICE - ESSAIS
8.4.1 | RECEPTION
| Réception selon CCTP | Ens | 1
8.4.2 | MISE EN SERVICE
| Mise en service selon CCTP | Ens | 1
8.4.3 | ESSAIS
| Essais des installations selon CCTP | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 8.4
8.5 | NETTOYAGE DU CHANTIER
| Nettoyage de chantier selon CCTP | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 8.5
8.6 | EXPLOITATION – MAINTENANCE
| Entretien des installations au cours du chantier et passation/formation du personnel désigné pour la future exploitation | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 8.6
8.7 | DOSSIER D.O.E.
8.7.1 | À LA RECEPTION
| D.O.E. avant réception pour analyse et VISA de la MOE | Ens | 1
8.7.2 | APRES RECEPTION
| D.O.E. après réception intégrant les remarques des VISA et les remarques des phases de réception | Ens | 1
TOTAL HT POSTE 8.7
TOTAL HT EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS
RECAPITULATIF
2 | EAU FROIDE
2.1 | ALIMENTATION D’EAU FROIDE DU CHANTIER
2.2 | BRANCHEMENT D’EAU FROIDE
2.3 | DEPARTS SECONDAIRES D’EAU FROIDE
2.4 | DISTRIBUTION D’EAU FROIDE
TOTAL HT POSTE EAU FROIDE
3 | EAU CHAUDE SANITAIRE
3.1 | PRODUCTION CENTRALISEE D'EAU CHAUDE SANITAIRE
3.2 | DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISEE BOUCLEE
TOTAL HT POSTE EAU CHAUDE SANITAIRE
4 | EVACUATION DES EAUX
4.1 | EVACUATION D'APPAREILS SANITAIRES
4.2 | DESCENTES ET CHUTES
4.3 | COLLECTEURS (E.U.-E.V. ET E.P.)
4.5 | ATTENTE SPECIFIQUE D’EVACUATION
4.6 | EAUX DE DRAINAGE
TOTAL HT POSTE EVACUATION DES EAUX
5 | APPAREILS SANITAIRES
5.2 | APPAREILLAGE SANITAIRE
5.3 | ACCESSOIRES SANITAIRES
TOTAL HT POSTE APPAREILS SANITAIRES
6 | PROTECTION INCENDIE
6.1 | PLAN DE SECURITE
6.2 | EXTINCTEURS
TOTAL HT POSTE PROTECTION INCENDIE
7 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (GTC)
TOTAL HT POSTE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (GTC)
8 | EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS
8.1 | ETUDES D’EXECUTION
8.2 | REPERAGE DES INSTALLATIONS
8.3 | RINCAGE ET DESINFECTION
8.4 | RECEPTION - MISE EN SERVICE - ESSAIS
8.5 | NETTOYAGE DU CHANTIER
8.6 | EXPLOITATION – MAINTENANCE
8.7 | DOSSIER D.O.E.
TOTAL HT POSTE EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES / TRAVAUX DIVERS
MONTANT TOTAL HT (hors PSE)
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC