## DQE
| VERRIERES - FACADES VITREES - DQE |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix unitaire €HT | Prix total €HT | TVA | Prix total €TTC
[5 empty] | Les prix mentionnés sont des prix complets, c'es-à-dire qu'ils sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfices. |  |  |  |  | 20%
En règle générale, ces prix incluent tous les accessoires et toutes les sujétions, et en particulier la valeur des échafaudages jusqu'à 4 mètres de hauteur, des protections, des manutentions et de l'enlèvement des gravois aux décharges (y compris les droits de décharge), ainsi que les poses, les réglages et les fixations dans la mesure où le BPU ne stipule pas que ces ouvrages accessoires seraient payés distinctement.
18 | MAINTENANCE CORRECTIVE : Travaux correctifs ou modificatifs
19 |  | Chapitre 1 • ECHAFAUDAGES et PROTECTIONS :
20 |  |  |  |  | Mode de métré : Mètre carré (m²) : suivant la surface développée Hauteur x Longueur sans aucune plus-value pour recouvrement, croisement, etc. Mètre linéaire (ml) : suivant la longueur prise dans l'axe. Unité (U) : à l'unité sans aucune plus-value.
21 |  |  |  |  | Outre les échafaudages eux-mêmes, les prix unitaires comprendront toutes les incidences liées à leur établissement (protections, assises, supports de toute nature…) et aux normes de sécurité.
22 |  | 1.1 | ÉCHAFAUDAGES :
23 |  |  |  |  | Pour ouvrages exécutés à plus de 4,00 m de hauteur par rapport au sol de livraison. Installation d'échafaudage vertical ou horizontal, location pour 1 mois, entretien, dépose et repliement y compris le double transport et la remise en état identique des façades après dépose des fixations. Simulation de 1 à 20m² ou de 1 à 20ml.
Bardage en pied d'échafaudage lourd
[5 empty] | Installation et dépose. Bardage métallique en bac acier laqué sur 4,00m de hauteur fixé en pied d'échafaudage, compris partie ouvrante (pour accès) avec fermeture à clé. | m² | 50 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Location complémentaire. Location au-delà du 1"' mois, par jour (prix moyen pour échafaudage lourd bardage en pied d'échafaudage lourd" | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | Echafaudage lourd
25 |  |  |  |  | Installation et dépose. A double rangées de poteaux tubulaires 40/49 en acier galvanisé, état neuf, assemblés par boulons ou clavettes, plancher de travail, garde-corps, garde-gravois, jeux d'échelle et plinthes. | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  |  | Location complémentaire. Location au-delà du 1"' mois, par jour (prix moyen pour échafaudage lourd ). | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | Echafaudage léger
28 |  |  |  |  | Installation et dépose. En matériel préfabriqué à emboîtement, état neuf, compris plancher de travail, garde-gravois, jeux d'échelle et plinthes. | m² | 150 |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  |  | Location complémentaire. Location au-delà du 1er mois, par jour (prix moyen pour échafaudage léger). | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | Echafaudage vertical sur balcon
34 |  |  |  |  | Installation et dépose. Constitué de potences, vérins, contreventements, plancher de travail, garde-corps, garde-gravois et cloisons de garantie. | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | Location complémentaire. Location au-delà du 1er mois, par jour (prix moyen pour échafaudage vertical sur balcon). | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | Echafaudage sur consoles suspendues
37 |  |  |  |  | Installation et dépose. Constitué de consoles métalliques sur crochets fixés avec chevilles chimiques, plancher de travail montants obliques contreventés, cloisons de garantie et garde-gravois, mise en place à la corde à nœuds. | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  |  | Location complémentaire. Location au-delà du 1er mois, par jour (prix moyen pour échafaudage sur consoles suspendues). | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | Plancher de travail et cloison de garantie supplémentaires
40 |  |  |  |  | Installation et dépose. Compris complément d'ossature garde-corps et garde-gravois. | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  |  | Location complémentaire. Location au-delà du 1er mois, par jour (prix moyen pour plancher de travail et cloison de garantie). | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  |  | Plus-value pour console suspendue sur crochets fixés avec chevilles chimiques. | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  | Sapine de montage
44 |  |  |  |  | Installation et dépose. A ossature tubulaire 40/49 en acier galvanisé, état neuf, de 2,00 m x 2,00 m au sol, assemblée par boulons ou clavettes, système de levage électrique compris. | ml | 40 |  | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  |  | Location complémentaire. Location au-delà du 1er mois, par jour (prix moyen pour sapine). | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  | Camion nacelle avec chauffeur. Amenée et mise à disposition compris location journalière.
47 |  |  |  |  | Pour une hauteur de nacelle de 25m. Coût à la journée entre 1 et 2 jours. | U | 3 |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  |  | Pour une hauteur de nacelle de 35m. Coût à la journée entre 1 et 2 jours. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  |  | Pour une hauteur de nacelle de 45m. Coût à la journée entre 1 et 2 jours. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  |  | Pour une hauteur de nacelle de 55m. Coût à la journée entre 1 et 2 jours. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
51 |  | 1.2 | PROTECTIONS :
52 |  |  |  | Protections horizontales, verticales ou inclinées.
53 |  |  |  |  | Compris amortissement, location pour 1 mois, installation, entretien, remaillage journalier et repliement. Simulation de 1 à 20m² ou de 1 à 20ml.
54 |  |  |  | Installation et dépose
55 |  |  |  |  | Ecran avec filet anti-poussière ou platelage en planches de 41 mm d'épaisseur sur ossature. | m² | 180 |  | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  |  | Ecran avec filet anti-poussière ou platelage en tôle ondulée ou bac acier sur échafaudages déjà en place. | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  |  | Ecran avec filet anti-poussière ou platelage en tôle ondulée ou bac acier sur ossature. | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  |  | Ecran avec filet anti-poussière ou platelage en panneau de particule de 19 mm et film polyéthylène sur ossature. | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  |  | Bâches en toile verte. | m² | 180 |  | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  |  | Bâches en polyéthylène renforcé. | m² | 120 |  | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  | Location complémentaire. Location au-delà du 1er mois, par jour et par U
62 |  |  |  |  | Ecran avec filet anti-poussière ou platelage en planches de 41 mm d'épaisseur sur ossature. | m² | 3 |  | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  |  | Ecran avec filet anti-poussière ou platelage en tôle ondulée ou bac acier sur échafaudages déjà en place. | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  |  | Ecran avec filet anti-poussière ou platelage en tôle ondulée ou bac acier sur ossature. | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  |  | Ecran avec filet anti-poussière ou platelage en panneau de particule de 19 mm et film polyéthylène sur ossature. | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  |  | Bâches en toile verte. | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  |  | Bâches en polyéthylène renforcé. | m² | 3 |  | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  | Mise en œuvre de bâches pour mise hors d'eau d'urgence
69 |  |  |  |  | Installation de bâches provisoires compris amenée, installation, toutes sujétions d'arrimage, de raccordement avec les couvertures et ouvrages adjacents, l'ensemble des recouvrements nécessaires et de mise en sécurité, entretien et location pendant 2 mois.
70 |  |  |  | Installation et dépose
71 |  |  |  |  | Pour une surface comprise entre 5 et 10 m2. | U | 4 |  | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  |  | Pour une surface comprise entre 10 et 20 m2. | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  |  | Pour une surface supérieure à 20 m2, côut de chaque tranche de 10 m² suplémentaire | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  | Location complémentaire. Location au-delà du 2ème mois, par jour et par U
75 |  |  |  |  | Pour une surface comprise entre 5 et 10 m2. | U | 3 |  | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  |  | Pour une surface comprise entre 10 et 20 m2. | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  |  | Pour une surface supérieure à 20 m2, côut de chaque tranche de 10 m² suplémentaire | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
78 |  | 1.3 | CHEMIN de SERVICE
79 |  |  |  |  | Installation de chemin de service constitué de planches ou d'échelles compris amenée, installation, toutes sujétions d'arrimage, de raccordement avec les couvertures et ouvrages adjacents, l'ensemble des recouvrements nécessaires et de mise en sécurité, entretien et location pendant 2 mois.
80 |  |  |  | Installation et dépose
81 |  |  |  |  | Pour une longueur comprise entre 2 et 20 ml. | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
82 |  |  |  |  | Pour une longueur supérieure à 20 ml, coût de chaque m² supplémentaire | U | 240 |  | 0 | 0 | 0
83
84 | [7 empty] | GLOBAL "Echafaudages et Protections" pour analyses offres : | 0 | 0 | 0
85 | [7 empty] | Calcul de vérification (somme des HT + TVA):
86
87 |  | Chapitre 2 • CHASSIS de TOIT & VERRIERES :
88 |  | 2.1 | CHÂSSIS :
89 |  |  |  | Dépose de châssis à tabatière
90 |  |  |  |  | Dépose compris toutes coupes et enlèvement des gravois aux décharges. | U | 3 |  | 0 | 0 | 0
91 |  |  |  | Fourniture et pose
92 |  |  |  |  | Fourniture et pose de châssis à tabatière "Parisien" avec vitrage en verre armé 6 mm d'épaisseur, crémaillère, arrêt, costière en bois traité, habillage en zinc 80/100ème d'épaisseur compris besace double, capote en plomb de 2mm d'épaisseur et tous accessoires et sujétions d'exécution nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage.
93 |  |  |  |  | Pour châssis de 60 x 50 cm à 80 x 60 cm | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  |  | Pour châssis de 80 x 70 cm à 100 x 80 cm | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
95 |  | 2.2 | VERRIERES TOITURES :
96 |  |  |  | Orsay : Fourniture et pose
Vitrages 180x58cm Nef ou verrières Orsay, dépose des couvre-joints
97A |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 1 vitrage 180x58cm : dépose en conservation des 2 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 40 |  | 0 | 0 | 0
97B |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 2 vitrages consécutifs 180x58cm : dépose en conservation des 3 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrages, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 8 |  | 0 | 0 | 0
97C |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 3 vitrages consécutifs 180x58cm : dépose en conservation des 4 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrages, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
97D |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 5 vitrages consécutifs 180x58cm : dépose en conservation des 6 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrages, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
97E |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 10 vitrages 180x58cm consécutifs : dépose en conservation des 11 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrages, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Vitrages 240x58cm Nef ou verrières Orsay, dépose des couvre-joints |  |  |  | 0
98A |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 1 vitrage 240x58cm : dépose en conservation des 2 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 4 |  | 0 | 0 | 0
98B |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 2 vitrages consécutifs 240x58cm : dépose en conservation des 3 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrages, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
98C |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 3 vitrages consécutifs 240x58cm : dépose en conservation des 4 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrages, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 4 |  | 0 | 0 | 0
98D |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 5 vitrages consécutifs 240x58cm : dépose en conservation des 6 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrages, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
98E |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 10 vitrages 240x58cm consécutifs : dépose en conservation des 11 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrages, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 8 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Vitrages 180x58cm Nef ou verrières Orsay, dépose des couvre-joints et vitrages |  |  |  | 0
99A |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 1 vitrage déposé 180x58cm : dépose en conservation des 2 couvre-joints et du vitrage, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc.. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
99B |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 2 vitrages déposés 180x58cm : dépose en conservation des 3 couvre-joints et des vitrages, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc.. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
99C |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 3 vitrages déposés 180x58cm : dépose en conservation des 4 couvre-joints et des vitrages, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc.. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
99D |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 5 vitrages déposés 180x58cm : dépose en conservation des 6 couvre-joints et des vitrages, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc.. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
99E |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 10 vitrages déposés 180x58cm consécutifs : dépose en conservation des 11 couvre-joints et 10 vitrages, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints extérieurs et intérieurs en néoprène, repose des couvre-joints et des vitrages. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vitrages 240x58cm Nef ou verrières Orsay, dépose des couvre-joints et vitrages
100A |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 1 vitrage déposé 240x58cm : dépose en conservation des 2 couvre-joints et du vitrage, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc.. | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
100B |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 2 vitrages déposés 240x58cm : dépose en conservation des 3 couvre-joints et des vitrages, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc.. | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
100C |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 3 vitrages déposés 240x58cm : dépose en conservation des 4 couvre-joints et des vitrages, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc.. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
100D |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 5 vitrages déposés 240x58cm : dépose en conservation des 6 couvre-joints et des vitrages, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc.. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
100E |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 10 vitrages déposés 240x58cm consécutifs : dépose en conservation des 11 couvre-joints et 10 vitrages, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints extérieurs et intérieurs en néoprène, repose des couvre-joints et des vitrages. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vitrages 180x58cm Nef ou verrières Orsay, dépose capot
101A |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 1 vitrage 180x58cm : en bas de pente, dépose capot existant, fourniture et pose d'un capot surmonté de joint, dito existant. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 3 |  | 0 | 0 | 0
101B |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 2 vitrages 180x58cm consécutifs : en bas de pente, dépose capots existants fourniture et pose de 2 capots surmontés de joint, dito existant. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
101C |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 3 vitrages 180x58cm consécutifs : en bas de pente, dépose capots existants fourniture et pose de 3 capots surmontés de joint, dito existant. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
101D |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 5 vitrages 180x58cm consécutifs : en bas de pente, dépose capots existants fourniture et pose de 5 capots surmontés de joint, dito existant. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
101E |  |  |  |  | Nef centrale, verrière extérieure, pour 10 vitrages 180x58cm consécutifs : en bas de pente, dépose capots existants fourniture et pose de 10 capots surmontés de joint, dito existant. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
Verrière intérieure, double-peau, Nef
102 |  |  |  |  | Nef centrale : verrière intérieure . Dépose, fourniture et pose en remplacement d'1 vitrage 44x167cm en verre armé dito existant. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 3 |  | 0 | 0 | 0
Vitrages verrières, remplacement de joints
103A |  |  |  |  | Verrières extérieures, pour 1 vitrage 260x58cm : dépose en conservation des couvre-joints et 1 vitrage, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints extérieurs et intérieurs en néoprène, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc. | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
103B |  |  |  |  | Verrières extérieures, pour 1 vitrage : dépose en conservation des couvre-joints et 1 vitrage, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement du joint de closoir défaillant, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
104A |  |  |  |  | Verrières Orsay. Travaux de mesures conservatoires sur 1 panneau vitré, qui consistent à déposer et remplacer uniquement les garnitures d'étanchéité face extérieure (donc sans dépose du verre) : Dépose sans réemploi des caches des capots. Dépose soignée pour réemploi des capots d’habillage, des serreurs. Arrachage et enlèvement des joints d’étanchéité. Nettoyage soigné. Fourniture et pose des joints d'étanchéité. Remise en place des éléments et remplacement de ceux détériorés. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 3 |  | 0 | 0 | 0
104B |  |  |  |  | Verrières Orsay. Travaux de mesures conservatoires sur 2 panneaux vitrés, qui consistent à déposer et remplacer uniquement les garnitures d'étanchéité face extérieure (donc sans dépose du verre) : Dépose sans réemploi des caches des capots. Dépose soignée pour réemploi des capots d’habillage, des serreurs. Arrachage et enlèvement des joints d’étanchéité. Nettoyage soigné. Fourniture et pose des joints d'étanchéité. Remise en place des éléments et remplacement de ceux détériorés. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
104C |  |  |  |  | Verrières Orsay. Travaux de mesures conservatoires sur 3 panneaux vitrés consécutifs, qui consistent à déposer et remplacer uniquement les garnitures d'étanchéité face extérieure (donc sans dépose du verre) : Dépose sans réemploi des caches des capots. Dépose soignée pour réemploi des capots d’habillage, des serreurs. Arrachage et enlèvement des joints d’étanchéité. Nettoyage soigné. Fourniture et pose des joints d'étanchéité. Remise en place des éléments et remplacement de ceux détériorés. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
105 |  |  |  |  | Verrières, pour 1 châssis de désenfumage : dépose des joints élastomères des ventelles, nettoyages des parties, remplacement à neuf de tous les joints élastomères des ventelles. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 30 |  | 0 | 0 | 0
106 |  |  |  |  | Châssis à tabatière : réfection à neuf de l'étanchéité du vitrage (joints et masticage) ; vitrage 67x88cm cadre compris. Toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Vitrages verrières, remplacement au m², joints, sujétions comprises |  |  |  | 0
107A |  |  |  |  | Remplacement de vitrage armé ou équivalent, simple moulé sur la grande marquise et les marquisettes du quai | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
107B |  |  |  |  | Remplacement de vitrage armé ou équivalent, double, sur la grande marquise | m2 | 22 |  | 0 | 0 | 0
107C |  |  |  |  | Remplacement de vitrages sur la nef centrale sécurité | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
107D |  |  |  |  | Remplacement de vitrage armé grandes mailles, toutes verrières, galerie des Impressionistes, Montherlant, Bellechasse, cour et galerie, nef double-peau | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
107E |  |  |  |  | Remplacement de vitrage double tympan marquisettes | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
107F |  |  |  |  | Remplacement de vitrage double, façades Orsay | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
107G |  |  |  |  | Remplacement de vitrage armé ou équivalent, double, verrière Orangerie | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
107H |  |  |  |  | Remplacement de vitrage armé ou équivalent, double, façade Orangerie | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Orangerie : Fourniture et pose
108 |  |  |  |  | La verrière mesure environ 90 x 3.22 ml (S= 290 m²). Profilés en aluminium laqué ; éléments de remplissage en double vitrage isolant fixe type VEP (verre extérieur parclosé) 6 / 12 / 66.2 comprenant depuis l’extérieur : • Une plaque de verre monolithique de 6 mm d’épaisseur (probablement trempé) ; • Couche à faible émissivité ; • Une lame de gaz (air ou argon) de 12 mm d’épaisseur réalisée au moyen d’un intercalaire métallique ; • Une plaque de verre feuilleté de 13 mm d’épaisseur ; Les dimensions visibles (clair de vue) des volumes verriers sont de 3180 mm x 810 mm. Les vitrages sont posés sur des profilés drainants en aluminium, dont le rôle est de canaliser les micro-infiltrations et les condensats. Leur maintien est assuré par des profilés serreurs, également en aluminium, fixés au moyen de vis dans une gorge placée en partie médiane des profilés drainants. Les profilés drainants sont posés sur des profilés inertiels en aluminium laqué. Ces derniers sont posés en rive sur des supports maçonnés. Des capots d’habillage en aluminium laqué sont clipsés sur les profilés serreurs.
Remplacement de garnitures Vitrages
109A |  |  |  |  | Verrière au niveau du rez-de-jardin Orangerie. Travaux de mesures conservatoires sur 1 verre, qui consistent à déposer et remplacer uniquement les garnitures d'étanchéité face extérieure (donc sans dépose du verre) : Dépose sans réemploi des caches des capots. Dépose soignée pour réemploi des capots d’habillage, des serreurs. Arrachage et enlèvement des joints d’étanchéité. Nettoyage soigné. Fourniture et pose des joints d'étanchéité. Remise en place des éléments et remplacement de ceux détériorés. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
109B |  |  |  |  | Verrière au niveau toiture Orangerie. Travaux de mesures conservatoires sur 1 verre, qui consistent à déposer et remplacer uniquement les garnitures d'étanchéité face extérieure (donc sans dépose du verre) : Dépose sans réemploi des caches des capots. Dépose soignée pour réemploi des capots d’habillage, des serreurs. Arrachage et enlèvement des joints d’étanchéité. Nettoyage soigné. Fourniture et pose des joints d'étanchéité. Remise en place des éléments et remplacement de ceux détériorés. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2.3 | VITRAGES FAÇADES :
Orsay : Fourniture et pose
112A |  |  |  |  | Verrière façade Nord, tympans marquisettes, pour 1 vitrage 120x40cm : dépose en conservation des 2 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 8 |  | 0 | 0 | 0
112B |  |  |  |  | Verrière façade Nord, tympans marquisettes, pour 2 vitrages 120x40cm : dépose en conservation des 3 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 4 |  | 0 | 0 | 0
112C |  |  |  |  | Verrière façade Nord, tympans marquisettes, pour 5 vitrages 120x40cm : dépose en conservation des 6 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
112D |  |  |  |  | Verrière façade Nord, tympans marquisettes, pour 10 vitrages 120x40cm consécutifs : dépose en conservation des couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
113 |  |  |  |  | Verrière façades, pour vitrage sur châssis métalliques : dépose en conservation des couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc.. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
114 |  |  |  |  | Verrière façades, pour vitrage sur châssis bois : dépose en conservation des couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc.. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
115 |  |  |  |  | Verrière façades, pour vitrage sur portes extérieures châssis métalliques : dépose en conservation des couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc.. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
116 |  |  |  |  | Verrière façades, pour vitrage sur portes extérieures châssis bois : dépose en conservation des couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints, repose des couvre-joints et du vitrage. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
117 |  |  |  |  | Verrière façades marquise : Dépose, fourniture et pose en remplacement d'1 vitrage 120x350cm en verre armé ou équivalent, dito existant. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
118 |  |  |  |  | Verrière façades marquise : Dépose, fourniture et pose en remplacement en verre armé ou équivalent, dito existant. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
119 |  |  |  |  | Châssis de désenfumage : dépose des joints élastomères des ventelles, nettoyages des parties, remplacement à neuf de tous les joints élastomères des ventelles. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
120 |  |  |  |  | Réfection à neuf de l'étanchéité du vitrage (joints et masticage) ; vitrage 80x100cm cadre compris. Toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
Orangerie : Fourniture et pose
121 |  |  |  |  | Les façades Nord et Sud mesurent environ chacune 40ml x 8.50 ml (S= 340 m² x 2 = 680m²). A confirmer selon plans de DOE : Profilés en acier/aluminium laqué ; éléments de remplissage en double vitrage isolant fixe type VEP (verre extérieur parclosé) 6 / 12 / 66.2 comprenant depuis l’extérieur : • Une plaque de verre monolithique de 6 mm d’épaisseur (probablement trempé) ; • Couche à faible émissivité ; • Une lame de gaz (air ou argon) de 12 mm d’épaisseur réalisée au moyen d’un intercalaire métallique ; • Une plaque de verre feuilleté de 13 mm d’épaisseur ;
122 |  |  |  |  | Verrières façades vitrées : Travaux de mesures conservatoires sur 1 verre, qui consistent à déposer et remplacer uniquement les garnitures d'étanchéité face extérieure (donc sans dépose du verre) : Dépose soignée pour réemploi des capots d’habillage, des serreurs. Arrachage et enlèvement des joints d’étanchéité. Nettoyage soigné. Fourniture et pose des joints d'étanchéité. Remise en place des éléments et remplacement de ceux détériorés. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. sans dépose du vitrage. | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
123 |  |  |  |  | Verrière façades vitrées, pour 1 vitrage 160x65cm : dépose en conservation des 2 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc., sans dépose du vitrage. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
124 |  |  |  |  | Verrière façades vitrées, fourniture et pose 1 vitrage 160x65cm : dépose en conservation des 2 couvre-joints, nettoyage des couvre-joints et vitrage, fourniture et pose en remplacement des joints néoprène, repose des couvre-joints. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, protection du vitrage, gravois, etc. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
125 | [7 empty] | GLOBAL "Chassis de toit, verrières, vitrages, Façades" pour analyses offres : | 0 | 0 | 0
Calcul de vérification (somme des HT + TVA):
112
Chapitre 3 • BALAYAGE des COUVERTURES & GRAVOIS :
126 |  | 3.1 | BALAYAGE ET NETTOYAGE
127 |  |  |  |  | Orsay - Le nettoyage des chéneaux de toiture est effectué par la société La Louisiane.
3.1.1. VERRIERES ORSAY
128A |  |  |  |  | Orsay - nettoyage de la face extérieure des 7 verrières du clos et couvert (nettoyage à l'eau, balayage et enlèvement des débris centimétriques de types feuilles, détritus) : verrière centrale de la nef, verrière de la galerie des Impressionnistes, verrière de la galerie du tympan Est, verrière de la cour Bellechasse, verrière du tympan ouest, verrière ouest, verrière nord-ouest ; ainsi que les ventelles de désenfumage et leurs joints lorsqu’elles sont en verre et liées à la verrière. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. MAINTENANCE MUSEE D’ORSAY : Surface Totale : 7802 m2 | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
128B |  |  |  |  | Verrière Grande NEF : 4508 m2 | m² | 4508 |  | 0 | 0 | 0
128C |  |  |  |  | Verrière Impressionniste : 1015 m2 | m² | 1015 |  | 0 | 0 | 0
128D |  |  |  |  | Verrière Tympan Est : 90 m2 | m² | 90 |  | 0 | 0 | 0
128E |  |  |  |  | Verrière Tympan Ouest : 110 m2 | m² | 110 |  | 0 | 0 | 0
128F |  |  |  |  | Verrière Cour Bellechasse : 426 m2 | m² | 426 |  | 0 | 0 | 0
128G |  |  |  |  | Verrière Bellechasse : 270 m2 | m² | 270 |  | 0 | 0 | 0
128H |  |  |  |  | Verrière Montherlant : 135 m2 | m² | 135 |  | 0 | 0 | 0
128I |  |  |  |  | Verrière Marquise : 1028 m2 | m² | 1028 |  | 0 | 0 | 0
128J |  |  |  |  | Verrière Marquisettes : 220 m2 | m² | 220 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2. VERRIERES ORANGERIE
129A |  |  |  |  | Orangerie - nettoyage de la toiture principale(nettoyage à l'eau, balayage et enlèvement des débris centimétriques de types feuilles, détritus) : la verrière et ses 2 versants sud et nord. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. MAINTENANCE ORANGERIE : Surface Totale : 1892m2 | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
129B |  |  |  |  | Verrière toiture : 1595m2 | m² | 1595 |  | 0 | 0 | 0
129C |  |  |  |  | Verrière RDJ : 297m2 | m² | 297 |  | 0 | 0 | 0
3.1.3. FACADES ORSAY
NB : Orsay - Le nettoyage des chéneaux de toiture est effectué par la société La Louisiane.
130A |  |  |  |  | Orsay - nettoyage de la face extérieure des façades vitrées, menuiseries, châssis, portes, tympans des marquisettes, éléments de verrières du clos et couvert (nettoyage à l'eau, balayage et enlèvement des débris centimétriques de types feuilles, détritus) : tympans des marquisettes, tous châssis vitrés façades. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. MAINTENANCE MUSEE D’ORSAY :
130B |  |  |  |  | Tympans Marquisettes | m2 | 750 |  | 0 | 0 | 0
130C |  |  |  |  | Façade Nord Menuiseries métalliques | m2 | 275 |  | 0 | 0 | 0
130D |  |  |  |  | Façade Nord Menuiseries bois | m2 | 125 |  | 0 | 0 | 0
130E |  |  |  |  | Façade Ouest métallique sous marquise | m2 | 275 |  | 0 | 0 | 0
130F |  |  |  |  | Façade Ouest Bellechasse, menuiseries bois | m2 | 375 |  | 0 | 0 | 0
130G |  |  |  |  | Façade Ouest cour Bellechasse, menuiseries métalliques | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
130H |  |  |  |  | Façades vitrées métalliques des tympans est et ouest | m2 | 2150 |  | 0 | 0 | 0
130I |  |  |  |  | Façade Sud Lille, mesnuiseries métalliques | m2 | 450 |  | 0 | 0 | 0
130J |  |  |  |  | Façade Sud Lille, mesnuiseries bois | m2 | 1404 |  | 0 | 0 | 0
3.1.4. FACADES ORANGERIE
NB : Orangerie - Le nettoyage des chéneaux de toiture est effectué par la société La Louisiane.
131 |  |  |  |  | Orangerie - nettoyage des façades vitrées (nettoyage à l'eau, balayage et enlèvement des débris centimétriques de types feuilles, détritus) : façades Nord et Sud. Compris toutes sujétions, échafaudages, plateforme d'accès, gravois, etc. MAINTENANCE ORANGERIE :
132A |  |  |  |  | Façade Sud | m2 | 1184 |  | 0 | 0 | 0
132B |  |  |  |  | Façade Nord | m2 | 1344 |  | 0 | 0 | 0
3.1.5. DIVERS
133 |  |  |  |  | Pour les deux sites Musées d'Orsay et de l'Orangerie
133A |  |  |  |  | Nettoyage vitrages par linges humides et cotons | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
133B |  |  |  |  | Nettoyage par aspiration des poussières | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
134 |  | 3.2 | GRAVOIS
135 |  |  |  |  | Entre 1 et 2 m3. Enlèvement et tri sélectif aux décharges des gravois et déchets divers, laissés en place par des tiers ou sur les lieux de stockage, toutes manutentions, coltinage compris, chargement et déchargement. Détermination du volume = mètre cube de gravois x 1,40 pour foisonnement. | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
136 |  |  |  |  | Entre 2 et 5 m3. Enlèvement et tri sélectif aux décharges des gravois et déchets divers, laissés en place par des tiers ou sur les lieux de stockage, toutes manutentions, coltinage compris, chargement et déchargement. Détermination du volume = mètre cube de gravois x 1,40 pour foisonnement. | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
121
137 | [7 empty] | GLOBAL "Balayage des couvertures et gravois" pour analyses offres : | 0 | 0 | 0
Calcul de vérification (somme des HT + TVA):
124
Chapitre 4 • INTERVENTIONS DIVERSES :
138 |  | 4.1 | PROTECTIONS des PERSONNES :
139 |  |  |  |  | Mise au point du périmètre de sécurité, établissement du plan, positionnement du dispositif de sécurité, signalétique, repliement de l'ensemble. | ml | 50 |  | 0 | 0 | 0
140 |  | 4.2 | FORFAIT D'INTERVENTION et REPLI du MATERIEL :
141 |  |  |  |  | Compte tenu de la dispersion des interventions dans le temps et dans l'espace, chaque intervention est valorisée en plus de l'application des prix unitaires par une partie fixe dite forfait d'intervention. Ce prix rémunère toutes les sujétions dues aux difficultés d'accès aux zones d'intervention aux toitures et aux démarches nécessaires pour obtenir les autorisations préalables. Ce forfait est applicable une seule fois pour un ensemble de travaux faisant l'objet d'une même intervention en continu, quelle que soit sa durée, dans une zone géographique desservie par un même accès et faisant l'objet d'un ou plusieurs bons de commande.
142 |  |  |  |  | Forfait d'intervention et repli du matériel. | U | 10 |  | 0 | 0 | 0
143 |  | 4.3 | MAINTENANCE PREVENTIVE
144 |  |  |  |  | RAPPORT D'ACTIVITÉ ORSAY
144A |  |  |  |  | Inspection et examen visuel de l’ensemble des verrières | m² | 5 |  | 0 | 0 | 0
144B |  |  |  |  | Réunion de suivi (une journée) | U | 15 |  | 0 | 0 | 0
144C |  |  |  |  | Réunion de suivi (une demi-journée) | U | 8 |  | 0 | 0 | 0
144D |  |  |  |  | Actualisation du Carnet de maintenance | U | 10 |  | 0 | 0 | 0
145 |  |  |  |  | RAPPORT D'ACTIVITÉ ORANGERIE
145A |  |  |  |  | Inspection et examen visuel de l’ensemble des verrières | m² | 10 |  | 0 | 0 | 0
145B |  |  |  |  | Réunion de suivi (une journée) | U | 5 |  | 0 | 0 | 0
145C |  |  |  |  | Réunion de suivi (une demi-journée) | U | 8 |  | 0 | 0 | 0
145D |  |  |  |  | Actualisation du Carnet de maintenance | U | 15 |  | 0 | 0 | 0
146 |  | 4.4 | ESSAIS DE MISE EN EAU
146A |  |  |  |  | Essai de mise en eau (raccordement EPMOO), haut de verrière | m² | 4 |  | 0 | 0 | 0
146B |  |  |  |  | Essai de mise en eau (raccordement EPMOO), milieu de verrière | m² | 4 |  | 0 | 0 | 0
146C |  |  |  |  | Essai de mise en eau (raccordement EPMOO), bas de verrière | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
146D |  |  |  |  | Essai de mise en eau (réservoir fourni par le prestataire), haut de verrière | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
146E |  |  |  |  | Essai de mise en eau (réservoir fourni par le prestataire), milieu de verrière | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
146F |  |  |  |  | Essai de mise en eau (réservoir fourni par le prestataire), bas de verrière | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
146G |  |  |  |  | Essai de mise en eau (raccordement EPMOO), verrière verticale | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
146H |  |  |  |  | Essai de mise en eau (réservoir fourni par le prestataire), verrière verticale | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | GLOBAL "Interventions diverses" pour analyses offres : | 0 | 0 | 0
Calcul de vérification (somme des HT + TVA):
134
Chapitre 5 • MAIN D'OEUVRE :
Heure (H) : à l'heure passée sur site, sans aucune plus value.
|  | 5.1 | ALLER VOIR PONCTUEL A LA SUITE D'UN DESORDRE CONSTATE (fuites, arrachages mise en danger etc.)
147 |  |  |  |  | Prix horaire en jour ouvrable du lundi au samedi inclus, horaires jour de 8h à 18h et heure travaillée, compris frais de déplacement, charges et indemnités, etc. Ce prix s'applique même dans le cas où l'intervention relève de mesures conservatoires d'urgence et d'extrême urgence.
147A |  |  |  |  | Niveau 1 : Ouvrier d'exécution | H | 2 |  | 0 | 0 | 0
147B |  |  |  |  | Niveau Il : Ouvrier professionnel | H | 2 |  | 0 | 0 | 0
147C |  |  |  |  | Niveau Ill : Compagnon professionnel | H | 2 |  | 0 | 0 | 0
147D |  |  |  |  | Niveau IV : Maître ouvrier ou chef d'équipe | H | 150 |  | 0 | 0 | 0
147E |  |  |  |  | Cordiste spécialisé | H | 25 |  | 0 | 0 | 0
147F |  |  |  |  | Dessinateur technique pour élaboration des DOE et POE | H | 2 |  | 0 | 0 | 0
148 |  |  |  |  | Prix horaire en jour ouvrable du lundi au samedi inclus, horaires décalés nuit 21h à 7h et heure travaillée, compris frais de déplacement, charges et indemnités, etc. Ce prix s'applique même dans le cas où l'intervention relève de mesures conservatoires d'urgence et d'extrême urgence.
148A |  |  |  |  | Niveau 1 : Ouvrier d'exécution | H | 1 |  | 0 | 0 | 0
148B |  |  |  |  | Niveau Il : Ouvrier professionnel | H | 2 |  | 0 | 0 | 0
148C |  |  |  |  | Niveau Ill : Compagnon professionnel | H | 2 |  | 0 | 0 | 0
148D |  |  |  |  | Niveau IV : Maître ouvrier ou chef d'équipe | H | 2 |  | 0 | 0 | 0
148E |  |  |  |  | Cordiste spécialisé | H | 16 |  | 0 | 0 | 0
148
149 | [7 empty] | GLOBAL "Main d'oeuvre" pour analyses offres : | 0 | 0 | 0
150 | [7 empty] | Calcul de vérification (somme des HT + TVA):
150
151 |  | Chapitre 6 • MENUISERIES (châssis, vantaux et portes) :
152 |  | 6.1 | MARQUISE :
153 |  |  |  | Laquage Menuiserie
154 |  |  |  |  | Reprise laquage avec passivant et décapage, dito existant | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
157 |  |  |  | Peinture électrostatique
158 |  |  |  |  | Application de Peinture électrostatique apprêt + 2 couches, RAL dito existant | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
159 |  |  |  | Etanchéité périmétrique des ouvrants
160 |  |  |  |  | Reprise étanchéité périmétrique des ouvrants : bandes EPDM ; balais brosse | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
161 |  |  |  | Remplacement d'un vantail
162 |  |  |  |  | Remplacement d'un vantail complet à l'identique, quincallerie dito existant | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
163 |  |  |  | Remplacement d'un panneau isolant
164 |  |  |  |  | Remplacement panneau isolant dito existant | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
165 |  |  |  | Remplacement panneau vitré
166 |  |  |  |  | Panneau simple vitrage dito existant | m² | 3 |  | 0 | 0 | 0
167 |  |  |  |  | Panneau double vitrage dito existant | m² | 3 |  | 0 | 0 | 0
168 |  | 6.2 | MENUISERIES BOIS :
169 |  |  |  | Réglage des menuiseries
170 |  |  |  |  | Réglage des menuiseries, bon fonctionnement, vérification quincallerie | U | 5 |  | 0 | 0 | 0
171 |  |  |  | Nettoyage des feuillures et drains
172 |  |  |  |  | Nettoyage feuillures et drains | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
173 |  |  |  |  | Reprise soudures drainage | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
174 |  |  |  | Remplacement des paumelles
175 |  |  |  |  | Remplacement de paumelle 5cm, dito existant | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
176 |  |  |  |  | Remplacement de paumelle 10cm, dito existant | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
177 |  |  |  |  | Remplacement de paumelle 15cm, dito existant | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
178 |  |  |  |  | Remplacement de paumelles 20cm, dito existant | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
180 |  |  |  | Remplacement espagnolettes
181 |  |  |  |  | Remplacement des espagnolettes 15cm, dito existant | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
182 |  |  |  |  | Remplacement des espagnolettes 20cm, dito existant | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
183 |  |  |  |  | Remplacement des espagnolettes 30cm, dito existant | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
184 |  |  |  | Remplacement joint étanchéité
185 |  |  |  |  | Remplacement des joints d'étanchéité, dito existant, EPDM | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
186 |  |  |  |  | Remplacement des joints d'étanchéité, dito existant, EPDM profil spécial | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
187 |  |  |  |  | Remplacement des joints d'étanchéité, dito existant, EPDM Compriband ou équivalent | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
188 |  |  |  |  | Remplacement des joints de vitrage, dito existant, mastics de vitrier traditionnel | ml | 18 |  | 0 | 0 | 0
189 |  |  |  | Remplacement vitrage sur menuiserie bois suivant typologie
190 |  |  |  |  | Panneau simple vitrage dito existant | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
191 |  |  |  |  | Panneau double vitrage, lame d'air ou gaz isolant étanche, dito existant | m² | 5 |  | 0 | 0 | 0
192 |  |  |  |  | pose optionnelle d'un film transparent ou spécia, dito existant | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
193 |  |  |  | Reprise peinture sur bois
194 |  |  |  |  | Application de Peinture, apprêt + 2 couches, RAL dito existant, type la Malouinière à l'huile ou équivalent | m² | 2 |  | 0 | 0 | 0
195 |  |  |  | Reprise ponctuelle de la menuiserie
196 |  |  |  |  | Reprise ponctuelle de la menuiserie, résine, Synthobois ou équivalent | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
197 |  | 6.3 | MENUISERIES METALLIQUES :
198 |  |  |  | Réglage des menuiseries
199 |  |  |  |  | Réglage des menuiseries, bon fonctionnement, vérification quincallerie | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
200 |  |  |  | Nettoyage des feuillures et drains
201 |  |  |  |  | Nettoyage feuillures et drains | ml | 10 |  | 0 | 0 | 0
202 |  |  |  |  | Reprise soudures drainage | U | 10 |  | 0 | 0 | 0
203 |  |  |  | Remplacement des paumelles
204 |  |  |  |  | Remplacement de paumelle 5cm, soudures, dito existant | U | 5 |  | 0 | 0 | 0
205 |  |  |  |  | Remplacement de paumelle 10cm, soudures, dito existant | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
206 |  |  |  |  | Remplacement de paumelle 15cm, soudures, dito existant | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
207 |  |  |  |  | Remplacement de paumelles 20cm, soudures, dito existant | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
208 |  |  |  |  | Remplacement de paumelles spéciales, dito existant | U | 3 |  | 0 | 0 | 0
209 |  |  |  | Remplacement joint étanchéité
210 |  |  |  |  | Remplacement des joints d'étanchéité, dito existant, EPDM | ml | 20 |  | 0 | 0 | 0
211 |  |  |  |  | Remplacement des joints d'étanchéité, dito existant, EPDM profil spécial | ml | 20 |  | 0 | 0 | 0
212 |  |  |  |  | Remplacement des joints d'étanchéité, dito existant, EPDM Compriband ou équivalent | ml | 150 |  | 0 | 0 | 0
213 |  |  |  |  | Remplacement des joints de vitrage, dito existant, mastics de vitrier traditionnel | ml | 150 |  | 0 | 0 | 0
214 |  |  |  | Remplacement vitrage sur menuiserie métallique suivant typologie
215 |  |  |  |  | Panneau simple vitrage, dito existant | m² | 15 |  | 0 | 0 | 0
216 |  |  |  |  | Panneau simple vitrage, verre armé, dito existant | m² | 15 |  | 0 | 0 | 0
217 |  |  |  |  | Panneau simple vitrage, verre spécial, dito existant | m² | 15 |  | 0 | 0 | 0
218 |  |  |  |  | Panneau double vitrage, lame d'air ou gaz isolant étanche, dito existant | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
219 |  |  |  |  | pose optionnelle d'un film transparent ou spécia, dito existant | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
220 |  |  |  | Remplacement de parclose
221 |  |  |  |  | Remplacement de parclose acier 50mm et joints | ml | 3 |  | 0 | 0 | 0
222 |  |  |  |  | Remplacement de parclose acier 20mm et joints | ml | 3 |  | 0 | 0 | 0
223 |  |  |  |  | Remplacement de parclose aluminium 50mm et joints | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
224 |  |  |  |  | Remplacement de parclose aluminium 20mm et joints | ml | 1 |  | 0 | 0 | 0
226 |  | 6.4 | MENUISERIES METALLIQUES : châssis, portes, divers
227 |  |  |  | Quincallerie complémentaire
228 |  |  |  |  | Ferme-porte standard | U | 10 |  | 0 | 0 | 0
229 |  |  |  |  | Ferme-porte spécial | U | 10 |  | 0 | 0 | 0
230 |  |  |  |  | Jeu de béquille | U | 10 |  | 0 | 0 | 0
231 |  |  |  |  | Jeu de 3 ventouses | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
232 |  |  |  |  | Une ventouse | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
233 |  |  |  |  | Fourniture et pose canon standard | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
234 |  |  |  |  | Fourniture et pose canon spécial | U | 2 |  | 0 | 0 | 0
235 |  |  |  |  | Barre anti-panique 1 point | U | 15 |  | 0 | 0 | 0
236 |  |  |  |  | Barre anti-panique 3 point | U | 15 |  | 0 | 0 | 0
Intervention sur les châssis à ventelles
237 |  |  |  |  | Remplacement d'une ventelle aluminium dito existant sur châssis de ventilation, largeur 100cm x 15cm | U | 15 |  | 0 | 0 | 0
238 |  |  |  |  | Remplacement d'une ventelle aluminium dito existant sur châssis de ventilation, largeur 120cm x 15cm | U | 15 |  | 0 | 0 | 0
239 |  |  |  |  | Remplacement d'un chassis à ventelles aluminium dito existant, largeur 100cm hauteur 50cm | U | 15 |  | 0 | 0 | 0
240 |  |  |  |  | Remplacement d'un chassis à ventelles aluminium dito existant, largeur 120cm hauteur 50cm | U | 15 |  | 0 | 0 | 0
241 |  |  |  |  | Remplacement d'une ventelle verre dito existant sur châssis de désenfumage, joints, largeur 100cm x 15cm | U | 15 |  | 0 | 0 | 0
242 |  |  |  |  | Remplacement d'une ventelle verre dito existant sur châssis de désenfumage, joints, largeur 120cm x 15cm | U | 15 |  | 0 | 0 | 0
243 |  |  |  |  | Remise en état joints châssis à ventelles, châssis de 100 x 130cm, 10 ventelles | U | 15 |  | 0 | 0 | 0
244 |  |  |  |  | Remise en état joints châssis à ventelles, châssis de 120 x 130cm, 10 ventelles | U | 15 |  | 0 | 0 | 0
Réglage des menuiseries
245 |  |  |  |  | Réglage porte un vantail, fermeture | U | 10 |  | 0 | 0 | 0
246 |  |  |  |  | Réglage portes deux vantaux, fermeture | U | 5 |  | 0 | 0 | 0
247 | [7 empty] | GLOBAL "Menuiseries" pour analyses offres : | 0 | 0 | 0
248 | [7 empty] | Calcul de vérification (somme des HT + TVA):
249 | [8 empty] | € HT | TVA | € TTC
250 | [7 empty] | GLOBAL pour analyses offres : | 0 | 0 | 0