## caract techn
MARCHE 2026-PA09
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE :
OFFRE DE BASE
amplificateur de brillance pour la chirurgie équine
DENOMINATION COMMERCIALE DU MATERIEL :
cahier des charges |  | à remplir par l'entreprise
Eléments obligatoires
caractéristiques générales
mobilité/ergonomie | matériel constitué d'un seul module | oui/non
| structure en C | oui/non
| manipulation fluide du bras en C: rotation, inclinaison, extension | oui/non (à préciser moyens mis en œuvre pour l'assurer)
interface utilisateur | intuitive | oui/non
| tactile | oui/non
moniteur | écran plat | oui/non
| configuration design one-piece intégrée | oui/non
alimentation électrique | 220V | oui/non
disponibilité des pièces détachées | 10 ans | oui/non
générateur | haute fréquence | oui/non
| puissance 15-20kW recommandée | oui/non (puissance à préciser)
tube rayons X | haute capacité thermique | oui/non ( à préciser)
| refroidissement efficace | oui/non ( à préciser)
rayons X | filtration automatique des rayons X | oui/non
| visualisation de la dose délivrée en temps réel | oui/non
qualité des images, stockage et archivage
images | haute définition | oui/non
résolution | 1k x 1k pixels minimum | oui/non (à préciser)
modes | pulsé, avec plusieurs niveaux de dose | oui/non
| continu, , avec plusieurs niveaux de dose | oui/non
fonctionnalité de réduction de la dose | oui algorithme optimation dose/image | oui/non
zoom | numérique | oui/non (préciser puissance)
| optique | oui/non (préciser puissance)
fonctions | road-mapping dynamique | oui/non
| DSA Angiographie Numérique par Soustraction | oui/non
| visualisation fine des structures osseuses, même avec implants métalliques | oui/non
| réduction des artéfacts métalliques | oui/non
| mode osseux renforcé / rehaussement des contours osseux | oui/non
| système de mesure intégré (longueurs, angles, calibration…) | oui/non
stockage /export images | stockage interne sécurisé | oui/non (à préciser)
| formats: DICOM, JPEG, vidéo | oui/non (à préciser formats possibles)
| exports via DICOM, USB, DVD | oui/non (à préciser modes export possibles)
| interface PACS | oui/non
engagement délai de livraison | de type: date de commande+ x jours ou semaines | à compléter
Prestations associées obligatoires
TRANSPORT/ LIVRAISON/INSTALLATION/MISE EN SERVICE/ESSAIS/PRISE EN MAINS UTILISATEURS |  | incluses dans le prix de l'offre
livraison | en interne ou via transporteur
prestations incluses | installation, réglages, essais et prise en main
fourniture documentation complète
autres prestations à préciser
FORMATION |  | incluse dans le prix de l'offre
nombre de sessions
nombre de participants maximum par session
durée
programme
GARANTIE |  | incluse dans le prix de l'offre
durée de garantie | x an minimum
pièces incluses? |  | oui/non
main d'œuvre incluse? |  | oui/non
déplacement inclus? |  | oui/non
exclusions éventuelles
modalités
SERVICE APRES VENTE
horaires d'ouverture
délais d'intervention
conditions d'intervention
prix du déplacement |  | … €
prix de la main d'œuvre | coût horaire du technicien | … € /h
.

## contrat maint
MARCHE 2026-PA09 |  | AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE POUR LA CHIRURGIE EQUINE
NOM DE L'ENTREPRISE CANDIDATE :
| contenu | coût annuel HT | élément à préciser par le candidat
contrat base | 1 visite préventive/an + mise à jour du software | 0 | détailler contenu de la visite+ pièces remplacées incluses
montant total contrat base par an
contrat complet | 1 visite préventive/an + mise à jour du software |  | détailler contenu de la visite+ pièces remplacées incluses
| curatif inclus |  | détailler prestations incluses: main d'œuvre, déplacement, pièces? Illimité ou nombre d'interventions incluses? Engagement sur le délai d'intervention...
| autres prestations incluses |  | prêt de matériel…
montant total contrat base par an
modalités de révision annuelle des tarifs :