## IP automates marche GTC
ETAT AUTOMATES A CHANGER (SCHNEIDER -SATCHEWELL ET SIEMENS)/ Caracteristiques automates existentes avant et apres changement | [12 empty] | 2022-01-13 | Caracteristiques nouvelles automates/apres le changement
Nom NETMAGIS de l' automate existent/avant changement | Adresse MAC de l'automate existent | Nom automate sur le terrain | Modele de l'automate | IP | switch | Port équipement réseau (RAC switch) | VLAN | N° de prise RG45 | Lieux | Batiment | Nom du local | Description de l'automate (proces) | Decoup reseaux | IP | masque de sous reseau | pasarrelle | Nouvelle adresse MAC | Nom NETMAGIS nouvel automate/apres changement | Metier | commentaires
c1-ac-ch2 | 00:50:b4:01:71:ca | 40 | Satchwell | 10.26.36.20 | C1-AC2-C1 | Gi1/0/42 | 309 | AC S31 S23 | Sous-station - 1 CYCLE | AC | AC S31 | CHA | C1-AC5 GTB | 10.26.36.85 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.48 | 1AC-ACS31-CVC-CHA-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.26.36.86 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.3C / 3D / 3E | 1AC-ACS31-CVC-CHA-IHM-01
c1-ac-ch3 | 00:50:b4:01:72:32 | 34 | Satchwell | 10.26.36.21 | C1-AC4-C1 | Gi1/0/39 | 309 | AC359 AC4-H20 | Troisieme etage A cote du local serveur DSI | AC | AC 359 | VEN | C1-AC5 GTB | 10.26.36.91 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.4A | 1AC-AC359-CVC-VEN-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.26.36.92 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.48 / 49 / 4A | 1AC-AC359-CVC-VEN-IHM-01 |  | pas installé
c1-ac-ch6 | 00:50:b4:01:23:94 | 42 | Satchwell | 10.26.36.18 | C1-AC4-C4 | Gi3/0/42 | 309 | AC359 AC4-H19 | Troisieme etage A cote du local serveur DSI | AC | AC 359 | FR OND | C1-AC5 GTB | 10.26.36.93 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.DF | 1AC-AC359-PRO-FRD-AUT-01 | PRO
[14 empty] | 10.26.36.94 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.06 / 07 / 08 | 1AC-AC359-PRO-FRD-IHM-01
c1-ac-ieg2 | 00:50:b4:01:72:ab | 35 | Satchwell | 10.26.36.22 | C1-AC4-C4 | Gi1/0/38 | 309 | AC359 AC4-H18 | Troisieme etage à cote du local serveur DSI | AC | AC 359 | FR OND | C1-AC5 GTB | 10.26.36.99 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | CC:3F:1D:03:E3:4C | 1AC-AC359-PRO-FRD-AUT-02 | PRO
c1-ac-ch1 | 00:50:b4:00:68:9e | 12 | Invensys | 10.26.36.15 | C1-AC2-C1 | Gi1/0/10 | 309 | AC211 AC2-C12 | Premier étage à coté de Amphi Lignier et Phisyque | AC | AC 211 | VEN | C1-AC5 GTB | 10.26.36.95 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.EA | 1AC-AC211-CVC-VEN-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.26.36.96 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.66 / 67 / 68 | 1AC-AC211-CVC-VEN-IHM-01
c1-ac-ch4 | 00:50:b4:01:79:2f | 36 | Satchwell | 10.26.36.24 | C1-AC3-C1 | Gi2/0/16 | 309 | AC254 AC3-F23 | Premier étage à coté de Amphi Chimie et Math | AC | AC 254 | VEN | C1-AC5 GTB | 10.26.36.97 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.DD | 1AC-AC254-CVC-VEN-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.26.36.98 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.0F / 10 / 11 | 1AC-AC254-CVC-VEN-IHM-01
c1-ac-ch5 | 00:50:b4:01:78:fa | 37 | Satchwell | 10.26.36.23 | C1-AC3-C1 | Gi2/0/17 | 309 | AC254 AC3-F24 | Premier étage à coté de Amphi Chimie et Math | AC | AC 254 | VEN | C1-AC5 GTB |  | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 |  | sera supprimé | CVC
c1-ir-ch1 | 00:50:b4:01:12:f9 | 25 | Satchwell | 10.28.36.27 | C1-IR2-C1 | 0/16 | 309 | IR2-C13 | Hall RDC Irba Oeust IR 080a | J | IR OUEST | VEN | C1-PABX GTB | 10.28.37.18 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.ED | 1IO-IRO-CVC-VEN-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.19 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.78 / 79 / 7A | 1IO-IRO-CVC-VEN-IHM-01 | CVC
c1-urc | 00:50:b4:01:06:dd | 26 | Satchwell | 10.28.36.26 | C1-IR2-C1 | 0/17 | 309 | IR2-C14 | Hall RDC Irba Oeust IR 080a | J | IR OUEST | Interface bat terminale -passerelle | C1-PABX GTB | 10.28.37.20 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 |  | va disparraitre | CVC
c1-ir-ch7 | 00:a0:03:02:e2:a0 | sans | Siemens | 10.28.36.64 | C1-IR2-C1 | 0/2 | 309 | IR2-G22 | Hall RDC Irba Oeust IR080 | J | IR OUEST | VEN | C1-PABX GTB | 10.28.37.20 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.E4 | 1IO-IRO-CVC-VEN-AUT-02 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.21 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.39 / 3A / 3B | 1IO-IRO-CVC-VEN-IHM-02 | CVC
c1-ir-ch4 | 00:a0:03:03:2a:6a | sans | Siemens | 10.28.36.65 | C1-IR1-C1 | 0/15 | 309 | IR1-E04 | IRS04 | J | IR EST | Comp. Sorobonnes | C1-PABX GTB | 10.28.37.22 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.E5 | 1IO-IRE-PRO-VEN-AUT-01 | PRO
[14 empty] | 10.28.37.23 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.18 / 19 / 1A | 1IO-IRE-PRO-VEN-IHM-01 | PRO
|  | nouvelle passerelle |  | 10.28.37.56 | C1-IR1-C1 | 0/15 | 309 | IR1-E04 | IRS04 | J | IR EST | BacNet / Lon pour la communication avec une sorbonne | C1-PABX GTB | 10.28.37.56 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | PASS:CC :3F :1D :03 :E3 :A4 | 1IRE-PRO-VEN-PASS-01 | PRO
c1-da-ch2 | 00:50:b4:01:40:d7 | 41 | Satchwell | 10.26.36.19 |  |  |  | PR4-H18 | Amphi Pierre daure | 1DA | Local Toiture CTA DA T01 | passerelle | C1-AC5 GTB | 10.26.36.100 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.E7 | 1DA-DAT01-CVC-MUL-AUT-01 | CVC | automate debranché par Thereco car probl d'obsolecence de l'automate
[5 empty] | C1-PR4-C1 | 0/1 | 309 | [6 empty] | 10.26.36.101 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.96 / 97 / 98 | 1DA-DAT01-CVC-MUL-IHM-01 | CVC
c1-da-ch1 | 00:50:b4:01:81:e5 | 39 | Satchwell | 10.26.36.26 | C1-PR2-C1 | Gi7/0/27 | 309 | PR2-M03 | S/S Station - PIERRE DAURE | 1DA | DA S36 | CHA | C1-AC5 GTB | 10.26.36.102 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.E6 | 1DA-DAS36-CVC-CHA-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.26.36.103 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.57 / 58 / 59 | 1DA-DAS36-CVC-CHA-IHM-01 | CVC
c1-ad-ch1 | 00:50:b4:01:df:22 | 47 | Satchwell | 10.32.36.14 | C1-AD-C1 | Gi1/0/19 | 309 | AD-E34 | SS Annexe Droit | 1AD | AD S09 | VEN | C1-SHC GTB | 10.32.36.71 | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.EC | 1AD-ADES09-CVC-VEN-AUT-01
[14 empty] | 10.32.36.72 | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2B.EE / EF / F0 | 1AD-ADES09-CVC-VEN-IHM-01 | CVC
c1-ad-ch2 | 00:50:b4:02:0f:44 | 48 | Satchwell | 10.32.36.15 | C1-AD-C1 | Gi1/0/20 | 309 | AD-E35 | SS Annexe Droit | 1AD | AD S12 | VEN | C1-SHC GTB |  | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 |  | 1SD-ADS12-CVC-VEN-AUT-01 | CVC
c1-sd-ch1 | 00:50:b4:01:b1:5b | 20 | Satchwell | 10.28.36.40 | C1-SCC-C1 | Gi4/0/27 | 309 | SC12-B1 | Bat Science D | 1SD | SD 014 | VEN | C1-PABX GTB | 10.28.37.24 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.E9 | 1SD-SD014-CVC-VEN-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.25 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.72 / 73 / 74 | 1SD-SD014-CVC-VEN-IHM-01 | CVC
c1-sd-ch3 | 00:50:b4:00:dd:19 | 21 | Satchwell | 10.28.36.23 | C1-SCC-C1 | Gi4/0/26 | 309 | SC11-B1 | Bat Science D | 1SD | SD 016 | VEN | C1-PABX GTB | 10.28.37.26 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.EB | 1SD-SD016-CVC-VEN-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.27 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.00 / 01 / 02 | 1SD-SD016-CVC-VEN-IHM-01 | CVC
c1-sd-ch4 | 00:50:b4:00:e4:a7 | 22 | Satchwell | 10.28.36.24 | C1-SD2-C1 | Gi1/0/6 | 309 | SD2-B15 | Bat Science D | 1SD | SD 168a | VEN | C1-PABX GTB | 10.28.37.28 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.E1 | 1SD-SD168a-CVC-VEN-AUT-01 | CVC | sur switch
[14 empty] | 10.28.37.29 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2B.FA / FB / FC | 1SD-SD168a-CVC-VEN-IHM-01 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.36 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | PASS: CC.3F.1D.03.E3.4D | 1SD-SD168a-CVC-VEN-PASS-01 | CVC |  | 47808 pour le BACNET
c1-sd-ch5 |  | 23 | Satchwell | 10.28.36.76 | C1-SD2-C4 | F0/6 | 309 | SD2-B14 | Bat Science D | 1SD | SD 168a | passerelle |  | 10.28.37.30 |  |  |  | va disparratire
c1-sd-so1 | 00:50:b4:00:f4:3f | 24 | Satchwell | 10.28.36.25 | C1-SD2-C4 | F0/7 | 309 | SD2-B13 | Bat Science D | 1SD | SD 168a | passerelle |  | 10.28.37.31 |  |  |  | va disparratire
| 00:50:b4:01:79:96 | 27 | Satchwell | 10.28.36.29 | C1-SD2-C1 | Gi1/0/16 | 309 | SD2-C20 | Bat Science D | 1SD | SD 469 | VEN | C1-PABX GTB | 10.28.37.30 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.E0 | 1SD-SD469-CVC-VEN-AUT-01 | CVC | sur switch
[14 empty] | 10.28.37.31 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2A.2C / 2D / 2E | 1SD-SD469-CVC-VEN-IHM-01
[14 empty] | 10.28.37.51 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | PASS: CC:3F:1D:03:E3:A7 | 1SD-SD469-CVC-VEN-PASS-01
c1-sd-so2 | 00:50:b4:01:76:2e | 28 | Satchwell | 10.28.36.28 | C1-SD2-C1 | Gi1/0/17 | 309 | SD2-C19 | Bat Science D | 1SD | SD 469 | passerelle | [5 empty] | va disparratire
c1-sd-ch7 | 00:a0:03:03:8d:96 | sans | Siemens | 10.28.36.67 | C1-PABX-C1 | Gi1/0/41 | 309 | PABX- 103 | Bat Science D | 1SD | SD S63 | ? | [5 empty] | sera supprimé
c1-sc-ch2 | 00:50:b4:00:a4:75 | 16 | Satchwell | 10.28.36.22 | C1-SCC-C1 | Gi3/0/47 | 309 | SC03- M24 | Bat Science C | 1SC | SC S04 | CHA | C1-PABX GTB | 10.28.37.2 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.0B | 1SC-SCS04-CVC-CHA-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.3 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.2A / 2B / 2C | 1SC-SCS04-CVC-CHA-IHM-01
c1-sc-ch3 | 00:50:b4:00:91:f5 | 17 | Satchwell | 10.28.36.19 |  |  |  |  | Bat Science C | 1SC | SC S04 | CHA | [5 empty] | sera supprimé
nouveel automate |  | nouvel automate | [6 empty] | Bat Science C | 1SC | SC S04 | CLI | C1-PABX GTB | 10.28.37.50 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT: 7C :16 :00 :FF :04 :58 | 1SC-SCS04-CVC-CLI-AUT-01 | CVC
c1-sc-ch4 | 00:50:b4:00:a3:d3 | nouvel automate |  |  | C1-SCC-C1 | Gi5/0/29 | 309 | SC1-O02 |  |  |  | passerelle | [5 empty] | va disparraitre | CVC | Gestion régulation terminale
nouveel automate |  | automate WAGO -comm avec la passerrel pour les sondes d'ambiances |  |  | C1-SCC-C1 |  | 309 | TES-SC302 N17 | Bat Science C | 1SC | SC302 | CHA | C1-PABX GTB | 10.28.37.54 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT: 00 :30 :DE :53 :61 :D7 | 1SC-SC302-CVC-CHA-AUT-01 | CVC | WAGO sert à communiquer avec la Passerelle afin de mettre à disposition en BacNet/IP les valeurs de certaines sondes d’ambiance de l’université.
nouvelle passerrelle |  | passerelle Multitech- comm avce les sondes d'ambiances |  |  | C1-SCC-C1 | Gi5/0/28 | 309 | TES-SC302 N17 | Bat Science C | 1SC | SC302 Toiture | CHA | C1-PABX GTB | 10.28.37.55 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | PASS: 00:08:00:4B:D8:C0 | 1SC-SC302-CVC-CHA-PASS-01 | CVC | passerelle Multitech sert à communiquer via le protocole LoRa avec certaines sondes d’ambiance de l’université afin de les mettre à disposition pour que l’automates WAGO viennent lire les valeurs de ces sondes.
|  | 15 | Satchwell | 10.28.36.20 | [7 empty] | VEN |  | 10.28.37.32 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.DE | 1SC-SC302-CVC-VEN-AUT-01 | CVC
c1-sc-ch1 | 00:50:b4:00:a3:a6 | [12 empty] | 10.28.37.33 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.7B / 7C / 7D | 1SC-SC302-CVC-VEN-IHM-01 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.58 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | 7C:16:0D:07:57:4E | 1SC-SC302-CVC-VEN-AUT-02 | CVC | automate ventilation connecté avce les autres sur le meme switch
nouvel automate |  |  | GF |  | C1-SCC-C1 | [6 empty] | PRO |  | 10.28.37.57 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | 7C:16:0D:4E:38:86 | 1SC-SC302-CVC-PRO-AUT-01 | CVC | automate du GF connecté avce les autres sur le meme switch
c1-pg-ch1 | 00:50:b4:01:80:c5 | 43 | Satchwell | 10.28.36.30 | C1-PG-C1 | Gi1/0/2 | 309 | PG-B23 | Poste génomique | 1PG | PG 015 | CHA | C1-PABX GTB | 10.28.37.14 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT :7C.16.0D.4E.D9.05 | 1PG-PG015-CVC-CHA-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.15 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2B.34 / 35 / 36 | 1PG-PG015-CVC-CHA-IHM-01
c1-pg-ch2 |  | 44 | Satchwell | 10.28.36.73 | C1-PG-C1 | Gi1/0/3 | 309 | PG-B24 | Poste génomique | 1PG | PG 015 | VEN | [5 empty] | va disparraitre | CVC
c1-sb-ch2 | 00:50:b4:01:81:96 | 38 | Satchwell | 10.26.36.25 | C1-SCB-C1 | Gi1/0/45 | 309 | SB1-X05 | Bat Science A | 1SA | SA S21 | CHA | C1-AC5 GTB | 10.26.36.108 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | AUT :7C.16.0D.4E.D9.F1 | 1SA-SAS21-CVC-CHA-AUT-01 | CVC | zone desservie: SCB totalement, Présidence partielemnt
[14 empty] | 10.26.36.109 | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2B.AF / B0 / B1 | 1SA-SAS21-CVC-CHA-IHM-01 | CVC
c1-sb-ch1 | 00:50:b4:01:ca:51 | 19 | Satchwell | 10.26.36.27 | C1-SCB-C1 | Gi1/0/41 | 309 | SBX O5 | Bat Science A | 1SA | SA S21 | CHA | [5 empty] | va disparraitre
nouvel automate |  |  |  |  | C1-SA-C1 | Fa0/2 | 309 | SA-A02 | Toiture Bat Science A | 1SA | SA 201 | VEN | C1-PABX GTB | 10.28.37.37 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.E3 | 1SA-SA201-CVC-VEN-AUT-01 | CVC | zone desservie: amphi Fresnel et Poincaré, acces au local SA 201 via SA 200a
[14 empty] | 10.28.37.38 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.1E / 1F / 20 | 1SA-SA201-CVC-VEN-IHM-01 | CVC
nouvel automate |  |  |  |  | C1-SA-C1 | Fa0/3 | 309 | SA-A03 | Local technique CTA ScA | 1SA | SA 113 | VEN | C1-PABX GTB | 10.28.37.39 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.E2 | 1SA-SA113-CVC-VEN-AUT-01 | CVC | zone desservie: amphi Rouelle et Vaquelin
[14 empty] | 10.28.37.40 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.33 / 34 / 35 | 1SA-SA113-CVC-VEN-IHM-01 | CVC
c1-li-ch6 | 00:50:b4:01:a2:1b | 55 | Satchwell | 10.28.36.37 | C1-LI1-C2 | Fa0/40 | 309 | LI.013-A1 | MLI | 1LI | LI 013 | CHA | C1-PABX GTB | 10.28.37.4 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.02 | 1LI-LLI03-CVC-CHA-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.5 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.42 / 43 / 44 | 1LI-LLI03-CVC-CHA-IHM-01
c1-li-ch7 | 00:50:b4:01:a1:ff | 56 | Satchwell | 10.28.36.32 | C1-LI1-C2 | Fa0/39 | 309 | LI1-J19 | MLI | 1LI | LI 013 | CHA | [5 empty] | va disparaitre
c1-li-ch1 | 00:50:b4:01:a2:1a | 50 | Satchwell | 10.28.36.36 | C1-LI3-C2 | Fa0/32 | 309 | LI3-Q13 | MLI | 1LI | LI T02 | VEN | C1-PABX GTB | 10.28.37.6 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.07 | 1LI-LI345-CVC-VEN-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.7 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.54 / 55 / 56 | 1LI-LI345-CVC-VEN-IHM-01
c1-li-ch2 | 00:50:b4:01:a2:13 | 51 | Satchwell | 10.28.36.34 | C1-LI3-C2 | Fa0/33 | 309 | LI3-Q16 | MLI | 1LI | LI345 | VEN | [5 empty] | va disparaitre
c1-li-ch3 | 00:50:b4:01:a2:12 | 52 | Satchwell | 10.28.36.33 | C1-LI3-C2 | Fa0/34 | 309 | LI3-Q15 | MLI | 1LI | LI T04 | VEN. | C1-PABX GTB | 10.28.37.8 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.D9 | 1LI-LI345-CVC-VEN-AUT-02 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.9 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.60 / 61 / 62 | 1LI-LI345-CVC-VEN-IHM-02
c1-li-ch4 | 00:50:b4:01:a2:17 | 53 | Satchwell | 10.28.36.35 | C1-LI3-C2 | Fa0/35 | 309 | LI3-Q17 | MLI | 1LI | LI T03 | CLI | C1-PABX GTB | 10.28.37.10 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D8.FE | 1LI-LI345-CVC-CLI-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.11 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.29.E1 / E2 / E3 | 1LI-LI345-CVC-CLI-IHM-01
c1-li-ch5 | 00:50:b4:01:9c:5d | 54 | Satchwell | 10.28.36.31 | C1-LI1-C2 | Fa0/38 | 309 | LI1-A10 | MLI | 1LI | LI 004 | CHA | C1-PABX GTB | 10.28.37.12 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.DC | 1LI-LLI04-CVC-CHA-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.13 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.5D / 5E / 5F | 1LI-LLI04-CVC-CHA-IHM-01
c1-li-ch8 | 00:50:b4:01:a2:2c | 57 | Satchwell | 10.28.36.38 | C1-LI2-C6 | Fa0/19 | 309 | LI2-O20 | MLI | 1LI | LI 235 | MUL | C1-PABX GTB | 10.28.37.34 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : 7C.16.0D.4E.D9.E8 | 1LI-LI235-CVC-MUL-AUT-01 | CVC | sans IHM
c1-li-ch9 | 00:50:b4:01:a3:a9 | 58 | Satchwell | 10.28.36.39 | C1-LI3-C2 | Fa0/36 | 309 | LI3-Q14 | MLI | 1LI | LI345 | CVC | [5 empty] | va disparaitre
c1-es-ch1 | 00:a0:03:05:ec:de |  |  | 10.28.36.68 | C1-ES-C1 | Gi 1/0/44 | 309 | ES-D22 | Amphi 2000 - K | 1A2 | A2S06 | CHA | C1-PABX GTB | 10.28.37.16 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | AUT : Attente livraison-IP reservée | 1A2-A2S06-CVC-CHA-AUT-01 | CVC
[14 empty] | 10.28.37.17 | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | IHM : 00:30:D8:0D:E6:56 / 57 / 58 | 1A2-A2S06-CVC-CHA-IHM-01 | CVC
c1-sh-ch1 |  |  |  | 10.32.36.31 | C1-SH2-C1 | Gi1/0/12 | 309 | SHEXT-E14 | Extension MRSH | 1SH | SH157 | CHA | C1-SHC GTB | 10.32.36.73 | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | AUT: 7C:16:0D:4E:D3:D2 | 1SH-SH157-CVC-CHA-AUT-01 | CVC
[8 empty] | SHEXT-E14 | Extension MRSH | 1SH | SH157 | CHA |  | 10.32.36.74 | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | IHM : 00.30.D8.0D.2C.0C / 0D / 0E | 1SH-SH157-CVC-CHA-IHM-01 | CVC
c1-sh-ch1 |  |  |  | 10.32.36.31 | C1-SHC-GTB |  | 309 | SHU-G019 | SS MRSH | 1SH | SH060 | VEN | C1-SHC GTB | 10.32.36.98 | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | AUT:00:30:97:05:B7:DE | 1SH-SH060-CVC-VEN-AUT-01 | CVC
[8 empty] | SHU-G019 | SS MRSH | 1SH | SH060 | VEN |  | 10.32.36.99 | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | IHM :00:0A:3C:00:83:66 | 1SH-SH060-CVC-VEN-IHM-01 | CVC
[8 empty] | Installé sur prise dans la salle serveur de la DSI | salle serveur DSI | 1AC | salle serveur | alarme GSM | C1-PABX GTB | 10.14.241.14 | 255.255.240.0 | 10.14.240.1 | 00 :14 :3E :F9 :B9 :57 |  | CVC | module Alert
[8 empty] | P1-05/SC04-P05/ | Presidence? | 1PR? | P1-05 | station méteo |  | 10.28.36.109 |  |  | 00:30:de:41:a0:37 | c1-sc-cc1 | CVC
ancien automate supprime de NETMAGIS

## IP automates SAIA existents
Adresse MAC de l'automate existent | Nom initial de automate | IP | switch | Port équipement réseau (RAC switch) | VLAN | N° de prise RG45 | Lieux | Batiment | Nom du local | Decoup reseaux | masque de sous reseau | pasarrelle | Nom NETMAGIS nouvel automate/apres changement | Description de l'automate (proces) | Metier | commentaires
7c:16:0D:02:4D:F2 | c1-dr-ch1 | 10.32.36.34 | C1-DR1-C7 | Fa0/31 | 309 | DR1-O05 | Amphi Demolombe | 1DR | DR221 | C1-SHC-GTB | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | 1DR-DR221-CVC-VEN-AUT-01 | VEN | CVC | Automate CTA amphi Demolomb
7c:16:0D:02:4A:3F | c1-dr-ch2 | 10.32.36.35 | C1-DR1-C7 | Fa0/29 | 309 | DR2-K13 | Amphi Oresme | 1DR | DR S47 | C1-SHC-GTB | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | 1DR-DRS47-CVC-VEN-AUT-01 | VEN | CVC | Automate CTA amphi Oresme
7c:16:0D:02:43:B2 | c1-sd-ch11 | 10.28.36.87 | C1-SD2-C2 | Fa0/12 | 309 | SD2 G21 | SS 1SD | 1SD | SD SS19 | C1-PABX-GTB | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | 1SD-SDSS19-CVC-CHA-AUT-01 | CHA | CVC | C1-Sciences D-Sous station Principale-SD SS19
7c:16:0D:02:43:A0 | c1-se-ch1 | 10.28.36.88 | C1-SE-C1 | Gi2/0/44 | 309 | SE O15 | SE S54 | 1SE | SE S54 | C1-PABX-GTB | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | 1SE-SES54-CVC-CHA-AUT-01 | CHA | CVC | C1-Sciences E-Sous station Principale-S54
7c:16:0D:03:43:C3 | c1-budr-ch3 | 10.32.36.36 | C1-DR1-C7 | Fa0/29 | 309 | DR1 O03 | BU DR/Lettre | 1BU | BU 017 | C1-SHC-GTB | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | 1BU-BU017-CVC-CHA-AUT-02 | CHA | CVC | C1 BU DR LETTRE
7c:16:0D:02:43:A8 | c1-ad-ch3 | 10.32.36.37 | C1-AD-C1 | Gi1/0/22 | 309 | 1 et 2 | Annexe droit | 1AD | AD S09 | C1-SHC-GTB | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | 1AD-ADS09-CVC-VEN-AUT-02 | VEN | CVC | Annexe droit Amphi D3, D4
7c:16:0D:02:4A:39 | c1-me-ch1 | 10.36.36.16 | C1-ME-C1 | Fa0/11 | 309 | ME G01 | Maison de l'Etudiant | 1MD | ET 014 | C1-RUB-GTB | 255.255.252.0 | 10.36.36.1 | 1MD-ET014-CVC-CHA-AUT-01 | CHA | CVC | Maison de l'etudiant
7c:16:0D:02:4A:17 | c1-es-ch2 | 10.28.36.89 | C1-ES-C1 | Gi1/0/42 | 309 | ES J21 | Espace 2000 | 1ES | ES S03 | C1-PABX-GTB | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | 1ES-ESS03-CVC-CHA-AUT-01 | CHA | CVC | Espace 2000 SS chauffage
7c:16:0D:02:43:81 | c1-shtoc-ch1 | 10.32.36.38 | C1-D5-C1 | pas connu | 309 | D5 C01 | Amphi Tocqueville | 1TO | TO 010 | C1-SHC-GTB | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | 1TO-TO010-CVC-MULTI-AUT-01 | MULTI | CVC | Amphi Tocqueville
7c:16:0D:02:43:89 | c1-exbu-ch1 | 10.28.36.90 | C1-BS-C2 | Fa0/13 | 309 | BS K10 | EX BU SCIENCES | 1BI | BI S03 | C1-PABX-GTB | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | 1BI-BIS03-CVC-MULTI-AUT-01 | MULTI | CVC | Ex BU Sciences
7c:16:0D:02:93:8B | c1-ir1-ch1 | 10.28.36.91 | C1-IR1-C2 | Fa0/31 | 309 | IR1 G01 | SS IRBA EST | IRE | IRE S11 | C1-PABX-GTB | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | 1IRE-IRES11-CVC-CHA-AUT-01 | CHA | CVC | SS IRE
7c:16:0D:02:43:AA | c1-sh-ch2 | 10.32.36.40 | C1-S-C5 | Gi1/0/33 | 309 | SHU G17 | SS MRSH | 1SH | SH 061 | C1-SHC-GTB | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | 1SH-SH061-CVC-MULTI-AUT-01 | MULTI | CVC | MRSH
7c:16:0D:02:43:B0 | c1-hs-ch1 | 10.36.36.14 | C1-ME-C1 | Fa0/28 | 309 | ME G05 | SS Halle des sports | 1HS | HS 010 | C1-RUB-GTB | 255.255.252.0 | 10.36.36.1 | 1HS-HS010-CVC-CHA-AUT-01 | CHA | CVC | SS Halle des sports
7c:16:0D:02:4A:13 | c1-sumps-ch1 | 10.34.36.12 | C1-MP-C1 | Gi1/0/23 | 309 | MP D03 | SUMMPS | 1MP | MP 016 | C1-BATH-GTB | 255.255.252.0 | 10.34.36.1 | 1MP-MP016-CVC-CHA-AUT-01 | CHA | CVC | SUMMPS
7c:16:0D:01:91:AD | c1-su-ch1 | 10.32.36.69 | C1-SU-C2 | Fa0/6 | 309 | SU E20 | SUAPS | 1SU | SU S13 | C1-SHC GTB | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | 1SU-SUS13-CVC-CHA-AUT-01 | CHA | CVC | SUAPS
7C:16:0D:4F:15:0C |  | 10.32.36.86 | C1-SU-C2 | Fa0/20 | 309 | SU F09 | SUAPS Grand Gymnase | 1SU | SU 116 | C1-SHC GTB | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | 1SU-SUS116-CVC-VEN-AUT-01 | VEN | CVC | SUAPS Gr Gymnase
7c:16:0D:02:43:AC | c1-vi-ch1 | 10.34.36.13 | C1-VISSOL-C4 | GI 2/ 0 /11 | 309 | VI K02 | VISSOL | 1VI | VI S02 | C1-BATH-GTB | 255.255.252.0 | 10.34.36.1 | 1VI-VIS02-CVC-CHA-AUT-01 | CHA | CVC | VISSOL
7c:16:0D:02:4A:38 | c1-pr-ch1 | 10.26.36.67 | C1-AM-C1 | Gi1/0/36 | 309 | AM D09 | SS AULA MAGNA | 1AM | DA S38 | C1-AC5-GTB | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | 1AM-DAS38-CVC-VEN-AUT-01 | VEN | CVC | AULA MAGNA
7c:16:0D:02:93:5C | pas declaré sous netmagis avant | 10.28.36.92 | C1-SCC-C1 | Gi7/0/7 | 309 | SC N07 | Amphi Dumont d'URVILLE | 1SC | SC S46 | C1-PABX-GTB | 255.255.252.0 | 10.28.36.1 | 1SC-SCS46-CVC-VEN-AUT-01 | VEN | CVC | amphi Dumont d'urville
00:30:97:03:27:df | pas declaré sous netmagis avant | 10.32.36.82 | C1-SHC-C1 | Gi2/0/43 | 309 | SHC-P01 | Cafetéria | 1SH | SH 241 | C1-SHC GTB | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | 1SH-SH241-CVC-VEN-AUT-01 | VEN | CVC | CTA Cafétéria
00:0A:3C:00:1C:6E |  | 10.32.36.84 | [10 empty] | 1SH-SH241-CVC-VEN-IHM-01 | VEN | CVC | IHM CTA Cafétéria
00:30:97:03:32:02 |  | 10.32.36.83 | C1-SHC-C1 | Gi2/0/45 | 309 | SHC-P02 | Plan de Rome | 1SH | SH 239 | C1-SHC GTB | 255.255.252.0 | 10.32.36.1 | 1SH-SH239-CVC-VEN-AUT-01 | VEN | CVC | CTA Plan de Rome
00:0A:3C:00:1D:B1 |  | 10.32.36.85 | [10 empty] | 1SH-SH239-CVC-VEN-IMH-01 | VEN | CVC | IHM CTA Plan de Rome
80:00:00:19:1F:E0 | pas declaré sous netmagis avant | 10.26.36.112 | C1-AM-C1 | Gi1/0/33 | 309 | AM D13 | Galerie Vitrée | 1GV | GV D | C1-AC5-GTB | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | 1GV-GVdb-CVC-VEN-AUT-01 | VEN | CVC | SUPRIMEE CTA GV Db Galerie Vitrée
80:00:00:01:12:10 | pas declaré sous netmagis avant | 10.26.36.113 | C1-AM-C1 | Gi1/0/34 | 309 | AM D17 | Galerie Vitrée | 1GV | GV N | C1-AC5-GTB | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | 1GV-GVnb-CVC-VEN-AUT-01 | VEN | CVC | SUPRIMEECTA GV Nb Galerie Vitrée
00:30:DE:23:47:AE |  | 10.26.38.73 | C1-AM-C1 |  | 309 |  | Automate pasarelle pour galerie vitrée | 1GV | BIN (baie info) | C1-AC5-GTB | 255.255.252.0 | 10.26.36.1 | 1GV-GVBIN-CVC-PASS-01 | VEN | CVC | pasarelle pour les CTA de la GV, installé dans la baie info