## BPU Châlons
Marché DG26.29 - ELECTRICITE CFO - CFA Lot géographique 1 Campus de Châlons-en-Champagne
B.P.U. - Bordereaux des Prix Unitaires
LES PRIX DONNÉS DANS CE TABLEAU S'ENTENDENT EN € H.T. TOUTES SUJETIONS COMPRISES (y compris matériel, main d'œuvre, déplacement, travaux préparatoires et finitions complètes,...)
|  | Unité | Prix € HT
GE | GENERALITES
GE 01 | MOYENS D'ACCES
GE 01 01 | Nacelle élévatrice hauteur < 10m - Prix unitaire par jour | j
Echafaudage horizontal sur pied : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 02 | Mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | m²
Echafaudage roulant : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 03 | Mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | m²
GE 02 | CLOTURE DE CHANTIER Fourniture et pose de clôture provisoire de chantier type Heras ou équivalent | ml
GE 03 | FORFAIT PETITE INTERVENTION Intègre Déplacement et petites fournitures courantes | u
GE 04 | PRIX HORAIRES DE LA MAIN D'ŒUVRE (Pour les prestations HB uniquement) Heure de main d'œuvre ouvrier qualifié, déplacement compris | h
GE 05 | FOURNITURES ET PRESTATIONS HORS BORDEREAU Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau (sur présentation de la facture du fournisseur) | coeff
DE | DEPOSE - DEMOLITIONS - DEBARRAS
DE 01 | DEPOSE INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DE 01 01 | Dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait
DE 01 02 | Plus value pour la dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces au-delà de 50m² par tranche de 10m² supplémentaire | forfait/ tranche de 10m² supp
DE 01 03 | Dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait
DE 01 04 | Plus value pour la dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces au-delà de 50m² par tranche de 10m² supplémentaire | forfait/ tranche de 10m² supp
EL | ELECTRICITE
EL 01 | SCHEMAS ET REPERAGES ELECTRIQUES
EL 01 01 | Bilan de puissance pour de nouvelles installations (par tranche de 10 recepteurs ) | Forfait
EL 01 02 | Bilan de puissance pour des installations existantes (par tranche de 10 recepteurs ) | Forfait
EL 01 03 | Réalisation d’un schéma électrique (unifilaire, implantation ou repérage) pour installation nouvelle ou modifiée – par schéma | Forfait
EL 01 04 | Étiquetage complet d’un tableau électrique | Forfait
EL 01 05 | Étiquetage pour petites modification - par 5 repérages | Forfait
EL 01 06 | Caches/obturateurs pour tableaux et armoires électriques - par rangée | Forfait
EL 01 07 | Obturateurs lors de modifications ou ajouts - par rangée | Forfait
EL 01 08 | Etiquettes de danger et de sécurité sur armoires et équipements électriques – par armoire/équipement | Forfait
EL 02 | TABLEAUX
TABLEAU IP 30/40 de marque Schneider Electric ou équivalent
EL 02 01 | Tableau 2 rangées de 24 modules modèle PrismaSeT XS ou equivalent (avec porte)
EL 02 02 | Tableau 3 rangées de 24 modules modèle PrismaSeT XS ou equivalent(avec porte)
EL 02 03 | Tableau 4 rangées de 24 modules modèle PrismaSeT XS ou equivalent(avec porte)
EL 02 04 | Tableau 5 rangées de 24 modules modèle PrismaSeT XS ou equivalent(avec porte)
EL 02 05 | Tableau 6 rangées de 24 modules modèle PrismaSeT XSou equivalent (avec porte)
EL 02 06 | Serrures de tableau modèle PrismaSeT XS ou equivalent verrouillable avec clé.
ARMOIRE IP 55 de marque Schneider Electric ou équivalent
EL 02 07 | Armoire 6 rang × 24 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 08 | Armoire 6 rang × 36 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 09 | Armoire 8 rang × 24 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 10 | Armoire 8 rang × 36 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 11 | Armoire 10 rang × 24 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 12 | Armoire 10 rang × 36 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 13 | Armoire 12 rang × 24 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 14 | Armoire 12 rang × 36 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 15 | Extension 6 rang × 24 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 16 | Extension 6 rang × 36 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 17 | Extension 8 rang × 24 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 18 | Extension 8 rang × 36 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 19 | Extension 10 rang × 24 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 20 | Extension 10 rang × 36 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 21 | Extension 12 rang × 24 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 22 | Extension 12 rang × 36 modules modèle Prisma G ou equivalent
EL 02 23 | Serrures d'armoire modèle Schneider Electric ou équivalent avec verrouillable avec clé.
EL 03 | EQUIPEMENTS DE TABLEAUX
EL 03 01 | Disjoncteurs
Disjoncteurs non modulaires
EL 03 01 01 | Disjoncteur Tétrapolaire, calibre 400 A, courbe C, sélectif, réglable jusqu’à 1 A icu 10 /15 Ka | U
EL 03 01 02 | Disjoncteur Tétrapolaire, calibre 250 A, courbe C, sélectif, réglable jusqu’à 1 A icu 10 /15 Ka | U
EL 03 01 03 | Disjoncteur Tétrapolaire, calibre 160 A, courbe C, sélectif, réglable jusqu’à 1 A icu 10 /15 Ka | U
EL 03 01 04 | Disjoncteur Tétrapolaire, calibre 125 A, courbe C, sélectif, réglable jusqu’à 1 A icu 10 /15 Ka | U
Disjoncteurs modulaires
EL 03 01 05 | Disjoncteur Unipolaire, 6 A à 20 A, courbe C Icu 6 Ka | U
EL 03 01 06 | Disjoncteur Unipolaire 25 A à 32 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 07 | Disjoncteur Unipolaire 40 A à 63 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 08 | Disjoncteur Unipolaire 40 A à 63 A, courbe D, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 09 | Disjoncteur Tripolaire, 10 A, courbe C, Icu 6 /10 Ka | U
EL 03 01 10 | Disjoncteur Tripolaire, 16 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 11 | Disjoncteur Tripolaire, 20 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 12 | Disjoncteur Tripolaire, 25 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 13 | Disjoncteur Tripolaire, 32 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 14 | Disjoncteur Tripolaire, 40 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 15 | Disjoncteur Tripolaire, 63 A, courbe C, Icu 6 /10 Ka | U
EL 03 01 16 | Disjoncteur Tripolaire, 32 A, courbe D, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 17 | Disjoncteur Tripolaire, 40 A, courbe D, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 18 | Disjoncteur Tripolaire, 63 A, courbe D, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 19 | Disjoncteur Tétrapolaire, 10 A, courbe C, Icu 6 /10 Ka | U
EL 03 01 20 | Disjoncteur Tétrapolaire, 16 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 21 | Disjoncteur Tétrapolaire, 20 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 22 | Disjoncteur Tétrapolaire, 25 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 23 | Disjoncteur Tétrapolaire, 32 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 24 | Disjoncteur Tétrapolaire, 40 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 25 | Disjoncteur Tétrapolaire, 63 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 26 | Disjoncteur Tétrapolaire, 80A, courbe C, Icu 6 /10 Ka | U
EL 03 01 27 | Disjoncteur Tétrapolaire, 100A, courbe C, Icu 6 /10 Ka | U
EL 03 01 28 | Disjoncteur Tétrapolaire, 125A, courbe C, Icu 6 /10 Ka | U
EL 03 01 29 | Disjoncteur Tétrapolaire, 32 A, courbe D, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 30 | Disjoncteur Tétrapolaire, 40 A, courbe D, Icu 6 /10 kA | U
EL 03 01 31 | Disjoncteur Tétrapolaire, 63 A, courbe D, Icu 6 /10 Ka | U
EL 03 02 | Blocs Différentiels
EL 03 02 01 | Bloc différentiel Bipolaire 30mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 02 02 | Bloc différentiel Bipolaire 300mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 02 03 | Bloc différentiel Bipolaire 30mA, jusqu'à 63A | U
EL 03 02 04 | Bloc différentiel Bipolaire 300mA, jusqu'à 63A | U
EL 03 02 05 | Bloc différentiel Tétrapolaire 30mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 02 06 | Bloc différentiel Tétrapolaire 300mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 02 07 | Bloc différentiel Tétrapolaire 30 mA, jusqu'à 63 A | U
EL 03 02 08 | Bloc différentiel Tétrapolaire 300 mA, jusqu'à 63 A | U
EL 03 02 09 | Bloc différentiel Tétrapolaire 30 mA, jusqu'à 125 A | U
EL 03 02 10 | Bloc différentiel Tétrapolaire 300 mA, jusqu'à 125 A | U
EL 03 03 | Disjoncteurs Différentiels monoblocs
EL 03 03 01 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire 30mA, de 6 A à 20 A | U
EL 03 03 02 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire 30mA, de 25 A à 40 A | U
EL 03 03 03 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire 30mA, de 32 A à 63 A | U
EL 03 03 04 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 30mA, de 10 A à 20 A | U
EL 03 03 05 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 30mA, de 25 A à 32 A | U
EL 03 03 06 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 30mA, de 40A à 63 A | U
EL 03 03 07 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 300mA, de 10 A à 32 A | U
EL 03 03 08 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 300mA, de 40 A à 63 A | U
EL 03 04 | Interrupteurs différentiels
EL 03 04 01 | Interrupteur différentiel monophasé 40A type A | U
EL 03 04 02 | Interrupteur différentiel monophasé 63A type A | U
EL 03 04 03 | Interrupteur différentiel monophasé 40A type AC | U
EL 03 04 04 | Interrupteur différentiel monophasé 63A type AC | U
EL 03 04 05 | Interrupteur différentiel tétrapolaire 40A type A | U
EL 03 04 06 | Interrupteur différentiel tétrapolaire 63A type A | U
EL 03 04 07 | Interrupteur différentiel tétrapolaire 40A type AC | U
EL 03 04 08 | Interrupteur différentiel tétrapolaire 63A type AC | U
EL 03 05 | Coupe-circuit avec voyant de fusion, compris mise en place de la cartouche
EL 03 05 01 | Coupe circuit sectionneur unipolaire + neutre 10A | U
EL 03 05 02 | Coupe circuit sectionneur unipolaire + neutre 16A | U
EL 03 05 03 | Coupe circuit sectionneur unipolaire + neutre 20A | U
EL 03 05 04 | Coupe circuit sectionneur tripolaire +neutre 32A | U
EL 03 05 05 | Coupe circuit sectionneur unipolaire + neutre 40A | U
EL 03 06 | Contacteurs modulaires
EL 03 06 01 | Contacteur de puissance modulaire 2 X 20A | U
EL 03 06 02 | Contacteur de puissance modulaire 2 X 40A | U
EL 03 06 03 | Contacteur de puissance modulaire 4 X 20A | U
EL 03 06 04 | Contacteur de puissance modulaire 4 X 40A | U
EL 03 07 | Télérupteurs
EL 03 07 01 | Télérupteur bipolaire 16A -250V, tension de commande 24 V | U
EL 03 07 02 | Télérupteurs bipolaire 16A-250V, tension de commande 230 V | U
EL 03 07 03 | Compensateur pour télérupteurs 230 V | U
EL 03 08 | Minuterie
EL 03 08 01 | Minuterie modulaire, 10 A, 230 V, commande temporisée ON/OFF | U
EL 03 08 02 | Minuterie modulaire, 16 A, 230 V, commande temporisée ON/OFF | U
EL 03 09 | Peigne d'alimentation
EL 03 09 01 | Peigne d'alimentation horizontal jusqu'à 13 modules | U
EL 03 09 02 | Peigne d'alimentation vertical 2 ou 3 rangées de 13 modules | U
EL 03 10 | Sectionneur
EL 03 10 01 | Sectionneur tétrapolaire 40A | U
EL 03 10 02 | Sectionneur tétrapolaire 63 A | U
EL 03 10 03 | Sectionneur tétrapolaire 125 A | U
EL 03 10 04 | Poignée de sectionneur tétrapolare 40A sur armoire | U
EL 03 10 05 | Poignée de sectionneur tétrapolare 63A sur armoire | U
EL 03 10 06 | Poignée de sectionneur tétrapolare 125 A sur armoire | U
EL 03 11 | Compteurs
EL 03 11 01 | Compteur MB monophasé 20 A mesure directe | U
EL 03 11 02 | Compteur MB monophasé 40 A mesure directe | U
EL 03 11 03 | Compteur MB tétrapolaire 63 A mesure directe | U
EL 03 11 04 | Compteur MB tétrapolaire 125A mesure directe | U
EL 03 12 | Divers
EL 03 12 01 | Déclencheur à émission | U
EL 03 12 02 | Bouton arrêt urgence sur tableau ou armoire | U
EL 03 12 03 | Coffret arrêt urgence à voyants | U
EL 04 | DISTRIBUTION
EL 04 01 | Conducteurs / Câbles
EL 04 01 01 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G1,5 mm² | ml
EL 04 01 02 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G1,5 mm² sous tube IRL | ml
EL 04 01 03 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 2,5 mm² | ml
EL 04 01 04 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G2,5 mm² sous tube IRL | ml
EL 04 01 05 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 4 mm² | ml
EL 04 01 06 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 6 mm² | ml
EL 04 01 07 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 10 mm² | ml
EL 04 01 08 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 16 mm² | ml
EL 04 01 09 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 1,5 mm² | ml
EL 04 01 10 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 1,5 mm² sous tube IRL | ml
EL 04 01 11 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 2,5 mm² | ml
EL 04 01 12 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 2,5 mm² sous tube IRL | ml
EL 04 01 13 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 4mm² | ml
EL 04 01 14 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 6mm² | ml
EL 04 01 15 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 10mm² | ml
EL 04 01 16 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 16mm² | ml
EL 04 01 17 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 25mm² | ml
EL 04 01 18 | Conducteur FR-N1-X6-G3 2X10 mm² | ml
EL 04 01 19 | Conducteur FR-N1-X6-G3 2X16 mm² | ml
EL 04 01 20 | Conducteur FR-N1-X6-G3 4X10 mm² | ml
EL 04 01 21 | Conducteur FR-N1-X6-G3 4X16 mm² | ml
EL 04 01 22 | Câble R02V 3G1,5 mm² | ml
EL 04 01 23 | Câble R02V 3G2,5 mm² | ml
EL 04 01 24 | Câble R02V 3G6 mm² | ml
EL 04 01 25 | Câble R02V 3G10 mm² | ml
EL 04 01 26 | Câble R02V 3G16 mm² | ml
EL 04 01 27 | Câble R02V 5G1,5 mm² | ml
EL 04 01 28 | Câble R02V 5G2,5 mm² | ml
EL 04 01 29 | Câble R02V 5G6 mm² | ml
EL 04 01 30 | Câble R02V 5G10 mm² | ml
EL 04 01 31 | Câble R02V 5G16 mm² | ml
EL 04 01 32 | Câble R02V 5G 25mm² | ml
EL 04 01 33 | Conducteur H07 V-U 1,5 mm² | ml
EL 04 01 34 | Conducteur H07 V-U 2,5 mm² | ml
EL 04 01 35 | Conducteur H07 V-U 4 mm² | ml
EL 04 01 36 | Conducteur H07 V-R 6 mm² | ml
EL 04 01 37 | Conducteur H07 V-R 10 mm² | ml
EL 04 01 38 | Conducteur H07 V-R 16 mm² | ml
EL 04 02 | Conduits
EL 04 02 01 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 16 | ml
EL 04 02 02 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 20 | ml
EL 04 02 03 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 25 | ml
EL 04 02 04 | Tube ICTA diamètre 16 | ml
EL 04 02 05 | Tube ICTA diamètre 20 | ml
EL 04 02 06 | Tube ICTA diamètre 25 | ml
EL 04 03 | Moulures, goulottes, plinthes en PVC
Goulottes en PVC Planet‑Wattohm ou équivalent
EL 04 03 01 | Goulotte 32×16 mm – 1 compartiment – PVC blanc, 1 compartiment, avec couvercle, clips de fixation inclus | ml
EL 04 03 02 | Goulotte 40×25 mm – 1 compartiment – PVC blanc, 1 compartiment, couvercle fourni, embouts et angles plat inclus | ml
EL 04 03 03 | Goulotte 60×40 mm – 1 compartiment – PVC blanc, 1 compartiment, couvercle inclus, accessoires pour fixation et finition | ml
EL 04 03 04 | Goulotte 85×50 mm – 1 compartiment – PVC blanc, 1 compartiment, couvercle inclus, angles et embouts fournis | ml
EL 04 03 05 | Goulotte 90×60 mm – 1 compartiment – PVC blanc, 1 compartiment, couvercle et accessoires de fixation inclus | ml
EL 04 03 06 | Goulotte 100×50 mm – 1 compartiment – PVC blanc, 1 compartiment, livrée avec couvercle et embouts, clips de fixation fournis | ml
EL 04 03 07 | Goulotte 130×50 mm – 2 compartiments – PVC blanc, 2 compartiments, couvercle fourni, angles plats et embouts inclus | ml
EL 04 03 08 | Goulotte 130×50 mm – 2 compartiments – PVC blanc, 2 compartiments, couvercle fourni, angle 45 et embouts inclus | ml
EL 04 03 09 | Goulotte 130×50 mm – 2 compartiments – PVC blanc, 2 compartiments, couvercle fourni, angle intérieur, embouts et joints de propreté inclus | ml
EL 04 03 10 | Goulotte 130×50 mm – 2 compartiments – PVC blanc, 2 compartiments, couvercle fourni, angle extérieur, embouts et joints de propreté inclus | ml
EL 04 03 11 | Goulotte 130×50 mm – 2 compartiments – PVC blanc, 2 compartiments, couvercle fourni, angle droit, embouts et joints de propreté inclus | ml
EL 04 04 | Chemins de câble
EL 04 04 01 | Chemin de câble jusqu'à 100 mm de largeur | ml
EL 04 04 02 | Chemin de câble de 101 à 150 mm de largeur | ml
EL 04 04 03 | Chemin de câble de 151 à 200mm de largeur | ml
EL 04 04 04 | Couvercle avec fixation pour chemin de câble jusqu'à 100 mm de largeur | ml
EL 04 04 05 | Couvercle avec fixation pour chemin de câble de 101 à 150 mm de largeur | ml
EL 04 05 | Boîtes de dérivation
EL 04 05 01 | Boite ronde diamètre 60 x 40 mm | U
EL 04 05 02 | Boite ronde diamètre 70 x 45 mm | U
EL 04 05 03 | Boite carrée 65 x 65 x 40 mm | U
EL 04 05 04 | Boite carrée 80 x 80 x 45 mm | U
EL 04 05 05 | Boite carrée 130 x 130 x 74 mm | U
EL 04 05 06 | Boite de 155 x 110 x 74 mm | U
EL 04 05 07 | Boite de 180 x 140 x 86 mm | U
EL 04 06 | Ouvrages divers
EL 04 06 01 | Passage d'aiguille dans conduit existant sans possibilité d'utiliser d'anciens conducteurs avec percements éventuels | ml
EL 04 06 02 | Passage de conduits en faux-plafonds non démontables ou dans les combles non accessibles | ml
EL 05 | APPAREILLAGES LUMINAIRES
Fourniture et pose, yc la source nécessaire correspondante (tube ou ampoule)
EL 05 01 | Plafonniers et suspension LED
EL 05 01 01 | Plafonnier de 1x36 W | U
EL 05 01 02 | Plafonnier de 1x58 W | U
EL 05 01 03 | Plafonnier de 2x36 W simple optique | U
EL 05 01 04 | Plafonnier de 2x36 W double optique | U
EL 05 01 05 | Plafonnier de 2x58 W simple optique | U
EL 05 01 06 | Plafonnier de 2x58 W double optique | U
EL 05 01 07 | Plafonnier de 4x18 W simple optique | U
EL 05 01 08 | Plafonnier de 4x18 W double optique | U
EL 05 02 | Luminaires encastrés dans plafonds suspendus en dalles
EL 05 02 01 | Dalle LED intégrée jusqu'à 18W | U
EL 05 02 02 | Dalle LED intégrée entre 18 et 36W | U
EL 05 02 03 | Dalle LED intégrée entre 36 et 45 W | U
EL 05 02 04 | Luminaire LED CRAFT 200 w de type industriel | U
EL 05 02 05 | Luminaire LED CRAFT 400 w de type industriel | U
EL 05 03 | Luminaires étanches LED
EL 05 03 01 | Luminaire étanche de 1x18 W | U
EL 05 03 02 | Luminaire étanche de 1x36 W | U
EL 05 03 03 | Luminaire étanche de 1x58 W | U
EL 05 03 04 | Luminaire étanche de 2x36 W | U
EL 05 03 05 | Luminaire étanche de 2x58 W | U
EL 05 04 | Luminaire à éclairage indirect 600 x600
EL 05 04 01 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer jusqu'à 20,4 W | U
EL 05 04 02 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer entre 34 et 36,8W | U
EL 05 04 03 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer jusqu'à 20,4 W - variateur intégré | U
EL 05 04 04 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer entre 34 et 36,8W - variateur intégré | U
EL 05 04 05 | Variateur externe pour dalles LED, compatible avec les dalles LED-US de ALTER ou équivalent | U
EL 05 05 | Réglettes
EL 05 05 01 | Réglette LED < 10W | U
EL 05 05 02 | Réglette LED entre 14W et 18W | U
EL 05 05 03 | Réglette LED entre 36W et 40 W | U
EL 05 06 | Réglettes étanches
EL 05 06 01 | Réglette étanche LED jusqu'à 18W | U
EL 05 06 02 | Réglette étanche LED de 19 à 36W | U
EL 05 07 | Appliques Appliques standards IP 44 / IK 07, classe II, LED 18 W | U
EL 05 08 | Hublots
EL 05 08 01 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 10 W, à détection | U
EL 05 08 02 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 10 W, à détection et anti vandale | U
EL 05 08 03 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 17 W, à détection SL532187 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 08 04 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 17 W, à détection et anti vandale | U
EL 05 08 05 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 16 W, associé à un détecteur anti vandale pour utilisation en extérieure | U
EL 05 09 | Hublots étanches pour environnement sévère avec diffuseur en verre et grille de protection
EL 05 09 01 | Hublot étanche métal et verre rond, 12 W LED compris grille de protection | U
EL 05 09 02 | Hublot étanche rectangulaire, diffuseur polycarbonate clair, LED 8 W comprise , type hublots Plexo | U
EL 05 10 | Spot
EL 05 10 01 | Spot à LED entre 3 et 5W (encastré ou non) | U
EL 05 10 02 | Spot à LED entre 5 et 10W (encastré ou non) | U
EL 05 10 03 | Spot encastré à LED entre 3 et 5W pour pièces humides | U
EL 05 10 04 | Spot encastré à LED entre 5 et 10W pour pièces humides | U
EL 05 10 05 | Spot à LED entre 15 et 20 W (encastré ou non) | U
EL 05 11 | Horloges
EL 05 11 01 | Interrupteur crépusculaire modulaire programmable - 16A 250V~ avec cellule photoélectrique | U
EL 05 11 02 | Interrupteur-horaire hebdomadaire analogique Programmateur modulaire | U
EL 05 12 | Tête de candélabre et poteaux type Thornou équivalent
EL 05 12 01 | Appareillage LED55 W à optique fermée, classe II, blanc neutre 4 000 K permettant de convertir une lanterne HID Legend en LED. | U
EL 05 12 02 | Borne lumineuse extérieure LED pour cheminement piéton, IP65 et IK10, puissance 18 à 28 W | U
EL 06 | PETIT APPAREILLAGE : PRISES, INTERRUPTEURS, MISE A LA TERRE
EL 06 01 | Petit appareillage : Programme MOSAIC de LEGRAND ou équivalent
EL 06 01 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" (2 modules) | U
EL 06 01 02 | Interrupteur "va et vient" lumineux à voyant LED (2 modules) | U
EL 06 01 03 | Bouton poussoir (2 modules) | U
EL 06 01 04 | Bouton poussoir lumineux à voyant LED (2 modules) | U
EL 06 01 05 | Bouton poussoir porte-étiquette (2 modules) | U
Prises de courant de marque Mozaïc ou équivalent
EL 06 01 06 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T | U
EL 06 01 07 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T à détrompage | U
EL 06 01 08 | Sortie de câble 20 A avec serre câble, équipée de 3 bornes pour raccordement | U
EL 06 01 09 | Obturateur | U
EL 06 01 10 | Prise spéciale 2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte Planet‑Wattohm ou équivalent | U
EL 06 01 11 | Prise spéciale 2x2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte Planet‑Wattohm ou équivalent | U
EL 06 01 12 | Prise spéciale 3x2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte Planet‑Wattohm ou équivalent | U
EL 06 01 13 | Prise spéciale 2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte Planet‑Wattohm ou équivalent | U
EL 06 01 14 | Prise spéciale 2x2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte Planet‑Wattohm ou équivalent | U
EL 06 01 15 | Prise spéciale 3x2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte Planet‑Wattohm ou équivalent | U
EL 06 01 16 | Prise spéciale standard 1x2P+T pour goulottes Planet‑Wattohm ou équivalent à clippage direct | U
EL 06 01 17 | Prise spéciale standard 2x2P+T pour goulottes Planet‑Wattohm ou équivalent à clippage direct | U
EL 06 01 18 | Prise spéciale standard 3x2P+T pour goulottes Planet‑Wattohm ou équivalent à clippage direct | U
EL 06 01 19 | Prise spéciale à détrompage 1x2P+T pour goulottes Planet‑Wattohm ou équivalent à clippage direct | U
EL 06 01 20 | Prise spéciale à détrompage 2x2P+T pour goulottes Planet‑Wattohm ou équivalent à clippage direct | U
EL 06 01 21 | Prise spéciale à détrompage 3x2P+T pour goulottes Planet‑Wattohm ou équivalent à clippage direct | U
EL 06 02 | Petit appareillage : serie NEPTUNE de LEGRAND ou équivalent
EL 06 02 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" | U
EL 06 02 02 | Double "va-et-vient" | U
EL 06 02 03 | Interrupteur variateur | U
EL 06 02 04 | Bouton poussoir | U
EL 06 02 05 | Bouton poussoir lumineux compris lampe fluo fournie et raccordée | U
EL 06 02 06 | Bouton poussoir porte-étiquette lumineux compris lampe fluo fournie et raccordée | U
EL 06 02 07 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T | U
EL 06 02 08 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T, avec éclips de protection | U
EL 06 02 09 | Sortie de câble 20 A avec serre-câble | U
EL 06 02 10 | Sortie de câble 32 A avec serre-câble | U
EL 06 02 11 | Plaque d'obturation | U
EL 06 03 | Petit appareillage étanche type PLEXO "complet saillie IP 55" de LEGRAND ou équivaleent
EL 06 03 01 | Interrupteur "va-et-vient" simple ou double (IP 55 IK 07) | U
EL 06 03 02 | Interrupteur "va et vient" lumineux, simple ou double compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U
EL 06 03 03 | Bouton poussoir lumineux compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U
EL 06 03 04 | Bouton poussoir porte étiquette lumineux compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U
EL 06 03 05 | Prise de courant 2P + T, à volet, 16 A , avec éclips de protection ( IP 55 - IK 07) IP 55 IK 07 | U
EL 06 03 06 | Prise de courant 2X2P + T, à volet, 16 A , avec éclips de protection ( IP 55 - IK 07) | U
EL 06 04 | Prises de courant triphasées
EL 06 04 01 | Prise de courant 3P + T saillie à volet, 16A avec éclips de protection IP 44 | U
EL 06 04 02 | Prise de courant 3P + T + N saillie à volet, 16A avec éclips de protection IP 44 | U
EL 06 04 03 | Prise de courant 3P +T saillie à volet, 16 A avec éclips de protection ( IP 55 - IK 08) | U
EL 06 04 04 | Prise de courant 3P + T saillie à volet, 32 A avec éclips de protection ( IP 55 - IK 08) | U
EL 06 04 05 | Prise de courant 3P + T + N saillie, à volet, 16 A avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U
EL 06 04 06 | Prise de courant 3P + T + N saillie à volet, 20 A avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U
EL 06 04 07 | Prise de courant 3P + T + N saillie à volet, 32 A avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U
EL 06 04 08 | Prise de courant 3P + T + N saillie, à volet, 63 A, avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U
EL 06 05 | Boîtes d'encastrement
EL 06 05 01 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 1 poste - diamètre 65 mm | U
EL 06 05 02 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 1 poste - diamètre 85 mm | U
EL 06 05 03 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 4 postes - diamètre 65 mm | U
EL 07 | TERRE
EL 07 01 | Barette de distribution de terre dans armoire | U
EL 07 02 | Mise à la terre de coffret - tableau ou d'armoire. | ml
EL 07 03 | Liaison équipotentielle - canalisations d'eau, gaz, masse métalique etc,,. | ml
EL 07 04 | Câble nue cuivre de 25mm² | ml
EL 08 | INFORMATIQUE, RESEAUX
EL 08 01 | Coffret de communication et baie
EL 08 01 01 | Coffret de communication grade 1 | U
EL 08 01 02 | Coffret de communication grade 2 | U
EL 08 01 03 | Coffret de communication grade 3 | U
EL 08 01 04 | Baie 19" 42 u / 600x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 01 05 | Baie 19" 42 u / 600x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 01 06 | Coffret 19 " -12 u - 600 x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 01 07 | Coffret 19 " -15 u - 600 x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 01 08 | Coffret 19 " -18 u - 600 x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 01 09 | Coffret 19 " -24 u - 600 x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 01 10 | Coffret 19 " -27 u - 600 x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 02 | Câbles et cordons
Câbles réseaux
EL 08 02 01 | Câble réseau 4 paires Cat.6a S/FTP gaine LSZH | ml
EL 08 02 02 | Câble extérieur réseau 4 paires Cat.6a avec écran S/FTP gaine PE noir extérieur anti-UV | ml
Câbles d'alimentation électrique très basse tension
EL 08 02 03 | Câble de commande souple blindé, 2 conducteurs 1 mm² gaine PVC | ml
EL 08 02 04 | Câble de commande flexible non-blindé, 2 conducteurs 0,5 mm² gaine PVC | ml
EL 08 02 05 | Câble rigide 4x 0,51 mm² (4x AWG24, 5/10è) avec écran | ml
Fibres optiques
EL 08 02 06 | Câble fibre optique multimode OM3 | ml
EL 08 02 07 | Câble fibre optique multimode OM4 | ml
EL 08 02 08 | Câble fibre optique monomode OS2 | ml
Câbles courants faibles TBT (24–48 V)
EL 08 02 09 | Câble type SYT- 6/10 ème mm² - 1 paire | ml
EL 08 02 10 | Câble type SYT - 6/10 ème mm² - 2 paires | ml
EL 08 02 11 | Câble type SYT- 6/10 ème mm² - 3 paires | ml
EL 08 02 12 | Câble type SYT- 6/10 ème mm² - 5 paires | ml
EL 08 02 13 | Câble type SYT19/10 ème mm² - 1 paire | ml
EL 08 02 14 | Câble type SYT 9/10 ème mm² - 2 paires | ml
EL 08 02 15 | Câble type SYT- 9/10 ème mm² - 3 paires | ml
EL 08 02 16 | Câble type SYT1 9/10 ème mm² - 5 paires | ml
EL 08 02 17 | Câble bus KNX | ml
EL 08 03 | Equipements pour coffret de communication et baie
EL 08 03 01 | Panneau de brassage 19 pouces à équiper | U
EL 08 03 02 | Panneau de brassage 24 ports RJ Cat 6a | U
EL 08 03 03 | Panneau de brassage 24 ports rocade cuivre | U
EL 08 03 04 | Panneau de brassage 48 ports RJ Cat 6a | U
EL 08 03 05 | Panneau de brassage fibre optique 24 ports | U
EL 08 03 06 | Étagère 19 " | U
EL 08 03 07 | Bloc de 6 connecteurs RJ 45 | U
EL 08 03 08 | Guide cordon 1U | U
EL 08 03 09 | Guide cordon 2U | U
EL 08 03 10 | Bloc arrivée fibre optique connecteurs LC | U
EL 08 03 11 | PDU 9 prises avec voyant de présence tension + interrupteur - 19pouces | U
EL 08 03 12 | Prise RJ45 Cat 6a blindée sur cadre en saillie | U
EL 08 03 13 | Noyau RJ45 Cat 6a blindé pour panneau de brassage | U
EL 08 03 14 | Cordon RJ/RJ 1 m– 100 Ω – Cat 6a | U
EL 08 03 15 | Bandeau 7 prises de courant avec interrupteur et voyant | U
EL 08 03 16 | Tiroir 12 ports | U
EL 08 04 | Prises RJ
EL 08 04 01 | Prise RJ encastrée ou en saillie | U
EL 08 04 02 | Prise spéciale 1 x RJ 45, avec support pour montage direct sur goulotte Planet‑Wattohm ou équivalent | U
EL 08 04 03 | Prise spéciale 2 x RJ 45, avec support pour montage direct sur goulotte Planet‑Wattohm ou équivalent | U
EL 08 04 04 | Prise spéciale 1 x RJ 45 pour goulottes Planet‑Wattohm ou équivalent à clippage direct | U
EL 08 04 05 | Prise spéciale 2 x RJ 45 pour goulottes Planet‑Wattohm ou équivalent à clippage direct | U
EL 09 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
EL 09 01 | Radiateur électrique mural, modèle classique
EL 09 01 01 | Puissance 750 W | U
EL 09 01 02 | Puissance 1 000 W | U
EL 09 01 03 | Puissance 1500 W | U
EL 09 01 04 | Puissance 2000 W | U
EL 09 02 | Radiateur électrique mural, modèle haut de gamme
EL 09 02 01 | Puissance 750 W | U
EL 09 02 02 | Puissance 1 000 W | U
EL 09 02 03 | Puissance 1500 W | U
EL 09 02 04 | Puissance 2000 W | U
EL 09 02 05 | Sèche‑main électrique mural, avec protection IP adaptée aux sanitaires | U