## DQE Châlons
Marché DG26.29 - ELECTRICITE CFO - CFA Lot géographique 1 Campus de Châlons-en-Champagne
D.Q.E. Détail Quantitatif Estimatif Reporter les prix du BPU Les soumissionnaires vérifieront que les formules sont bien correctes.
LES PRIX DONNÉS DANS CE TABLEAU S'ENTENDENT EN € H.T. TOUTES SUJETIONS COMPRISES (y compris matériel, main d'œuvre, déplacement, travaux préparatoires et finitions complètes,...)
|  | Unité | Prix BPU € HT | Besoin estimatif CAMPUS | Total
GE | GENERALITES
GE 01 | MOYENS D'ACCES
GE 01 01 | Nacelle élévatrice hauteur < 10m - Prix unitaire par jour | j |  | 2 | 0
Echafaudage horizontal sur pied : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 02 | Mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | m² |  | 50 | 0
Echafaudage roulant : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 03 | Mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | m² |  | 50 | 0
GE 02 | CLOTURE DE CHANTIER Fourniture et pose de clôture provisoire de chantier type Heras ou équivalent | ml |  | 50 | 0
GE 03 | FORFAIT PETITE INTERVENTION Intègre Déplacement et petites fournitures courantes | u |  | 10 | 0
GE 04 | PRIX HORAIRES DE LA MAIN D'ŒUVRE (Pour les prestations HB uniquement) Heure de main d'œuvre ouvrier qualifié, déplacement compris | h |  | 10 | 0
GE 05 | FOURNITURES ET PRESTATIONS HORS BORDEREAU Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau (sur présentation de la facture du fournisseur) | coeff
DE | DEPOSE - DEMOLITIONS - DEBARRAS
DE 01 | DEPOSE INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DE 01 01 | Dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait |  | 2 | 0
DE 01 02 | Plus value pour la dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces au-delà de 50m² par tranche de 10m² supplémentaire | forfait/ tranche de 10m² supp |  | 2 | 0
DE 01 03 | Dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait |  | 2 | 0
DE 01 04 | Plus value pour la dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces au-delà de 50m² par tranche de 10m² supplémentaire | forfait/ tranche de 10m² supp |  | 2 | 0
EL | ELECTRICITE
EL 01 | SCHEMAS ET REPERAGES ELECTRIQUES
EL 01 01 | Bilan de puissance pour de nouvelles installations (par tranche de 10 recepteurs ) | Forfait |  | 2 | 0
EL 01 02 | Bilan de puissance pour des installations existantes (par tranche de 10 recepteurs ) | Forfait |  | 2 | 0
EL 01 03 | Réalisation d’un schéma électrique (unifilaire, implantation ou repérage) pour installation nouvelle ou modifiée – par schéma | Forfait |  | 42 | 0
EL 01 04 | Étiquetage complet d’un tableau électrique | Forfait |  | 2 | 0
EL 01 05 | Étiquetage pour petites modification - par 5 repérages | Forfait |  | 22 | 0
EL 01 06 | Caches/obturateurs pour tableaux et armoires électriques - par rangée | Forfait |  | 40 | 0
EL 01 07 | Obturateurs lors de modifications ou ajouts - par rangée | Forfait |  | 2 | 0
EL 01 08 | Etiquettes de danger et de sécurité sur armoires et équipements électriques – par armoire/équipement | Forfait |  | 30 | 0
EL 02 | TABLEAUX
TABLEAU IP 30/40 de marque Schneider Electric ou équivalent
EL 02 01 | Tableau 2 rangées de 24 modules modèle PrismaSeT XS ou equivalent (avec porte) |  |  | 2 | 0
EL 03 | EQUIPEMENTS DE TABLEAUX
EL 03 01 | Disjoncteurs |  |  | 3
Disjoncteurs non modulaires
EL 03 01 02 | Disjoncteur Tétrapolaire, calibre 250 A, courbe C, sélectif, réglable jusqu’à 1 A icu 10 /15 Ka | U |  | 2 | 0
Disjoncteurs modulaires
EL 03 01 05 | Disjoncteur Unipolaire, 6 A à 20 A, courbe C Icu 6 Ka | U |  | 10 | 0
EL 03 01 06 | Disjoncteur Unipolaire 25 A à 32 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U |  | 8 | 0
EL 03 01 20 | Disjoncteur Tétrapolaire, 16 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U |  | 2 | 0
EL 03 01 21 | Disjoncteur Tétrapolaire, 20 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U |  | 2 | 0
EL 03 01 22 | Disjoncteur Tétrapolaire, 25 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U |  | 2 | 0
EL 03 01 23 | Disjoncteur Tétrapolaire, 32 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U |  | 2 | 0
EL 03 01 25 | Disjoncteur Tétrapolaire, 63 A, courbe C, Icu 6 /10 kA | U |  | 2 | 0
EL 03 02 | Blocs Différentiels
EL 03 02 07 | Bloc différentiel Tétrapolaire 30 mA, jusqu'à 63 A | U |  | 2 | 0
EL 03 02 10 | Bloc différentiel Tétrapolaire 300 mA, jusqu'à 125 A | U |  | 2 | 0
EL 03 03 | Disjoncteurs Différentiels monoblocs
EL 03 03 03 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire 30mA, de 32 A à 63 A | U |  | 4 | 0
EL 03 03 08 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 300mA, de 40 A à 63 A | U |  | 3 | 0
EL 03 04 | Interrupteurs différentiels
EL 03 04 01 | Interrupteur différentiel monophasé 40A type A | U |  | 2 | 0
EL 03 04 04 | Interrupteur différentiel monophasé 63A type AC | U |  | 5 | 0
EL 03 06 | Contacteurs modulaires
EL 03 06 01 | Contacteur de puissance modulaire 2 X 20A | U |  | 5 | 0
EL 03 06 02 | Contacteur de puissance modulaire 2 X 40A | U |  | 5 | 0
EL 03 06 03 | Contacteur de puissance modulaire 4 X 20A | U |  | 4 | 0
EL 03 06 04 | Contacteur de puissance modulaire 4 X 40A | U |  | 4 | 0
EL 03 08 | Minuterie
EL 03 08 02 | Minuterie modulaire, 16 A, 230 V, commande temporisée ON/OFF | U |  | 3 | 0
EL 03 10 | Sectionneur
EL 03 10 04 | Poignée de sectionneur tétrapolare 40A sur armoire | U |  | 2 | 0
EL 03 10 05 | Poignée de sectionneur tétrapolare 63A sur armoire | U |  | 2 | 0
EL 03 10 06 | Poignée de sectionneur tétrapolare 125 A sur armoire | U |  | 7 | 0
EL 03 11 | Compteurs
EL 03 11 02 | Compteur MB monophasé 40 A mesure directe | U |  | 5 | 0
EL 03 11 03 | Compteur MB tétrapolaire 63 A mesure directe | U |  | 4 | 0
EL 03 11 04 | Compteur MB tétrapolaire 125A mesure directe | U |  | 3 | 0
EL 04 | DISTRIBUTION
EL 04 01 | Conducteurs / Câbles
EL 04 01 28 | Câble R02V 5G2,5 mm² | ml |  | 300 | 0
EL 04 01 30 | Câble R02V 5G10 mm² | ml |  | 30 | 0
EL 04 03 | Moulures, goulottes, plinthes en PVC
Goulottes en PVC Planet‑Wattohm ou équivalent
EL 04 03 07 | Goulotte 130×50 mm – 2 compartiments – PVC blanc, 2 compartiments, couvercle fourni, angles plats et embouts inclus | ml |  | 2 | 0
EL 04 03 08 | Goulotte 130×50 mm – 2 compartiments – PVC blanc, 2 compartiments, couvercle fourni, angle 45 et embouts inclus | ml |  | 2 | 0
EL 04 03 09 | Goulotte 130×50 mm – 2 compartiments – PVC blanc, 2 compartiments, couvercle fourni, angle intérieur, embouts et joints de propreté inclus | ml |  | 2 | 0
EL 04 03 10 | Goulotte 130×50 mm – 2 compartiments – PVC blanc, 2 compartiments, couvercle fourni, angle extérieur, embouts et joints de propreté inclus | ml |  | 2 | 0
EL 04 03 11 | Goulotte 130×50 mm – 2 compartiments – PVC blanc, 2 compartiments, couvercle fourni, angle droit, embouts et joints de propreté inclus | ml |  | 2 | 0
EL 04 05 | Boîtes de dérivation
EL 04 05 01 | Boite ronde diamètre 60 x 40 mm | U |  | 2 | 0
EL 04 05 02 | Boite ronde diamètre 70 x 45 mm | U |  | 4 | 0
EL 04 05 03 | Boite carrée 65 x 65 x 40 mm | U |  | 4 | 0
EL 04 05 04 | Boite carrée 80 x 80 x 45 mm | U |  | 4 | 0
EL 04 05 05 | Boite carrée 130 x 130 x 74 mm | U |  | 2 | 0
EL 04 05 06 | Boite de 155 x 110 x 74 mm | U |  | 2 | 0
EL 05 | APPAREILLAGES LUMINAIRES
Fourniture et pose, yc la source nécessaire correspondante (tube ou ampoule)
EL 05 01 | Plafonniers et suspension LED
EL 05 01 01 | Plafonnier de 1x36 W | U |  | 5 | 0
EL 05 01 02 | Plafonnier de 1x58 W | U |  | 3 | 0
EL 05 02 | Luminaires encastrés dans plafonds suspendus en dalles
EL 05 02 02 | Dalle LED intégrée entre 18 et 36W | U |  | 20 | 0
EL 05 02 03 | Dalle LED intégrée entre 36 et 45 W | U |  | 20 | 0
EL 05 02 04 | Luminaire LED CRAFT 200 w de type industriel | U |  | 2 | 0
EL 05 03 | Luminaires étanches LED
EL 05 03 03 | Luminaire étanche de 1x58 W | U |  | 2 | 0
EL 05 03 04 | Luminaire étanche de 2x36 W | U |  | 5 | 0
EL 05 04 | Luminaire à éclairage indirect 600 x600
EL 05 04 01 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer jusqu'à 20,4 W | U |  | 5 | 0
EL 05 04 02 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer entre 34 et 36,8W | U |  | 5 | 0
EL 05 04 05 | Variateur externe pour dalles LED, compatible avec les dalles LED-US de ALTER ou équivalent | U |  | 3 | 0
EL 05 08 | Hublots
EL 05 08 01 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 10 W, à détection | U |  | 5 | 0
EL 05 08 03 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 17 W, à détection SL532187 de LEGRAND ou équivalent | U |  | 5 | 0
EL 05 12 | Tête de candélabre et poteaux type Thornou équivalent
EL 05 12 01 | Appareillage LED55 W à optique fermée, classe II, blanc neutre 4 000 K permettant de convertir une lanterne HID Legend en LED. | U |  | 5 | 0
EL 05 12 02 | Borne lumineuse extérieure LED pour cheminement piéton, IP65 et IK10, puissance 18 à 28 W | U |  | 12 | 0
EL 06 | PETIT APPAREILLAGE : PRISES, INTERRUPTEURS, MISE A LA TERRE
EL 06 01 | Petit appareillage : Programme MOSAIC de LEGRAND ou équivalent
EL 06 01 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" (2 modules) | U |  | 10 | 0
EL 06 04 | Prises de courant triphasées
EL 06 04 07 | Prise de courant 3P + T + N saillie à volet, 32 A avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U |  | 3 | 0
EL 06 04 08 | Prise de courant 3P + T + N saillie, à volet, 63 A, avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U |  | 2 | 0
EL 08 02 | Câbles et cordons
Câbles courants faibles TBT (24–48 V)
EL 08 02 11 | Câble type SYT- 6/10 ème mm² - 3 paires | ml |  | 300 | 0
EL 08 02 15 | Câble type SYT- 9/10 ème mm² - 3 paires | ml |  | 300 | 0
EL 08 02 17 | Câble bus KNX | ml |  | 300 | 0
EL 09 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
EL 09 01 | Radiateur électrique mural, modèle classique
EL 09 01 04 | Puissance 2000 W | U |  | 8 | 0
|  |  |  | TOTAL DQE | 0