## BPU Lille
Marché DG26.29 - ELECTRICITE CFO - CFA Lot géographique 2 Campus de Lille
B.P.U. - Bordereaux des Prix Unitaires
LES PRIX DONNÉS DANS CE TABLEAU S'ENTENDENT EN € H.T. TOUTES SUJETIONS COMPRISES (y compris matériel, main d'œuvre, déplacement, travaux préparatoires et finitions complètes,...)
|  | Unité | Prix € HT
GE | GENERALITES
GE 01 | MOYENS D'ACCES
GE 01 01 | Nacelle élévatrice hauteur < 10m - Prix unitaire par jour | j
Echafaudage horizontal sur pied : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 02 | Mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | m²
Echafaudage roulant : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 03 | Mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | m²
GE 02 | CLOTURE DE CHANTIER Fourniture et pose de clôture provisoire de chantier type Heras ou équivalent | ml
GE 03 | FORFAIT PETITE INTERVENTION Intègre Déplacement et petites fournitures courantes | u
GE 04 | PRIX HORAIRES DE LA MAIN D'ŒUVRE (Pour les prestations HB uniquement) Heure de main d'œuvre ouvrier qualifié, déplacement compris | h
GE 05 | FOURNITURES ET PRESTATIONS HORS BORDEREAU Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau (sur présentation de la facture du fournisseur) | coeff
DE | DEPOSE - DEMOLITIONS - DEBARRAS
DE 01 | DEPOSE INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DE 01 01 | Dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait
DE 01 02 | Plus value pour la dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces au-delà de 50m² par tranche de 10m² supplémentaire | forfait/ tranche de 10m² supp
DE 01 03 | Dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait
DE 01 04 | Plus value pour la dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces au-delà de 50m² par tranche de 10m² supplémentaire | forfait/ tranche de 10m² supp
EL | ELECTRICITE
EL 01 | SCHEMAS ET REPERAGES ELECTRIQUES
EL 01 01 | Bilan de puissance pour de nouvelles installations (par tranche de 10 recepteurs ) | Forfait
EL 01 02 | Bilan de puissance pour des installations existantes (par tranche de 10 recepteurs ) | Forfait
EL 01 03 | Réalisation d’un schéma électrique (unifilaire, implantation ou repérage) pour installation nouvelle ou modifiée – par schéma | Forfait
EL 01 04 | Étiquetage complet d’un tableau électrique | Forfait
EL 01 05 | Étiquetage pour petites modification - par 5 repérages | Forfait
EL 01 06 | Caches/obturateurs pour tableaux et armoires électriques - par rangée | Forfait
EL 01 07 | Obturateurs lors de modifications ou ajouts - par rangée | Forfait
EL 01 08 | Etiquettes de danger et de sécurité sur armoires et équipements électriques – par armoire/équipement | Forfait
EL 02 | TABLEAUX
Coffrets modulaires gris clair (ou blanc) avec chassis et borniers (modèle conforme à la réglementation ERP et IGH)
EL 02 01 | Coffret modulaire à 1 rangée de 13 modules de type 4 012 11 de chez Legrand y compris fixation et raccordement | U
EL 02 02 | Coffret modulaire à 2 rangées de 13 modules de type 4 012 12 de chez Legrand y compris fixation et raccordement | U
EL 02 03 | Coffret modulaire à 3 rangées de 13 modules de type 4 012 13 de chez Legrand y compris fixation et raccordement | U
EL 02 04 | Coffret modulaire à 4 rangées de 13 modules de type 4 012 14 de chez Legrand y compris fixation et raccordement | U
EL 02 05 | Porte façade plastique et plaque de fond pour tableau 1 rangée jusqu'à 4 rangées avec serrure | U
Tableau électrique équipé (précâblé)
EL 02 06 | Tableau électrique équipé 2 rangées de 13 modules avec porte IP 40 IK 07 : 2 interrupteurs différentiels, 9 disjoncteurs (1x32A, 3x20A, 2x16A, 3x10A) et 13 modules libres de type 0 930 55 de chez Legrand ou équivalent | U
EL 02 07 | Tableau électrique équipé 3 rangées de 13 modules avec porte IP 40 IK 07 : 3 interrupteurs différentiels, 11 disjoncteurs (1x32A, 4x20A, 4x16A, 2x10A) et 22 modules libres de type 0 930 57 de chez Legrand ou équivalent | U
EL 02 08 | Tableau électrique équipé 4 rangées de 13 modules avec porte IP 40 IK 07 : 4 interrupteurs différentiels, 16 disjoncteurs (1x32A, 5x20A, 6x16A, 4x10A) et 28 modules libres de type 0 930 59 de chez Legrand ou équivalent | U
EL 03 | EQUIPEMENTS DE TABLEAUX
EL 03 01 | Disjoncteurs
EL 03 01 01 | Disjoncteur Unipolaire + Neutre, de 6A à 20A | U
EL 03 01 02 | Disjoncteur Unipolaire + Neutre, 25 A et 32 A | U
EL 03 01 03 | Disjoncteur Tétrapolaire 32 A | U
EL 03 01 04 | Disjoncteur Tétrapolaire 40 A | U
EL 03 01 05 | Disjoncteur Tétrapolaire 63 A | U
EL 03 01 06 | Bobine MX | U
EL 03 02 | Blocs Différentiels
EL 03 02 01 | Bloc différentiel bipolaire 30mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 02 02 | Bloc différentiel bipolaire 300mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 02 03 | Bloc différentiel tétrapolaire 30mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 02 04 | Bloc différentiel tétrapolaire 300mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 02 05 | Bloc différentiel Tétrapolaire 30 mA, jusqu'à 63 A | U
EL 03 02 06 | Bloc différentiel Tétrapolaire 300 mA, jusqu'à 63 A | U
EL 03 03 | Disjoncteurs Différentiels monoblocs
EL 03 03 01 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 30mA, de 6 A à 20 A | U
EL 03 03 02 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 30mA, de 25 A à 32 A | U
EL 03 03 03 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 300mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 03 04 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 30mA, de 10 A à 20 A | U
EL 03 03 05 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 30mA, de 25 A à 32 A | U
EL 03 03 06 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 300mA, de 10 A à 20 A | U
EL 03 03 07 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 300mA, de 25 A à 32 A | U
EL 03 03 08 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 30mA, de 10 A à 20 A | U
EL 03 03 09 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 30mA, de 25 A à 40 A | U
EL 03 03 10 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 300mA, de 10 A à 32 A | U
EL 03 03 11 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire, 300 mA, de 40 A à 63 A | U
EL 03 04 | Interrupteurs différentiels
EL 03 04 01 | Interrupteur différentiel 25A type A ou AC | U
EL 03 04 02 | Interrupteur différentiel 40A type A ou AC | U
EL 03 04 03 | Interrupteur différentiel 63A type AC | U
EL 03 05 | Coupe-circuit avec voyant de fusion, compris mise en place de la cartouche
EL 03 05 01 | Coupe circuit domestique unipolaire + neutre jusqu'à 20A | U
EL 03 05 02 | Coupe circuit domestique unipolaire + neutre 32A | U
EL 03 05 03 | Coupe circuit sectionneur unipolaire + neutre 20A | U
EL 03 05 04 | Coupe circuit sectionneur tripolaire +neutre 20A | U
EL 03 06 | Contacteurs modulaires
EL 03 06 01 | Contacteur de puissance modulaire 2 X 20A | U
EL 03 06 02 | Contacteur de puissance modulaire 2 X 40A | U
EL 03 06 03 | Contacteur de puissance modulaire 4 X 40A | U
EL 03 07 | Télérupteurs
EL 03 07 01 | Télérupteur bipolaire 16A -250V, tension de commande 24 V | U
EL 03 07 02 | Télérupteurs bipolaire 16A-250V, tension de commande 230 V | U
EL 03 07 03 | Compensateur pour télérupteurs 230 V | U
EL 03 08 | Minuterie
EL 03 08 01 | Minuterie modulaire, 10 A, 230 V, commande temporisée ON/OFF | U
EL 03 08 02 | Minuterie modulaire, 16 A, 230 V, commande temporisée ON/OFF | U
EL 03 09 | Peigne d'alimentation
EL 03 09 01 | Peigne d'alimentation horizontal jusqu'à 13 modules | U
EL 03 09 02 | Peigne d'alimentation vertical 2 ou 3 rangées de 13 modules | U
EL 03 10 | Sectionneur
EL 03 10 01 | Sectionneur tétrapolaire 40A | U
EL 03 10 02 | Sectionneur tétrapolaire 63 A | U
EL 03 10 03 | Sectionneur tétrapolaire 125 A | U
EL 03 10 04 | Poignée de sectionneur tétrapolare 40A sur armoire | U
EL 03 10 05 | Poignée de sectionneur tétrapolare 63A sur armoire | U
EL 03 10 06 | Poignée de sectionneur tétrapolare 125 A sur armoire | U
EL 03 11 | Compteurs
EL 03 11 01 | Compteur MB monophasé 20 A mesure directe | U
EL 03 11 02 | Compteur MB monophasé 40 A mesure directe | U
EL 03 11 03 | Compteur MB tétrapolaire 63 A mesure directe | U
EL 03 11 04 | Compteur MB tétrapolaire 125A mesure directe | U
EL 03 12 | Divers
EL 03 12 01 | Déclencheur à émission | U
EL 03 12 02 | Bouton arrêt urgence sur tableau ou armoire | U
EL 03 12 03 | Coffret arrêt urgence à voyants | U
EL 03 12 04 | Disjoncteur abonné bipolaire 45 A, différentiel 500 mA sélectif, réglable 15/30/45 A | U
EL 03 12 05 | Disjoncteur abonné bipolaire 45 A, différentiel 500 mA non sélectif, réglable 15/30/45 A | U
EL 03 12 06 | Disjoncteur abonné tétrapolaire 60 A, différentiel 500 mA sélectif, réglable 30/40/50/60 A | U
EL 03 12 07 | Disjoncteur abonné tétrapolaire 60 A, différentiel 500 mA non sélectif, régl. 30/40/50/60 A | U
EL 03 12 08 | Contacteur domestique HP/HC 20A | U
EL 03 12 09 | Contacteur domestique HP/HC 25A | U
EL 03 12 10 | Contacteur domestique HP/HC 40A | U
EL 03 12 11 | Interrupteur horaire programmable à cadran digital, multifonction multiprogramme, heures été/hivers avec mise à l'heure automatique, avec réserve de marche de l'horloge, de type 047 71 LEGRAND ou équivalent | U
EL 03 12 12 | Socle de tableau triphasée 3P+T+N, jusqu'à 32A avec éclips de protection | U
EL 03 12 13 | Fusibles de type gG | U
EL 03 12 14 | Fusibles de type aM ou AD | U
EL 04 | DISTRIBUTION
EL 04 01 | Conducteurs / Câbles
EL 04 01 01 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G1,5 mm² | ml
EL 04 01 02 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G1,5 mm² sous tube IRL | ml
EL 04 01 03 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 2,5 mm² | ml
EL 04 01 04 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G2,5 mm² sous tube IRL | ml
EL 04 01 05 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 4 mm² | ml
EL 04 01 06 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 6 mm² | ml
EL 04 01 07 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 10 mm² | ml
EL 04 01 08 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 16 mm² | ml
EL 04 01 09 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 1,5 mm² | ml
EL 04 01 10 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 1,5 mm² sous tube IRL | ml
EL 04 01 11 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 2,5 mm² | ml
EL 04 01 12 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 2,5 mm² sous tube IRL | ml
EL 04 01 13 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 4mm² | ml
EL 04 01 14 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 6mm² | ml
EL 04 01 15 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 10mm² | ml
EL 04 01 16 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 16mm² | ml
EL 04 01 17 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 25mm² | ml
EL 04 01 18 | Conducteur FR-N1-X6-G3 2X10 mm² | ml
EL 04 01 19 | Conducteur FR-N1-X6-G3 2X16 mm² | ml
EL 04 01 20 | Conducteur FR-N1-X6-G3 4X10 mm² | ml
EL 04 01 21 | Conducteur FR-N1-X6-G3 4X16 mm² | ml
EL 04 01 22 | Câble R02V 3G1,5 mm² | ml
EL 04 01 23 | Câble R02V 3G2,5 mm² | ml
EL 04 01 24 | Câble R02V 3G6 mm² | ml
EL 04 01 25 | Câble R02V 3G10 mm² | ml
EL 04 01 26 | Câble R02V 3G16 mm² | ml
EL 04 01 27 | Câble R02V 5G1,5 mm² | ml
EL 04 01 28 | Câble R02V 5G2,5 mm² | ml
EL 04 01 29 | Câble R02V 5G6 mm² | ml
EL 04 01 30 | Câble R02V 5G10 mm² | ml
EL 04 01 31 | Câble R02V 5G16 mm² | ml
EL 04 01 32 | Câble R02V 5G 25mm² | ml
EL 04 01 33 | Conducteur H07 V-U 1,5 mm² | ml
EL 04 01 34 | Conducteur H07 V-U 2,5 mm² | ml
EL 04 01 35 | Conducteur H07 V-U 4 mm² | ml
EL 04 01 36 | Conducteur H07 V-R 6 mm² | ml
EL 04 01 37 | Conducteur H07 V-R 10 mm² | ml
EL 04 01 38 | Conducteur H07 V-R 16 mm² | ml
EL 04 02 | Conduits
EL 04 02 01 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 16 | ml
EL 04 02 02 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 20 | ml
EL 04 02 03 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 25 | ml
EL 04 02 04 | Tube ICTA diamètre 16 | ml
EL 04 02 05 | Tube ICTA diamètre 20 | ml
EL 04 02 06 | Tube ICTA diamètre 25 | ml
EL 04 03 | Moulures, goulottes, plinthes en PVC
Moulures, goulottes et cadres standards
EL 04 03 01 | Moulure standard de 12 x 10, simple compartiment | ml
EL 04 03 02 | Moulure standard de 20 x 10 à 22 x 12, simple ou à double compartiments | ml
EL 04 03 03 | Moulure standard de 30 x 15 à 32 x 17, simple ou double compartiments | ml
EL 04 03 04 | Moulure standard de 40 x 16 à 40 x 20, simple ou double compartiments | ml
EL 04 03 05 | Moulure standard de 50 x 20, double compartiments | ml
EL 04 03 06 | Cadre appareillage Saillie 1 ou 2 postes, montage horizontal ou vertical pour pose le long de la moulure ou montage sur moulure | U
EL 04 03 07 | Cadre appareillage Saillie 1 ou 2 postes, pour dito, montage horizontal ou vertical pour pose le long de la plinthe | U
EL 04 03 08 | Goulotte de distribution de cables 50 x 105 ou 60 x 110 | ml
EL 04 03 09 | Goulotte de distribution de cables 50 x 130 ou 50 x 150 | ml
EL 04 03 10 | Cloison de séparation pour goulottes ci-dessus | ml
Moulures et plinthes type DLP Plus et programme Mosaic de LEGRAND (ou équivalent)
EL 04 03 11 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 20 x 12,5 simple ou à 2 compartiments | ml
EL 04 03 12 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 32 x 12,5, simple ou à 2 compartiments | ml
EL 04 03 13 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 40 x 16, deux compartiments | ml
EL 04 03 14 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 40 x 20, simple compartiment | ml
EL 04 03 15 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 60 x 20, trois compartiments | ml
EL 04 03 16 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 75 x 20, trois compartiments | ml
EL 04 03 17 | Goulotte type DLP monobloc (ou équivalent) compris couvercle 65 mm - 50 x 80 | ml
EL 04 03 18 | Goulotte type DLP monobloc (ou équivalent) compris couvercle 65 mm ou 85 mm - 50 x 105 | ml
EL 04 03 19 | Goulotte type DLP monobloc (ou équivalent) compris couvercle 65 mm double compartiment - 50 x 150 | ml
EL 04 03 20 | Plinthe 2 compartiments type DLP Plus 80 x 20, ou équivalent | ml
EL 04 03 21 | Plinthe 2 compartiments type DLP Plus 120 x 20, ou équivalent | ml
EL 04 03 22 | Cloison de séparation pour goulottes DLP | ml
EL 04 03 23 | Cadre Programme Mosaïc 2 modules pour pose le long ou en bout de moulure, compris accesoires (adaptateur ou tiroir) pour montage du cadre | U
EL 04 03 24 | Cadre Programme Mosaïc 4 ou 6 modules pour pose le long ou en bout de moulure, compris accesoires (adaptateur ou tiroir) pour montage du cadre | U
EL 04 03 25 | Goulotte type Programme Mozaïc à clippage direct (ou équivalent) compris couvercle 45 mmsimple compartiment - 50 x 80 | ml
EL 04 03 26 | Goulotte type Programme Mozaïc à clippage direct (ou équivalent) compris couvercle 45 mmsimple compartiment - 50 x 105 | ml
EL 04 03 27 | Goulotte type Programme Mozaïc à clippage direct (ou équivalent) compris couvercle 45 mmdouble compartiments - 50 x 145 | ml
EL 04 03 28 | Cadre Programme Mosaïc 2 modules pour montage sur plinthe, compris accesoires pour montage du cadre (Plaque et support) | U
EL 04 03 29 | Cadre Programme Mosaïc 4 ou 6 modules pour montage sur plinthe, compris accesoires pour montage du cadre (Plaque et support) | U
EL 04 04 | Chemins de câble
EL 04 04 01 | Chemin de câble jusqu'à 100 mm de largeur | ml
EL 04 04 02 | Chemin de câble de 101 à 150 mm de largeur | ml
EL 04 04 03 | Chemin de câble de 151 à 200mm de largeur | ml
EL 04 04 04 | Couvercle avec fixation pour chemin de câble jusqu'à 100 mm de largeur | ml
EL 04 04 05 | Couvercle avec fixation pour chemin de câble de 101 à 150 mm de largeur | ml
EL 04 05 | Boîtes de dérivation
EL 04 05 01 | Boîte de dérivation encastrée y compris encastrement et scellement boîtier 85 x 85 PVC, couvercle vissé | U
EL 04 05 02 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, ronde de diamètre 70 mm avec couvercle enclipsé | U
EL 04 05 03 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 80 x 80 mm avec couvercle enclipsé | U
EL 04 05 04 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 100 x 100 mm avec couvercle enclipsé | U
EL 04 05 05 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 115 x 115 mm jusqu'à 170 x 170 mm avec couvercle enclipsé | U
EL 04 06 | Ouvrages divers
EL 04 06 01 | Passage d'aiguille dans conduit existant sans possibilité d'utiliser d'anciens conducteurs avec percements éventuels | ml
EL 04 06 02 | Passage de conduits en faux-plafonds non démontables ou dans les combles non accessibles | ml
EL 05 | APPAREILLAGES LUMINAIRES
Fourniture et pose, yc la source nécessaire correspondante (tube ou ampoule)
EL 05 01 | Plafonniers et suspension LED
EL 05 01 01 | Plafonnier de 1x36 W | U
EL 05 01 02 | Plafonnier de 1x58 W | U
EL 05 01 03 | Plafonnier de 2x36 W simple optique | U
EL 05 01 04 | Plafonnier de 2x36 W double optique | U
EL 05 01 05 | Plafonnier de 2x58 W simple optique | U
EL 05 01 06 | Plafonnier de 2x58 W double optique | U
EL 05 01 07 | Plafonnier de 4x18 W simple optique | U
EL 05 01 08 | Plafonnier de 4x18 W double optique | U
EL 05 01 09 | Majoration pour la pose de plafonnier par système de suspension à câbles | U
EL 05 01 10 | Majoration pour pose plafonnier par système de suspension à baldaquin ou à cache piton | U
EL 05 02 | Luminaires encastrés dans plafonds suspendus en dalles
EL 05 02 01 | Dalle LED intégrée jusqu'à 18W | U
EL 05 02 02 | Dalle LED intégrée entre 18 et 36W | U
EL 05 02 03 | Dalle LED intégrée entre 36 et 45 W | U
EL 05 03 | Luminaires étanches LED
EL 05 03 01 | Luminaire étanche de 1x18 W | U
EL 05 03 02 | Luminaire étanche de 1x36 W | U
EL 05 03 03 | Luminaire étanche de 1x58 W | U
EL 05 03 04 | Luminaire étanche de 2x36 W | U
EL 05 03 05 | Luminaire étanche de 2x58 W | U
EL 05 04 | Luminaire à éclairage indirect 600 x600
EL 05 04 01 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer jusqu'à 20,4 W | U
EL 05 04 02 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer entre 34 et 36,8W | U
EL 05 04 03 | Applique LED gamme A-STRIP LED de ALTER ou équivalent jusqu'à 15W | U
EL 05 04 04 | Applique LED gamme A-STRIP LED de ALTER ou équivalent entre 15,1 et 25W | U
EL 05 04 05 | Applique LED gamme AYO LED de ALTER ou équivalent entre 25 et 50W | U
EL 05 05 | Réglettes
EL 05 05 01 | Réglette LED < 10W | U
EL 05 05 02 | Réglette LED entre 14W et 18W | U
EL 05 05 03 | Réglette LED entre 36W et 40 W | U
EL 05 06 | Réglettes étanches
EL 05 06 01 | Réglette étanche LED jusqu'à 18W | U
EL 05 06 02 | Réglette étanche LED de 19 à 36W | U
EL 05 07 | Appliques Appliques standards IP 44 / IK 07, classe II, LED 18 W | U
EL 05 08 | Hublots
EL 05 08 01 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 10 W, à détection SL532185 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 08 02 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 10 W, à détection et anti vandale SL532195 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 08 03 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 17 W, à détection SL532187 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 08 04 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 17 W, à détection et anti vandale SL532197 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 08 05 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 16 W, associé à un détecteur PIR pour détection, anti vandale, pour utilisation en extérieure type SL532192 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 09 | Hublots étanches pour environnement sévère avec diffuseur en verre et grille de protection
EL 05 09 01 | Hublot étanche métal et verre rond, 12 W LED, type 0 604 83 de LEGRAND ou équiv. compris grille | U
EL 05 09 02 | Hublot étanche rectangulaire, diffuseur polycarbonate clair, compris LED 8 W,type hublots Plexo réf 624.00 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 10 | Spot
EL 05 10 01 | Spot à LED entre 3 et 5W (encastré ou non) | U
EL 05 10 02 | Lot de 5 spots encastrés à LED entre 3 et 5W par spot | U
EL 05 10 03 | Spot encastré à LED entre 3 et 5W pour pièces humides | U
EL 05 10 04 | Lot de 5 spots encastrés à LED puissance entre 3 et 5W par spot pour pièces humides | U
EL 05 10 05 | Spot à LED entre 15 et 20 W (encastré ou non) | U
EL 05 11 | Horloges
EL 05 11 01 | Interrupteur crépusculaire modulaire programmable - 16A 250V~ avec cellule photoélectrique | U
EL 05 11 02 | Interrupteur horaire pour rail DIN Numérique, 230 V c.a., 2 canaux | U
EL 05 11 03 | Interrupteur-horaire hebdomadaire analogique Programmateur modulaire | U
EL 06 | PETIT APPAREILLAGE : PRISES, INTERRUPTEURS, MISE A LA TERRE
EL 06 01 | Petit appareillage : Programme MOSAIC de LEGRAND ou équivalent
EL 06 01 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" (2 modules) | U
EL 06 01 02 | Interrupteur "va et vient" lumineux à voyant LED (2 modules) | U
EL 06 01 03 | Bouton poussoir (2 modules) | U
EL 06 01 04 | Bouton poussoir lumineux à voyant LED (2 modules) | U
EL 06 01 05 | Bouton poussoir porte-étiquette (2 modules) | U
Prises de courant de marque Mozaïc ou équivalent
EL 06 01 06 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T | U
EL 06 01 07 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T à détrompage | U
EL 06 01 08 | Sortie de câble 20 A avec serre câble, équipée de 3 bornes pour raccordement | U
EL 06 01 09 | Obturateur | U
EL 06 01 10 | Prise spéciale 2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 06 01 11 | Prise spéciale 2x2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 06 01 12 | Prise spéciale 3x2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 06 01 13 | Prise spéciale 2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 06 01 14 | Prise spéciale 2x2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 06 01 15 | Prise spéciale 3x2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 06 01 16 | Prise spéciale standard 1x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 06 01 17 | Prise spéciale standard 2x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 06 01 18 | Prise spéciale standard 3x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 06 01 19 | Prise spéciale à détrompage 1x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 06 01 20 | Prise spéciale à détrompage 2x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 06 01 21 | Prise spéciale à détrompage 3x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 06 02 | Petit appareillage : serie NEPTUNE de LEGRAND ou équivalent
EL 06 02 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" | U
EL 06 02 02 | Double "va-et-vient" | U
EL 06 02 03 | Interrupteur variateur | U
EL 06 02 04 | Bouton poussoir | U
EL 06 02 05 | Bouton poussoir lumineux compris lampe fluo fournie et raccordée | U
EL 06 02 06 | Bouton poussoir porte-étiquette lumineux compris lampe fluo fournie et raccordée | U
EL 06 02 07 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T | U
EL 06 02 08 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T, avec éclips de protection | U
EL 06 02 09 | Sortie de câble 20 A avec serre-câble | U
EL 06 02 10 | Sortie de câble 32 A avec serre-câble | U
EL 06 02 11 | Plaque d'obturation | U
EL 06 03 | Petit appareillage étanche type PLEXO "complet saillie IP 55" de LEGRAND ou équivaleent
EL 06 03 01 | Interrupteur "va-et-vient" simple ou double (IP 55 IK 07) | U
EL 06 03 02 | Interrupteur "va et vient" lumineux, simple ou double compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U
EL 06 03 03 | Bouton poussoir lumineux compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U
EL 06 03 04 | Bouton poussoir porte étiquette lumineux compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U
EL 06 03 05 | Prise de courant 2P + T, à volet, 16 A , avec éclips de protection ( IP 55 - IK 07) IP 55 IK 07 | U
EL 06 03 06 | Prise de courant 2X2P + T, à volet, 16 A , avec éclips de protection ( IP 55 - IK 07) | U
EL 06 04 | Prises de courant triphasées
EL 06 04 01 | Prise de courant 3P + T saillie, à volet, 16A, avec éclips de protection IP 44 | U
EL 06 04 02 | Prise de courant 3P + T + N saillie, à volet, 16A, avec éclips de protection IP 44 | U
EL 06 04 03 | Prise de courant 3P +T saillie, à volet, 20 A, avec éclips de protection ( IP 55 - IK 08) | U
EL 06 04 04 | Prise de courant 3P +T + N saillie, à volet, 20 A, avec éclips de protection ( IP 55 - IK 08) | U
EL 06 04 05 | Prise de courant 3P + T saillie, à volet, 32 A, avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U
EL 06 04 06 | Prise de courant 3P + T + N saillie, à volet, 32 A, avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U
EL 06 05 | Boîtes d'encastrement
EL 06 05 01 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 1 poste - diamètre 65 mm | U
EL 06 05 02 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 1 poste - diamètre 85 mm | U
EL 06 05 03 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 4 postes - diamètre 65 mm | U
EL 06 05 01 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 1 poste - diamètre 65 mm | U
EL 06 05 02 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 1 poste - diamètre 85 mm | U
EL 06 05 03 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - multiposte - diamètre 65 mm | U
EL 06 05 04 | Boite de dérivation pour cloison sèche 115 x 115 mm à 170 x 170 mm, compris couvercle | U
EL 06 05 05 | Boite d'encastrement pour maçonnerie - 1 poste - diamètre 65 mm | U
EL 06 05 06 | Boite d'encastrement pour maçonnerie - 1 poste - carrée 88 mm x 85 mm | U
EL 06 05 07 | Boite d'encastrement pour maçonnerie - 1 poste jumelable - carrée 70 mm x 70 mm | U
EL 06 05 08 | Boite d'encastrement pour maçonnerie spéciale Mosaïc - de 1 à 6 modules | U
EL 06 05 09 | Boite d'encastrement pour maçonnerie spéciale Mosaïc - de 2 x 6 modules | U
EL 06 05 10 | Boite d'encastrement pour maçonnerie pour appareillage 1 poste et pour dérivationcarrée 65 mm x 65 mm ou 85 mm x 85 mm | U
EL 06 05 11 | Couvercle pour boite de dérivation 65 x 65 mm ou 85 x 85 mm | U
EL 06 05 12 | Boite de dérivation pour maçonnerie 115 x 115 mm à 170 x 170 mm, compris couvercle | U
EL 06 05 13 | Cadres saillie Mosaïc (pour murs ou cloisons) pour montage sur tout type de boite à visPour 2 modules | U
EL 06 05 14 | Cadres saillie Mosaïc (pour murs ou cloisons) pour montage sur tout type de boite à visPour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal ou pour 5 ou 2 x 2 module vertical | U
EL 06 05 15 | Boite d'encastrement spéciale avec couvercle DCL conforme à la norme NFC 15-100 | U
EL 07 | TERRE
EL 07 01 | Barette de distribution de terre dans armoire | U
EL 07 02 | Mise à la terre de coffret - tableau ou d'armoire. | ml
EL 07 03 | Liaison équipotentielle - canalisations d'eau, gaz, masse métalique etc,,. | ml
EL 07 04 | Câble nue cuivre de 25mm² | ml
EL 07 05 | PC à relier à la terre avec une valeur inférieure à deux Ohms. | ml
EL 08 | INFORMATIQUE, RESEAUX
EL 08 01 | Coffret de communication et baie
EL 08 01 01 | Coffret de communication grade 1 | U
EL 08 01 02 | Coffret de communication grade 2 | U
EL 08 01 03 | Coffret de communication grade 3 | U
EL 08 01 04 | Baie 19" 42 u / 600x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 01 05 | Baie 19" 42 u / 600x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 01 06 | Coffret 19 " -12 u - 600 x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 01 07 | Coffret 19 " -15 u - 600 x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 01 08 | Coffret 19 " -18 u - 600 x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 01 09 | Coffret 19 " -24 u - 600 x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 01 10 | Coffret 19 " -27 u - 600 x 600 mm équipé avec porte frontale | U
EL 08 02 | Câbles et cordons
Câbles réseaux
EL 08 02 01 | Câble réseau 4 paires Cat.6a S/FTP gaine LSZH | ml
EL 08 02 02 | Câble extérieur réseau 4 paires Cat.6a avec écran S/FTP gaine PE noir extérieur anti-UV | ml
Câbles d'alimentation électrique très basse tension
EL 08 02 03 | Câble de commande souple blindé, 2 conducteurs 1 mm² gaine PVC | ml
EL 08 02 04 | Câble de commande flexible non-blindé, 2 conducteurs 0,5 mm² gaine PVC | ml
EL 08 02 05 | Câble rigide 4x 0,51 mm² (4x AWG24, 5/10è) avec écran | ml
Fibres optiques
EL 08 02 06 | Câble fibre optique multimode OM3 | ml
EL 08 02 07 | Câble fibre optique multimode OM4 | ml
EL 08 02 08 | Câble fibre optique monomode OS2 | ml
Câbles courants faibles TBT (24–48 V)
EL 08 02 09 | Câble type SYT- 6/10 ème mm² - 1 paire | ml
EL 08 02 10 | Câble type SYT - 6/10 ème mm² - 2 paires | ml
EL 08 02 11 | Câble type SYT- 6/10 ème mm² - 3 paires | ml
EL 08 02 12 | Câble type SYT- 6/10 ème mm² - 5 paires | ml
EL 08 02 13 | Câble type SYT19/10 ème mm² - 1 paire | ml
EL 08 02 14 | Câble type SYT 9/10 ème mm² - 2 paires | ml
EL 08 02 15 | Câble type SYT- 9/10 ème mm² - 3 paires | ml
EL 08 02 16 | Câble type SYT1 9/10 ème mm² - 5 paires | ml
EL 08 02 17 | Câble bus KNX | ml
EL 08 03 | Equipements pour coffret de communication et baie
EL 08 03 01 | Panneau de brassage 19 pouces à équiper | U
EL 08 03 02 | Panneau de brassage 24 ports RJ Cat 6a | U
EL 08 03 03 | Panneau de brassage 24 ports rocade cuivre | U
EL 08 03 04 | Panneau de brassage 48 ports RJ Cat 6a | U
EL 08 03 05 | Panneau de brassage fibre optique 24 ports | U
EL 08 03 06 | Étagère 19 " | U
EL 08 03 07 | Bloc de 6 connecteurs RJ 45 | U
EL 08 03 08 | Guide cordon 1U | U
EL 08 03 09 | Guide cordon 2U | U
EL 08 03 10 | Bloc arrivée fibre optique connecteurs LC | U
EL 08 03 11 | PDU 9 prises avec voyant de présence tension + interrupteur - 19pouces | U
EL 08 03 12 | Prise RJ45 Cat 6a blindée sur cadre en saillie | U
EL 08 03 13 | Noyau RJ45 Cat 6a blindé pour panneau de brassage | U
EL 08 03 14 | Cordon RJ/RJ 1 m– 100 Ω – Cat 6a | U
EL 08 03 15 | Bandeau 7 prises de courant avec interrupteur et voyant | U
EL 08 03 16 | Tiroir 12 ports | U
EL 08 04 | Prises RJ
EL 08 04 01 | Prise RJ encastrée ou en saillie | U
EL 08 04 02 | Prise spéciale 1 x RJ 45, avec support pour montage direct sur goulotte Planet‑Wattohm ou équivalent | U
EL 08 04 03 | Prise spéciale 2 x RJ 45, avec support pour montage direct sur goulotte Planet‑Wattohm ou équivalent | U
EL 08 04 04 | Prise spéciale 1 x RJ 45 pour goulottes Planet‑Wattohm ou équivalent à clippage direct | U
EL 08 04 05 | Prise spéciale 2 x RJ 45 pour goulottes Planet‑Wattohm ou équivalent à clippage direct | U
EL 09 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
EL 09 01 | Aérotherme électrique jusqu'à 5 Kw | U
EL 09 02 | Aérotherme électrique au-delà de 5 kW et jusqu'à 15 kW | U
EL 09 03 | Aérotherme électrique au-delà de 15 kW et jusqu'à 22 kW | U
EL 09 04 | Programmateur pour radiateur électrique avec thermostat pour fonctionnement avec fil pilote | U
EL 09 05 | Récepteurs radio de commande pour radiateurs | U
EL 09 06 | Thermostat programmable sans fil | U
EL 10 | BALLONS D'EAU CHAUDE
EL 10 01 | Ballon d'eau chaude 15 litres | U
EL 10 02 | Ballon d'eau chaude 25 litres | U
EL 10 03 | Ballon d'eau chaude 50 litres | U
EL 10 04 | Ballon d'eau chaude 100 litres | U
EL 10 05 | Ballon d'eau chaude 150 litres | U
EL 10 06 | Ballon d'eau chaude 200 litres | U