## DQE Lille
Marché DG26.29 - ELECTRICITE CFO - CFA Lot géographique 2 Campus de Lille
D.Q.E. Détail Quantitatif Estimatif Reporter les prix du BPU Les soumissionnaires vérifieront que les formules sont bien correctes.
LES PRIX DONNÉS DANS CE TABLEAU S'ENTENDENT EN € H.T. TOUTES SUJETIONS COMPRISES (y compris matériel, main d'œuvre, déplacement, travaux préparatoires et finitions complètes,...)
|  | Unité | Prix € HT | Besoin estimatif CAMPUS | Total
GE | GENERALITES
GE 01 | MOYENS D'ACCES
GE 01 01 | Nacelle élévatrice hauteur < 10m - Prix unitaire par jour | j |  | 2 | 0
Echafaudage horizontal sur pied : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 02 | Mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | m² |  | 50 | 0
Echafaudage roulant : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 03 | Mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | m² |  | 50 | 0
GE 02 | CLOTURE DE CHANTIER Fourniture et pose de clôture provisoire de chantier type Heras ou équivalent | ml |  | 50 | 0
GE 03 | FORFAIT PETITE INTERVENTION Intègre Déplacement et petites fournitures courantes | u |  | 10 | 0
GE 04 | PRIX HORAIRES DE LA MAIN D'ŒUVRE (Pour les prestations HB uniquement) Heure de main d'œuvre ouvrier qualifié, déplacement compris | h |  | 10 | 0
GE 05 | FOURNITURES ET PRESTATIONS HORS BORDEREAU Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau (sur présentation de la facture du fournisseur) | coeff
DE | DEPOSE - DEMOLITIONS - DEBARRAS
DE 01 | DEPOSE INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DE 01 01 | Dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait |  | 1 | 0
DE 01 03 | Dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait |  | 1 | 0
EL | ELECTRICITE
EL 01 | SCHEMAS ET REPERAGES ELECTRIQUES
EL 01 03 | Réalisation d’un schéma électrique (unifilaire, implantation ou repérage) pour installation nouvelle ou modifiée – par schéma | Forfait |  | 15 | 0
EL 01 04 | Étiquetage complet d’un tableau électrique | Forfait |  | 10 | 0
EL 01 05 | Étiquetage pour petites modification - par 5 repérages | Forfait |  |  | 0
EL 01 06 | Caches/obturateurs pour tableaux et armoires électriques - par rangée | Forfait |  | 25 | 0
EL 03 01 | Disjoncteurs
EL 03 01 02 | Disjoncteur Unipolaire + Neutre, 25 A et 32 A | U |  | 5 | 0
EL 03 01 04 | Disjoncteur Tétrapolaire 40 A | U |  | 5 | 0
EL 03 01 05 | Disjoncteur Tétrapolaire 63 A | U |  | 3 | 0
EL 03 01 06 | Bobine MX | U |  | 2 | 0
EL 03 02 | Blocs Différentiels
EL 03 02 01 | Bloc différentiel bipolaire 30mA, jusqu'à 32 A | U |  | 5 | 0
EL 03 02 02 | Bloc différentiel bipolaire 300mA, jusqu'à 32 A | U |  | 3 | 0
EL 03 02 05 | Bloc différentiel Tétrapolaire 30 mA, jusqu'à 63 A | U |  | 1 | 0
EL 03 02 06 | Bloc différentiel Tétrapolaire 300 mA, jusqu'à 63 A | U |  | 1 | 0
EL 03 03 | Disjoncteurs Différentiels monoblocs
EL 03 03 01 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 30mA, de 6 A à 20 A | U |  | 2 | 0
EL 03 04 | Interrupteurs différentiels
EL 03 04 01 | Interrupteur différentiel 25A type A ou AC | U |  | 1 | 0
EL 03 04 02 | Interrupteur différentiel 40A type A ou AC | U |  | 1 | 0
EL 03 04 03 | Interrupteur différentiel 63A type AC | U |  | 1 | 0
EL 04 | DISTRIBUTION
EL 04 01 | Conducteurs / Câbles
EL 04 01 01 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G1,5 mm² | ml |  | 150 | 0
EL 04 01 02 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G1,5 mm² sous tube IRL | ml |  | 150 | 0
EL 04 01 03 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 2,5 mm² | ml |  | 150 | 0
EL 04 01 04 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G2,5 mm² sous tube IRL | ml |  | 150 | 0
EL 04 01 06 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 6 mm² | ml |  | 150 | 0
EL 04 01 07 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 10 mm² | ml |  | 150 | 0
EL 04 02 | Conduits
EL 04 02 01 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 16 | ml |  | 100 | 0
EL 04 02 02 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 20 | ml |  | 100 | 0
EL 04 03 | Moulures, goulottes, plinthes en PVC
Moulures, goulottes et cadres standards
EL 04 03 01 | Moulure standard de 12 x 10, simple compartiment | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 02 | Moulure standard de 20 x 10 à 22 x 12, simple ou à double compartiments | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 03 | Moulure standard de 30 x 15 à 32 x 17, simple ou double compartiments | ml |  | 50 | 0
EL 04 04 | Chemins de câble
EL 04 04 01 | Chemin de câble jusqu'à 100 mm de largeur | ml |  | 10 | 0
EL 04 05 | Boîtes de dérivation
EL 04 05 02 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, ronde de diamètre 70 mm avec couvercle enclipsé | U |  | 15 | 0
EL 04 05 03 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 80 x 80 mm avec couvercle enclipsé | U |  | 15 | 0
EL 05 | APPAREILLAGES LUMINAIRES
EL 05 01 | Plafonniers et suspension LED
EL 05 01 01 | Plafonnier de 1x36 W | U |  | 10 | 0
EL 05 01 02 | Plafonnier de 1x58 W | U |  | 10 | 0
EL 05 01 03 | Plafonnier de 2x36 W simple optique | U |  | 10 | 0
EL 05 02 | Luminaires encastrés dans plafonds suspendus en dalles
EL 05 02 01 | Dalle LED intégrée jusqu'à 18W | U |  | 10 | 0
EL 05 02 02 | Dalle LED intégrée entre 18 et 36W | U |  | 10 | 0
EL 05 03 | Luminaires étanches LED
EL 05 03 01 | Luminaire étanche de 1x18 W | U |  | 10 | 0
EL 05 03 02 | Luminaire étanche de 1x36 W | U |  | 10 | 0
EL 05 03 04 | Luminaire étanche de 2x36 W | U |  | 10 | 0
EL 05 04 | Luminaire à éclairage indirect 600 x600
EL 05 04 01 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer jusqu'à 20,4 W | U |  | 10 | 0
EL 05 04 02 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer entre 34 et 36,8W | U |  | 10 | 0
EL 05 05 | Réglettes
EL 05 05 02 | Réglette LED entre 14W et 18W | U |  | 10 | 0
EL 05 05 03 | Réglette LED entre 36W et 40 W | U |  | 10 | 0
EL 05 06 | Réglettes étanches
EL 05 06 01 | Réglette étanche LED jusqu'à 18W | U |  | 10 | 0
EL 05 06 02 | Réglette étanche LED de 19 à 36W | U |  | 10 | 0
EL 05 08 | Hublots
EL 05 08 01 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 10 W, à détection SL532185 de LEGRAND ou équivalent | U |  | 10 | 0
EL 05 11 | Horloges
EL 05 11 01 | Interrupteur crépusculaire modulaire programmable - 16A 250V~ avec cellule photoélectrique | U |  | 4 | 0
EL 06 | PETIT APPAREILLAGE : PRISES, INTERRUPTEURS, MISE A LA TERRE
EL 06 01 | Petit appareillage : Programme MOSAIC de LEGRAND ou équivalent
EL 06 01 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" (2 modules) | U |  | 10 | 0
EL 06 01 03 | Bouton poussoir (2 modules) | U |  | 10 | 0
EL 06 01 06 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T | U |  | 10 | 0
EL 06 01 08 | Sortie de câble 20 A avec serre câble, équipée de 3 bornes pour raccordement | U |  | 10 | 0
EL 06 01 09 | Obturateur | U |  | 10 | 0
EL 06 02 | Petit appareillage : serie NEPTUNE de LEGRAND ou équivalent
EL 06 02 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" | U |  | 10 | 0
EL 06 02 04 | Bouton poussoir | U |  | 10 | 0
EL 06 02 07 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T | U |  | 10 | 0
EL 06 02 08 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T, avec éclips de protection | U |  | 10 | 0
EL 06 02 11 | Plaque d'obturation | U |  | 10 | 0
EL 06 03 | Petit appareillage étanche type PLEXO "complet saillie IP 55" de LEGRAND ou équivaleent
EL 06 03 01 | Interrupteur "va-et-vient" simple ou double (IP 55 IK 07) | U |  | 10 | 0
EL 06 03 05 | Prise de courant 2P + T, à volet, 16 A , avec éclips de protection ( IP 55 - IK 07) IP 55 IK 07 | U |  | 10 | 0
EL 06 04 | Prises de courant triphasées
EL 06 04 01 | Prise de courant 3P + T saillie, à volet, 16A, avec éclips de protection IP 44 | U |  | 10 | 0
EL 07 | TERRE
EL 07 03 | Liaison équipotentielle - canalisations d'eau, gaz, masse métalique etc,,. | ml |  | 150 | 0
EL 07 05 | PC à relier à la terre avec une valeur inférieure à deux Ohms. | ml |  | 150 | 0
EL 08 02 | Câbles et cordons
Câbles réseaux
EL 08 02 01 | Câble réseau 4 paires Cat.6a S/FTP gaine LSZH | ml |  | 50 | 0
EL 09 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
EL 09 01 | Aérotherme électrique jusqu'à 5 Kw | U |  | 1 | 0
EL 09 02 | Aérotherme électrique au-delà de 5 kW et jusqu'à 15 kW | U |  | 3 | 0
EL 09 03 | Aérotherme électrique au-delà de 15 kW et jusqu'à 22 kW | U |  | 4 | 0
EL 10 | Ballon d'eau chaude
EL 10 01 | Ballon d'eau chaude 15 litres | U |  | 1 | 0
EL 10 02 | Ballon d'eau chaude 25 litres | U |  | 1 | 0
EL 10 03 | Ballon d'eau chaude 50 litres | U |  | 1 | 0
EL 10 04 | Ballon d'eau chaude 100 litres | U |  | 1 | 0
EL 10 05 | Ballon d'eau chaude 150 litres | U |  | 2 | 0
EL 10 06 | Ballon d'eau chaude 200 litres | U |  | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL DQE | 0