## DQE Metz
Marché DG26.29 - ELECTRICITE CFO - CFA Lot géographique 3 Campus de Metz
D.Q.E. Détail Quantitatif Estimatif Reporter les prix du BPU Les soumissionnaires vérifieront que les formules sont bien correctes.
LES PRIX DONNÉS DANS CE TABLEAU S'ENTENDENT EN € H.T. TOUTES SUJETIONS COMPRISES (y compris matériel, main d'œuvre, déplacement, travaux préparatoires et finitions complètes,...)
|  | Unité | Prix € HT | Besoin estimatif CAMPUS | Total
GE | GENERALITES
GE 01 | MOYENS D'ACCES
GE 01 01 | Nacelle élévatrice hauteur < 10m - Prix unitaire par jour | j |  | 1 | 0
Echafaudage horizontal sur pied : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 02 | Mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | m² |  | 1 | 0
Echafaudage roulant : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 03 | Mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | m² |  | 1 | 0
GE 02 | CLOTURE DE CHANTIER Fourniture et pose de clôture provisoire de chantier type Heras ou équivalent | ml |  | 0 | 0
GE 03 | FORFAIT PETITE INTERVENTION Intègre Déplacement et petites fournitures courantes | u |  | 0 | 0
GE 04 | PRIX HORAIRES DE LA MAIN D'ŒUVRE (Pour les prestations HB uniquement) Heure de main d'œuvre ouvrier qualifié, déplacement compris | h |  | 0 | 0
GE 05 | FOURNITURES ET PRESTATIONS HORS BORDEREAU Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau (sur présentation de la facture du fournisseur) | coeff
DE | DEPOSE - DEMOLITIONS - DEBARRAS
DE 01 | DEPOSE INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DE 01 01 | Dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait |  | 3 | 0
DE 01 02 | Plus value pour la dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces au-delà de 50m² par tranche de 10m² supplémentaire | forfait/ tranche de 10m² supp |  | 3 | 0
DE 01 03 | Dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait |  | 3 | 0
DE 01 04 | Plus value pour la dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces au-delà de 50m² par tranche de 10m² supplémentaire | forfait/ tranche de 10m² supp |  | 3 | 0
EL | ELECTRICITE
EL 01 | SCHEMAS ET REPERAGES ELECTRIQUES
EL 01 01 | Bilan de puissance pour de nouvelles installations (par tranche de 10 recepteurs ) | Forfait |  | 10 | 0
EL 01 02 | Bilan de puissance pour des installations existantes (par tranche de 10 recepteurs ) | Forfait |  | 10 | 0
EL 01 03 | Réalisation d’un schéma électrique (unifilaire, implantation ou repérage) pour installation nouvelle ou modifiée – par schéma | Forfait |  | 10 | 0
EL 01 04 | Étiquetage complet d’un tableau électrique | Forfait |  | 5 | 0
EL 01 05 | Étiquetage pour petites modification - par 5 repérages | Forfait |  | 5 | 0
EL 01 06 | Caches/obturateurs pour tableaux et armoires électriques - par rangée | Forfait |  | 5 | 0
EL 01 07 | Obturateurs lors de modifications ou ajouts - par rangée | Forfait |  | 5 | 0
EL 03 | EQUIPEMENTS DE TABLEAUX
EL 03 01 | Disjoncteurs
EL 03 01 01 | Disjoncteur Unipolaire + Neutre, de 6A à 20A | U |  | 2 | 0
EL 03 01 02 | Disjoncteur Unipolaire + Neutre, 25 A et 32 A | U |  | 2 | 0
EL 03 01 03 | Disjoncteur Tétrapolaire 32 A | U |  | 3 | 0
EL 03 01 04 | Disjoncteur Tétrapolaire 40 A | U |  | 3 | 0
EL 03 01 05 | Disjoncteur Tétrapolaire 63 A | U |  | 3 | 0
EL 03 02 | Blocs Différentiels
EL 03 02 01 | Bloc différentiel bipolaire 30mA, jusqu'à 32 A | U |  | 5 | 0
EL 03 02 02 | Bloc différentiel bipolaire 300mA, jusqu'à 32 A | U |  | 5 | 0
EL 03 02 03 | Bloc différentiel tétrapolaire 30mA, jusqu'à 32 A | U |  | 5 | 0
EL 03 02 04 | Bloc différentiel tétrapolaire 300mA, jusqu'à 32 A | U |  | 5 | 0
EL 03 02 05 | Bloc différentiel Tétrapolaire 30 mA, jusqu'à 63 A | U |  | 5 | 0
EL 03 02 06 | Bloc différentiel Tétrapolaire 300 mA, jusqu'à 63 A | U |  | 5 | 0
EL 03 03 | Disjoncteurs Différentiels monoblocs
EL 03 03 01 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 30mA, de 6 A à 20 A | U |  | 5 | 0
EL 03 03 02 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 30mA, de 25 A à 32 A | U |  | 5 | 0
EL 03 03 03 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 300mA, jusqu'à 32 A | U |  | 5 | 0
EL 03 03 04 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 30mA, de 10 A à 20 A | U |  | 5 | 0
EL 03 03 05 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 30mA, de 25 A à 32 A | U |  | 5 | 0
EL 03 03 06 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 300mA, de 10 A à 20 A | U |  | 5 | 0
EL 03 03 07 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 300mA, de 25 A à 32 A | U |  | 5 | 0
EL 03 03 08 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 30mA, de 10 A à 20 A | U |  | 5 | 0
EL 03 03 09 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 30mA, de 25 A à 40 A | U |  | 5 | 0
EL 03 03 10 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 300mA, de 10 A à 32 A | U |  | 5 | 0
EL 03 03 11 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire, 300 mA, de 40 A à 63 A | U |  | 5 | 0
EL 03 04 | Interrupteurs différentiels
EL 03 04 01 | Interrupteur différentiel 25A type A ou AC | U |  | 5 | 0
EL 03 04 02 | Interrupteur différentiel 40A type A ou AC | U |  | 5 | 0
EL 03 04 03 | Interrupteur différentiel 63A type AC | U |  | 5 | 0
EL 03 05 | Coupe-circuit avec voyant de fusion, compris mise en place de la cartouche
EL 03 05 01 | Coupe circuit domestique unipolaire + neutre jusqu'à 20A | U |  | 2 | 0
EL 03 05 02 | Coupe circuit domestique unipolaire + neutre 32A | U |  | 2 | 0
EL 03 05 03 | Coupe circuit sectionneur unipolaire + neutre 20A | U |  | 2 | 0
EL 03 05 04 | Coupe circuit sectionneur tripolaire +neutre 20A | U |  | 2 | 0
2
EL 03 06 | Contacteurs modulaires
EL 03 06 01 | Contacteur de puissance modulaire 2 X 20A | U |  | 5 | 0
EL 03 06 02 | Contacteur de puissance modulaire 2 X 40A | U |  | 5 | 0
EL 03 06 03 | Contacteur de puissance modulaire 4 X 40A | U |  | 5 | 0
EL 03 07 | Télérupteurs
EL 03 07 01 | Télérupteur bipolaire 16A -250V, tension de commande 24 V | U |  | 2 | 0
EL 03 07 02 | Télérupteurs bipolaire 16A-250V, tension de commande 230 V | U |  | 5 | 0
EL 03 08 | Minuterie
EL 03 08 01 | Minuterie modulaire, 10 A, 230 V, commande temporisée ON/OFF | U |  | 5 | 0
EL 03 08 02 | Minuterie modulaire, 16 A, 230 V, commande temporisée ON/OFF | U |  | 5 | 0
EL 03 10 | Sectionneur
EL 03 10 01 | Sectionneur tétrapolaire 40A | U |  | 1 | 0
EL 03 10 02 | Sectionneur tétrapolaire 63 A | U |  | 1 | 0
EL 03 10 03 | Sectionneur tétrapolaire 125 A | U |  | 1 | 0
EL 03 10 04 | Poignée de sectionneur tétrapolare 40A sur armoire | U |  | 1 | 0
EL 03 10 05 | Poignée de sectionneur tétrapolare 63A sur armoire | U |  | 1 | 0
EL 03 10 06 | Poignée de sectionneur tétrapolare 125 A sur armoire | U |  | 1 | 0
EL 03 12 | Divers
EL 03 12 01 | Déclencheur à émission | U |  | 2 | 0
EL 03 12 02 | Bouton arrêt urgence sur tableau ou armoire | U |  | 2 | 0
EL 03 12 11 | Interrupteur horaire programmable à cadran digital, multifonction multiprogramme, heures été/hivers avec mise à l'heure automatique, avec réserve de marche de l'horloge, de type 047 71 LEGRAND ou équivalent | U |  | 3 | 0
EL 04 | DISTRIBUTION
EL 04 01 | Conducteurs / Câbles
EL 04 01 15 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 10mm² | ml |  | 50 | 0
EL 04 01 16 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 16mm² | ml |  | 50 | 0
EL 04 01 18 | Conducteur FR-N1-X6-G3 2X10 mm² | ml |  | 50 | 0
EL 04 01 19 | Conducteur FR-N1-X6-G3 2X16 mm² | ml |  | 50 | 0
EL 04 01 20 | Conducteur FR-N1-X6-G3 4X10 mm² | ml |  | 50 | 0
EL 04 01 21 | Conducteur FR-N1-X6-G3 4X16 mm² | ml |  | 50 | 0
EL 04 01 22 | Câble R02V 3G1,5 mm² | ml |  | 200 | 0
EL 04 01 23 | Câble R02V 3G2,5 mm² | ml |  | 400 | 0
EL 04 01 25 | Câble R02V 3G10 mm² | ml |  | 25 | 0
EL 04 01 26 | Câble R02V 3G16 mm² | ml |  | 25 | 0
EL 04 01 27 | Câble R02V 5G1,5 mm² | ml |  | 200 | 0
EL 04 01 28 | Câble R02V 5G2,5 mm² | ml |  | 200 | 0
EL 04 01 33 | Conducteur H07 V-U 1,5 mm² | ml |  | 50 | 0
EL 04 01 34 | Conducteur H07 V-U 2,5 mm² | ml |  | 50 | 0
EL 04 02 | Conduits
EL 04 02 01 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 16 | ml |  | 25 | 0
EL 04 02 02 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 20 | ml |  | 25 | 0
EL 04 02 03 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 25 | ml |  | 25 | 0
EL 04 02 04 | Tube ICTA diamètre 16 | ml |  | 25 | 0
EL 04 02 05 | Tube ICTA diamètre 20 | ml |  | 25 | 0
EL 04 02 06 | Tube ICTA diamètre 25 | ml |  | 25 | 0
EL 04 03 | Moulures, goulottes, plinthes en PVC
Moulures, goulottes et cadres standards
EL 04 03 01 | Moulure standard de 12 x 10, simple compartiment | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 02 | Moulure standard de 20 x 10 à 22 x 12, simple ou à double compartiments | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 03 | Moulure standard de 30 x 15 à 32 x 17, simple ou double compartiments | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 04 | Moulure standard de 40 x 16 à 40 x 20, simple ou double compartiments | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 05 | Moulure standard de 50 x 20, double compartiments | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 06 | Cadre appareillage Saillie 1 ou 2 postes, montage horizontal ou vertical pour pose le long de la moulure ou montage sur moulure | U |  | 50 | 0
EL 04 03 07 | Cadre appareillage Saillie 1 ou 2 postes, pour dito, montage horizontal ou vertical pour pose le long de la plinthe | U |  | 50 | 0
Moulures et plinthes type DLP Plus et programme Mosaic de LEGRAND (ou équivalent)
EL 04 03 11 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 20 x 12,5 simple ou à 2 compartiments | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 12 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 32 x 12,5, simple ou à 2 compartiments | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 13 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 40 x 16, deux compartiments | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 14 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 40 x 20, simple compartiment | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 17 | Goulotte type DLP monobloc (ou équivalent) compris couvercle 65 mm - 50 x 80 | ml |  | 100 | 0
EL 04 03 18 | Goulotte type DLP monobloc (ou équivalent) compris couvercle 65 mm ou 85 mm - 50 x 105 | ml |  | 100 | 0
EL 04 03 20 | Plinthe 2 compartiments type DLP Plus 80 x 20, ou équivalent | ml |  | 100 | 0
EL 04 03 21 | Plinthe 2 compartiments type DLP Plus 120 x 20, ou équivalent | ml |  | 100 | 0
EL 04 03 23 | Cadre Programme Mosaïc 2 modules pour pose le long ou en bout de moulure, compris accesoires (adaptateur ou tiroir) pour montage du cadre | U |  | 50 | 0
EL 04 03 24 | Cadre Programme Mosaïc 4 ou 6 modules pour pose le long ou en bout de moulure, compris accesoires (adaptateur ou tiroir) pour montage du cadre | U |  | 50 | 0
EL 04 03 25 | Goulotte type Programme Mozaïc à clippage direct (ou équivalent) compris couvercle 45 mmsimple compartiment - 50 x 80 | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 26 | Goulotte type Programme Mozaïc à clippage direct (ou équivalent) compris couvercle 45 mmsimple compartiment - 50 x 105 | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 27 | Goulotte type Programme Mozaïc à clippage direct (ou équivalent) compris couvercle 45 mmdouble compartiments - 50 x 145 | ml |  | 50 | 0
EL 04 03 28 | Cadre Programme Mosaïc 2 modules pour montage sur plinthe, compris accesoires pour montage du cadre (Plaque et support) | U |  | 50 | 0
EL 04 03 29 | Cadre Programme Mosaïc 4 ou 6 modules pour montage sur plinthe, compris accesoires pour montage du cadre (Plaque et support) | U |  | 50 | 0
EL 04 05 | Boîtes de dérivation
EL 04 05 01 | Boîte de dérivation encastrée y compris encastrement et scellement boîtier 85 x 85 PVC, couvercle vissé | U |  | 5 | 0
EL 04 05 02 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, ronde de diamètre 70 mm avec couvercle enclipsé | U |  | 5 | 0
EL 04 05 03 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 80 x 80 mm avec couvercle enclipsé | U |  | 5 | 0
EL 04 05 04 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 100 x 100 mm avec couvercle enclipsé | U |  | 5 | 0
EL 04 05 05 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 115 x 115 mm jusqu'à 170 x 170 mm avec couvercle enclipsé | U |  | 5 | 0
EL 05 | APPAREILLAGES LUMINAIRES
Fourniture et pose, yc la source nécessaire correspondante (tube ou ampoule)
EL 05 01 | Plafonniers et suspension LED
EL 05 01 01 | Plafonnier de 1x36 W | U |  | 20 | 0
EL 05 01 02 | Plafonnier de 1x58 W | U |  | 20 | 0
EL 05 01 03 | Plafonnier de 2x36 W simple optique | U |  | 20 | 0
EL 05 01 04 | Plafonnier de 2x36 W double optique | U |  | 20 | 0
EL 05 01 05 | Plafonnier de 2x58 W simple optique | U |  | 20 | 0
EL 05 01 06 | Plafonnier de 2x58 W double optique | U |  | 20 | 0
EL 05 02 | Luminaires encastrés dans plafonds suspendus en dalles
EL 05 02 01 | Dalle LED intégrée jusqu'à 18W | U |  | 50 | 0
EL 05 02 02 | Dalle LED intégrée entre 18 et 36W | U |  | 50 | 0
EL 05 03 | Luminaires étanches LED
EL 05 03 01 | Luminaire étanche de 1x18 W | U |  | 5 | 0
EL 05 03 02 | Luminaire étanche de 1x36 W | U |  | 10 | 0
EL 05 03 03 | Luminaire étanche de 1x58 W | U |  | 10 | 0
EL 05 03 04 | Luminaire étanche de 2x36 W | U |  | 10 | 0
EL 05 03 05 | Luminaire étanche de 2x58 W | U |  | 10 | 0
EL 05 04 | Luminaire à éclairage indirect 600 x600
EL 05 04 01 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer jusqu'à 20,4 W | U |  | 50 | 0
EL 05 04 02 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer entre 34 et 36,8W | U |  | 50 | 0
EL 05 05 | Réglettes
EL 05 05 02 | Réglette LED entre 14W et 18W | U |  | 10 | 0
EL 05 06 | Réglettes étanches
EL 05 06 01 | Réglette étanche LED jusqu'à 18W | U |  | 5 | 0
EL 05 06 02 | Réglette étanche LED de 19 à 36W | U |  | 5 | 0
EL 05 07 | Appliques Appliques standards IP 44 / IK 07, classe II, LED 18 W | U |  | 20 | 0
EL 05 10 | Spot
EL 05 10 01 | Spot à LED entre 3 et 5W (encastré ou non) | U |  | 20 | 0
EL 05 10 03 | Spot encastré à LED entre 3 et 5W pour pièces humides | U |  | 10 | 0
EL 05 10 05 | Spot à LED entre 15 et 20 W (encastré ou non) | U |  | 20 | 0
EL 05 11 | Horloges
EL 05 11 01 | Interrupteur crépusculaire modulaire programmable - 16A 250V~ avec cellule photoélectrique | U |  | 3 | 0
EL 05 11 02 | Interrupteur horaire pour rail DIN Numérique, 230 V c.a., 2 canaux | U |  | 3 | 0
EL 05 11 03 | Interrupteur-horaire hebdomadaire analogique Programmateur modulaire | U |  | 3 | 0
EL 06 | PETIT APPAREILLAGE : PRISES, INTERRUPTEURS, MISE A LA TERRE
EL 06 01 | Petit appareillage : Programme MOSAIC de LEGRAND ou équivalent
EL 06 01 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" (2 modules) | U |  | 10 | 0
EL 06 01 02 | Interrupteur "va et vient" lumineux à voyant LED (2 modules) | U |  | 10 | 0
EL 06 01 03 | Bouton poussoir (2 modules) | U |  | 10 | 0
EL 06 01 04 | Bouton poussoir lumineux à voyant LED (2 modules) | U |  | 10 | 0
EL 06 01 05 | Bouton poussoir porte-étiquette (2 modules) | U |  | 10 | 0
Prises de courant de marque Mozaïc ou équivalent
EL 06 01 06 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T | U |  | 20 | 0
EL 06 01 07 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T à détrompage | U |  | 20 | 0
EL 06 01 10 | Prise spéciale 2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U |  | 5 | 0
EL 06 01 11 | Prise spéciale 2x2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U |  | 5 | 0
EL 06 01 12 | Prise spéciale 3x2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U |  | 5 | 0
EL 06 01 13 | Prise spéciale 2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U |  | 5 | 0
EL 06 01 14 | Prise spéciale 2x2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U |  | 5 | 0
EL 06 01 15 | Prise spéciale 3x2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U |  | 5 | 0
EL 06 01 16 | Prise spéciale standard 1x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U |  | 5 | 0
EL 06 01 17 | Prise spéciale standard 2x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U |  | 5 | 0
EL 06 01 18 | Prise spéciale standard 3x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U |  | 5 | 0
EL 06 01 19 | Prise spéciale à détrompage 1x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U |  | 5 | 0
EL 06 01 20 | Prise spéciale à détrompage 2x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U |  | 5 | 0
EL 06 01 21 | Prise spéciale à détrompage 3x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U |  | 5 | 0
EL 06 02 | Petit appareillage : serie NEPTUNE de LEGRAND ou équivalent
EL 06 02 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" | U |  | 10 | 0
EL 06 02 02 | Double "va-et-vient" | U |  | 10 | 0
EL 06 02 03 | Interrupteur variateur | U |  | 5 | 0
EL 06 02 04 | Bouton poussoir | U |  | 10 | 0
EL 06 02 07 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T | U |  | 20 | 0
EL 06 02 08 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T, avec éclips de protection | U |  | 20 | 0
EL 06 02 11 | Plaque d'obturation | U |  | 20 | 0
EL 06 03 | Petit appareillage étanche type PLEXO "complet saillie IP 55" de LEGRAND ou équivaleent
EL 06 03 01 | Interrupteur "va-et-vient" simple ou double (IP 55 IK 07) | U |  | 5 | 0
EL 06 03 02 | Interrupteur "va et vient" lumineux, simple ou double compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U |  | 5 | 0
EL 06 03 03 | Bouton poussoir lumineux compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U |  | 5 | 0
EL 06 03 04 | Bouton poussoir porte étiquette lumineux compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U |  | 5 | 0
EL 06 03 05 | Prise de courant 2P + T, à volet, 16 A , avec éclips de protection ( IP 55 - IK 07) IP 55 IK 07 | U |  | 5 | 0
EL 06 03 06 | Prise de courant 2X2P + T, à volet, 16 A , avec éclips de protection ( IP 55 - IK 07) | U |  | 2 | 0
EL 06 04 | Prises de courant triphasées
EL 06 04 01 | Prise de courant 3P + T saillie, à volet, 16A, avec éclips de protection IP 44 | U |  | 3 | 0
EL 06 04 02 | Prise de courant 3P + T + N saillie, à volet, 16A, avec éclips de protection IP 44 | U |  | 3 | 0
EL 06 04 03 | Prise de courant 3P +T saillie, à volet, 20 A, avec éclips de protection ( IP 55 - IK 08) | U |  | 3 | 0
EL 06 04 04 | Prise de courant 3P +T + N saillie, à volet, 20 A, avec éclips de protection ( IP 55 - IK 08) | U |  | 3 | 0
EL 06 04 05 | Prise de courant 3P + T saillie, à volet, 32 A, avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U |  | 3 | 0
EL 06 04 06 | Prise de courant 3P + T + N saillie, à volet, 32 A, avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U |  | 3 | 0
EL 06 05 | Boîtes d'encastrement
EL 06 05 01 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 1 poste - diamètre 65 mm | U |  | 10 | 0
EL 06 05 03 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 4 postes - diamètre 65 mm | U |  | 10 | 0
EL 06 05 03 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - multiposte - diamètre 65 mm | U |  | 10 | 0
EL 06 05 13 | Cadres saillie Mosaïc (pour murs ou cloisons) pour montage sur tout type de boite à visPour 2 modules | U |  | 10 | 0
EL 06 05 14 | Cadres saillie Mosaïc (pour murs ou cloisons) pour montage sur tout type de boite à visPour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal ou pour 5 ou 2 x 2 module vertical | U |  | 10 | 0
EL 08 04 | Prises RJ
EL 08 04 01 | Prise RJ encastrée ou en saillie | U |  | 5 | 0
EL 08 04 02 | Prise spéciale 1 x RJ 45, avec support pour montage direct sur goulotte Planet‑Wattohm ou équivalent | U |  | 5 | 0
EL 08 04 03 | Prise spéciale 2 x RJ 45, avec support pour montage direct sur goulotte Planet‑Wattohm ou équivalent | U |  | 5 | 0
EL 08 04 04 | Prise spéciale 1 x RJ 45 pour goulottes Planet‑Wattohm ou équivalent à clippage direct | U |  | 5 | 0
EL 08 04 05 | Prise spéciale 2 x RJ 45 pour goulottes Planet‑Wattohm ou équivalent à clippage direct | U |  | 5 | 0
EL 09 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
EL 09 04 | Programmateur pour radiateur électrique avec thermostat pour fonctionnement avec fil pilote | U |  | 2 | 0
EL 09 05 | Récepteurs radio de commande pour radiateurs | U |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL DQE | 0