## TOTAL DPGF LOT 1
Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie - Valéry Giscard d'Estaing Lot 1 - Contrôle technique réglementaire périodique et Contrôle ponctuel Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) - Section B du CCTP
Cet onglet est rempli automatiquement à partir des onglets détaillés suivants
| Montant HT | TVA | Montant TTC
Année 1
Orsay | 0 | 0 | 0
Orangerie | 0 | 0 | 0
Villersexel | 0 | 0 | 0
Sous-total année 1 | 0 | 0 | 0
Année 2
Orsay | 0 | 0 | 0
Orangerie | 0 | 0 | 0
Villersexel | 0 | 0 | 0
Sous-total année 1 | 0 | 0 | 0
Année 3
Orsay | 0 | 0 | 0
Orangerie | 0 | 0 | 0
Villersexel | 0 | 0 | 0
Sous-total année 1 | 0 | 0 | 0
Année 4
Orsay | 0 | 0 | 0
Orangerie | 0 | 0 | 0
Villersexel | 0 | 0 | 0
Sous-total année 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL DPGF sur durée totale LOT 1 | 0 | 0 | 0

## DPGF lot 1 - Année 1
Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie - Valéry Giscard d'Estaing Lot 1 - Contrôle technique réglementaire périodique et Contrôle ponctuel Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) - Section B du CCTP
Année 1 : Musée d'Orsay
N° de prix | Prestations | Montant forfaitaire annuel en € H.T.
Installations électriques
1 | Vérification périodique annuelle des installations électriques
2 | Vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18)
3 | Vérification périodique annuelle de la protection contre la foudre : état apparent des installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre)
Sécurité incendie
4 | Vérification périodique triennale du SSI de catégorie A, inclus également l’extinction automatique au gaz inerte (azote) et des espaces scéniques (auditorium)
5 | Vérification périodique triennale du désenfumage mécanique associé au SSI de catégorie A
6 | Vérification périodique quinquennal du désenfumage mécanique de l'aire de livraison conformément au PS32
Equipements mécaniques
7 | Vérification périodique annuelle des ascenseurs et des monte-charge
8 | Vérification périodique annuelle des escaliers mécaniques
9 | Vérification périodique semestrielle des plates-formes élévatrices
10 | Vérification périodique semestrielle des PEMP
11 | Vérification périodique semestrielle des portes motorisées et des rideaux
12 | Vérification périodique annuelle des palans-ponts et trappes
13 | Vérification périodique semestrielle chariots élévateurs
14 | Vérification périodique annuelle des équipements scéniques
Equipements de travail, machines
15 | Vérification périodique annuelle des machines – équipements de travail
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
16 | Vérification périodique annuelle de l’Analyse Méthodique des Risques (AMR) des TAR’s soumises à ENREGISTREMENT suivant la rubrique 2921-a des ICPE
Equipements sous pression (gaz et vapeur)
17 | Vérification périodique quadriennale des équipements sous pression (ESP) : 8 ESP
Equipements sportifs
18 | Vérification périodique annuelle de la salle de gymnastique
Equipement de protection individuelle (EPI)
19 | Vérification périodique annuelle des lignes de vie
20 | Vérification périodique annuelle des points d’ancrage
Risque chimique VLEP
21 | Mesure des VLEP - poussières de bois dans les ateliers menuiserie et ébénisterie, ainsi que des poussières métalliques dans la métallerie : 5 agents EPMO / + 1 mesure d'ambiance dans chaque atelier
| TOTAL musée d'Orsay | 0
Année 1 : Musée de l'Orangerie
N° de prix | Prestations | Montant forfaitaire annuel en € H.T.
Installations électriques
22 | Vérification périodique annuelle des installations électriques
23 | Vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18)
24 | Vérification périodique annuelle de la protection contre la foudre : état apparent des installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre)
Equipements mécaniques
25 | Vérification périodique annuelle de l'ascenseur et du monte-charge
26 | Vérification périodique annuelle des trappes
27 | Vérification périodique semestrielle des PEMP
28 | Vérification périodique semestrielle des portes motorisées
Equipements de protection individuelle (EPI)
29 | Vérification périodique annuelle des points d’ancrage
| TOTAL musée de l'Orangerie | 0
Année 1 : Bureaux administratifs du 2, rue de Villersexel
N° de prix | Prestations | Montant forfaitaire annuel en € H.T.
Installations électriques
30 | Vérification périodique annuelle des installations électriques
31 | Vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18)
| TOTAL bureaux administratifs | 0
Montant forfaitaire annuel année 1 musée d'Orsay en € H.T. |  | 0
Montant forfaitaire annuel année 1 musée de l'Orangerie en € H.T. |  | 0
Montant forfaitaire annuel année 1 Villersexel en € H.T. |  | 0
Montant forfaitaire annuel total 2023 € H.T. |  | 0

## DPGF lot 1 - Année 2
Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie - Valéry Giscard d'Estaing Lot 1 - Contrôle technique réglementaire périodique et Contrôle ponctuel Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) - Section B du CCTP
Année 2 : Musée d'Orsay
N° de prix | Prestations | Montant forfaitaire annuel en € H.T.
Installations électriques
32 | Vérification périodique annuelle des installations électriques
33 | Vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18)
34 | Vérification périodique annuelle de la protection contre la foudre : état apparent des installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre)
Sécurité Incendie
35 | Vérification périodique triennale de la continuité des moyens de communication radioélectriques
Equipements mécaniques
36 | Contrôle technique quinquennale des ascenseurs (CTQ) - Loi de Robien
37 | Vérification périodique quinquennale (VRE) des ascenseurs dans les espaces ERP
38 | Vérification périodique annuelle des monte-charge
39 | Vérification périodique annuelle des escaliers mécaniques
40 | Vérification périodique semestrielle des plates-formes élévatrices
41 | Vérification périodique semestrielle des PEMP
42 | Vérification périodique semestrielle des portes motorisées et des rideaux
43 | Vérification périodique annuelle des palans-ponts et trappes
44 | Vérification périodique semestrielle chariots élévateurs
45 | Vérification périodique annuelle des équipements scéniques
Equipements de travail, machines
46 | Vérification périodique annuelle des machines – équipements de travail
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
47 | Vérification périodique annuelle de l’Analyse Méthodique des Risques (AMR) des TAR’s soumises à ENREGISTREMENT suivant la rubrique 2921-a des ICPE
Equipements sous pression (gaz et vapeur)
48 | Vérification périodique quadriennale des équipements sous pression (ESP) : 6 ESP
Equipements sportifs
49 | Vérification périodique annuelle de la salle de gymnastique
Equipement de protection individuelle (EPI)
50 | Vérification périodique annuelle des lignes de vie
51 | Vérification périodique annuelle des points d’ancrage
Risque chimique VLEP
52 | Mesure des VLEP - poussières de bois dans les ateliers menuiserie et ébénisterie, ainsi que des poussières métalliques dans la métallerie : 5 agents EPMO / + 1 mesure d'ambiance dans chaque atelier
| TOTAL musée d'Orsay | 0
Année 2 : Musée de l'Orangerie
N° de prix | Prestations | Montant forfaitaire annuel en € H.T.
Installations électriques
53 | Vérification périodique annuelle des installations électriques
54 | Vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18)
55 | Vérification périodique annuelle de la protection contre la foudre : état apparent des installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre)
Sécurité incendie
56 | Vérification périodique triennale du SSI de catégorie A, inclus également les espaces scéniques (petit auditorium)
57 | Vérification périodique triennale du désenfumage mécanique associé au SSI de catégorie A
Equipements mécaniques
58 | Contrôle technique quinquennale des ascenseurs (CTQ) - Loi de Robien
59 | Vérification périodique quinquennale (VRE) des ascenseurs dans les espaces ERP
60 | Vérification périodique quinquennale de l'ascenseur et annuelle du monte-charge
61 | Vérification périodique annuelle des trappes
62 | Vérification périodique semestrielle des PEMP
63 | Vérification périodique semestrielle des portes motorisées
Equipements de protection individuelle (EPI)
64 | Vérification périodique annuelle des points d’ancrage
| TOTAL musée de l'Orangerie | 0
Année 2 : Bureaux administratifs du 2, rue de Villersexel
N° de prix | Prestations | Montant forfaitaire annuel en € H.T.
Installations électriques
65 | Vérification périodique annuelle des installations électriques
66 | Vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18)
| TOTAL bureaux administratifs | 0
Montant forfaitaire annuel année 2 musée d'Orsay en € H.T. |  | 0
Montant forfaitaire annuel année 2 musée de l'Orangerie en € H.T. |  | 0
Montant forfaitaire annuel année 2 du Villersexel en € H.T. |  | 0
Montant forfaitaire annuel total 2022 € H.T. |  | 0

## DPGF lot 1 - Année 3
Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie - Valéry Giscard d'Estaing Lot 1 - Contrôle technique réglementaire périodique et Contrôle ponctuel Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) - Section B du CCTP
Année 3 : Musée d'Orsay
N° de prix | Prestations | Montant forfaitaire annuel en € H.T.
Installations électriques
67 | Vérification périodique annuelle des installations électriques
68 | Vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18)
69 | Vérification périodique annuelle de la protection contre la foudre : état apparent des installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre)
Equipements mécaniques
70 | Vérification périodique annuelle des ascenseurs et des monte-charge
71 | Vérification périodique annuelle des escaliers mécaniques
72 | Vérification périodique semestrielle des plates-formes élévatrices
73 | Vérification périodique semestrielle des PEMP
74 | Vérification périodique semestrielle des portes motorisées et des rideaux
75 | Vérification périodique annuelle des palans-ponts et trappes
76 | Vérification périodique semestrielle chariots élévateurs
77 | Vérification périodique annuelle des équipements scéniques
Equipements de travail, machines
78 | Vérification périodique annuelle des machines – équipements de travail
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
79 | Vérification périodique annuelle de l’Analyse Méthodique des Risques (AMR) des TAR’s soumises à ENREGISTREMENT suivant la rubrique 2921-a des ICPE
Equipements sous pression (gaz et vapeur)
80 | Requalifications des équipements sous pression (ESP) : 4 ESP
Equipements sportifs
81 | Vérification périodique annuelle de la salle de gymnastique
Equipement de protection individuelle (EPI)
82 | Vérification périodique annuelle des lignes de vie
83 | Vérification périodique annuelle des points d’ancrage
Risque chimique VLEP
84 | Mesure des VLEP - poussières de bois dans les ateliers menuiserie et ébénisterie, ainsi que des poussières métalliques dans la métallerie : 5 agents EPMO / + 1 mesure d'ambiance dans chaque atelier
| TOTAL musée d'Orsay | 0
Année 3 : Musée de l'Orangerie
N° de prix | Prestations | Montant forfaitaire annuel en € H.T.
Installations électriques
85 | Vérification périodique annuelle des installations électriques
86 | Vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18)
87 | Vérification périodique annuelle de la protection contre la foudre : état apparent des installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre)
Sécurité incendie
88 | Vérification périodique triennale de la continuité des moyens de communication radioélectriques
Equipements mécaniques
89 | Vérification périodique annuelle de l'ascenseur et du monte-charge
90 | Vérification périodique annuelle des trappes
91 | Vérification périodique semestrielle des portes motorisées
92 | Vérification périodique semestrielle des PEMP
Equipements de protection individuelle (EPI)
93 | Vérification périodique annuelle des points d’ancrage
| TOTAL musée de l'Orangerie | 0
Année 3 : Bureaux administratifs du 2, rue de Villersexel
N° de prix | Prestations | Montant forfaitaire annuel en € H.T.
Installations électriques
94 | Vérification périodique annuelle des installations électriques
95 | Vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18)
| TOTAL bureaux administratifs | 0
Montant forfaitaire annuel année 3 musée d'Orsay en € H.T. |  | 0
Montant forfaitaire annuel année 3 musée de l'Orangerie en € H.T. |  | 0
Montant forfaitaire annuel année 3 Villersexel en € H.T. |  | 0
Montant forfaitaire annuel total 2024 € H.T. |  | 0

## DPGF lot 1 - Année 4
Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie - Valéry Giscard d'Estaing Lot 1 - Contrôle technique réglementaire périodique et Contrôle ponctuel Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) - Section B du CCTP
Année 4 : Musée d'Orsay
N° de prix | Prestations | Montant forfaitaire annuel en € H.T.
Installations électriques
96 | Vérification périodique annuelle des installations électriques
97 | Vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18)
98 | Vérification périodique annuelle de la protection contre la foudre : état apparent des installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre)
Sécurité incendie
99 | Vérification périodique triennale du SSI de catégorie A, inclus également l’extinction automatique au gaz inerte (azote) et des espaces scéniques (auditorium)
100 | Vérification périodique triennale du désenfumage mécanique associé au SSI de catégorie A
Equipements mécaniques
101 | Vérification périodique annuelle des ascenseurs et des monte-charge
102 | Vérification périodique annuelle des escaliers mécaniques
103 | Vérification périodique semestrielle des plates-formes élévatrices
104 | Vérification périodique semestrielle des PEMP
105 | Vérification périodique semestrielle des portes motorisées et des rideaux
106 | Vérification périodique annuelle des palans-ponts et trappes
107 | Vérification périodique semestrielle chariots élévateurs
108 | Vérification périodique annuelle des équipements scéniques
Equipements de travail, machines
109 | Vérification périodique annuelle des machines – équipements de travail
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
110 | Vérification périodique annuelle de l’Analyse Méthodique des Risques (AMR) des TAR’s soumises à ENREGISTREMENT suivant la rubrique 2921-a des ICPE
Equipements sous pression (gaz et vapeur)
111 | Requalification et inspection périodique des équipements sous pression (ESP) : 9 ESP
Equipements sportifs
112 | Vérification périodique annuelle de la salle de gymnastique
Equipement de protection individuelle (EPI)
113 | Vérification périodique annuelle des lignes de vie
114 | Vérification périodique annuelle des points d’ancrage
Risque chimique VLEP
115 | Mesure des VLEP - poussières de bois dans les ateliers menuiserie et ébénisterie, ainsi que des poussières métalliques dans la métallerie : 5 agents EPMO / + 1 mesure d'ambiance dans chaque atelier
| TOTAL musée d'Orsay | 0
Année 4 : Musée de l'Orangerie
N° de prix | Prestations | Montant forfaitaire annuel en € H.T.
Installations électriques
116 | Vérification périodique annuelle des installations électriques
117 | Vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18)
118 | Vérification périodique annuelle de la protection contre la foudre : état apparent des installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre)
Equipements mécaniques
119 | Vérification périodique annuelle de l'ascenseur et du monte-charge
120 | Vérification périodique annuelle des trappes
121 | Vérification périodique semestrielle des portes motorisées
122 | Vérification périodique semestrielle des PEMP
Equipements sous pression (gaz et vapeur)
123 | Reuqalification des équipements sous pression (ESP) : 2 ESP
Equipements de protection individuelle (EPI)
124 | Vérification périodique annuelle des points d’ancrage
| TOTAL musée de l'Orangerie | 0
Année 4 : Bureaux administratifs du 2, rue de Villersexel
N° de prix | Prestations | Montant forfaitaire annuel en € H.T.
Installations électriques
125 | Vérification périodique annuelle des installations électriques
126 | Vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18)
| TOTAL bureaux administratifs | 0
Montant forfaitaire annuel année 4 musée d'Orsay en € H.T. |  | 0
Montant forfaitaire annuel année 4 musée de l'Orangerie en € H.T. |  | 0
Montant forfaitaire annuel année 4 Villersexel en € H.T. |  | 0
Montant forfaitaire annuel total 2025 € H.T. |  | 0