## DPGF Lot 04
En-tête et/ou logo de l'entreprise :
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Lot 04 : Électricité - CVC - SSI
CEREMA - SEQUEDIN Aménagement d'un laboratoire acier dans l'extension existante
Indice : A |  | Date du DPGF : |  | 2026-02-27
Les quantités sont indicatives et seront à vérifier ou modifier par l'entreprise en fonction de ses études, pour mise en cohérence avec son offre.
N° Art |  | U | Quant. | P.U. | TOTAL
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
2.1 | Préambule
2.1.1 | Consignation des réseaux électriques | Ens | 1 |  | 0
2.1.2 | Consignation des réseaux de plomberie – CVC | Ens | 1 |  | 0
2.1.3 | Moyen d’intervention | Ens | 1 |  | 0
2.1.4 | Installation de chantier | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total - Préambule |  |  |  | 0
2.2 | Travaux d’électricité
2.2.1 | Généralités | PM | 0
2.2.2 | Préambule
2.2.2.1 | Dépose d’un réseau triphasé sur mur | Ens | 1 |  | 0
2.2.2.2 | Déraccordement des machines | Ens | 1 |  | 0
2.2.3 | Alimentation, liaison et divisionnaire
2.2.3.1 | Liaisons équipotentielles principales | Ens | 1 |  | 0
2.2.3.2 | Liaisons équipotentielles supplémentaires | Ens | 1 |  | 0
2.2.3.3 | Alimentation électrique et TGBT | Ens | 1 |  | 0
2.2.3.4 | Armoire divisionnaire | Ens | 1 |  | 0
2.2.4 | Éclairage intérieur
2.2.4.1 | Généralités | PM
2.2.4.2 | Éclairage par panneau LED | U | 12 |  | 0
2.2.4.3 | Éclairage par tube LED | U | 14 |  | 0
2.2.5 | Appareillage
2.2.5.1 | Boite d’encastrement | Ens | 1 |  | 0
2.2.5.2 | Mécanismes | Ens | 1 |  | 0
2.2.5.3 | Détecteur de présence | Ens | 1 |  | 0
2.2.6 | Canalisations secondaires
2.2.6.1 | Chemins de câbles | ml | 60 |  | 0
2.2.7.1 | Conducteurs | Ens | Compris |  | 0
2.2.8.1 | Conduits | ml | Compris |  | 0
2.2.7 | Éclairage de sécurité
2.2.7.1 | Éclairage d’évacuation | U | 1 |  | 0
2.2.7.2 | Télécommande | U | Compris |  | 0
2.2.7.3 | Étiquettes | U | Compris |  | 0
2.2.7.4 | Canalisations | Ens | Compris |  | 0
2.2.8 | Alimentation et reconnexion des machines | U | 1 |  | 0
2.2.9 | Remplacement du moteur d’extraction de la machine « scie » | U | 1 |  | 0
2.2.10 | Arrêt d’urgence | U | 1 |  | 0
2.2.11 | Bilan de puissance | PM
| Sous-total - Travaux d’électricité |  |  |  | 0
2.3 | Travaux de plomberie & extraction
2.3.1 | Dépose des réseaux d’EU & bouchonnage | Ens | 1 |  | 0
2.3.2 | Réutilisation de la cuve existante – thiocyanate | Ens | 1 |  | 0
2.3.3 | Pompe de relevage + bac récupérateur | U | 1 |  | 0
2.3.4 | Reprise des extractions des machines « corrosion » | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total - Travaux de plomberie & extraction |  |  |  | 0
2.4 | Équipements
2.4.1 | Sorbonne – local corrosion 118C | U | 1 |  | 0
| Sous-total - Équipements |  |  |  | 0
2.5 | Travaux de CVC
2.5.1 | Dépose d’un radiateur | U | 1 |  | 0
2.5.2 | Dépose des ventilo-convecteur existants | U | 1 |  | 0
2.5.3 | Déplacement du ballon d’ECS | U | 1 |  | 0
2.5.4 | Chauffage et climatisation du local 118D (zone laboratoire)
2.5.4.1 | Unité extérieure | U | 1 |  | 0
2.5.4.2 | Unités intérieures | U | 3 |  | 0
2.5.4.3 | Réseaux frigorifiques | ml | 35.6 |  | 0
2.5.4.4 | Réseaux de condensats | ml | 18.86 |  | 0
2.5.4.4 | Raccordements électriques | ml | 4 |  | 0
2.5.4.4 | Télécommande | U | 1 |  | 0
| Sous-total - Travaux de CVC |  |  |  | 0
2.6 | Travaux de SSI
2.6.1 | Dispositions spéciales applicable aux installations de sécurité incendie | PM
2.6.2 | Définition de l’installation existante | PM
2.6.3 | Principe technique général | PM
2.6.4 | Intervention sur la centrale SSI existante | Ens | 1 |  | 0
2.6.5 | Alimentation électrique de sécurité déporté | PM
2.6.6 | Interfaces déportées | PM
2.6.7 | Détecteur optique | U | 2 |  | 0
2.6.8 | Déclencheurs manuels | U | 1 |  | 0
2.6.9 | Equipement d’alarme
2.6.9.1 | Diffuseur sonore et lumineux | U | 1 |  | 0
2.6.9.2 | Diffuseur sonore | U | 1 |  | 0
2.6.10 | Raccordement des DAS | SO
2.6.11 | Câblage
2.6.11.1 | Mise en œuvre des canalisations | ml | 1 |  | 0
2.6.11.2 | Câblage du S.D.I | Ens | 1 |  | 0
2.6.12 | Câblage du S.M.S.I | Ens | 1 |  | 0
2.6.13 | Repérage | PM
2.6.14 | Mise en service | PM
2.6.15 | Réception | PM
2.6.16 | Mise à jour du carnet SSI | Ft | 1 |  | 0
| Sous-total - Travaux de SSI |  |  |  | 0
2.7 | Prestations de fin de travaux
2.7.1 | Prestations diverses | Ens | 1 |  | 0
2.7.2 | Évacuation | Ens | 1 |  | 0
2.7.3 | Nettoyage de fin de chantier | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total - Prestations de fin de travaux |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL HT EN EUROS | 0
|  |  |  | TVA EN EUROS (20%) | 0
|  |  |  | TOTAL TTC EN EUROS | 0
N° Art |  | U | Quant. | P.U. | TOTAL
Tableau récapitulatif:
| Préambule | Ens | 1 | 0 | 0
| Travaux d’électricité | Ens | 1 | 0 | 0
| Travaux de plomberie & extraction | Ens | 1 | 0 | 0
| Équipements | Ens | 1 | 0 | 0
| Travaux de CVC | Ens | 1 | 0 | 0
| Travaux de SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Prestations de fin de travaux | Ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
|  |  |  | Verif | OK
3 | TRANCHE OPTIONNELLE
3.1 | Dalle LED 60 x 60 cm | U | 4 |  | 0
| Sous-total - TRANCHE OPTIONNELLE |  |  |  | 0
CACHET DE L'ENTREPRISE
NOM :
FAIT LE :