## Maint.prédic
En-tête du soumissionnaire
OBJET: | FOURNITURE D'EQUIPEMENTS DE MAINTENANCE PREDICTIVE
Bordereau des quantités et des prix
Item | Spécifications techniques | Quantité | Coût unitaire | Cout Total
1) Analyseur de sécurité électrique des appareils biomédicaux | Analyseur de sécurité électrique destiné à vérifier la sécurité électrique des appareils médicaux, en particulier : Tension de secteur (Tension de ligne), Résistance de la terre de protection, Résistance d’isolement, Courant de l’équipement, Courant de contact, Courant de fuite à la terre, Fuite directe sur les équipements, Fuite sur les équipements alternatifs, Courant de fuite sur le patient (fil à la terre), Fuite secteur sur les parties appliquées, Fuite directe sur les parties appliquées, Fuite sur les parties appliquées alternatives, Résistance, tension et fuite d’un point à un autre. | 2 |  | 0
2) Simulateur multifonction (de signes vitaux) | Simulateur multifonction pour tests de maintenance préventive pour le parc de moniteur individuel : appareils ECG, respiratoires, températures, pression artérielle invasive (PAI), pression artérielle non invasive PNI), de débit cardiaque/cathétérisme cardiaque et SpO2 | 2 |  | 0
3) Analyseur d’incubateur | Dispositif analysant les incubateurs, les incubateurs de transport et des couveuses à chauffage rayonnant pour les nourrissons selon les normes selon les normes internationales CEI 60601-2-19, CEI 60601-2-20, CEI 60601-2-21. | 2 |  | 0
4) Radiomètre de photothérapie |  | 2 |  | 0
5) Analyseur d’écoulement gazeux | Analyseur de flux de gaz médical pour tester et calibrer machines d'anesthésie, débitmètres de gaz, dispositifs d’aspiration, ventilateurs et autres équipements respiratoires : | 2 |  | 0
6) Analyseur de pompe à perfusion | Dispositif destiné aux mesures et tests sur dispositifs de perfusion médicale ; | 2 |  | 0
7) Analyseur de défibrillateur / stimulateur transcutané | Contrôle des performances des équipements de réanimation et défibrillateurs/stimulateurs transcutanés : | 2 |  | 0
MONTANT TOTAL |  |  |  | 0
Identité du représentant du soumissionnaire
Signature et cachet
Date