## Descriptif site - Lot n°1
Marché de prestations de sûreté, de sécurité incendie et de télésurveillance des bâtiments de certaines juridictions du ressort des Cours d’Appel de Toulouse et de Montpellier Annexe n°13 du CCTP lot n°1 : Description des sites
LOT 1 : DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE Palais de Justice de Toulouse | [6 empty] | LOCAUX MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE
Nom du site | Horaires* | Surface | Nombre d'étages | Nombre d'élévateurs | Observation | Effectif sur site | Poste de sécurité (PCS) | Salle de repos | Vestiaires (hommes et femmes) | Lignes téléphoniques
Cour d'Appel de Toulouse | Lundi au Jeudi : 8h30 - 11h45 / 13h00 - 16h45 Vendredi : 8h30-11h45 / 13h00-15h45 | 31 536 m² SHON | Cour d'appel : 4 Cour d'assises : 2 | 2 ascenseurs 1 monte-personne | Bâtiments classés par les Monuments historiques Classement ERP : Type L, N, S, W - 2ème catégorie |  | oui | oui | oui | 2 lignes + 1 ligne hors autocommutateur téléphonique en cas d'urgence d'appel aux pompiers ou au commissariat central
Tribunal Judiciaire de Toulouse | Lundi au Vendredi 8h30 – 12h00 / 13h00 – 16h30 |  | 6 niveaux de superstructure 5 niveaux d'infrastructures | 12 ascenseurs 4 monte-personne
Local archives externalisé
*Il est précisé que ces horaires ne tiennent pas compte des audiences tardives en semaine, ni des audiences publiques de week-end et jours fériés. Dans ces hypothèses, le fonctionnement en ERP est prolongé jusqu’à la fin des audiences. Ces horaires sont donnés à titre indicatif, étant précisé qu'ils peuvent être modifiés par les RSEM en cours d'exécution de marché. Cette adaptation ne change pas les conditions financières et administratives du marché.

## Description site - Lot n°1
Marché de prestations de sûreté, de sécurité incendie et de télésurveillance des bâtiments de certaines juridictions du ressort des Cours d’Appel de Toulouse et de Montpellier Annexe n°7 du CCTP lot n°1 : Description des sites
LOT 1 : DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE Palais de Justice de Toulouse | [6 empty] | LOCAUX MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE
Nom du site | Horaires* | Surface | Nombre d'étages | Nombre d'élévateurs | Observation | Effectif sur site | Poste de sécurité (PCS) | Salle de repos | Vestiaires (hommes et femmes) | Lignes téléphoniques
Cour d'Appel de Toulouse | Lundi au Jeudi : 8h30 - 11h45 / 13h00 - 16h45 Vendredi : 8h30-11h45 / 13h00-15h45 | 31 536 m² SHON | Cour d'appel : 4 Cour d'assises : 2 | 2 ascenseurs 1 monte-personne | Bâtiments classés par les Monuments historiques Classement ERP : Type L, N, S, W - 2ème catégorie |  | oui | oui | oui | 2 lignes + 1 ligne hors autocommutateur téléphonique en cas d'urgence d'appel aux pompiers ou au commissariat central
Tribunal Judiciaire de Toulouse | Lundi au Vendredi 8h30 – 12h00 / 13h00 – 16h30 |  | 6 niveaux de superstructure 5 niveaux d'infrastructures | 12 ascenseurs 4 monte-personne
Local archives externalisé
*Il est précisé que ces horaires ne tiennent pas compte des audiences tardives en semaine, ni des audiences publiques de week-end et jours fériés. Dans ces hypothèses, le fonctionnement en ERP est prolongé jusqu’à la fin des audiences. Ces horaires sont donnés à titre indicatif, étant précisé qu'ils peuvent être modifiés par les RSEM en cours d'exécution de marché. Cette adaptation ne change pas les conditions financières et administratives du marché.

## Moyens tech. - Lots n°1
Marché de prestations de sûreté, de sécurité incendie et de télésurveillance des bâtiments de certaines juridictions du ressort des Cours d’Appel de Toulouse et de Montpellier Annexe n°7 du CCTP : Moyens techniques des sites
LOT 1 : DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Nom du site | Installations de détection incendie (communes CA et TJ) | Installations relatives à la sûreté (communes CA et TGI) |  | Installations de télésurveillance (communes CA et TGI)
|  | Protection anti-intrusion | Equipements de contrôle d’accès
Palais de Justice de Toulouse | - un SSI et CMSI : marque DEF; - des colonnes sèches des détecteurs incendies ; des déclencheurs manuels ; des avertisseurs sonores ; des extincteurs ; un central VESDA ; des asservissements (désenfumage, extraction, soufflage, compartimentage et évacuation) ; renvois d’alarme vers la centrale du TITULAIRE. | - système anti-intrusion : marque Schneider type Andover - une unité centrale ; - alarme agression - le logiciel UGISOFT ; - un écran ; - des UGIS ; - des détecteurs ; - des contacteurs de portes ; - des contacteurs de fond de pêne ; - des pédales et boutons d’alarme dans les bureaux et salle d’audience. | - une unité centrale ; - le logiciel ANDOVER CONTINUUM ; - deux écrans ; - une imprimante ; - des lecteurs de badge répartis dans les bâtiments ; - un vidéophone installé au PCS ; - 1 contrôleur à bagages par rayons X situé à l’entrée du Palais de Justice (modèle Passagix XIS6040) - 1 contrôleur à bagages par rayons X situé au niveau de la Cour d’Assises (modèle Passagix XIS5335S) - deux portiques situés à l’entrée du Palais de Justice | - quatre enregistreurs numériques ; - un PC de supervision des caméras ; - deux moniteurs ; - deux PC ; - des caméras ; - deux écrans.
Il n’y a aucun Sprinkler ni aucun RIA sur ce site.

## Descriptif sites - Lots n°2 à 5
Marché de prestations de sûreté, de sécurité incendie et de télésurveillance des bâtiments de certaines juridictions du ressort de la Cour d'Appel de Montpellier Annexe n°7 du CCTP Lots n°2 à 5 : Description des sites
LOT 2 : DEPARTEMENT DE L'HERAULT
Nom du site | Horaires* | [7 empty] | Surface SHON m² | Nombre d'étages | Nombre d'élévateurs | Equipement RX/Portique | Observation | Effectif sur site | LOCAUX MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE
| Gardiennage |  |  |  | Ouverture au public | [9 empty] | Poste de sécurité (PCS) | Salle de repos | Vestiaires (hommes et femmes) | Lignes téléphoniques
Cour d'appel de Montpellier | 0.19792 | 0.5 | 0.5625 | 0.86458 | 0.35417 | 0.5 | 0.5625 | 0.70833 | 9535 | 3 | 3 | 1 RX + 1 portique | Classement ERP : Type L; W - 3ème catégorie Astreinte week-end et jours fériés Agts de filtrage habilités RX Gillets parre-balles à fournir Téléphone GSM équipé PTI à fournir | 215 | oui |  | oui | 1 ligne
Cour d'appel de Montpellier Samedi | 0.34375 | 0.55208
Tribunal Judiciaire de Montpellier | 24/24 |  |  |  | 8:30 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | 15509 | 2 | 6 | 1 RX + 1 portique | Classement ERP : Type L ; W - 2ème catégorie Filtrage réalisé par résevistes police 1 SSIAP1 présent 24/24 1 agent au filtrage des véhicules fonctionnaires 2h matin et 2 h après-midi Gilet parre-balles à fournir Téléphone GSM équipé PTI à fournir + + Système GSM contrôleur de ronde - points de contrôle | 271 | oui | oui | oui | 1 ligne
Tribunal Judiciaire de Montpellier filtrage portail | 7:30 |  | 0.5 | 23:00
Annexe TJ Montpellier (Cité méditerranée) | 5:00 | 13:30 | 13:30 | 20:00 | 8:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | 4732 | 4 | 3 | 1 RX + 1 portique | Classement ERP : Type L W - 3ème catégorie Gillet parre-balles à fournir Téléphone GSM équipé PTI à fournir |  | oui |  | oui | 1 ligne
Tribunal judiciaire de Beziers | 0.29167 |  |  | 20:00 | 8:15 | 12:15 | 13:30 | 16:30 | 8105.89 | 2 | 4 | 1 RX + 1 portique | Classement ERP : Type L W PS - 3ème catégorie Astreinte week-end et jours fériés Agts de filtrage habilités RX + SSIAP 1 + SSIAP2 Gillets parre-balles à fournir Téléphone GSM équipé PTI à fournir + Système GSM contrôleur de ronde - points de contrôle | 113 | oui | oui | oui | 1 ligne
LOT 3 : DEPARTEMENT DE L'AUDE
Nom du site | Horaires* | [7 empty] | Surface SHON m² | Nombre d'étages | Nombre d'élévateurs | Equipement RX/Portique | Observation | Effectif sur site | LOCAUX MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE
| Gardiennage |  |  |  | Ouverture au public | [9 empty] | Poste de sécurité (PCS) | Salle de repos | Vestiaires (hommes et femmes) | Lignes téléphoniques
Tribunal judiciaire de Carcassonne | 0.3125 |  |  | 0.8125 | 0.33333 | 0.5 | 0.5625 | 0.70833 | 5080 | 2 | 2 | 1 RX + 1 portique | Classement ERP : Type L; W - 4ème catégorie Agts de filtrage habilités RX Gillets parre-balles à fournir Téléphone GSM équipé PTI à fournir | 100 | oui |  | oui | 1 ligne
Tribunal judiciaire de Narbonne | 0.27083 |  |  | 20:00 | 0.35417 | 0.5 | 0.5625 | 0.6875 | 6476 | 3 | 3 | 1 RX + 1 portique | Classement ERP : Type W - 5ème catégorie Astreinte week-end et jours fériés Agts de filtrage habilités RX Gillets parre-balles à fournir Téléphone GSM équipé PTI à fournir | 75 | oui |  | oui | 1 ligne
LOT 4 : DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
Nom du site | Horaires* | [7 empty] | Surface SHON m² | Nombre d'étages | Nombre d'élévateurs | Equipement RX/Portique | Observation | Effectif sur site | LOCAUX MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE
| Heures gardiennage |  |  |  | Ouverture au public | [9 empty] | Poste de sécurité (PCS) | Salle de repos | Vestiaires (hommes et femmes) | Lignes téléphoniques
Tribunal judiaire de Perpignan - site ARAGO | 0.3125 |  |  | 21.00 | 8:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | 4544 | 3 | 1 | 1 RX + 1 portique | Classement ERP : Type L W - 3ème catégorie Astreinte week-end et jours fériés Agts de filtrage habilités RX Gillets parre-balles à fournir Téléphone GSM équipé PTI à fournir | 165 | oui |  | oui | 1 ligne
Tribunal judiciaire de Perpignan "jardins de la basse" (assises) | 7:30 | Selon planning des audiences |  | 21.00 | 8:00 | Selon planning des audiences |  | 19:00 |  | 0 | 0 | 1 RX + 1 portique |  |  | non |  | non | non
Tribunal judiaire de Perpignan - site PYRENEES (Annexe TJ) | 8:00 |  |  | 17:00 | 8:00 |  |  | 17:00 | 4502 | 4 | 1 | 1 RX + 2 portiques | Classement ERP : Type L W - 3ème catégorie 1 RX + 2 portiques présents Agts de filtrage Gillets parre-balles à fournir Téléphone GSM équipé PTI à fournir |  | oui |  | oui | 1 ligne
LOT 5 : DEPARTEMENT DE L'AVEYRON
Nom du site | Horaires* | [7 empty] | Surface SHON m² | Nombre d'étages | Nombre d'élévateurs |  | Observation | Effectif sur site | LOCAUX MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE
| Heures gardiennage |  |  |  | Ouverture au public | [9 empty] | Poste de sécurité (PCS) | Salle de repos | Vestiaires (hommes et femmes) | Lignes téléphoniques
Tribunal judiciaire de Rodez M/M/J | 0.35417 | 0.52083 | 0.5625 | 0.8125 | 0.35417 | 0.5 | 0.5625 | 0.70833 | 5402 | 3 | 1 | 1 RX +1 portique | Classement ERP : Type L W - 3ème catégorie Agts de filtrage habilités RX Gillets parre-balles à fournir Téléphone GSM équipé PTI à fournir | 59 | oui |  | oui | 1 ligne
Tribunal judiciaire de Rodez L/V | 0.35417 | 0.52083 | 0.5625 | 0.79167 | 0.35417 | 0.5 | 0.5625 | 0.70833
Tribunal de proximité de Millau L/M/M/J | 0.35417 | 0.5 | 0.5625 | 0.71875 | 0.36458 | 0.5 | 0.57292 | 0.70833 | 2155 | 3 | 1 | 1 portique | Classement ERP : Type W - 5ème catégorie Gillet parre-balles à fournir | 9 | oui |  | oui | 1 ligne
Tribunal de proximité de Millau V | 0.35417 | 0.5 | 0.5625 | 0.67708 | 0.36458 | 0.5 | 0.57292 | 0.66667
*Ces horaires sont donnés à titre indicatif, étant précisé qu'ils peuvent être modifiés par les RSEM en cours d'exécution de marché. Cette adaptation ne change pas les conditions financières et administratives du marché.

## Moyens tech. - Lots n°2 à 5
Marché de prestations de sûreté, de sécurité incendie et de télésurveillance des bâtiments de certaines juridictions du ressort de la Cour d'Appel de Montpellier Annexe n°7 du CCTP Lots 2 à 5 : Moyens techniques des sites
LOT 2 : DEPARTEMENT DE L'HERAULT
Nom du site | Installations de détection incendie | Installations relatives à la sûreté |  | Installations de télésurveillance
|  | Protection anti-intrusion | Equipements de contrôle d’accès
Cour d'appel de Montpellier | * Des BAES * Des extincteurs * Tableau d'alarme * Centrale d'asservissement * Tableau de report d'alarme * Transmetteur téléphonique * Déclencheurs manuels * Diffuseurs sonores * Détecteurs ioniques * Détecteurs thermovélocimétriques * Indicateurs d'actions * Détecteurs linéaires * Centrale "VESDA" * Ventouses électromagnétiques * Portes de recoupement * Blocs de balisage * Chassis de désenfumage R+3 | * Centrale anti-intrusion * Détecteurs volumétriques * Contacts de portes * Sirènes | * Portique de sécurité * Tunnel à bagages par rayons X, modèle XIS6040 * Lecteurs de badges * Système d'interphonie * Système vidéophonie | * Caméras
Tribunal Judiciaire de Montpellier | * Des détecteurs * Des BAES * Des extincteurs * Centrale d'asservissement * Déclencheurs manuels * Report d'alarme * Détecteurs ioniques * Sirènes * Extinction incendie par gaz | * Système anti-intrusion * Anti intrusion contrôle ouvrant * Boutons anti-agression double contact * Radars infra rouge * Détecteurs bris de vitre | * Portique de sécurité * Tunnel à bagages par rayons X, modèle XIS6040 * Lecteurs badges et badges * Système d'interphonie * Vidéophonie | * Caméras de vidéo-sruveillance * Ecrans vidéos moniteurs * PC * Afficheurs
Annexe TJ Montpellier (Cité méditerranée) | * Centrale mise en sécurité incendie - Déclencheurs manuels - Détecteurs - avertisseurs sonores - extincteurs - asservissements (ouvrant de désenfumage…) - tableau de détection incendie - Tableau répétiteur - Alarmes lumineuses | * Centrale anti-intrusion * Modules et claviers déportés * Détecteurs bi-volumétriques * Pédales anti-agressions * Alarme anti-agression * Sirènes | - 1 contrôleur à bagages rayons X situé à l’entrée du bâtiment (modèle Passagix XIS6040) - portique de détection - lecteurs de badge - Interphonie - Boutons ouverture de portes - Poste informatique | * Des caméras * Moniteur * Enregistreur numérique
Tribunal judiciaire de Beziers | - SSI catégorie A - détecteurs automatiques incendies - déclencheurs manuels et automatiques - avertisseurs sonores - extincteurs (plusieurs types) - asservissements - BAES ambiance - BAES ambiance étanche - indicateurs d'actions - alimentation et DAS - installations de désenfumage (lanternaux...) | - système anti-intrusion - unité centrale (poste informatique) - alarme agression - écrans de contrôles - caméras numériques - barrière infrarouge - contacts de feuillure - détecteurs de choc - radar bio volumétrique - centrale alarme | * Un contrôleur à bagages par rayons X situé à l’entrée du bâtiment (modèle Passagix XIS6040) - portique de détection - digicodes - lecteurs de badge - système interphonie - Vidéos portiers - Boutons poussoirs de sortie * Moniteurs de contrôle * Gâches électriques | - des caméras numériques ccd - poste informatique - prologiciel de gestion - mur d'images
Tribunal de proximité de Sète | * Des BAES * Des extincteurs | * Alarme anti intrusion | * Contrôle d'accès par vidéo, ouverture à distance * SAS d'entrée | * Caméras
Annexe TJ - Thèbes | Extincteurs | Alarme anti intrusion | Système d'interphonie
Service administratif régional (SAR, 2 place Paul BEC) | Extincteurs | Alarme anti intrusion | Système d'interphonie
Conseil des Prud'hommes de Sète | * Des BAES * Des extincteurs | * Alarme anti intrusion | * Contrôle d'accès par vidéo, ouverture à distance | * Caméras
LOT 3 : DEPARTEMENT DE L'AUDE
Nom du site | Installations de détection incendie | Installations relatives à la sûreté |  | Installations de télésurveillance
|  | Protection anti-intrusion | Equipements de contrôle d’accès
Tribunal judiciaire de Carcassonne | - SSI - détecteurs optiques - Détecteurs thermiques - déclencheurs manuels - avertisseurs sonores - extincteurs - asservissements - Des BAES - Sirènes - Déclencheurs manuels - indicateurs | * Centrale de marque SIEMENS * Clavier alarme SIEMENS * Clavier * Détecteurs bi volumétriques * Sirènes * Centrale alarme intrusion indépendante pour certains locaux sous-sol | * Un contrôleur à bagages rayons X situé à l’entrée du bâtiment (modèle Passagix XIS6040) * Un portique de sécurité * Porte automatique sécurisée * Sonnettes * Interphones * Vidéos portiers * Bouton ouverture de porte à distance * Des digicodes * Des lecteurs de badges | * Des caméras * Moniteur * PC précision T3600 * Onduleur
Tribunal judiciaire de Narbonne | * SSI - détecteurs incendies - extincteurs - asservissements * Extinction automatique bouteilles ARGO55 - Centrale SDI - Déclencheurs manuels - Detecteurs ioniques - Détecteurs thermovélocimétriques - Indicateurs d'actions - Tableaux de signalisation - Centralisateur C.M.S.I - Sirènes - Coffrets de relayage | - Centrale d'alarme intrusion - Report d'alarmes - Détecteurs de mouvement - Centrale d'alarme - Contacts de positions de portes / fenetres - Centrale + unité d'alarme d'agression - Report d'alarmes - Boutons poussoirs d'alarme d'agression | * Un contrôleur à bagages rayons X situé à l’entrée du bâtiment (modèle Passagix XIS6040) - Un portique de securité - Unité de centralisation d'appels - Système d'interphonie - Vidéos portiers - Ecrans videophone - Serrures electriques - Digicodes - Boutons poussoir - Lecteurs - Badges - Lecteurs IR - Badges IR | * Ecran de supervision camera + enregistreurs de marque BOSCH - Ecran couleur - Enregistreur numérique - Moniteurs de reports - Caméras fixes - Une caméra mobile - Projecteurs infra-rouges - Caissons anti-vandales
Conseil des Prud'hommes de Narbonne | - centrale SSI - détecteurs incendies - déclencheurs manuels - extincteurs - asservissements - BAES (x 34) - Skydom manuel - Un RIA | * Alarme intrusion |  | * Caméras
LOT 4 : DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES
Nom du site | Installations de détection incendie | Installations relatives à la sûreté |  | Installations de télésurveillance
|  | Protection anti-intrusion | Equipements de contrôle d’accès
Tribunal Judiciaire de Perpignan - Site Arago | * Une centrale SSI marque CHUBB * Tableau de report * Détecteurs incendies * Déclencheurs manuels * Avertisseurs sonores * Extincteurs * BAES (désenfumage, extraction, soufflage, compartimentage et évacuation) * Asservissements * Télétransmetteur * Indicateurs d'actions | * Centrale anti-intrusion : marque AUTOMATE XPERT * logiciel PC PASS EVOLUTION MONOPOSTE *Renvoi alarme vers police Diactel 30Dp * Transmetteurs anti-agressions * Alarme antivol et transmetteur * Claviers déportés * Détecteurs infrarouges | * Un contrôleur à bagages rayons X (Passagix XIS6040) situé à l’entrée du bâtiment - Un portique de détection CEIA - unité centrale marque XPERT NATIVE IP - écran - imprimante - lecteurs de badge répartis - Digicodes - Gestion du controle d'accès XPERIAL vidéophone installé au PCS * Système d'interphonie * Système de visiophonie | * Caméras * Moniteur
Tribunal Judiciaire de Perpignan - Site Pyrénées | * Une centrale SSI marque SIEMENS * Tableau de report * Détecteurs incendies * Déclencheurs * Avertisseurs sonores * Extincteurs * BAES * Asservissements | * Transmetteurs anti-agressions * Renvoi alarme vers police | * Un contrôleur à bagages rayons X (Passagix XIS6040) situé à l’entrée du bâtiment - Un portique de détection CEIA marque PMD2 Metal Detector '* unité centrale ORCHESTRA IP * Logiciel - un écran - imprimante * lecteurs de badge CDVI - vidéophone installé au PCS - Digicodes - Système d'interphonie - Système de visiophonie | * Caméras * enregistreur HIKVISION
Tribunal Judiciaire de Perpignan - Site Vauban | * Centrale SSI '* Extincteurs * BAES * Détecteurs * Déclencheurs manuels * Avertisseurs sonores | * Alarme intrusion | * Interphonie - Visiophone
Conseil des Prud'hommes de Perpignan | * Une centrale SSI marque CERBERUS SIEMENS * Détecteurs incendies * Déclencheurs manuels * Avertisseurs sonores * Extincteurs * BAES | * Centrale anti-intrusion * Alarme agression, détecteurs, sirènes, boutons, transmetteurs téléphoniques à synthèse vocale, contacts de portes | * Lecteur de badges * Unité centrale * Visiophone IP audio video * Boutons poussoirs sortie | * Caméras * Enregistreur vidéos
Cour d'Assises de Perpignan | * Des BAES * Des extincteurs | * Alarme anti intrusion | * Contrôle d'accès par vidéo, ouverture à distance | * Caméras
LOT 5 : DEPARTEMENT DE L'AVEYRON
Nom du site | Installations de détection incendie | Installations relatives à la sûreté |  | Installations de télésurveillance
|  | Protection anti-intrusion | Equipements de contrôle d’accès
Tribunal judiciaire de Rodez | * Une centrale de marque SIEMENS * Tableau d'alarme * Tableau de report d'alarme * Coffret extinction * Déclencheurs manuels * Détecteurs * Détecteurs optiques * Détecteurs thermiques * Détecteurs sonores * Indicateurs d'actions * Réservoir FM200 * BAES * Extincteurs | * Une centrale anti-intrusion * Clavier de commande | * Un portique de sécurité situé à l'entrée du site * Un passage par rayons X situé à l'entrée du site (modèle XIS6040) * Des lecteurs de badges * Centrale de contrôle * Des boutons poussoirs de sortie * Vidéophonie * Interphonie | * Système de vidéosurveillance
Tribunal de proximité de Millau | * Une centrale SSI de marque ESSER * Détecteur thermique * Diffuseurs sonores * Détecteur optique * Déclencheurs manuels * Tableau répétiteur report d'alarme * Diffuseurs flash * Extincteurs * BAES * Désenfumage naturel | * Centrale anti-intrusion | * Un portique de sécurité situé à l'entrée du site * Une centrale contrôle d'accès * Des lecteurs de badges * Un système d'interphonie * Boutons poussoirs pour sortie | * Des caméras