## DPGF
CNRS POSTE DE LIVRAISON |  |  |  | ENTREPRISE
REMPLACEMENT TABLEAU HTA - ESTIMATION PHASE DCE |  |  |  | DATE OFFRE
§ | Désignation des articles | Unité | Quantités | P.U. H.T. | TOTAL HT
|  |  |  | 0 | 0
3. | TRAVAUX TRANCHE FERME |  |  |  | 0
3.1 | ETUDES |  |  | 0 | 0
| Etudes d'execution | ens |  |  | 0
| Suivi de chantier | ens |  |  | 0
| Relevé des installations | ens |  |  | 0
| TOTAL ETUDES |  |  |  | 0
0
3.2 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
| Base vie | ens |  |  | 0
| Installation de chantier | ens |  |  | 0
| TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
0
3.3 | INSTALLATIONS PROVISOIRES | PM |  |  | 0
| Chiffrées en PSE N°1 et PSE N°2 |  |  |  | 0
0
3.4 | ETAT DES LIEUX | PM |  |  | 0
0
3.5 | INSTALLATIONS EXISTANTES | PM |  |  | 0
0
3.6 | REMPLACEMENT TABLEAU HTA |  |  |  | 0
| Coupure de préparation de chantier | ens |  |  | 0
| DEPOSES |  |  |  | 0
| - Dépose tableau HTA et divers | ens |  |  | 0
| - Dépose équipements électriques et câblages BT | ens |  |  | 0
| - Bordereau de suivi des déchêts | ens |  |  | 0
| TRAVAUX D'ADAPTATION |  |  |  | 0
| - Pièces d'adaptation au génie civil | ens |  |  | 0
| - Recouvrement caniveaux | ens |  |  | 0
| - Etanchéïfication entrées de câbles | ens |  |  | 0
| TABLEAU HTA |  |  |  | 0
| - Nouveau Tableau HTA | ens |  |  | 0
| - Socle de rehausse du tableau HTA | ens |  |  | 0
| - Alimentation 48V | ens |  |  | 0
| - jeux de 3 fusibles adaptés à la puissance des transformateurs | ens |  |  | 0
| - Réglages, essais et mise en service constructeur avec ENEDIS | ens |  |  | 0
| CABLES DE BOUCLES |  |  |  | 0
| - Têtes de câbles HTA de boucle (2 jeux) | ens |  |  | 0
| NOTA : Rallongement de la boucle en TO N°1) | ens |  |  | 0
| LIAISONS HT TRANSFORMATEURS |  |  |  | 0
| - liaison HTA tableau / Transformateur | ens |  |  | 0
| - chemin de câbles dédié | ens |  |  | 0
| - nettoyage des grilles de ventilation | ens |  |  | 0
| REPRISE DES CABLAGES |  |  |  | 0
| - Reprise câblage asservissements DGPT2, bobines MX | ens |  |  | 0
| - Divers à préciser | ens |  |  | 0
| TERRE |  |  |  | 0
| - Mise en conformité des terres et des barrettes de terre | ens |  |  | 0
| - Divers à préciser | ens |  |  | 0
| ACCESSOIRES DE POSTE |  |  |  | 0
| - Accessoires de postes suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Remplacement BAPI | ens |  |  | 0
| - Remplacement luminaires poste compris câblage | ens |  |  | 0
| - Divers à préciser | ens |  |  | 0
| DETECTEUR DE DEFAUT DIRECTIONNEL |  |  |  | 0
| - Détecteur de défaut 1 brin boucle ENEDIS | ens |  |  | 0
| - Détecteur de défaut 2 brins BOUCLE CNRS | ens |  |  | 0
| - Câblage de l'ensemble | ens |  |  | 0
| INTERVEROUILLAGES |  |  |  | 0
| - Interverouillages HT / BT suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Divers à préciser | ens |  |  | 0
| Total REMPLACEMENT TABLEAU HTA |  |  |  | 0
0
3.6 | TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| - Modification du bac de rétention du transformateur 3 | ens |  |  | 0
| NOTA : Délacement TR3 en TO N°2 |  |  |  | 0
| - Analyse diélectrique de l'huile des transformateurs | ens |  |  | 0
| - Maintenance constructeur du MASTERPACK TGBT Bâtiment | ens |  |  | 0
| - Réparation ou remplacement DGPT2 Transformateur 1 | ens |  |  | 0
| - Réparation des joints DGPT2 des 3 transformateurs | ens |  |  | 0
| - Reprise de la continuité de terre des bacs de rétention des transformateurs | ens |  |  | 0
| - Reprise de la continuité de terre des dalles métalliques des caniveaux dans le poste | ens |  |  | 0
| - Divers à préciser | ens |  |  | 0
| Total TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
0
0
TOTAL GENERAL HORS TAXES | TOTAL GENERAL TRANCHE FERME HORS TAXES |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
0
4. | PSE N°1 - SECOURS DES INSTALLATIONS PAR GROUPE ELECTROGENE HTA |  |  |  | 0
0
| Relevés de préparation de chantier | ens |  |  | 0
0
| Frais d'utilisation du Groupe ectrogène Existant TAAM : |  |  |  | 0
| - Durée estimée | h |  |  | 0
| - Carburant | ens |  |  | 0
| - Assistance aux manœuvres de basculement Normal/GE | ens |  |  | 0
| Sous-Total Frais d'utilisation du Groupe ectrogène Existant TAAM : |  |  |  | 0
0
| Fourniture Groupe lectrogène BT ICARE : |  |  |  | 0
| - Durée estimée | h |  |  | 0
| - Location et transport Groupe | ens |  |  | 0
| - Raccordement provisoire sur TGBT | ens |  |  | 0
| - Carburant | ens |  |  | 0
| - Dépose et Retrait en fin de chantier | ens |  |  | 0
| Sous-Total Fourniture Groupe lectrogène BT ICARE : |  |  |  | 0
0
| Fourniture Groupe lectrogène HTA Boucle : |  |  |  | 0
| - Durée estimée | h |  |  | 0
| - Location et transport Groupe | ens |  |  | 0
| - Raccordement provisoire sur Poste LPC2E | ens |  |  | 0
| - Carburant | ens |  |  | 0
| - Dépose et Retrait en fin de chantier | ens |  |  | 0
| Sous-Total Fourniture Groupe lectrogène HTA Boucle : |  |  |  | 0
0
| TOTAL 4. PSE N°1 - SECOURS DES INSTALLATIONS PAR GROUPE ELECTROGENE HTA |  |  |  | 0
5. | PSE N°2 - SECOURS DES INSTALLATIONS PAR GROUPES ELECTROGENES BT |  |  |  | 0
0
| Frais d'utilisation des 5 Groupes ectrogènes Existants : |  |  |  | 0
| - Durée estimée | h |  |  | 0
| - Carburant | ens |  |  | 0
| - Assistance aux manœuvres de basculement Normal/GE | ens |  |  | 0
| Sous-Total Frais d'utilisation des 5 Groupes ectrogènes Existants : |  |  |  | 0
0
| Fourniture Groupe ectrogène BT ICARE : |  |  |  | 0
| - Durée estimée | h |  |  | 0
| - Location et transport Groupe | ens |  |  | 0
| - Raccordement provisoire sur TGBT | ens |  |  | 0
| - Carburant | ens |  |  | 0
| - Dépose et Retrait en fin de chantier | ens |  |  | 0
| Sous-Total Fourniture Groupe ectrogène BT ICARE : |  |  |  | 0
0
| Fourniture Groupe ectrogène BT CBM : |  |  |  | 0
| - Durée estimée | h |  |  | 0
| - Location et transport Groupe | ens |  |  | 0
| - Raccordement provisoire sur TGBT | ens |  |  | 0
| - Carburant | ens |  |  | 0
| - Dépose et Retrait en fin de chantier | ens |  |  | 0
| Sous-Total Fourniture Groupe ectrogène BT CBM : |  |  |  | 0
0
| Fourniture Groupe ectrogène BT RESTAURANT : |  |  |  | 0
| - Durée estimée | h |  |  | 0
| - Location et transport Groupe | ens |  |  | 0
| - Raccordement provisoire sur TGBT | ens |  |  | 0
| - Carburant | ens |  |  | 0
| - Dépose et Retrait en fin de chantier | ens |  |  | 0
| Sous-Total Fourniture Groupe ectrogène BT RESTAURANT : |  |  |  | 0
0
| Fourniture Groupe ectrogène BT IRAMAT : |  |  |  | 0
| - Durée estimée | h |  |  | 0
| - Location et transport Groupe | ens |  |  | 0
| - Raccordement provisoire sur TGBT | ens |  |  | 0
| - Carburant | ens |  |  | 0
| - Dépose et Retrait en fin de chantier | ens |  |  | 0
| Sous-Total Fourniture Groupe ectrogène BT IRAMAT : |  |  |  | 0
0
| Fourniture Groupe ectrogène BT LPC2E : |  |  |  | 0
| - Durée estimée | h |  |  | 0
| - Location et transport Groupe | ens |  |  | 0
| - Raccordement provisoire sur TGBT | ens |  |  | 0
| - Carburant | ens |  |  | 0
| - Dépose et Retrait en fin de chantier | ens |  |  | 0
| Sous-Total Fourniture Groupe ectrogène BT LPC2E : |  |  |  | 0
0
| TOTAL 5. PSE N°2 - SECOURS DES INSTALLATIONS PAR GROUPES ELECTROGENES BT |  |  |  | 0
6. | TO N°1 - RALLONGEMENT CABLES BOUCLE HTA CNRS |  |  |  | 0
0
| - Ouverture de fouille par excavation | ml |  |  | 0
| - Sortie câbles HTA du poste | ens |  |  | 0
| - Manchonnage 2 brins de la boucle HTA devant poste | ens |  |  | 0
| - Chambres de tirage + Tampon | U |  |  | 0
| - Fermeture de fouille et réfection en pleine terre | ml |  |  | 0
| - Fermeture de fouille et réfection enrobé voierie lourde | ml |  |  | 0
| - Divers à préciser | ens |  |  | 0
0
| TOTAL 6. TO N°1 - RALLONGEMENT CABLES BOUCLE HTA CNRS |  |  |  | 0
7. | TO N°2 - DEPLACEMENT TRANSFORMATEUR N°3 |  |  |  | 0
0
| - Déconnexion des câbles BT TR3 | ens |  |  | 0
| - Déplacement du chemin de câbles BT TR3 | ens |  |  | 0
| - Déplacement et adaptation des câbles BT TR3 | ens |  |  | 0
| - Divers à préciser | ens |  |  | 0
0
| TOTAL 7. TO N°2 - DEPLACEMENT TRANSFORMATEUR N°3 |  |  |  | 0
0
0