## 26B06 CRTF
MARCHE N° 26B06 PORTANT SUR L’ACQUISITION D’UNE EXTRUDEUSE ALIMENTAIRE POUR L’ENSAIA, UNIVERSITE DE LORRAINE
Annexe 1 à l'acte d'engagement - Cadre de Réponse Technique et Financier (CRTF)
Lors de la remise des offres, merci de transmettre ce fichier sous format tableur et non en PDF.
Toutes les cases en jaune sont à remplir obligatoirement pour la prise en compte de votre offre.
Si l'espace à disposition n'est pas suffisant (notamment pour la partie technique), vous pouvez détailler votre réponse dans votre mémoire technique. Il faudra alors indiquer la page du mémoire technique dans laquelle l'information est présente.
POUR RAPPEL LES CANDIDATS PEUVENT PROPOSER UNE OFFRE VARIANTE SANS L'ACCOMPAGNER NECESSAIREMENT D'UNE OFFRE DE BASE. LE MINIMUM D'OFFRE DEPOSEE EST 1 (BASE OU VARIANTE) ET LE MAXIMUM EST DE 2 (1 DE BASE ET 1 DE VARIANTE MAXIMUM).
1. INFORMATION ENTREPRISE
Nom et prénom du commercial
Numéro de téléphone du commercial
Adresse e-mail du commercial
Forme juridique de la société
Groupe d'appartenance (si aucun, préciser "NC")
2.1 PRIX FORFAITAIRE DE L'OFFRE DE BASE
OFFRE DE BASE (Equipement neuf) : Montant global et forfaitaire de l'ensemble des prestations (comprenant livraison, garantie, installation et formation) (en €) | Prix H.T. | Taux de TVA | Prix T.T.C.
2.2 PRIX FORFAITAIRE DE L'OFFRE VARIANTE
OFFRE VARIANTE (équipement d'occasion) : Montant global et forfaitaire de l'ensemble des prestations (comprenant livraison, garantie, installation et formation) (en €) | Prix H.T. | Taux de TVA | Prix T.T.C.
3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Liste des caractéristiques | Caractéristiques à respecter | Caractéristiques du soumissionnaire
Construction et conception | A préciser
Poids total de l’équipement proposé Charges au sol Contraintes d’installation | A préciser
Pilotage | A préciser
Sortie produit | A préciser
Performances (débit, fonctionnement température, pression, zones thermiques et couple moteur) Gamme de débit (de 1 à 25kg/h min) Température (≥180°C) Pression (≥ 80 bar) Nombre de zones thermiques indépendantes (4 min) | A préciser
La relation débit d’alimentation / couple / pression, Les limites opérationnelles selon les formulations. | A préciser
plage de SME atteignable dans les conditions nominales | A préciser
Polyvalence et modularité | A préciser
Diamètre des vis Puissance du moteur Couple spécifique minimal (10Nm/cm3 min) Plage de vitesse de rotation des vis (de 100 à 1200rpm min) Stabilité à basse vitesse Adéquation des spécifications techniques | A préciser
Concernant le système de régulation thermique : Température minimale et maximale du fluide de refroidissement requis ; Le débit recommandé ; La puissance d’échange thermique nécessaire ; Les besoins éventuels en groupe froid externe. | A préciser
Outils disponibles pour l’analyse des paramètres procédé | A préciser
Instrumentation et réglages | A préciser
Alimentation et dosage | A préciser
Vis, fillières et accessoires | A préciser
Hygiène, sécurité et conformité | A préciser
environnement préciser : Besoins en ventilation, Extraction de vapeur, Dégagement thermique. | A préciser
4. LIVRAISON, GARANTIE ET SAV
Liste des caractéristiques | Caractéristiques à respecter | Caractéristiques du soumissionnaire
Durée de la garantie (en années) OFFRE DE BASE | A minima 2 ans
Durée de la garantie (en années) OFFRE VARIANTE | A minima 3 ans
Délai de réalisaton de l'ensemble des prestations (livraison, installation et formation) en jours calendaires | A préciser
Délai de réponse maximum en cas de sollicitation du SAV (en heures ou jours) | A préciser
Délai maximum d'intervention d'un technicien suite à l'identification du problème (en heures ou jours) | A préciser
Durée de disponibilité des pièces détachées (en années) | A préciser
Présence d'une ligne dédiée au support scientifique pour l'utilisation des instruments ? (oui/non) | Oui
5. FORMATION
Liste des caractéristiques | Caractéristiques à respecter | Caractéristiques du soumissionnaire
Délai de réalisation de la formation suite à la mise en service de l'analyseur (en jours ouvrés) | maximum 10 jours ouvrés
Durée de la formation (en heures) | Minimum 14h
Nombre de personnes maximum pouvant assister à la formation | A minima 4 personnes
Contenu de la formation | A préciser
6. PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Liste des caractéristiques | Caractéristiques du soumissionnaire
Mesures en faveur de la protection de l’environnement dans le cadre de votre activité (charte environnementale, gestion des impressions, % de matériaux recyclé utilisé, …), en lien avec l'objet du marché
Conception et fabrication
Au stade de la conception et la fabrication des instruments. Décrire les mesures prises par le soumissionnaire pour limiter l’impact environnemental de l'équipement proposé pour le présent marché au stade de sa conception et de sa fabrication.
L'équipement dispose t-il d'un label environnemental ? (ex : energystar, etc.)
Au stade de l’avant-vente. Décrire les mesures prises pour limiter l’impact environnemental de vos activités d’avant-vente (marketing, démonstration, prêt, …).
Conditionnement, transport et livraison
Décrire les mesures mise en œuvre afin de limiter l’impact environnemental liée aux opérations de conditionnement et d'emballage (emballage utilisée, modalités de reprise et de recyclage des emballages, etc.)
Etes vous en mesure de calculer l'impact carbone du transport entre le lieu de fabrication de l'équipement et son lieu de livraison à l'Université de Lorraine ? Si oui, précisez le
Installation et maintenance
Au stade de l’installation et de la maintenance. Décrire les mesures prises pour limiter l’impact environnemental des opérations d’installation puis de maintenance des équipements proposés (ex : moyens de déplacement des ingénieurs, techniciens, etc.)
Consommation énergétique / consommation de fluides
Le cas échéant, précisez-les engagements pris en matière de réduction de la consommation énergétique et/ou de fluides de vos équipements
L'équipement fait-il l’objet d’une classification énergétique ? Si oui, laquelle
Réparabilité, durabilité
L'équipement dispose t-il d'un indice de réparabilité, et si oui lequel ?
Quelle est votre politique réparabilité/ durabilité concernant l'équipement objet du marché ? Quelles sont les actions mise en place pour la lutte contre l’obsolescence programmée ?
Fin de vie, traitement des déchets
En fin de vie. Décrire les mesures proposées afin de limiter l’impact environnemental de l’équipement vendu arrivé en fin d’utilisation ou fin de vie (condition de reprise, reconditionnement, recyclage, etc.)