## Lot N°05 PLATRERIE - CLOISONS
|  | U | Quantité proposée | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
2 | ORGANISATION DU CHANTIER | [5 empty] | CH3
2.1 | Installation de chantier | Ft | 1 |  |  | 0 | ART | 010-A388
2.2 | Cloison provisoire de chantier |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C096
| - Cloisons provisoires de chantier - Forfait de 40 m² avec sas et porte à 2 vantaux | Ft | 1 |  |  | 0 | ART | 010-F096
2.3 | Tapis collant antibactérien |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C097
| - Tapis collant antibactérien - Forfait de 20U de tapis de protection de sol de 1,00 x 2,00 m | Ft | 1 |  |  | 0 | ART | 010-F098
| Total ORGANISATION DU CHANTIER |  |  |  |  | 0 | STOT
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | CH3
3.1 | TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE MODIFICATION | [5 empty] | CH4
3.1.1 | Bouchement de baies dans cloisons | [5 empty] | CH5
3.1.1.1 | Bouchement de trous dans parois existantes | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E482
3.2 | PLATRERIE | [5 empty] | CH4
3.2.1 | Travaux de modifications et de reprises | [5 empty] | CH5
3.2.1.1 | Enduit plâtre sur parois existantes |  |  |  |  | 0 | ART | ISA-J566
| - Surface courante | M2 | 92.37 |  |  | 0 | ART | 010-PL02
| - Pour les entourages d'ouvertures | M2 | 13.86 |  |  | 0 | ART | 010-A634
3.2.2 | Cloisons en briques plâtrières | [5 empty] | CH5
3.2.2.1 | Cloisons en briques plâtrières enduites EI60 de type Carrobric ou équivalent |  |  |  |  | 0 | ART | OLI-A018
| - En 100 mm. d'épaisseur | M2 | 13.6 |  |  | 0 | ART | OLI-A019
3.3 | DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLATRE | [5 empty] | CH4
3.3.1 | DOUBLAGES COLLES | [5 empty] | CH5
3.3.1.1 | Doublage en plaques de plâtre standard collées |  |  |  |  | 0 | ART | CL01-A05
| - Doublage en plaques de plâtre standard collées - Surfaces courantes | M2 | 348.61 |  |  | 0 | ART | ISA-A174
| - Habillage des encadrement de baie (tableaux et linteau) | ML | 2.2 |  |  | 0 | ART | LAU-B663
3.3.1.2 | Plus-value pour une plaque de plâtre HYDRO BA13 | M2 | 28.36 |  |  | 0 | ART | 010-A357
3.3.2 | DOUBLAGES SUR OSSATURE METALLIQUE | [5 empty] | CH5
3.3.2.1 | Doublage sur ossature métallique autoportante type Placostil BA13 | M2 | 32.6 |  |  | 0 | ART | 010-A362
3.3.2.2 | Plus-value pour une plaque de plâtre HYDRO BA13 | M2 | 27.36 |  |  | 0 | ART | 010-A370
3.4 | CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE | [5 empty] | CH4
3.4.1 | CLOISONS SUR OSSATURE METALLIQUE | [5 empty] | CH5
3.4.1.1 | Cloisons de distribution type 72/48 EI30 | M2 | 145.06 |  |  | 0 | ART | 010-C218
3.4.1.2 | Cloisons de distribution Hospitalier type 98/48 EI60 Duo'Tech | M2 | 134.14 |  |  | 0 | ART | 010-C219
3.4.1.3 | Cloisons de distribution pour milieux humides type 98/48 EI60 | M2 | 8.25 |  |  | 0 | ART | 010-B684
3.4.1.4 | Cloisons de distribution Hospitalier type 120/70 EI60 Duo'Tech | M2 | 527.57 |  |  | 0 | ART | 010-C221
3.4.1.5 | Cloisons de distribution pour milieux humides type 120/70 EI60 | M2 | 22.37 |  |  | 0 | ART | 010-E083
3.4.1.6 | Plus-value pour une plaque de plâtre HYDRO BA13 | M2 | 146.2 |  |  | 0 | ART | 010-C212
3.4.1.7 | Plus-value pour une plaque de plâtre HYDRO BA25 Duo'Tech | M2 | 175.45 |  |  | 0 | ART | 010-C224
3.5 | GAINES | [5 empty] | CH4
3.5.1 | GAINES TECHNIQUES | [5 empty] | CH5
3.5.1.1 | Gaines techniques en carreaux de plâtre EI120 de 70 | M2 | 61.12 |  |  | 0 | ART | 010-A393
3.5.1.2 | Gaines techniques hydrofuges en carreaux de plâtre EI120 de 70 | M2 | 94.24 |  |  | 0 | ART | 010-A394
3.5.1.3 | Gaine technique type 98/48 EI60 | M2 | 6.53 |  |  | 0 | ART | 010-A843
3.5.1.4 | Gaines techniques en milieu humide type Prégywab M102-48s Wab EI120 | M2 | 23.85 |  |  | 0 | ART | 010-E084
3.6 | ENCOFFREMENT FEU DE RESEAUX | [5 empty] | CH4
3.6.1 | CONDUITS HORIZONTAUX DE PROTECTION FEU DE GAINES DE VENTILATION | [5 empty] | CH5
3.6.1.1 | Gaines horizontales de protection feu EI60 |  |  |  |  | 0 | ART | 010-F086
| - Gaine horizontale EI60 de 600 x 400 mm en plénum | M2 | 55.15 |  |  | 0 | ART | 010-F088
| - Gaine horizontale EI60 de 1150 x 400 mm en plénum | M2 | 82.08 |  |  | 0 | ART | 010-F094
3.6.2 | GAINES HORIZONTALES DE DESENFUMAGE | [5 empty] | CH5
3.6.2.1 | Gaines horizontales de désenfumage EI120 |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B169
| - Gaine horizontale de désenfumage EI120 de 600 x 350 mm en plénum | M2 | 13.42 |  |  | 0 | ART | 010-B173
| - Gaine horizontale de désenfumage EI120 de 800 x 450 mm en plénum | M2 | 5.84 |  |  | 0 | ART | 010-B174
3.7 | PLAFONDS | [5 empty] | CH4
3.7.1 | DEPOSE DE PLAFONDS | [5 empty] | CH5
3.7.1.1 | Dépose et repose des dalles de faux-plafond | M2 | 15.48 |  |  | 0 | ART | 010-D997
3.7.2 | PLAFONDS SUSPENDUS | [5 empty] | CH5
3.7.2.1 | Plafond suspendus en dalles de type Tonga Eurocoustic | M2 | 586.65 |  |  | 0 | ART | FP08-A05
3.7.3 | PLAFONDS POUR MILIEUX HUMIDES | [5 empty] | CH5
3.7.3.1 | Plafond suspendus en dalles 60 x 60 cm pour milieu humide de type Gyprex Alba Placo | M2 | 85.32 |  |  | 0 | ART | 010-B692
3.7.3.2 | Plafond suspendus en dalles 60 x 60 cm de type Gyprex Asepta Placo | M2 | 13.7 |  |  | 0 | ART | 010-C299
3.7.4 | RETOMBEES (JOUES) EN PLAQUES DE PLATRE | [5 empty] | CH5
3.7.4.1 | Retombée de plafond en plaques de plâtre | M2 | 36.59 |  |  | 0 | ART | 010-M118
3.7.5 | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | CH5
3.7.5.1 | Grilles pour ventilation des plénums | U | 13 |  |  | 0 | ART | FP04-A25
3.8 | DIVERS | [5 empty] | CH4
3.8.1 | HUISSERIES | [5 empty] | CH5
3.8.1.1 | Scellements d'huisseries bois sur parois en carreaux de plâtre neuves |  |  |  |  | 0 | ART | 010-E460
| - Scellement de cadre de porte de gaines dans cloison en carreaux de plâtre | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E471
3.8.1.2 | Pose d'huisseries dans parois en plaques de plâtre neuves |  |  |  |  | 0 | ART | 010-L480
| - Pose huisserie | U | 53 |  |  | 0 | ART | H_NHA001
| - Pose huisserie de portes lourdes | U | 2 |  |  | 0 | ART | H_NHA003
| - Pose de cadre de châssis | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-C226
| - Pose de cadre de trappe de gaine | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E093
| - Pose de cadre de porte de gaine | U | 27 |  |  | 0 | ART | 010-C225
| - Pose de cadre de trappes de désenfumage | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-C227
3.8.2 | CANTONNEMENT | [5 empty] | CH5
3.8.2.1 | Ecran de cantonnement | M2 | 3.56 |  |  | 0 | ART | CL000RET
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0 | STOT
4 | TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | CH3
4.1 | GESTION DES DECHETS | [5 empty] | CH4
4.1.1 | TRANSPORTS | [5 empty] | CH5
4.1.1.1 | Transport des déchets | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-A349
4.1.2 | TRAITEMENT | [5 empty] | CH5
4.1.2.1 | Traitement des déchets | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-A350
| Total TRAITEMENT DES DECHETS |  |  |  |  | 0 | STOT
5 | DISPOSITIONS DU LOT | [5 empty] | CH3
5.1 | SECURITE | [5 empty] | CH4
5.1.1 | Dispositions relatives au PGC | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | CL02-A20
5.2 | NETTOYAGE | [5 empty] | CH4
5.2.1 | Nettoyage du chantier | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | CL02-A15
5.3 | DOE | [5 empty] | CH4
5.3.1 | Contenu des Dossiers des Ouvrages Exécutés | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | CL11-A05
| Total DISPOSITIONS DU LOT |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°05 PLATRERIE - CLOISONS SECHES - PLAFONDS SUSPENDUS |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Bâtiment Jean BERNARD - Travaux de restructuration de l'Aile de Médecine Interne H8C
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
Lot N°05 PLATRERIE - CLOISONS SECHES - PLAFONDS SUSPENDUS