## Lot N°11 ELECTRICITE COURANTS
|  | U | Quantité proposée | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
2 | ORGANISATION DU CHANTIER | [5 empty] | CH3
2.1 | Installation de chantier | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-C871
2.2 | Travaux préparatoires | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B343
2.3 | PV pour travaux hors horaires courants | H |  |  |  | 0 | ART | 010-C946
| Total ORGANISATION DU CHANTIER |  |  |  |  | 0 | STOT
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES | [5 empty] | CH3
3.1 | DEPOSE | [5 empty] | CH4
3.1.1 | Dépose et repose de câblage pour contrôle d'accès | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E253
3.1.2 | Dépose et repose de contrôle d'accès | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E620
3.2 | EQUIPEMENTS INFORMATIQUE | [5 empty] | CH4
3.2.1 | Chemins de câbles courants faibles | ML | 95.1 |  |  | 0 | ART | EL08-A30
3.2.2 | Câbles informatiques |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B344
| - Câblage catégorie 6 FTP 4 paires blindés | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | M QAA021
3.2.3 | Extension baie de brassage existante | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E076
3.2.4 | Prises informatiques |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B346
| - Prise RJ45 informatique | U | 66 |  |  | 0 | ART | 010-B348
| - Prise RJ45 Borne DECT, en plénum | U | 11 |  |  | 0 | ART | 010-B351
| - Prise RJ45 Borne Wifi, en plénum | U | 11 |  |  | 0 | ART | 010-B354
3.3 | EQUIPEMENTS AUDIO, VIDEO ET TELEPHONIQUES | [5 empty] | CH4
3.3.1 | Rocade cuivre et baie répartiteur | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B393
3.3.2 | Câbles audio et téléphoniques |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B355
| - Câblage 4P CAT6 FTP 350MHz LSOH, pour audio | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B368
| - Câblage SYT1 6/10° 56 paires, pour vidéo et téléphonie | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B358
3.3.3 | Prises télévision et téléphonie |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B362
| - Prise RJ45 C6A, télévision et téléphonie | U | 80 |  |  | 0 | ART | 010-B350
3.3.4 | Prises audio |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B367
| - Prise Jack, pour casque sur télévision | U | 52 |  |  | 0 | ART | 010-B376
3.3.5 | Mesures | Ft | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B383
3.4 | APPEL MALADES | [5 empty] | CH4
3.4.1 | EQUIPEMENTS DE RECEPTION ET DE PROGRAMMATION | [5 empty] | CH5
3.4.1.2 | Dongle pour logiciels | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E618
3.4.1.3 | Bus de communication | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E614
3.4.1.4 | Alimentation secourue et batteries | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E615
3.4.1.5 | Passerelle | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E617
3.4.1.6 | Répéteur | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E616
3.4.1.7 | Afficheur de station de report | U | 4 |  |  | 0 | ART | 010-E613
3.4.1.8 | Bouton d'appel de chambre | U | 19 |  |  | 0 | ART | 010-E612
3.4.1.9 | Bouton d'extinction de chambre | U | 19 |  |  | 0 | ART | 010-E611
3.4.1.10 | Afficheur de couloir |  |  |  |  | 0 | ART | 010-E608
| - Afficheur de couloir double face, fixé au plafond | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-E610
3.4.2 | EQUIPEMENTS D'APPELS | [5 empty] | CH5
3.4.2.1 | Blocs-prises d'appel pour gaine tête de lit | U | 26 |  |  | 0 | ART | 010-E606
3.4.2.2 | Manipulateur multifonctions avec poire d'appel | U | 26 |  |  | 0 | ART | 010-E607
3.4.2.3 | Manipulateur avec émetteur radio | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E604
3.4.2.4 | Contacteur sur flexible | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D650
3.4.2.5 | Contacteur au souffle | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D649
3.4.2.6 | Tirette d’appel pour WC et douche/bains | U | 38 |  |  | 0 | ART | 010-E602
3.4.2.7 | Hublot sans électronique | U | 19 |  |  | 0 | ART | 010-E601
3.4.3 | MISE EN SERVICE | [5 empty] | CH5
3.4.3.1 | Test et programmation | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B385
3.4.3.2 | Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B386
3.5 | CONTROLE D'ACCES | [5 empty] | CH4
3.5.1 | CABLAGE | [5 empty] | CH5
3.5.1.1 | Bus de communication | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B961
3.5.2 | EQUIPEMENTS DE GESTION | [5 empty] | CH5
3.5.2.1 | Boitier SM400 | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-D110
3.5.2.2 | Boitier SM100 | U | 4 |  |  | 0 | ART | 010-D112
3.5.3 | EQUIPEMENTS DE CONTROLE D'ACCES | [5 empty] | CH5
3.5.3.1 | Contrôle d'accès par lecteur de badges |  |  |  |  | 0 | ART | EL12-A90
| - Lecteur de badge Smart-S | U | 4 |  |  | 0 | ART | 010-C927
3.5.3.2 | Bouton poussoir de sortie | U | 4 |  |  | 0 | ART | 010-D114
3.5.3.3 | Equipements de contrôle d'accès pour Issue de secours |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B398
| - Ensemble déclencheurs manuels pour Issue de secours | ENS | 3 |  |  | 0 | ART | 010-B399
3.5.4 | MISE EN SERVICE | [5 empty] | CH5
3.5.4.1 | Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D200
3.6 | DIVERS | [5 empty] | CH4
3.6.1 | Câblage des sondes ECS | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B403
3.6.2 | Etude Wifi | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | ECF-EW11
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0 | STOT
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES SECURITE INCENDIE | [5 empty] | CH3
4.1 | SECURITE INCENDIE | [5 empty] | CH4
4.1.1 | Chemins de câbles sécurité incendie | ML | 95.1 |  |  | 0 | ART | 010-B450
4.1.2 | Câblage de détection incendie |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B451
| - Câblage 9/10° 1 paire, pour détection incendie | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B453
| - Câblage CR1 9/10° 1 paire, de départ et de fin | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B454
4.1.3 | Détecteurs |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B455
| - Détecteurs optiques de fumée | U | 52 |  |  | 0 | ART | 010-B456
4.1.4 | Modules déportés |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B457
| - Module déporté adressable 1 ligne | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B461
| - Module déporté adressable 4 lignes ED4L | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-B462
4.1.5 | Déclencheurs manuels |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B463
| - Déclencheurs manuels rouges | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-B465
| - Déclencheurs manuels verts | U | 4 |  |  | 0 | ART | 010-B466
4.1.6 | Indicateurs d'action | U | 38 |  |  | 0 | ART | 010-B464
4.1.7 | Diffuseurs sonores par avertisseur d'alarme sélective | U | 4 |  |  | 0 | ART | 010-L598
4.1.8 | Diffuseurs lumineux | U | 5 |  |  | 0 | ART | 010-D115
4.2 | DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE | [5 empty] | CH4
4.2.1 | Raccordement des clapets, volets et contrôle d'accès | [5 empty] | CH5
4.2.1.1 | Raccordement des clapets de ventilation |  |  |  |  | 0 | ART | 010-D629
| - Raccordement de clapets CF télécommandés | U | 8 |  |  | 0 | ART | 010-B473
4.2.1.2 | Raccordement des volets de désenfumage et ouvrants d'air frais |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C920
| - Raccordement de volets de désenfumage | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-D631
4.2.1.3 | Raccordement de dispositif de contrôle d'accès et portes de sas |  |  |  |  | 0 | ART | 010-D630
| - Raccordement du dispositif de contrôle d'accès des portes | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-D632
| - Raccordement du dispositif de ventouses du Sas | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-F012
| - Raccordement du dispositif de ventouse | U | 4 |  |  | 0 | ART | 010-D633
4.2.2 | Réarmement pour clapet de ventilation et volets de désenfumage | [5 empty] | CH5
4.2.2.1 | Réarmement pour clapet de ventilation et volets de désenfumage |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B475
| - Boîtier de réarmement | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D206
| - Câblage de réarmement | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D207
4.2.2.2 | Alimentation pour réarmement clapet | U | 8 |  |  | 0 | ART | 010-D634
4.3 | INSTALLATION GTB | [5 empty] | CH4
4.3.1 | Gestion des alarmes GTB | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B477
4.4 | MISE EN SERVICE ET RECEPTION | [5 empty] | CH4
4.4.1 | Paramétrage et mise à jour du dossier Système de Sécurité Incendie | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B459
4.4.2 | Essai, mise en service et réception de l'installation | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B460
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0 | STOT
5 | TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | CH3
5.1 | GESTION DES DECHETS | [5 empty] | CH4
5.1.1 | TRANSPORTS | [5 empty] | CH5
5.1.1.1 | Transport des déchets | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B478
5.1.2 | TRAITEMENT | [5 empty] | CH5
5.1.2.1 | Traitement des déchets | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B479
| Total TRAITEMENT DES DECHETS |  |  |  |  | 0 | STOT
6 | DISPOSITIONS DU LOT | [5 empty] | CH3
6.1 | SECURITE | [5 empty] | CH4
6.1.1 | Dispositions relatives au PGC | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B480
6.2 | NETTOYAGE | [5 empty] | CH4
6.2.1 | Nettoyage du chantier | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B481
6.3 | DOE | [5 empty] | CH4
6.3.1 | Contenu des Dossiers des Ouvrages Exécutés | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B482
| Total DISPOSITIONS DU LOT |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°11 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Bâtiment Jean BERNARD - Travaux de restructuration de l'Aile de Médecine Interne H8C
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
Lot N°11 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES - SECURITE INCENDIE