## Lot N°12 CHAUFFAGE VENTILATION
|  | U | Quantité proposée | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
2 | ORGANISATION DU CHANTIER | [5 empty] | CH3
2.1 | Installation de chantier | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D017
2.2 | PV pour travaux hors horaires courants | H |  |  |  | 0 | ART | 010-D019
| Total ORGANISATION DU CHANTIER |  |  |  |  | 0 | STOT
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | CH3
3.2 | CHAUFFAGE | [5 empty] | CH4
3.2.2 | DISTRIBUTION | [5 empty] | CH5
3.2.2.1 | Alimentations des radiateurs |  |  |  |  | 0 | ART | CH07-A70
| - Canalisations en tube fer noir étiré sans soudure pour eau basse pression en Ø à déterminer par l'entreprise. | ML | 387 |  |  | 0 | ART | 010-E528
| - Canalisations en tube fer noir étiré sans soudure pour eau basse pression en Ø 15/21 mm | ML |  |  |  | 0 | ART | 010-B058
| - Canalisations en tube fer noir étiré sans soudure pour eau basse pression en Ø 20/27 mm | ML |  |  |  | 0 | ART | 010-B064
| - Canalisations en tube fer noir étiré sans soudure pour eau basse pression en Ø 26/34 mm | ML |  |  |  | 0 | ART | 010-B063
| - Lyre en Ø à déterminer par l'entreprise. | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-E529
| - Lyre en Ø 15/21 mm | U |  |  |  | 0 | ART | 010-E531
| - Lyre en Ø 20/27 mm | U |  |  |  | 0 | ART | 010-B062
| - Lyre en Ø 26/34 mm | U |  |  |  | 0 | ART | 010-E530
3.2.3 | CALORIFUGEAGE | [5 empty] | CH5
3.2.3.1 | Calorifuge par isolant en laine minérale des canalisations de chauffage |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C066
| - Calorifugeage Ø 30 mm pour canalisations de Ø à déterminer par l'entreprise | ML | 387 |  |  | 0 | ART | 010-E535
| - Calorifugeage Ø 30 mm pour canalisations Ø 15/21 mm | ML |  |  |  | 0 | ART | 010-E532
| - Calorifugeage Ø 30 mm pour canalisations Ø 20/27 mm. | ML |  |  |  | 0 | ART | 010-E533
| - Calorifugeage Ø 30 mm pour canalisations Ø 26/34 mm. | ML |  |  |  | 0 | ART | 010-E534
3.2.4 | RADIATEURS PRESSION | [5 empty] | CH5
3.2.4.1 | Radiateurs à pression 10 bars |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B065
| - Radiateur de 1.00 x 0.75 m ht - 1128 W | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-B066
| - Radiateur de 1.40 x 0.75 m ht - 859 W | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D258
| - Radiateur de 1.80 x 0.75 m ht - 1105 W | U | 12 |  |  | 0 | ART | 010-D257
| - Radiateur de 2.00 x 0.75 m ht - 1227 W | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D256
| - Radiateur de 2.20 x 0.75 m ht - 1923 W | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-E536
| - Radiateur de 2.60 x 0.75 m ht - 2273 W | U | 11 |  |  | 0 | ART | 010-E538
3.2.5 | MISE EN SERVICE | [5 empty] | CH5
3.2.5.1 | Essais et mise en service du réseau de chauffage | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D712
3.3 | VENTILATION | [5 empty] | CH4
3.3.1 | CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION | [5 empty] | CH5
| - Mesure de débit | Ft | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B070
3.3.2 | DEPOSE | [5 empty] | CH5
3.3.2.1 | Dépose de bouche d'extraction | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D660
3.3.3 | RESEAUX | [5 empty] | CH5
3.3.3.1 | Gaines de ventilation intérieures en tôle |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B072
| - Gaine de soufflage Ø 125 mm | ML | 74.1 |  |  | 0 | ART | 010-B092
| - Gaine de soufflage Ø 160 mm | ML | 72 |  |  | 0 | ART | 010-B090
| - Gaine de soufflage Ø 200 mm | ML | 26.4 |  |  | 0 | ART | 010-B088
| - Gaine de soufflage Ø 250 mm | ML | 9.3 |  |  | 0 | ART | 010-B086
| - Gaine de soufflage Ø 315 mm | ML | 21.9 |  |  | 0 | ART | 010-B084
| - Gaine de soufflage rectangulaire équivalente Ø 355 mm | ML | 7.9 |  |  | 0 | ART | 010-E250
| - Gaine de soufflage rectangulaire équivalente Ø 400 mm | ML | 46.4 |  |  | 0 | ART | 010-E249
| - Gaine de reprise Ø 125 mm | ML | 79.2 |  |  | 0 | ART | 010-B093
| - Gaine de reprise Ø 160 mm | ML | 48 |  |  | 0 | ART | 010-B091
| - Gaine de reprise Ø 200 mm | ML | 17.2 |  |  | 0 | ART | 010-B089
| - Gaine de reprise Ø 250 mm | ML | 25.2 |  |  | 0 | ART | 010-B087
| - Gaine de reprise Ø 315 mm | ML | 9.3 |  |  | 0 | ART | 010-B085
| - Gaine de reprise rectangulaire équivalente Ø 355 mm | ML | 3.3 |  |  | 0 | ART | 010-E260
| - Gaine de reprise rectangulaire équivalente Ø 400 mm | ML | 47.95 |  |  | 0 | ART | 010-E259
3.3.3.2 | Trappes de nettoyage des gaines |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B096
| - Trappes de nettoyage pour gaines Ø 125 mm | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B188
| - Trappes de nettoyage pour gaines Ø 160 mm | U | 9 |  |  | 0 | ART | 010-B189
| - Trappes de nettoyage pour gaines Ø 200 mm | U | 6 |  |  | 0 | ART | 010-B190
| - Trappes de nettoyage pour gaines Ø 250 mm | U | 6 |  |  | 0 | ART | 010-B191
| - Trappes de nettoyage pour gaines Ø 315 mm | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-B192
| - Trappes de nettoyage pour gaines rectangulaire équivalente Ø 355 mm | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-E269
| - Trappes de nettoyage pour gaines rectangulaire équivalente Ø 400 mm | U | 4 |  |  | 0 | ART | 010-E274
| - Nettoyage des gaines par une entreprise spécialisée | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B204
3.3.3.3 | Gaines souples de raccordements isolées pour soufflage et extraction |  |  |  |  | 0 | ART | CH03-D50
| - Gaines souples isolées de Ø 125 mm, de 1.00 ml | U | 53 |  |  | 0 | ART | 010-B121
| - Gaines souples isolées de Ø 160 mm, de 1.00 ml | U | 20 |  |  | 0 | ART | 010-B205
| - Gaines souples isolées de Ø 200 mm, de 1.00 ml | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-B888
3.3.4 | CALORIFUGE DE GAINE | [5 empty] | CH5
3.3.4.1 | Calorifugeage de gaines de soufflage et de reprise |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B123
| Calorifugeage de gaine Ø 125 mm | ML | 153.3 |  |  | 0 | ART | 010-F886
| Calorifugeage de gaine Ø 160 mm | ML | 120 |  |  | 0 | ART | 010-F887
| Calorifugeage de gaine Ø 200 mm | ML | 43.6 |  |  | 0 | ART | 010-F908
| Calorifugeage de gaine Ø 250 mm | ML | 34.5 |  |  | 0 | ART | 010-D081
| Calorifugeage de gaine Ø 315 mm | ML | 31.2 |  |  | 0 | ART | 010-D082
| Calorifugeage de gaine rectangulaire équivalente Ø 355 mm | ML | 11.2 |  |  | 0 | ART | 010-E268
| Calorifugeage de gaine rectangulaire équivalente Ø 400 mm | ML | 94.35 |  |  | 0 | ART | 010-E264
3.3.5 | PROTECTION AU FEU | [5 empty] | CH5
3.3.5.1 | Clapets coupe-feu 2 heures télécommandés |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B097
| - Clapets EI120 télécommandés pour gaine Ø 200 mm en traversée de parois | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E437
| - Clapets EI120 télécommandés pour gaine Ø 250 mm en traversée de parois | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E419
| - Clapets EI120 télécommandés pour gaine Ø 315 mm en traversée de parois | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-E416
| - Clapets EI120 télécommandés pour gaine rectangulaire équivalente Ø 355 mm en traversée de parois | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E435
| - Clapets EI120 télécommandés pour gaine rectangulaire équivalente Ø 400 mm en traversée de parois | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-E422
3.3.5.2 | Clapets coupe-feu 1 heure auto-commandés |  |  |  |  | 0 | ART | 010-E544
| - Clapets EI60 auto-commandés pour gaine Ø 125 mm en traversée de parois | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E515
| - Clapets EI60 auto-commandés pour gaine Ø 160 mm en traversée de parois | U | 8 |  |  | 0 | ART | 010-E545
| - Clapets EI60 auto-commandés pour gaine Ø 200 mm en traversée de parois | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E506
| - Clapets EI60 auto-commandés pour gaine Ø 250 mm en traversée de parois | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-F100
| - Clapets EI60 auto-commandés pour gaine Ø 315 mm en traversée de parois | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E501
| - Clapets EI60 auto-commandés pour gaine rectangulaire équivalente Ø 355 mm en traversée de parois | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E562
3.3.5.3 | Cartouches coupe-feu 1 heure auto-commandées |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B098
| - Cartouches EI60 auto-commandés pour gaine Ø 125 mm en traversée de parois | U | 40 |  |  | 0 | ART | 010-B105
| - Cartouches EI60 auto-commandés pour gaine Ø 160 mm en traversée de parois | U | 13 |  |  | 0 | ART | 010-B209
| - Cartouches EI60 auto-commandés pour gaine Ø 200 mm en traversée de parois | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B922
| - Cartouches EI60 auto-commandés pour gaine Ø 250 mm en traversée de parois | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-E516
3.3.6 | TERMINAUX AERAULIQUES | [5 empty] | CH5
3.3.6.1 | DIFFUSEURS (SOUFFLAGE) | [5 empty] | CH6
3.3.6.1.1 | Diffuseurs circulaires de soufflage |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B127
| - Diffuseurs de soufflage 200 m3/h pour gaine Ø 160 mm | U | 4 |  |  | 0 | ART | 010-E546
| - Diffuseurs de soufflage 400 m3/h pour gaine Ø 200 mm | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-B894
3.3.6.1.2 | Bouches de soufflage en plafond |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B728
| - Diffuseurs de soufflage 90 m3/h pour gaine Ø 125 mm | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-B897
| - Diffuseurs de soufflage 120 m3/h pour gaine Ø 125 mm | U | 12 |  |  | 0 | ART | 010-B896
| - Diffuseurs de soufflage 150 m3/h pour gaine Ø 125 mm | U | 12 |  |  | 0 | ART | 010-B899
| - Diffuseurs de soufflage 180 m3/h pour gaine Ø 160 mm | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-B908
| - Diffuseurs de soufflage 240 m3/h pour gaine Ø 160 mm | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B906
3.3.6.2 | BOUCHES DE REPRISE | [5 empty] | CH6
3.3.6.2.1 | Diffuseurs de reprise encastrable |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B128
| - Diffuseurs de reprise 250 m3/h pour gaine Ø 160 mm | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-E547
3.3.6.2.2 | Bouches de reprise autoréglables en plafond pour sanitaires de France Air ou équivalent |  |  |  |  | 0 | ART | 010-D044
| - Bouches de reprise autoréglables 30 m3/h pour gaine Ø 125 mm | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B135
| - Bouches de reprise autoréglables 90 m3/h pour gaine Ø 125 mm | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E277
| - Bouches de reprise autoréglables 120 m3/h pour gaine Ø 125 mm | U | 9 |  |  | 0 | ART | 010-E278
| - Bouches de reprise autoréglables 150 m3/h pour gaine Ø 125 mm | U | 9 |  |  | 0 | ART | 010-E282
3.3.6.2.3 | Bouches de reprise en plafond |  |  |  |  | 0 | ART | 010-E284
| - Diffuseurs de reprise 45 m3/h pour gaine Ø 125 mm | U | 4 |  |  | 0 | ART | 010-E286
| - Diffuseurs de reprise 90 m3/h pour gaine Ø 125 mm | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-E290
| - Diffuseurs de reprise 120 m3/h pour gaine Ø 125 mm | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-E297
| - Diffuseurs de reprise 150 m3/h pour gaine Ø 125 mm | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-E302
| - Diffuseurs de reprise 180 m3/h pour gaine Ø 160 mm | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-E308
| - Diffuseurs de reprise 240 m3/h pour gaine Ø 160 mm | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E321
3.3.7 | REGLAGES ET REGULATION | [5 empty] | CH5
3.3.7.1 | Registres de réglages réseaux de gaines |  |  |  |  | 0 | ART | 010-F150
| - Registres de réglages pour gaine Ø 200 mm | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B110
| - Registres de réglages pour gaine Ø 250 mm | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B124
| - Registres de réglages pour gaine Ø 315 mm | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-B113
| - Registres de réglages pour gaine rectangulaire équivalent Ø 355 mm | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B112
| - Registres de réglages pour gaine rectangulaire équivalent Ø 400 mm | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-E339
3.3.7.2 | Module de régulation de débit |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B117
| - Module de régulation de débit ajustable pour gaine Ø 125 mm | U | 40 |  |  | 0 | ART | 010-B122
| - Module de régulation de débit ajustable pour gaine Ø 160 mm | U | 14 |  |  | 0 | ART | 010-B199
| - Module de régulation de débit ajustable pour gaine Ø 200 mm | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-E378
3.4 | DESENFUMAGE | [5 empty] | CH4
3.4.1 | GAINES DE DESENFUMAGE | [5 empty] | CH5
3.4.1.1 | Gaines intérieures | [5 empty] | CH6
3.4.1.1.1 | Gaines intérieures tôlées |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B154
| Gaines de désenfumage de 300 x 200 mm | ML | 3.7 |  |  | 0 | ART | 010-E560
| Gaines de désenfumage de 500 x 250 mm | ML | 8.3 |  |  | 0 | ART | 010-E559
| Gaines de désenfumage de 700 x 350 mm | ML | 4 |  |  | 0 | ART | 010-F878
3.4.2 | VOLETS | [5 empty] | CH5
3.4.2.1 | Volet de désenfumage motorisé à réarmement automatique |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B175
| - Volet VB de 2 000 m3/h de 300 x 200 mm | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E561
| - Volet VB de 7 000 m3/h de 650 x 850 mm | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E563
3.4.2.2 | Volet tunnel d'extraction |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B496
| - Volet tunnel de désenfumage en plafond de 300 x 200 de 2 000 m3/h | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B497
| - Volet tunnel de désenfumage en plafond de 500 x 250 de 6 000 m3/h | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E564
| - Volet tunnel de désenfumage en plafond de 700 x 350 de 12 000 m3/h | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E565
3.4.3 | GRILLES | [5 empty] | CH5
3.4.3.1 | Grilles intérieures en plafond à ailettes fixes d'extraction pour désenfumage |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B164
| - Grille de 600 x 600 mm (Débit souhaité 2 000 m3/h) | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E566
| - Grille de 600 x 600 mm (Débit souhaité 6 000 m3/h) | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B179
| - Grille de 600 x 1200 mm (Débit souhaité 12 000 m3/h) | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-F958
3.5 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE | [5 empty] | CH4
3.5.1 | Essais - Réglages - Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D370
3.5.2 | Mesures de désenfumage | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-F064
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0 | STOT
4 | TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | CH3
4.1 | GESTION DES DECHETS | [5 empty] | CH4
4.1.1 | TRANSPORTS | [5 empty] | CH5
4.1.1.1 | Transport des déchets | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D083
4.1.2 | TRAITEMENT | [5 empty] | CH5
4.1.2.1 | Traitement des déchets | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D084
| Total TRAITEMENT DES DECHETS |  |  |  |  | 0 | STOT
5 | DISPOSITIONS DU LOT | [5 empty] | CH3
5.1 | SECURITE | [5 empty] | CH4
5.1.1 | Dispositions relatives au PGC | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D364
5.2 | NETTOYAGE | [5 empty] | CH4
5.2.1 | Nettoyage du chantier | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D365
5.3 | DOE | [5 empty] | CH4
5.3.1 | Contenu des Dossiers des Ouvrages Exécutés | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D085
| Total DISPOSITIONS DU LOT |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°12 CHAUFFAGE VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Bâtiment Jean BERNARD - Travaux de restructuration de l'Aile de Médecine Interne H8C
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
Lot N°12 CHAUFFAGE VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE

## Lot N°12 VIPP 3 CLIMATISATIO
|  | U | Quantité proposée | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
6 | VIPP 3 : CLIMATISATION DU LOCAL VDI | [5 empty] | CH3
6.1 | CLIMATISATION | [5 empty] | CH4
6.1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | CH5
6.1.1.1 | Dépose et repose de plafond suspendu | M2 | 29.4 |  |  | 0 | ART | 010-D726
6.1.2 | ALIMENTATION EAU GLACEE | [5 empty] | CH5
6.1.2.1 | Distribution eau glacée |  |  |  |  | 0 | ART | CH07-A80
| - Tubes acier noir avec soudure - en Ø à déterminer par l'entreprise | ML | 51.2 |  |  | 0 | ART | 010-E579
| - Vannes d'isolement | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-E582
| - Vanne TA de bouclage | U | 2 |  |  | 0 | ART | 010-E583
6.1.2.2 | Calorifugeage |  |  |  |  | 0 | ART | 010-E580
| - Calorifugeage de 50 mm ép pour Eau Glacée | ML | 51.2 |  |  | 0 | ART | 010-E581
6.1.3 | CASSETTE DE CLIMATISATION A EAU GLACEE | [5 empty] | CH5
6.1.3.1 | Cassette de climatisation murale intérieure | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E584
| - Plus-value pour télécommande filaire | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E585
6.1.3.2 | Canalisations PVC d'évacuation des condensats |  |  |  |  | 0 | ART | 010-D725
| - Condensats en PVC de Ø 32 mm, y compris calorifugeage | ML | 11.2 |  |  | 0 | ART | 010-E586
| Total VIPP 3 : CLIMATISATION DU LOCAL VDI |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°12 CHAUFFAGE VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Bâtiment Jean BERNARD - Travaux de restructuration de l'Aile de Médecine Interne H8C
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
Lot N°12 CHAUFFAGE VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE
VIPP 3 : CLIMATISATION DU LOCAL VDI

## RECAPITULATIF
BATIMENT JEAN BERNARD Travaux de restructuration de l'Aile de Médecine Interne H8C CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
RECAPITULATIF DU
Lot N°12 CHAUFFAGE VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE
MONTANT H.T. (en €)
OFFRE DE BASE
VIPP 3 : CLIMATISATION DU LOCAL VDI
| TOTAL H.T. (en €) | 0
Fait à , le
Cachet et signature de l'entreprise