## Lot N°13 FLUIDES MEDICAUX
|  | U | Quantité proposée | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
2 | ORGANISATION DU CHANTIER | [5 empty] | CH3
2.1 | Installation de chantier | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B005
| Total ORGANISATION DU CHANTIER |  |  |  |  | 0 | STOT
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | CH3
3.1 | DEPOSE ET MODIFICATION DES RESEAUX EXISTANTS | [5 empty] | CH4
3.1.1 | MODIFICATION DES RESEAUX EXISTANTS | [5 empty] | CH5
3.1.1.1 | Protection des colonnes montantes de fluides médicaux durant les travaux | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B013
3.2 | RESEAUX DE DISTRIBUTION | [5 empty] | CH4
3.2.1 | RESEAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES | [5 empty] | CH5
3.2.1.1 | Réseaux en canalisations en cuivre écroui |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B012
| - Canalisations primaires d'oxygène, en cuivre écroui de Ø à déterminer par l'entreprise | ML | 58.6 |  |  | 0 | ART | 010-F014
| - Canalisations primaires de vide, en cuivre écroui de Ø à déterminer par l'entreprise | ML | 58.6 |  |  | 0 | ART | 010-F015
| - Canalisations primaires d'Air, en cuivre écroui de Ø à déterminer par l'entreprise | ML | 58.6 |  |  | 0 | ART | 010-F016
| - Canalisations secondaires d'oxygène, en cuivre écroui de Ø à déterminer par l'entreprise | ML | 117.6 |  |  | 0 | ART | 010-F017
| - Canalisations secondaires de vide, en cuivre écroui de Ø à déterminer par l'entreprise | ML | 117.6 |  |  | 0 | ART | 010-F018
| - Canalisations secondaires d'Air, en cuivre écroui de Ø à déterminer par l'entreprise | ML | 114.5 |  |  | 0 | ART | 010-F019
3.2.2 | COFFRETS GAZ MEDICAUX | [5 empty] | CH5
3.2.2.1 | Coffret pour réseaux de gaz médicaux | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E961
3.2.3 | VANNES DE SECTIONNEMENT | [5 empty] | CH5
3.2.3.1 | Vannes de sectionnement dans coffrets des gaz médicaux | U | 3 |  |  | 0 | ART | 010-C995
3.2.3.2 | Vanne de vide sous coffret pour isolement de zone | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-C993
3.2.3.3 | Vannes de sectionnement dans plénum | U | 9 |  |  | 0 | ART | 010-C994
3.2.4 | REGULATEURS - DETENDEURS | [5 empty] | CH5
3.2.4.1 | Régulateur-détendeur pour gaz médicaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B024
| - Régulateur-détendeur oxygène O2 | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E958
| - Régulateur-détendeur air médical 4.5 bars | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-E960
| - Régulateur-détendeur air médical 8 bars | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-F020
3.2.5 | ALARMES D'URGENCE | [5 empty] | CH5
3.2.5.1 | Alarmes d'urgence en saillie | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | FM03-A35
3.3 | GAINES TÊTE DE LIT | [5 empty] | CH4
3.3.1 | Gaine technique verticale pour fluides médicaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-F072
| Gaine technique verticale pour fluides médicaux - 1.20 m lg | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-F073
3.4 | EQUIPEMENTS DE LOCAUX | [5 empty] | CH4
3.4.1 | PRISES POUR MONTAGE DANS GAINE TETE DE LIT | [5 empty] | CH5 | FLUID
3.4.1.1 | Prises de gaz médicaux pour montage dans gaine tête de lit |  |  |  |  | 0 | ART | 010-B025
| - Prise d'oxygène O2 | U | 27 |  |  | 0 | ART | FLU-PROX
| - Prise de vide | U | 27 |  |  | 0 | ART | FLU-PRVI
| - Prise de protoxyde d'azote | U | 26 |  |  | 0 | ART | FLU-PRAZ
| Total DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0 | STOT
4 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE | [5 empty] | CH3
4.1 | Essais | [5 empty] | CH4
4.1.3 | Essais et modes opératoires portant sur les installations terminées et avant utilisation du système | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | FM04-A30
4.2 | Réception | [5 empty] | CH4
4.2.1 | Réception | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D069
| Total ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0 | STOT
5 | TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | CH3
5.1 | GESTION DES DECHETS | [5 empty] | CH4
5.1.1 | TRANSPORTS | [5 empty] | CH5
5.1.1.1 | Transport des déchets | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-C989
5.1.2 | TRAITEMENT | [5 empty] | CH5
5.1.2.1 | Traitement des déchets | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-B489
| Total TRAITEMENT DES DECHETS |  |  |  |  | 0 | STOT
6 | DISPOSITIONS DU LOT | [5 empty] | CH3
6.1 | SECURITE | [5 empty] | CH4
6.1.1 | Dispositions relatives au PGC | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D066
6.2 | NETTOYAGE | [5 empty] | CH4
6.2.1 | Nettoyage du chantier | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-D067
6.3 | DOE | [5 empty] | CH4
6.3.1 | Contenu des Dossiers des Ouvrages Exécutés | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 010-C991
| Total DISPOSITIONS DU LOT |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°13 FLUIDES MEDICAUX |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Bâtiment Jean BERNARD - Travaux de restructuration de l'Aile de Médecine Interne H8C
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
Lot N°13 FLUIDES MEDICAUX

## Lot N°13 VIPP 2 GAINE TETE D
|  | U | Quantité proposée | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
7 | VIPP 2 : GAINES TÊTE DE LIT | [5 empty] | CH3
7.1 | Gaines tête de lit horizontales de Chambres |  |  |  |  | 0 | ART | 010-F021
| - Gaine tête de lit horizontale de 2.15 ml, pour chambre simple | U | 9 |  |  | 0 | ART | 010-F022
| - Gaine tête de lit horizontale de 2.35 ml, pour chambre simple | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-F023
| - Gaine tête de lit horizontale de 3.95 ml, pour chambre double | U | 7 |  |  | 0 | ART | 010-F024
| - Gaine tête de lit horizontale de 4.05 ml, pour chambre double | U | 1 |  |  | 0 | ART | 010-F025
| Total VIPP 2 : GAINES TÊTE DE LIT |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°13 FLUIDES MEDICAUX |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Bâtiment Jean BERNARD - Travaux de restructuration de l'Aile de Médecine Interne H8C
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
Lot N°13 FLUIDES MEDICAUX
VIPP 2 : GAINE TETE DE LIT

## RECAPITULATIF
BATIMENT JEAN BERNARD Travaux de restructuration de l'Aile de Médecine Interne H8C CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
RECAPITULATIF DU
Lot N°13 FLUIDES MEDICAUX
MONTANT H.T. (en €)
OFFRE DE BASE
VIPP 2 : GAINE TETE DE LIT
| TOTAL H.T. (en €) | 0
Fait à , le
Cachet et signature de l'entreprise