NOTE DE SYNTHESE RESUMANT LA NATURE ET L’ETENDUE DES BESOINS DU CHR METZ-THIONVILLE SUR LE SITE DE L’HOPITAL BEL-AIR

- Les sites du CHR Metz-Thionville

Le CHR Metz-Thionville est implanté sur 7 sites avec un total de 1900 lits et places :

- Mercy - 780 lits et places (MCO et SSR) :

  - Hôpital Adultes, nouvellement construit et ouvert en 2012,

  - Hôpital Femme-Mère-Enfant nouvellement construit et ouvert en 2013,

- Metz :

  - Hôpital Félix Maréchal, dont les services ont été rénovés sur les 15 dernières années, 235 lits et places

  - Ehpad Saint Jean, ouvert en 1986, 80 lits ;

  - Ehpad Le Parc, ouvert en 1985, 100 lits ;

  - Des services localisés à l’hôpital d’Instruction des Armées Legouest (Médecine et SMR), 45 lits et places

- Thionville - hôpital Bel-Air, 561 lits et places (MCO, SSR et USLD) ;

- Hôpital de Hayange, (Médecine, SMR, Psychiatrie), 116 lits et places

Le CHR s’est doté en 2024 d’un nouveau projet médico-soignant. Ce dernier devra évidemment être pris en compte dans les besoins du site de Bel-Air.

Ce projet ne résume pas toutefois à lui seul les problématiques à résoudre (cf. point 6).

- Présentation de l’hôpital Bel-Air.

L'hôpital Bel Air à Thionville a été construit en 1968 (bâtiment principal).

En 1977, il a rejoint le giron du Centre Hospitalier de Metz dans le cadre de la fusion des deux établissements pour devenir une des composantes du Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville.

Cet établissement propose des activités MCO et dispose d'une capacité de 657 lits et places.

Il dessert le bassin transfrontalier densément peuplé et en croissance démographique de la Lorraine Nord (300 000 habitants ; croissance de plus de 0.5%/an).

L'offre de soins en hospitalisation complète, de jour et consultations couvre les disciplines suivantes :

- Médecine polyvalente, Oncologie, Cardiologie-USIC, Pneumologie, Médecine digestive, Endocrinologie, Urologie, Neurologie, Neuro-rhumatologie, Néphrologie-dialyse, Médecine gériatrique, Odontologie, ORL, Ophtalmologie, Dermatologie ;

- Chirurgie digestive et endocrinienne, Chirurgie vasculaire, Chirurgie ortho-traumatologique, Chirurgie plastique, esthétique, maxillo-faciale, stomatologie, Chirurgie gynécologique ;

- Gynécologie-Obstétrique, Pédiatrie, Néonatologie, Soins-intensifs de Néonatologie ;

- Réanimation-USC ;

- SMR-rééducation fonctionnelle-rééducation polyvalente - USLD.

Le site dispose d'un Service d'Accueil des Urgences Adultes et pédiatriques, de 2 SMUR, d'une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée et d’un Centre d’Accueil et de Crise.

Il bénéficie d'un plateau technique hospitalier complet :

- 12 salles de bloc opératoire ;

- 3 salles d’endoscopie ;

- Imagerie :

  - 4 salles de radiologie conventionnelle dont 3 équipées de système capteur-plan,

  - 3 salles d'échographie,

  - 2 scanner dernière génération en cours de remplacement ;

  - 2 IRM 1,5 T,

  - 1 salle d'angiographie,

  - 1 orthopantomogramme ;

  - 1 Cone-beam

  - 1 mammographe dernière génération ;

- un laboratoire performant de biochimie, biologie, toxicologie et hématologie.

Le service de Médecine Nucléaire de Thionville est composé de 2 salles de gamma-caméras hybrides (gamma camera couplée à un scanner) et disposera prochainement d’un TEP-Scan dernière génération.

Le site comporte un service de Pharmacie et un IFSI-IFAS.

Les autres services de soins de Thionville, hors site de l’hôpital Bel Air, se composent :

- d’un Hôpital de Jour de Pédopsychiatrie de Yutz,

- d’un CMP infantile et adolescent ;

- de trois CMP adultes et d’un CATTG :

- d’un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ;

- d’une PASS, prochainement rapatriée sur le site de Bel-Air.

Quelques chiffres d'activité de Bel Air (2025) :

- 56 821 entrées MCO ;

- 194 977 venues en externes ;

- 65 886 passages aux urgences adultes, enfants et gynécologiques ;

- 2 254 naissances ;

- 9 569 interventions chirurgicales ;

- 46% de taux de chirurgie ambulatoire ;

- 11 620 actes d'IRM, 23 299 actes de scanner, 38 387 actes de radiologie.

- Macro-diagnostic du bâtimentaire :

La construction de l’hôpital Bel-Air s’est faite principalement entre les années 1965 et 1980, puis avec des opérations ponctuelles qui apparaissent aujourd’hui comme des extensions au bâtiment principal : bâtiment Ae regroupant urgences et réanimation en 1990, bâtiment AfAg en 1999, bâtiment G en 2007, bâtiment HFME en 2021.

L’ensemble des bâtiments représente une surface de plancher de 78.500 m².

Des audits ont été réalisés sur les installations techniques et en montrent la vétusté (électricité, production de froid, alimentation eau potable, production et distribution d’eau chaude sanitaire).

- Les opérations et projets de travaux ayant un impact sur la réflexion du SDI :

La reconfiguration logistique et pharmaceutique à l’échelle du CHR Metz-Thionville aura des impacts directs et encore difficiles à mesurer sur le site de Thionville.

La dernière rénovation lourde d’un service complet a eu lieu en 2023 (USIC). Les services des urgences adultes et pédiatriques (bâtiment Ae) ont fait l’objet d’une rénovation et extension en 2024/2025.

Dans l’attente d’une rénovation plus globale, les services dans des locaux plus vétustes ont fait l’objet de déménagement dans des locaux en meilleur état.

A proximité immédiate de l’Hôpital Bel-Air, la ville de Thionville poursuit un projet ambitieux de renouvellement urbain dans le cadre d’une convention ANRU avec l’Etat avec notamment la création d’un hôtel hospitalier.

- Les enjeux principaux auxquels le SDI doit permettre de répondre :

Dans un contexte de vieillissement de la population, accompagné d’un état de santé plus mauvais que les moyennes nationales, et face à la croissance démographique du territoire thionvillois, le projet de restructuration du site de Thionville doit répondre à quatre enjeux majeurs :

- Des enjeux d’efficience interne et d’amélioration de la prise en charge des patients :

  - Permettre au patient d’être accueilli dans la spécialité et la structure de prise en charge adéquate pour la juste durée, avec un confort accru ;

  - Garantir la bonne allocation des modes d’hospitalisation, des lits et places au regard de l’activité réalisée et du projet médical ;

  - Déterminer des organisations performantes pour l’adéquation des ressources humaines.

- Des enjeux financiers et de performance, y compris s’agissant de la problématique du développement durable et des consommations d’énergies ;

- Des enjeux d’attractivité des professionnels médicaux et non médicaux ainsi que d’amélioration des conditions de travail de ces personnels ;

- L’enjeu de l’universitarisation du CHR Metz-Thionville.

Les principes de la conception :

- L’identification et la gestion des parcours de soins (ambulatoires, hospitalisation conventionnelle, soins critiques, HFME, réadaptation) ;

- La prise en compte des attentes de type hôtelier, pour les patients, leurs proches et les visiteurs ;

- L’évolutivité et la performance des services cliniques ;

- L’optimisation des surfaces, le positionnement géographique de la direction de site et des directions fonctionnelles, et plus largement des services autres que médico-soignants.

A/L’identification et la gestion des parcours de soins (ambulatoires, hospitalisation conventionnelle, soins critiques, HFME, réadaptation) :

Des réflexions devront être posées autour de la distinction des différents flux patients du site avec notamment :

- Consultations externes :

  - Centralisation des consultations externes

  - Place de la policlinique dans le dispositif de consultations externes

- Hospitalisation de jour :

  - Dimensionnement et localisation de la chirurgie ambulatoire (structure présente) ;

  - Dimensionnement et localisation de l’hôpital de jour de chimiothérapie (structure présente) ;

  - Regroupement des lits d’hospitalisation de jour de médecine (actuellement dispersés) ;

B/La prise en compte des attentes de type hôtelier, pour les patients, leurs proches et les visiteurs :

Le SDI doit permettre de renforcer la qualité de prise en charge des patients dans un environnement apaisant.

Cette démarche visant à faire de la qualité de l’accueil le premier soin implique de répondre aux principales préoccupations émanant des usagers de l’hôpital Bel Air et en particulier :

- L’amélioration de l’accueil physique du patient lors de son entrée/admission en réduisant l’attente et les formalités redondantes (zone d’accueil, de secrétariat) ;

- L’amélioration du respect de l’intimité des patients en assurant la confidentialité des locaux ;

- La réduction de l’ « inconfort » remonté par les patients en généralisant les chambres individuelles, en améliorant l’acoustique et la température des chambres,

- l’amélioration de l’accessibilité du site de Bel Air aux personnes vulnérables ou en situation de handicap ;

- l’optimisation du parcours des patients par un accompagnement adapté durant leur passage ou séjour ;

- la création  d’espaces intérieurs et extérieurs dédiés aux patients et à leurs proches

C/L’évolutivité et la performance de services cliniques :

Face à l’évolution permanente des modes de prise en charge des patients et des technologies afférentes, le principe d’évolutivité doit être le fil conducteur de la programmation.

- Programme capacitaire

Un premier travail sur le programme capacitaire du site a été effectué selon la méthodologie CNIS en s’appuyant sur les indicateurs suivants :

Impact des évolutions démographiques sur la zone d’attractivité de Bel-Air ;

Impact des modifications de l’offre de soins sur le territoire Nord-Moselle ;

Impact de la sous-consommation de soins et des besoins de soins, issus des particularités de la population ;

Impact de la bascule ambulatoire ;

Impact de la création d’activités nouvelles sur le site et notamment de lits de médecine polyvalente ;

Impact des IPDMS et TO cibles : IPDMS de 1 et TO de 90%, conformément aux cibles du guide CNIS.

Besoins saisonniers ;

Nombre de lits par unité d’hospitalisation complète : de 28 à 30 lits

Les jours d’ouverture : 365j en HC et 250j en ambulatoire

Les taux de rotation en ambulatoire supérieurs à 1,25 et supérieur à 1,6 en HJ oncologie, et de 2 en dialyse.

- Flexibilité et modélisation

Le programme doit mettre en avant des principes simples de modularité des plateaux d’hospitalisation, assurant des possibilités de permutations ou/et de redimensionnement des services à l’intérieur des ensembles médicaux.

Une standardisation des locaux par secteur (ex : salle de soins, office, locaux administratifs, bureaux médicaux, salons de sortie..) devra être effectuée afin d’éviter l’écueil d’une programmation à court terme qui ne répondrait pas aux besoins futurs.

- Fonctionnalité

La conception devra répondre aux attentes des différents usagers de l’hôpital.

- Pour les patients et leur familles : le confort hôtelier intégrant l’accueil et la performance des plateaux techniques

- Le personnel médical et non médical : simplicité et compacité des circuits, ergonomie des locaux, choix technologiques performants.

D/L’optimisation des surfaces et le positionnement géographique de la direction de site et des directions fonctionnelles.

Le SDI devra évidemment intégrer un objectif d’optimisation des surfaces occupées et à exploiter.

La direction de site et d’autres directions sont situées actuellement dans des bâtiments excentrés des services cliniques.

Une réflexion devra être engagée sur l’opportunité ou non de la situer dans le bâtiment principal, au cœur de l’activité et de la prise en charge des patients et de leurs familles.

- Les choix bâtimentaires et leur implantation dans le cadre de la restructuration du site.

Au regard des enjeux exprimés ci-dessus et du programme capacitaire préétabli, les choix bâtimentaires et leur implantation sont les suivants :

A/La construction d’un bâtiment ambulatoire visible et moderne sur l’emprise de l’ancienne maternité du site.

La distinction des flux sur le site implique de créer une unité de lieu sur l’activité ambulatoire. Cette unité de lieu prend en compte la configuration architecturale du site et l’emplacement actuel des différents plateaux techniques, particulièrement le bloc opératoire.

C’est pourquoi il est prévu de créer un bâtiment ambulatoire, qui selon nos calculs, serait de 9260 m2 (ratios CNIS moyens) :

- un plateau de consultation,

- une unité de dialyse et une unité de dialyse avec l’ALTIR ;

- une unité médicale ambulatoire polyvalente,

- une unité médicale ambulatoire de chimiothérapie/chimiothérapie per os et

- une connexion avec le bâtiment principal au niveau R+2.

Cette connexion donne accès à un plateau, sur l’ensemble de l’étage, dédié à la chirurgie ambulatoire avec un accueil J0 et une unité de chirurgie ambulatoire.

Cette configuration des locaux permet aussi de concentrer, en une même unité de lieu, toute l’activité de chirurgie ambulatoire à proximité du bloc opératoire de Bel-Air, qui est situé au même étage du bâtiment principal.

B/ Une unité de lieu pour l’hospitalisation conventionnelle dans le bâtiment principal, permettant d’offrir un confort hôtelier digne aux patients.

Le bâtiment principal permet d’accueillir l’ensemble des unités d’hospitalisation conventionnelle de l’hôpital Bel-Air. Afin de respecter les ratios fixés par le CNIS et compte tenu de l’étroitesse des ailes actuelles, la solution technique retenue est la construction d’extensions sur les deux principales ailes jusqu’au R+7.

Cette solution technique permet de créer 11 unités de 28-30 lits (jusqu’au R+7).

Le bâtiment principal accueille en outre, les différents services dispersés actuellement sur le site dans des locaux très vétustes avec des coûts d’entretien très importants. Plus précisément, il s’agit :

- Des logements pour le personnel médical et soignant, indispensables pour l’attractivité, la fidélisation et l’accueil d’internes et médecins en formation (bâtiment Jb) ;

- Des services administratifs (bâtiment Ja) ;

- Des services techniques et numériques (bâtiments C et bcd) ;

- Des services d’hygiène et de santé au travail (bâtiment I).

Le bâtiment principal accueille également la maison médicale de garde et la PASS de Thionville (bientôt temporairement rapatriée sur le site) dans un espace à proximité immédiate du bâtiment Soins critiques/urgences.

Il est également prévu des espaces tertiaires médicaux permettant d’accueillir des bureaux médicaux et des salles de visioconférences, actuellement insuffisantes sur l’ensemble du site.

Ces organisations permettront de garantir également sur le site une unité de lieu pour prendre en charge les patients de plus de 75 ans et pour la rééducation locomoteur /neurologie :

- Le bâtiment G est dédié à la gériatrie, comme initialement prévu sur le site.

La démographie prévisible de la patientèle des plus de 75 ans sur le territoire implique de dédier ce bâtiment à une activité strictement gériatrique, aigüe, SMR et USLD. Le bâtiment accueille également différentes équipes mobiles de l’hôpital (gériatrique…), l’HAD (partenariat avec l’HADAN) et les différents partenaires comme les CPTS du territoire.

- Le bâtiment Calot permet de dédier une unité de lieu pour le SMR neurologie/locomoteur de l’hôpital Bel-Air, avec le maintien du plateau technique et de l’unité d’hospitalisation.

Ces opérations permettront d’accueillir au premier étage du bâtiment l’UMJ et le CAC/UHCD. La connexion du premier étage de ce bâtiment avec le premier étage du bâtiment Urgences permettra de fluidifier le flux entre ces différentes unités.