## QS Formation
QUESTIONNAIRE SERVICES ASSOCIES : Accompagnement formation
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau et ne pas fusionner de cellules
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive
ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION INCLUSE DANS L'OFFRE DE BASE
a -Délais de livraison et de mise en service
Délai de livraison de l’équipement
Délai de mise en service après livraison
b - Formation des chirurgiens à la mise en service
Décrire le parcours de formation inclus pour un chirurgien novice en chirurgie robotique
Nombre de personnes par session de formation
Lieu (site hospitalier, centre de formation, autre)
Durée de la formation
Programme et contenus pédagogiques (joindre descriptif détaillé)
Supports de formation utilisés ? Diaporama, affiches, documents papier, appareil de démonstration. Préciser et joindre ces éléments
Le candidat limite-t-il le nombre total de sessions par service utilisateur ? Si oui, indiquer ce nombre.
Evaluation des compétences
Le candidat contrôle-t-il le niveau de compétences acquises par les nouveaux utilisateurs ? Si oui, comment ? Quizz, manipulations sur l'appareil, autre …préciser et joindre le protocole de contrôle.
Le candidat s'engage-t-il à remettre une attestation de formation nominative ? Si oui, joindre document-type.
c - Formation des autres professionnels de santé à la mise en service
Préciser :
Equipes concernées : IBODE, IADE, biomédicaux, équipes de stérilisation …
Nombre de personnes par session de formation
Lieu
Durée de la formation
Programme et contenus pédagogiques (joindre descriptif détaillé)
Supports de formation utilisés ? Diaporama, affiches, documents papier, appareil de démonstration. Préciser et joindre ces éléments
Le candidat limite-t-il le nombre total de sessions par service utilisateur ? Si oui, indiquer ce nombre.
Evaluation des compétences
Le candidat contrôle-t-il le niveau de compétences acquises par les nouveaux utilisateurs ? Si oui, comment ? Quizz, manipulations sur l'appareil, autre …préciser et joindre le protocole de contrôle.
Le candidat s'engage-t-il à remettre une attestation de formation nominative ? Si oui, joindre document-type.
d - Formation d'utilisateurs référents
Décrire le programme de formation des utilisateurs référents
Préciser
Durée de la formation
Programme et sujets abordés (joindre descriptif détaillé)
Supports de formation utilisés ? Diaporama, affiches, documents papier, appareil de démonstration. Préciser et joindre ces éléments
Documents pédagogiques remis aux référents afin qu'ils puissent former les nouveaux arrivants.
Evaluation des compétences
Le candidat contrôle-t-il le niveau de compétences acquises par les référents? Si oui, comment ? Quizz, manipulations sur l'appareil, autre …préciser et joindre le protocole de contrôle.
Le candidat contrôle-t-il la capacité des référents à former les nouveaux utilisateurs ? Si oui, comment ?
Quelles sont les actions particulières dévolues aux référents qui ne sont pas confiées aux utilisateurs ? Ex: code d'accès aux réglages de base, opérations de vérification, calibration etc… préciser et documenter la réponse.
Le candidat propose-t-il des sessions de formation hors hôpital pour les référents ? Si oui, préciser
Le candidat propose-t-il des réunions d'échange entre référents et/ou utilisateurs de service différent ? Si oui, préciser.
e - Formations continues sur site inclus en offre de base et/ou dans le contrat d maintenance tous risques
Pour les chirurgiens
Fréquence des formations continues :
Nombre de personnes prises en charge
Durée
Programme
Supports pédagogiques et outils de formation
Pour les techniciens biomédicaux :
Quelles formations proposez vous aux techniciens et quels niveau de qualification peuvent-ils obtenir à l'issue de cette formation ? (selon norme AFNOR FDX 60-000)
Listez les opérations de maintenance qui ne peuvent être réalisées par les techniciens biomédicaux à l'issue de vos formations
Certificat remis à l'issue de la formation ? Si oui, valable combien de temps ?
Logiciel de diagnostic de panne et autorisation informatique remises au technicien à l'issue de la formation ?
Les techniciens biomédicaux ont-ils besoin de code d'accès/d'outil/outillage spécifiques ? SI oui, les fournissez vous?
A quels diagnostics le technicien peut-il avoir accès grâce aux outils mentionnés ci-dessus ?
La proposition de formation (si elle n'a pas lieu sur le site du bénéficiaire concerné) intègre-t-elle l'ensemble des prestations pour 2 techniciens biomédicaux .(transport, hébergement, repas, stage...) ?
Pour les autres professionnels
Fréquence des formations continues :
Nombre de personnes prises en charge
Durée
Programme
Supports pédagogiques et outils de formation
f - Supports pédagogiques et outils de formation
Indiquer les outils disponibles et décrire (modalités d'accès, inclus dans l'offre de base, contenus pédagogique) :
tutoriels intégrés à l’équipement
supports numériques
modules e-learning
simulateur
g - Accompagnement à la mise en œuvre et à l’optimisation de l’activité
Décrire les solutions numériques proposées pour accompagner la mise en service et l’utilisation de l’équipement, notamment
Paramétrage et configuration du système
Exploitation des données et optimisation de l’activité
Suivi et amélioration continue
h - Accompagnement et aide à l'utilisation
Pour les équipements :
Combien d'ingénieurs d'application en France sont aptes à répondre au besoin de formation des utilisateurs sur le modèle proposé dans votre offre ?
Quel est le ratio nombre de machines installées/ingénieur d'application en France ?
Quelles sont les qualifications de ces ingénieurs d'application ?
Depuis combien de temps travaillent-ils dans le domaine relatif à l'équipement objet du marché ?
i. Assistance à l'utilisation
La candidat dispose-t-il d'une hot line permettant d'avoir des conseils d'utilisation ?
Si oui, horaires et modalités d'appel
j. Suivi d'utilisation et bilan
outil de suivi d'utilisation mis en place: cahier, système informatique, autre …
méthode proposée pour l'exploitation des données
fréquence proposée pour les réunions de retour d'expérience

## QS Prestations consommables
QUESTIONNAIRE SERVICES ASSOCIES : Prestations instruments et consommables
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau et ne pas fusionner de cellules
Prestations instruments et consommables
1. Prestations associées du fournisseur
Existence d’un réseau de visite médicale pour l’ensemble des adhérents et accompagnement aux changements de pratiques
Si oui, descriptif du réseau national : (noms et coordonnées des interlocuteurs par région, régions couvertes à préciser obligatoirement, gamme de produits, y compris DROM-TOM)
Descriptif du plan de formation proposé aux adhérents pour l’accompagnement au changement
2. Sécurité d’approvisionnement
Site(s) de production (équipements et consommables) ainsi que leur localisation
Lieu(x) de stockage (équipements et consommables) et leur localisation
couverture de stock consommable envisagée (en nombre de jours et en nombre de lots de fabrication)
Délais d’installation des équipements
3. Logistique et commande dématérialisée
Transmission de commandes dématérialisées (oui/non)
Si oui, quel système : Hospitalis
Hospitalis ?
Autres ?
Si oui, préciser si :
Dématérialisation complète ?
Commande refaxée ?
Modalités de livraison et frais de port
Frais de port pour livraison normale (oui/non)
Si OUI, préciser/joindre la grille tarifaire
Minimum de commandes (oui/non)
Si OUI, préciser le montant ou la quantité
Si OUI, préciser si refus de livrer en deçà d’un montant minimum ou d’une quantité minimale
Livraison en urgence :
sous 24h : oui/non
Si OUI, heure limite de commande
Si OUI, frais de port
Si OUI, préciser/joindre la grille tarifaire
sous 48h : oui/non
Si OUI, heure limite de commande
Si OUI, frais de port
Si OUI, préciser/joindre la grille tarifaire
Information client en cas de difficultés d’approvisionnement :
Si oui, décrire le système d’information :
4. Conditions commerciales supplémentaires
Reprise de consommables avant péremption : oui/non
si oui : sans conditions ?
si oui : sous conditions ? Lesquelles ?
Remises pour paiement rapide : oui/non
Si oui, préciser ci-dessous le % de remise (consentie pour la durée totale du marché) en cas de délai de paiement (Délai écoulé entre la date de réception de la facture par l’établissement et la date de virement du Trésorier Principal de l’établissement) de :
< 20 jours
20 à 30 jours
30 à 40 jours
> 40 jours

## QS Maintenance
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive. Toutes les durées demandées sont en heures/jours ouvrables. Si le candidat sous-traite tout ou partie de la maintenance de ces équipements à des sociétés tierces, il engage sa seule responsabilité d'engagement contractuel de résultat au titre de ce document.
QUESTIONNAIRE MAINTENANCE
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs produits ou plusieurs lots ou produits ? Si oui, préciser lesquels : Si non, remplir un questionnaire par produit/ par lot
Organisation de maintenance
Sous -traitance
Sous-traitez vous tout ou partie de la maintenance de vos équipements ? (oui/non)
Si oui veuillez remplir l'onglet sous-traitance de ce tableur
Sinon, quel est le nom de votre structure maintenance ?
Sinon, quelles sont les coordonnées de votre structure maintenance ?
Organisation de votre SAV :
Nombre de personnes en France habilitées (en date du 01/01/2024) à intervenir sur le matériel proposé pour toutes les opérations de maintenance listées au CCTP
Ratio au 01/01/2024 du nombre d'équipements installés (objet du lot) /nombre techniciens de maintenance habilité à intervenir sur l'objet du lot(en France)
Localisation des techniciens en France (fournir une carte)
Organisation du SAV hors France métropolitaine (DROM-COM) : à décrire
Disposez vous d'une certification Système Qualité portant sur la maintenance préventive ? Si oui précisez la référence et la date de dernière certification
Plage horaire d'intervention des techniciens /ingénieurs sur site :
Jours ouvrés ?
Hors jours ouvrés ?
Modalités de maintenance
Maintenance préventive
Les maintenances préventives peuvent-elles être planifiées tout ou partie en dehors des heures ouvrées du service où est situé l'équipement ? Si oui, en préciser les conditions
Une maintenance préventive est-elle prévue avant la fin de la garantie?
Fréquence annuelle préconisée de maintenance préventive
Quel est le temps de maintenance préventive annuelle nécessaire ?
Votre protocole de maintenance préventive inclut-il un test de contrôle-qualité image ? Si oui, avec quel outil/fantôme ?
Maintenance évolutive
Les mises à jour logicielles des fonctionnalités sont-elles incluses dans le contrat ? Si oui dans quelle limite ?
Quelle est la fréquence de mise à disposition des mises à jour ?
Comment les mises à jours sont-elles installées ? (à distance, sur site, connexion réseau nécessaire ?, …)
L'établissement a-t-il le choix d'installer la mise à jour ?
Vous engagez-vous à ce qu'il n'y ait aucune régression du fait de l'installation de la mise à jour ?
Télémaintenance
Disposez-vous d'un moyen de télémaintenance ?
Si oui, combien de personnes opérationnelles s'occupent du diagnostic à distance et quelle est leur formation ?
Heures de fonctionnement de la télémaintenance ?
Langue utilisée pour la télémaintenance ?
Cette télémaintenance permet-elle le diagnostic à distance ?
Cette télémaintenance permet-elle la maintenance prédictive ? Si oui, quels sont les organes surveillés et avec quels indicateurs ?
Cette télémaintenance permet-elle la réparation des pannes à distance ? Si oui, pour quel type de panne ?
Hotline
Existe-t-il une hotline ?
Si oui, quels sont les horaires d'ouverture en jours ouvrés ?
Si oui, quels sont les horaires d'ouverture hors jours ouvrés ?
Le support de la hotline est-il toujours francophone ? Si non, merci de préciser
Engagements de maintenance
Taux de disponibilité :
Sur combien d'années après la mise en service, garantissez -vous d'intervenir sur un contrat de type "tous risques" ?
Taux de disponibilité garanti pour un contrat tous risques ?
A partir de quel événement débute l'indisponibilité de l'équipement ?
Un appel génère-t-il un ticket d'intervention horodaté ? Celui-ci est-il joint au rapport d'intervention ?
A partir de quel événement se termine l'indisponibilité de l'équipement ?
Entre les deux événements mentionnés ci-dessus, existe-t-il des événements pouvant interrompre le décompte de l'indisponibilité de l'équipement ? Si oui, détaillez-les
Délais pendant la garantie ou avec un contrat
Sous quel délais pouvez-vous garantir une réponse technique ?
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante
Comment garantissez vous ce délai ?
Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients
Délais hors garantie ou hors contrat
Sous quel délais pouvez-vous garantir une intervention ?
Comment garantissez vous ce délai ?
Sous quel délai pouvez-vous établir un devis après intervention diagnostique ?
Après acceptation du devis par le client :
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante ?
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante ?
Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients ?

## Sous-traitance
M_2733_QUESTIONNAIRE SERVICE EQUIPEMENTS - Onglet : Sous-traitance
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs lot ou produits? Si oui, préciser lesquels :
Le candidat renseignera une ligne pour chaque société avec laquelle il sous-traite une partie de la maintenance de ces équipements. Ces informations permettront d'évaluer l'organisation de la structure maintenance du candidat.
Identité de la société | Secteur géographique en charge | Personne de contact | Mail de contact | N° téléphonique | Nombre de techniciens | Nombre d'équipements sous contrat ? | Types de maintenances réalisées | Spécialisation des techniciens dans le biomédical ? | Nombre d'années de sous traitance avec cette société ?