## Lot 7
Questionnaire technique Lot 7 : Robots de coeliochirurgie à port unique adapté à la pédiatrie
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour le modèle qu'il propose. S'il propose plusieurs modèles, il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires. Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (5 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
GENERALITES | Unités | Réponses
Nom du candidat
Modèle proposé
Référence & numéro de version logicielle
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Lieu de fabrication des instruments et consommables
Date de première commercialisation du modèle proposé au monde
Date de première commercialisation du modèle proposé en France
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même génération) | nbre
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même génération) | nbre
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même génération) - Joindre la liste de références de la base installée. | nbre
Délai de livraison à réception de la commande | semaines
Durée de mise en service | jour
Conformité et marquage CE
Equipements
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Instruments et consommables
Classe de marquage CE
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Indications cliniques pour lesquelles le marquage CE est délivré : Préciser les indications couvertes parmi celles listées ci-dessous
Urologie | oui/non
Prostate | oui/non
vessie | oui/non
rein | oui/non
surrénales | oui/non
autres interventions urologiques | à décrire
Gynécologie | oui/non
utérus | oui/non
ovaire | oui/non
autres interventions gynécologiques | à décrire
Chirurgie viscérale et digestive | oui/non
œsophage | oui/non
estomac | oui/non
duodénum | oui/non
intestin grêle | oui/non
colon | oui/non
rectum | oui/non
foie | oui/non
pancréas | oui/non
vésicule biliaire, voies biliaires | oui/non
rate | oui/non
chirurgie bariatrique | oui/non
chirurgie de la paroi abdominale | oui/non
autres interventions viscérales et digestives | à décrire
Chirurgie thoracique | à décrire
avec quelle voie d'abord ?
Chirurgie cardiaque | à décrire
Chirurgie thyroïde et parathyroïdes | à décrire
Chirurgie ORL | à décrire
Chirurgie pédiatrique | à décrire
sur système urinaire | à décrire
sur système digestif | à décrire
sur système gynécologique | à décrire
autre | à décrire
Chirurgie plastique et reconstructrice, microchirurgie | à décrire
Autres chirurgies possibles | à décrire
CARACTERISTIQUES GENERALES
Puissance électrique
Alimentation électrique et raccordements nécessaire : préciser le nombre de connexions secteurs nécessaires
Un transformateur d'isolement est-il inclus de base ?
Un onduleur est-il inclus de base ? Si oui, que sauvegarde-t-il ?
Nombre de connexions informatiques nécessaires
dimensions chariot patient (porte-bras) avec bras replié(s) (L x l x H) en cm | cm
longueur total d'un bras déployé pour le champage chirurgical en cm | cm
dimensions console chirurgien (L x l x H), en cm | cm
dimensions colonne coeliochirurgie (L x l x H), en cm | cm
poids chariot patient (porte-bras), en kg
poids console chirurgien, en kg | kg
poids colonne coeliochirurgie, en kg | kg
charge au sol de l'élément le plus lourd, en kg/m2 | kg
Le système nécessite-t-il une salle dédiée au regard de sa mobilité ? | kg/m2
Sécurités et alarmes
UniHA
Description du système et de son utilisation
Temps moyen de l'installation (arrimage ou docking) du système en début d'intervention, en minutes | min
Modalité de connexion des bras robotisés au trocart ? | à décrire
Le système permet-il de passer de la chirurgie robotique à la chirurgie coelioscopique ? Si oui, en décrire les étapes et leur durée ? | oui/non
Le système permet-il de passer de la chirurgie robotique à la chirurgie ouverte classique ? Si oui, en décrire les étapes et leur durée ? | oui/non
Le système permet-il la chirurgie multiquadrant ? Si oui, en décrire les étapes et leur durée ? | oui/non
Bras robotisés
Nombre de bras robotisés pour les instruments ? Pour l'optique ?
Utilisable en monoport ? | oui/non
Utilisable en multiport ? | oui/non
Le bras optique est-il dédié ? | oui/non
Nombre de degrés de liberté par bras | Nbre
Amplitude de débattement par bras, en mm | mm
Type de fixation des bras
Comment les bras sont-ils coordonnés entre eux ?
Existe-t-il une fonction "retour de force" ? Si oui, à décrire ? | oui/non
Précision des mouvements en bout de bras, en mm | mm
Console chirurgien
Descriptif : console tête haute ou console immersive ?
La console chirurgien permet-elle de travailler assis et debout ? | oui/non
L'opérateur derrière la console est-il nécessairement habillé stérilement ? | oui/non
La console permet-elle un accès stérile au patient ? | oui/non
La vision du chirurgien est-elle en 3D ? Si oui, avec quel principe ? | oui/non
Des lunettes 3D sont elles-nécessaires ? Si oui, combien sont fournies de base ? | oui/non
Type de commande manuelle (joysticks, poignées, gâchettes…)
Les poignées de commande de la console sont-elles stériles ? Stérilisables ? | oui/non
Quels sont les modes de débrayage possibles ?
La console dispose-t-elle de pédales ? Pour quelles fonctionnalités ? | oui/non
Une deuxième console chirurgien est-elle possible ? Pour quelle fonctionnalité ? | oui/non
Le siège chirurgien est-il inclus dans l'offre de base ? | oui/non
Colonne de coeliochirurgie et chaine image
Fabricant des optiques
Type d'optiques compatibles (diamètre, longueur, angulation)
Nombre d'optiques fournies de base avec le robot | Nbre
Quel procédé de stérilisation est compatible avec les optiques fournies ?
Fabricant de la chaine image (lumière + caméra + processeur)
Type et marque de la caméra
Type de vision 3D
Station de visualisation : à décrire
Imagerie par fluorescence : à décrire
écran : marque, dimensions et caractéristiques
Le système peut-il se connecter à une colonne de coeliochirurgie déjà existante dans l'hôpital ? Si oui, décrire |  | oui/non
La colonne de coeliochirurgie peut-elle être utilisée de façon autonome indépendamment des fonctions robotiques ? Si oui, décrire |  | oui/non
Plateformes d'énergie
Le robot intègre-t-il un bistouri électrique ? Si oui ; marque, modèle, modes de fonctionnement ? Cette plateforme d'énergie peut-elle être utilisée indépendamment des fonctions robotiques ? | oui/non
le système peut-il se connecter à une plateforme d'énergie déjà existante dans l'hôpital ? Si oui, décrire | oui/non
Le robot intègre-t-il un générateur d'ultrasons ? Si oui, marque, modèle, modes de fonctionnement | oui/non
Le robot intègre-t-il d'autres équipements actifs ? Si oui, marque, modèle, modes de fonctionnement | oui/non
Modes d'énergie disponibles
monopolaire | oui/non
bipolaire | oui/non
fusion tissulaire : pour quels tissus ? Pour quel diamètre ? | oui/non
ultrasons : pour quels tissus ? Pour quel diamètre ? | oui/non
Insufflateur CO2
Un insufflateur est-il fourni de base ? Ou en option ? | oui/non
si oui, marque et modèle ?
Si non, avec quel marque et modèle d'insufflateur CO2 votre équipement est-il compatible ?
Traitement des fumées
Proposez-vous une solution pour diminuer les fumées du site opératoire ? | oui/non
Si oui, laquelle ? Marque et modèle ?
Irrigation
Proposez-vous une solution pour l'irrigation ? | oui/non
Si oui, laquelle ? Marque et modèle ?
Synchronisation des bras avec d'autres équipements de l'univers opératoire ? | A décrire
Autres fonctionnalités de l'équipement ?
Instruments, accessoires et consommables
Les optiques sont-elles captives ? | oui/non
Les instruments sont-ils captifs ? | oui/non
Les trocarts sont-ils captifs ? | oui/non
Les housses de protection du robots sont-elles captives | oui/non
Les instruments sont-ils à usage unique ou à usage multiple ? | UU ou UM
Si à usage multiple, est-ce lié au nombre d'utilisations ? | oui/non
Si oui, combien de fois sont-ils utilisables ?
Comment est contrôlé ce nombre maximum d'utilisations ?
Si à usage multiple, est-ce lié au taux d'usure de l'instrument ? | oui/non
Si oui, comment est contrôlé et objectivé ce taux d'usure ?
Si à usage multiple, par quel procédé sont-ils lavables ? Stérilisables ?
Diamètre des instruments | mm
Y a-t-il une reconnaissance automatique des instruments | oui/non
Si oui, quel en est le principe ?
Gammes d'instruments : Pour chaque instrument, lister les indications chirurgicales couvertes
ciseaux monopolaires | oui/non
ciseaux monopolaires | oui/non
crochet monopolaire | oui/non
pince | oui/non
pince fenêtrée | oui/non
pince cadière | oui/non
pince bipolaire | oui/non
dissecteur bipolaire | oui/non
porte-aiguille | oui/non
autres instruments disponibles ?
Instruments articulés ? Si oui, lesquels ? | oui/non
instruments pour fusion tissulaire : longueur ? Diamètre ? En mm | mm
instruments à ultrasons : longueur ? Diamètre ? En mm | mm
SIMULATEUR
Un simulateur est-il inclus dans l'offre de base | oui/non
Présentation du simulateur
Peut-il être utilisé indépendamment de la console chirurgien ? Ou est-il nécessaire d'attendre que le robot ne soit plus utilisé pour pouvoir utiliser le simulateur ? | oui/non
Simulation de tâches ? Décrire
Simulation de procédures ? Décrire
Combien de scénarios peuvent être joués via ce simulateur ? | Nbre
S'agit-il de scénarios numériques fictifs ou réels ?
Peut-on ajouter de nouveaux scenarios et comment ? | oui/non
Possibilité de simulation à 4 mains (chirurgien principal + assistant) ? | oui/non
UniHA
INFORMATIQUE, DONNEES, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Décrire les fonctionnalités proposées pour chacun des items ci-dessous
Données enregistrées et modalités d’enregistrement | décrire
Imagerie enregistrée (statiques ou dynamiques, types et formats) | décrire
Anonymisation des images et vidéos | décrire
Annotation possible des images | décrire
Modules statistiques | décrire
Outils d'optimisation | décrire
Fonctionnalités d’intelligence artificielle | décrire
Capacités de téléchirurgie ? Si oui, Préciser les conditions techniques associées, notamment la latence d’image (en ms) en mode standard et en mode fluorescence | décrire
Autres fonctionnalités différenciantes | décrire