## Lot 8
Questionnaire technique Lot 8 : Robot de microchirurgie pour chirurgie ouverte
Le candidat remplira obligatoirement le tableau pour le modèle qu'il propose. S'il propose plusieurs modèles, il pourra ajouter des colonnes pour décrire les modèles supplémentaires. Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (5 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
GENERALITES
Nom du candidat
Modèle proposé
Référence & numéro de version logicielle
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Lieu de fabrication des instruments et consommables
Date de première commercialisation du modèle proposé au monde
Date de première commercialisation du modèle proposé en France
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même génération)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même génération)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même génération) - Joindre la liste de références de la base installée.
Conformité et marquage CE
Equipements
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Instruments et consommables
Classe de marquage CE
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Indications cliniques pour lesquelles le marquage CE est délivré : Décrire les indications couvertes et les autres interventions réalisables non mentionnées
Chirurgie plastique et reconstructrice, microchirurgie
Autres chirurgies possibles
CARACTERISTIQUES GENERALES
Puissance électrique
Alimentation électrique et raccordements nécessaire : préciser le nombre de connexions secteurs nécessaires
Un transformateur d'isolement est-il inclus de base ?
Un onduleur est-il inclus de base ? Si oui, que sauvegarde-t-il ?
Nombre de connexions informatiques nécessaires
dimensions chariot patient (porte-bras) avec bras replié(s) (L x l x H) en cm
longueur total d'un bras déployé pour le champage chirurgical en cm
dimensions console chirurgien (L x l x H), en cm
dimensions colonne coeliochirurgie (L x l x H), en cm
poids chariot patient (porte-bras), en kg
poids console chirurgien, en kg
poids colonne coeliochirurgie, en kg
charge au sol de l'élément le plus lourd, en kg/m2
Le système nécessite-t-il une salle dédiée au regard de sa mobilité ?
Sécurités et alarmes
UniHA
Caractéristiques du système
Temps moyen de l'installation (arrimage ou docking) du système en début d'intervention, en minutes
Décrire la modalité de connexion des bras robotisés au trocart ?
Le système permet-il de passer de la chirurgie robotique à la chirurgie coelioscopique ? Si oui, en décrire les étapes et leur durée ?
Le système permet-il de passer de la chirurgie robotique à la chirurgie ouverte classique ? Si oui, en décrire les étapes et leur durée ?
Le système permet-il la chirurgie multiquadrant ? Si oui, en décrire les étapes et leur durée ?
Bras robotisés
Nombre de bras robotisés pour les instruments ?
Nombre de degrés de liberté par bras
Amplitude de débattement par bras, en mm
Type de fixation des bras
Comment les bras sont-ils coordonnés entre eux ?
Précision des mouvements en bout de bras, en mm
UniHA
Le système est-il compatible avec des microscope ou exoscope ? Si oui, marque, modèle, modes de fonctionnement
Le système est-il compatible avec d'autres équipements ? Si oui, marque, modèle, modes de fonctionnement
Console chirurgien
Descriptif : console tête haute ou console immersive ?
La console chirurgien permet-elle de travailler assis et debout ?
L'opérateur derrière la console est-il nécessairement habillé stérilement ?
La console permet-elle un accès stérile au patient ?
La vision du chirurgien est-elle en 3D ? Si oui, avec quel principe ?
Des lunettes 3D sont elles-nécessaires ? Si oui, combien sont fournies de base ?
Type de commande manuelle (joysticks, poignées, gâchettes…)
Les poignées de commande de la console sont-elles stériles ? Stérilisables ?
Quels sont les modes de débrayage possibles ?
La console dispose-t-elle de pédales ? Pour quelles fonctionnalités ?
Une deuxième console chirurgien est-elle possible ? Pour quelle fonctionnalité ?
Le siège chirurgien est-il inclus dans l'offre de base ?
UniHA
Synchronisation des bras avec d'autres équipements de l'univers opératoire ?
Autres fonctionnalités de l'équipement ?
Instruments, accessoires et consommables
Lister les instruments, accessoires et consommables captifs du système, avec les caractéristiques correspondantes : Diamètre en mm,
Les instruments sont-ils à usage unique ou à usage multiple ?
Si à usage multiple, est-ce lié au nombre d'utilisations ? Si oui, combien de fois sont-ils utilisables ? Comment est contrôlé ce nombre maximum d'utilisations ?
Si à usage multiple, est-ce lié au taux d'usure de l'instrument ? Si oui, comment est contrôlé et objectivé ce taux d'usure ?
Si à usage multiple, par quel procédé sont-ils lavables ? Stérilisables ?
Y a-t-il une reconnaissance automatique des instruments ? Si oui, quel en est le principe ?
Gammes d'instruments : Pour chaque instrument, lister les indications chirurgicales couvertes
ciseaux monopolaires
ciseaux monopolaires
crochet monopolaire
pince
pince fenêtrée
pince cadière
pince bipolaire
dissecteur bipolaire
porte-aiguille
autres instruments disponibles ?
Instruments articulés ? Si oui, lesquels ?
SIMULATEUR si proposé
Présentation du simulateur
Peut-il être utilisé indépendamment de la console chirurgien ? Ou est-il nécessaire d'attendre que le robot ne soit plus utilisé pour pouvoir utiliser le simulateur ?
Préciser le nombre et la nature des modules/scénarios disponibles et la possibilité d’ajouter de nouveaux contenus
UniHA
INFORMATIQUE, DONNEES, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Décrire les fonctionnalités proposées pour chacun des items ci-dessous
Données enregistrées et modalités d’enregistrement
Chronologie de l’intervention
Traçabilité des instruments et paramètres
Réglages des équipements constitutifs
Analyse des gestes chirurgicaux
Analyse des performances chirurgicales
Comparaison entre interventions d'un même chirurgien ; Comparaison entre chirurgiens
Imagerie enregistrée (types et formats)
Fonctionnalités collaboratives : téléexpertise, partage d'images ou de données
Streaming / visualisation à distance
Anonymisation des images et vidéos
Annotation possible des images
Modules statistiques
Outils d'optimisation
Fonctionnalités d’intelligence artificielle
Autres focntionnalités