## 1. Exigences sécurité
Grille des exigences sécurité
Instructions : la couverture de chaque exigence doit être renseignée. Si une exigence de criticité 1 (Obligatoire) est "Non réalisable", l'offre du candidat est irrégulière.
Numéro | Catégorie | Sous-catégorie | Exigence technique | Criticité 1 : Obligatoire (Eliminatoire) 2 : Haute 3 : Moyenne | Type de couverture : - Standard - solution de contournement - Prévue dans la roadmap à 2ans - Spécifique - Non réalisable | Commentaires
ES#01 | Architecture | Conformité légale | L’EPMO est soumis à la circulaire n°5725/SG du 17 Juillet 2014, relative à la PSSIE (Politique de Sécurité des Systèmes d’Informations de l’Etat) : tout contrat d’hébergement doit détailler les mesures prévues pour assurer le maintien en condition de sécurité des systèmes et permettre une gestion de crise efficace (conditions d’accès aux journaux, mise en place d’astreintes etc.). | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#02 | Architecture | Conformité légale | Le titulaire respecte la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant des dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, plus particulièrement les articles 10 à 15 décrivant les dispositions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des fournisseurs de service numérique. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#03 | Architecture | Equipements de sécurité | L'environnement doit disposer d'une protection contre les malwares (anti-virus). | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#04 | Architecture | Equipements de sécurité | L'environnement doit disposer d'un WAF (Web Application Firewall). | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#05 | Architecture | Equipements de sécurité | L'environnement doit disposer d'un IPS/IDS. | 2: Haute
ES#06 | Architecture | Ségrégation | La solution doit reposer sur une architecture 3-tier. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#07 | Architecture | Ségrégation | Les données des différents clients du titulaire doivent être ségréguées logiquement ou physiquement. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#08 | Audit | Communication | Le titulaire doit pouvoir communiquer les résultats du dernier test d'intrusion mené sur la solution (à minima les types de vulnérabilités trouvées, leur niveau de criticité et un plan de remédiation). | 2: Haute
ES#09 | Audit | PAS | Le titulaire autorise l'EPMO à mener un audit de PAS (Plan d'Assurance Sécurité) une fois par an. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#10 | Audit | Tests | Le titulaire doit mener des tests d'intrusion réguliers sur la solution fournie. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#11 | Audit | Tests | Le titulaire doit mener des scans de vulnérabilité. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#12 | Audit | Tests | Le titulaire doit mener des audits d'infrastructure. | 2: Haute
ES#13 | Audit | Tests | Le titulaire autorise l'EPMO à mandater un test d'intrusion, réalisé par un tiers, sur la solution fournie. | 2: Haute
ES#14 | Authentification | Comptes locaux | En cas de comptes locaux, la politique de mot de passe doit être forte (au moins 13 caractères, 1 chiffre, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 caractère spécial) | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#15 | Authentification | Comptes locaux | En cas de comptes locaux, les mots de passe stockés doivent être hashés. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#16 | Authentification | Comptes locaux | En cas de comptes locaux, les mots de passe doivent pouvoir être changés régulièrement par l'utilisateur (tous les 90 jours conformément à la politique EPMO). | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#17 | Authentification | Déconnexion | Une déconnexion automatique de l'utilisateur après une période d'inactivité doit être paramétrable. | 2: Haute
ES#18 | Authentification | Filtrage | Un filtrage peut être implémenté pour accepter les connexions en fonction d'adresses ou plages d'adresses IP. | 3 : Moyenne
ES#19 | Authentification | Habilitations | La solution doit respecter un modèle RBAC et respecter le principe du moindre privilège | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#20 | Authentification | Habilitations | Il doit être possible d’extraire la liste des utilisateurs et habilitations de la solution à des fins de contrôle. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#21 | Authentification | Habilitations | Le départ d’un utilisateur (EPMO et titulaire) doit conduire systématiquement à la suppression ou l’interdiction de tous ses accès aux fonctionnalités de la solution. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#22 | Authentification | Habilitations | Des revues de droits et accès doivent être effectuées (comptes EPMO et titulaire) tous les 6 mois. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#23 | Authentification | Habilitations | La solution permet d'interdir l'export de données à certains profils. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#24 | Authentification | Protocole | La délégation de l'authentification doit être possible, notamment via LDAP. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#25 | Authentification | Traçabilité | L’identification du propriétaire d’un accès doit être unique et sans équivoque pour assurer la traçabilité des opérations et le diagnostic d’une anomalie de sécurité. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#26 | Certifications | SMSI | Le prestataire doit être certifié ISO27001. | 3 : Moyenne
ES#27 | Connexion | Protocole | La connexion à la solution doit se faire uniquement en HTTPS, et non HTTP. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#28 | Contrat | PAS | Le PAS présenté par le titulaire présente une méthodologie et des fonctionnalités de détection des tentatives d'intrusion. | 2: Haute
ES#29 | Contrat | PAS | Le PAS présenté par le titulaire présente une méthodologie et des fonctionnalités de détection des incidents de sécurité. | 2: Haute
ES#30 | Développement | Sécurisation | Aucun identifiant et mot de passe ne doivent être codés en dur. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#31 | Développement | Sécurisation | Le titulaire doit avoir une procédure de SDLC (Secure Development LifeCycle). | 2: Haute
ES#32 | Développement | Sensibilisation | Les développeurs de la solution doivent être sensibilisés au développement sécurisé (notamment TOP 10 OWASP). | 2: Haute
ES#33 | Développement | Tests | Des tests d'intégrité et de sécurité doivent être menés avant le déploiement en production du code. | 2: Haute
ES#34 | Données | Chiffrement | Les données sensibles doivent être chiffrées au repos. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#35 | Données | Export | Génération et envoi d'alerte en cas d’export massif de données (afin d’éviter les fuites et aspirations de données, même en interne). | 2: Haute
ES#36 | Données | Import | Les traitements permettant d’intégrer des données dans la base à partir de systèmes externes doivent exercer tous les contrôles nécessaires à la vérification de l’intégrité des données. | 2: Haute
ES#37 | Données | RGPD | Le titulaire reconnaît être tenu à une obligation de connaissance des nouvelles obligations et responsabilités liées au RGPD notamment en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données personnelles traitées et des modalités d’exercice des droits des personnes concernées (droit d’accès, de rectification, droit à la portabilité, retrait du consentement, etc). | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#38 | Données | RGPD | Le titulaire reconnaît être tenu à une obligation de connaissance des nouvelles obligations et responsabilités liées au RGPD notamment pour les durées de rétention des sauvegardes et archives. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#39 | Exploitation | Authentification des utilisateurs EPMO | Affichage masqué des mots de passe. | 2: Haute
ES#40 | Exploitation | Authentification des utilisateurs EPMO | Authentification multi-facteurs (MFA) : minimum deux facteurs de vérification. | 2: Haute
ES#41 | Exploitation | Conformité légale | Le titulaire se conforme à la règlementation en vigueur et aux bonnes pratiques énoncées par l’ANSSI. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#42 | Exploitation | Conformité légale | Les modalités de gestion des fraudes et de lutte contre la cybercriminalité sont documentées. | 2: Haute
ES#43 | Exploitation | Gestion des risques | Le titulaire doit disposer d’une cartographie des risques couvrant l’ensemble du périmètre des services, en utilisant une méthode documentée et garantissant la reproductibilité et comparabilité de la démarche. | 2: Haute
ES#44 | Exploitation | Gestion des risques | Le titulaire fournit dans un délai de 1 mois, à la demande, dans un document spécifique, les risques résiduels liés à l’existence de lois extra-européennes ayant pour objectif la collecte de données ou métadonnées de l’EPMO sans un consentement préalable. | 2: Haute
ES#45 | Exploitation | Gestion des risques | Le titulaire détaille les moyens mis en œuvre pour couvrir les risques de perte et ou de corruption de données afin notamment de respecter les engagements de maintien de services exigés par l’EMPO : certification Iso et RGPD notamment, outils pour pallier la perte accidentelle de données, chiffrement pour le site distant, sauvegardes, durée de conservation des sauvegardes, systèmes de logs, etc. | 2: Haute
ES#46 | Exploitation | Gestion des risques | La direction du titulaire doit accepter formellement les risques résiduels identifiés dans l’appréciation des risques et l’homologation doit être documenté. | 2: Haute
ES#47 | Exploitation | Gestion des risques | Le titulaire doit réviser annuellement l’appréciation des risques et à chaque changement majeur pouvant avoir un impact sur le service. | 2: Haute
ES#48 | Exploitation | Gestion des risques | Le titulaire peut être force de proposition et proposer une architecture technique permettant d’optimiser la sécurité du système. | 2: Haute
ES#49 | Exploitation | PCA | Le titulaire doit avoir un Plan de Continuité d'Activité (PCA) opérationnel testé et mis à jour annuellement. | 2: Haute
ES#50 | Exploitation | PCA | Le titulaire doit pouvoir fournir un rapport de test et d'exécution du Plan de Continuité d'Activité (PCA) une fois par an ou sur demande de l'EPMO. | 2: Haute
ES#51 | Exploitation | PRA | Le titulaire doit avoir un Plan de Reprise d'Activité (PRA) opérationnel testé et mis à jour annuellement. | 2: Haute
ES#52 | Exploitation | PRA | Le titulaire doit pouvoir fournir un rapport de test et d'exécution du Plan de Reprise d'Activité (PRA) une fois par an ou sur demande de l'EPMO. | 2: Haute
ES#53 | Exploitation | Traçabilité | Les droits d'accès en écriture aux journaux doivent être restreints aux strictes besoins opérationnels : l’accès à chaque journal doit être limité en écriture (pour l’écriture de nouveaux évènements) aux seuls comptes utilisateurs (compte de personne ou compte de service) dont le rôle ou la fonction le justifie. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#54 | Exploitation | Traçabilité | La solution doit récupérer les journaux relatifs aux interconnexions en cas d'externalisation (par exemple : concentrateurs VPN, serveurs de fédération d’identité). | 2: Haute
ES#55 | Exploitation | Traçabilité | Les droits de suppression des journaux doivent être restreints aux strictes besoins opérationnels : si la solution le permet, seuls les comptes utilisateurs dédiés à l’administration privilégiée des équipements doivent disposer des droits de suppression des journaux. | 3 : Moyenne
ES#56 | Exploitation | Traçabilité | La suppression des journaux (R25) doit être automatisée, la fréquence sera à définir conjointement avec l’EPMO. | 3 : Moyenne
ES#57 | Flux | Authentification | Les flux doivent être authentifiés avec des comptes de service. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#58 | Flux | Authentification | Les comptes de service doivent pouvoir être gérés en GMSA. | 2: Haute
ES#59 | Flux | Traçabilité | Les traitements d’interfaces doivent être tracés (dans un journal ou dans un fichier ) pour analyse, contrôle, et remontées d’alertes à des acteurs désignés à cet effet. | 2: Haute
ES#60 | Flux | Types de flux | Le transfert de fichier en SFTP (import - export) est à privilégier sur le FTP. | 2: Haute
ES#61 | Flux | Types de flux | L'intégration sécurisée de données est en mode API de type REST. | 2: Haute
ES#62 | Incident | Alertes | La solution doit proposer des mécanismes d’auto-contrôle présents au sein de l’applicatif lui-même, ayant la capacité de générer des notifications d’alerte lors de comportements anormaux ou simplement imprévus. | 2: Haute
ES#63 | Incident | Alertes | Chaque situation anormale doit avoir un message d’alerte identifié de façon unique. | 2: Haute
ES#64 | Incident | Alertes | Chaque alerte doit avoir les informations nécessaires et suffisantes pour permettre de l’orienter vers les collaborateurs en charge de leur traitement. | 2: Haute
ES#65 | Incident | Alertes | Chaque alerte doit avoir les informations nécessaires et suffisantes pour que les collaborateurs en charge de leur traitement puissent établir un diagnostic et déterminer le traitement approprié. | 2: Haute
ES#66 | Incident | Alertes | Chaque alerte doit disposer de modalités de traitement définies. | 2: Haute
ES#67 | Incident | Alertes | Chaque alerte doit pouvoir être associée à un niveau de gravité. | 2: Haute
ES#68 | Incident | Communication | Le titulaire doit prévenir immédiatement le responsable sécurité (RSSI) de l'EPMO en cas d'incident. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#69 | Incident | Procédure | Le titulaire doit avoir une procédure de traitement des alertes et incidents formalisée et appliquée. Le titulaire doit communiquer cette procédure à l'EPMO. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#70 | Maintenance | Communication | Aucune télé-action de la part du titulaire sur l'environnement de production de l'EPMO ne peut être effectuée sans accord préalable du Client | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#71 | Maintenance | Communication | Le titulaire reconnaît être tenu à une obligation de conseil, de mise en garde et de recommandations en termes de sécurité et de mise à l’état de l’art. En particulier, il s’engage à informer le client des risques d’une opération envisagée, des incidents éventuels et de la mise en oeuvre d’actions correctives ou de prévention. | 2: Haute
ES#72 | Maintenance | Corrective | Il doit y avoir une correction de tout incident bloquant dans un délai de 8 heures à compter de sa notification par l’EPMO. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#73 | Maintenance | Evolutions | Chaque livraison relative à une évolution doit faire l'objet d'une annonce auprès de l'EPMO au moins 10 jours avant. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#74 | Maintenance | Evolutions | Chaque livraison relative à une évolution de la solution doit faire l’objet d’un descriptif détaillé : nom des composants, version de chaque composant, modalités de mise en exploitation, impact sur la solution existante, impact sur la surveillance préventive des incidents, nouvelles alertes qui en résultent. | 2: Haute
ES#75 | Maintenance | PAS | Une communication dans les plus brefs délais de toute faille de sécurité entraînant des conséquences directes ou indirectes est prévue par le titulaire. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#76 | Maintenance | PAS | Une communication à l’EPMO de toute plainte adressée par un individu concerné par le traitement de ses données est prévue par le titulaire. | 2: Haute
ES#77 | Maintenance | Corrective | Il doit y avoir une correction de tout incident majeur dans un délai de 48 heures à compter de sa notification par l’EPMO. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#78 | Maintenance | Corrective | Il doit y avoir une correction de tout incident mineur dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de sa notification par l’EPMO. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#79 | Maintenance | Corrective | La solution doit être mise à jour régulièrement, et en accord avec les correctifs de ses fournisseurs (Cloud Provider, Windows/Linux, etc). Précisez la fréquence des mises à jours en commentaire. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#80 | Maintenance | Traçabilité | Tout le suivi des opérations de maintenance doit faire l’objet d’enregistrements dans un registre complet et détaillé, pour que les acteurs connaissent les nouvelles configurations et appliquent les procédures correctes. Le registre des opérations de maintenance doit être présenté à chaque Copil pour la période écoulée depuis le dernier Copil. | 2: Haute
ES#81 | Paramétrage | Authentification | Un mot de passe doit pouvoir être réinitialisé. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#82 | Paramétrage | Authentification | Un mot de passe doit pouvoir être changé.par l'utilisateur | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#83 | Paramétrage | Comptes | Aucun identifiant de connexion ni mot de passe ne doit être stocké pour exécuter des traitements. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#84 | Paramétrage | Comptes | Aucun compte système ne doit être utilisé par la solution pour l’exploitation courante sur les serveurs. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#85 | Paramétrage | Comptes | La connexion au back office de la solution se fait avec un nom d'utilisateurs et mot de passe propres à la solution. | 2: Haute
ES#86 | Paramétrage | Données | Les données de configuration ou de paramétrage doivent faire l’objet d’une protection particulière au sein de la base de données. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#87 | Paramétrage | Exploitation | Toutes les activités d’exploitation et de paramétrage, éventuellement regroupées en familles, doivent être identifiées. Chacune de ces activités doit faire l’objet d’une documentation précise des procédures et règles d’exploitation. Cette documentation pourra, selon les besoins, donner lieu à plusieurs documents, chacun étant destiné à une catégorie d’utilisateurs concernés en fonction de son rôle, de ses responsabilités et de son besoin. Elle devra être tenue à jour. | 2: Haute
ES#88 | Paramétrage | Ségrégation | La séparation des tâches et environnements de développement, de recette et des autres activités liées au fonctionnement du système d'information (exploitation, gestion du système et du réseau, saisie des données, maintenance, audit de sécurité, etc) doit être effective. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#89 | Sauvegardes | Rétention | Le titulaire doit avoir des périodes de rétention des sauvegardes définies et ajustables selon les besoins de l'EPMO. | 2: Haute
ES#90 | Sauvegardes | Rétention | Le Titulaire doit effectuer des sauvegardes régulières des données et systèmes. | 2: Haute
ES#91 | Sauvegardes | Sécurisation | Les sauvegardes doivent être sécurisées (chiffrement des données sensibles, accès restreint, intégrité de la base, etc). | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#92 | Sauvegardes | Tests de restauration | Le titulaire doit mener des tests de restauration réguliers. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#93 | Sauvegardes | Tests de restauration | Le titulaire doit pouvoir partager les résultats du dernier test de restauration à l'EPMO sur demande. | 2: Haute
ES#94 | Surveillance | Alertes | Les traces doivent être centralisées dans un outil permettant de remonter des alertes. | 2: Haute
ES#95 | Surveillance | Alertes | Le titulaire dispose d'un SOC ou une équipe formée à la gestion des alertes remontées par l'outil de centralisation de logs. | 2: Haute
ES#96 | Surveillance | Communication | En cas d'incident, le titulaire doit pouvoir communiquer les logs en lien avec l'incident à l'EPMO (pour partage avec l'équipe de gestion des incidents et/ou la CNIL) | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#97 | Surveillance | Logs | La solution fournie doit disposer de mécanismes de traces et de journalisation configurables selon les besoins. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#98 | Surveillance | Logs | Les traces ne doivent pas contenir des mots de passe ou autre information sensible. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#99 | Surveillance | Rétention | Il doit être possible de détruire les traces pour une population et/ou un ensemble d’actions et une période donnée, notamment au-delà de la limite d’un délai légal de conservation. | 1 : Obligatoire (éliminatoire)
ES#100 | Surveillance | Rétention | La destruction des traces doit pouvoir être automatisée sur la base de critères paramétrables. | 2: Haute

## 2. Listes - ne pas modifier
1 : Obligatoire (éliminatoire)
2: Haute
3 : Moyenne
Standard
Solution de contournement possible
Prévue dans la roadmap à 2ans
Spécifique
Non réalisable