## 04. COUVERTURE - ETANCHEITE
LOT | 04 | COUVERTURE - ETANCHEITE | BÂTIMENT Z344
INDICE | B
N° | Désignation |  | Unité | Quantité | PU | Total HT
PM
1 |  | PROTECTIONS COLLECTIVES DE CHANTIER
1.1 |  | Pose de filets - tour d'accès en toiture - Sécurisation sur vide | ens | 1 |  | 0
1.2 |  | Moyens de levage | ens | 1 |  | 0
2 |  | COUVERTURE
2.1 |  | Couverture + étanchéité
|  | Bac acier perfore support isolant- ep 75/100 - Complexe étanchéité élastomère - Isolant laine de roche 180 mm | m2 | 53 |  | 0
2.2 |  | Couvertine sur acrotère périphérie du bardage | ml | 21 |  | 0
2.3 |  | Relevé Acrotère Contre façade existante | ml | 10 |  | 0
3 |  | COLLECTE DES EP
3.1 |  | EP du nouveau local
|  | Noue + Descentes EP | ml | 14.3 |  | 0
|  | Naissance EP + Boite à eau 20x20 + crapaudine | U | 1 |  | 0
3.2 |  | EP Dévoiement existant du 41.03
|  | 1. Carottage du mur en béton de 20cm: - Réalisation d’un percement spécifique pour le passage de la descente EP. - Percement effectué selon un angle d’environ 30° - Dimension du carottage adaptée au diamètre de la descente EP existante, avec tolérance suffisante pour la mise en œuvre et le passage des conduits. 2. Fourniture et raccordement de la descente d’EP : - Fourniture et pose du PVC suivant dimension de la descente existante. (diam 400). Fixation de la nouvelle descente sur le mur béton existant avec collier à bride selon préconisations techniques du fabricant et règles de l’art. - Raccordement sur l’attente située au pied de la chute à l’intérieur du local. Passage du réseau sous dallage réalisé par le lot 2 G.O, incluant réservation et protection du passage. Raccordement final dans le regard extérieur, à la charge du lot 01 VRD | ens | 1 |  | 0
4 |  | BARDAGE
4.1 |  | Bardage Double Peau - Finition plateau intérieur / Panneaux Equitone Tectiva exterieur
|  | Panneau de bardage Equitone Tectiva Teinte TE15 gris - Panneau verticaux de 1250 x 2850mm | m2 | 95 |  | 0
4.2 |  | Isolant laine minéral 100 mm type ROCKBARDAGE y/c compris profils en Z | m2 | 95 |  | 0
4.3 |  | Bavettes goutte d'eau + grilles anti-rongeur en pied de bardages | ml | 17 |  | 0
4.4 |  | Profils d'encadrements d'ouvertures | ml | 16 |  | 0
|  |  | TOTAL H.T |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A 20.00 % |  | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C |  | 0