## PDG
Centre de Conservation du Louvre
2026-029M Remplacement de pièces sur les onduleurs et les modules de transfert de charge au centre de conservation du Louvre à Liévin
Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire
|  | V0 | 2026-01-28

## DPGF
DPGF
2026-029M Remplacement de pièces sur les onduleurs et les modules de transfert de charge au centre de conservation du Louvre à Liévin
DECOMPOSITION DETAILLEE
Repère | Désignation | Unité | Qté | PU | Prix total
Le cadre de la DPGF doit être complété par le soumissionnaire à l’aide de ses prix unitaires et de ses propres quantités qui deviennent forfaitaires. Les prix unitaires comprennent toutes les prestations définies au Cahier des Clauses Particulières, ainsi que toutes les dépenses générales définies dans l'ensemble du dossier de consultation.
1. | ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES, TESTS
| Sauvegarde / nettoyage / dépoussièrage / acquittement des défauts / rapport d'intervention / etc. | ens | 1 |  | 0
| Thermographie après intervention | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total 1. : ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES, TESTS (HT) |  |  |  | 0
2. | REMPLACEMENT EQUIPEMENTS NORD (comprenant les frais de remplacement et d'installation des pièces)
Onduleurs
| Remplacement des batteries | U | 60 |  | 0
| Condensateur DC 450 Vdc 6800µF sans vis 140x76 | U | 8 |  | 0
| Condensateur AC 40µF 450Vac Double fastons +/- 40x100 | U | 9 |  | 0
| Condensateur 1 x 10µF 450Vac Double faston 10x20 | U | 1 |  | 0
| Ventilateurs Savior SA16062H2B 230VaC 0,49-0,38A | U | 4 |  | 0
Module de transfert de charge
| Remplacement des ventilateurs M AA12038S22HT-7 (4715MS) | U | 2 |  | 0
| Condensateur 20µF double fastons sur source 1 et 2 | U | 6 |  | 0
| Sous-Total 2. : REMPLACEMENT EQUIPEMENTS NORD (HT) |  |  |  | 0
3. | REMPLACEMENT EQUIPEMENTS SUD (comprenant les frais de remplacement et d'installation des pièces)
Onduleurs
| Remplacement des batteries | U | 60 |  | 0
| Condensateur DC 450 Vdc 6800µF sans vis 140x76 | U | 8 |  | 0
| Condensateur AC 40µF 450Vac Double fastons +/- 40x100 | U | 9 |  | 0
| Condensateur 1 x 10µF 450Vac Double faston 10x20 | U | 1 |  | 0
| Ventilateurs Savior SA16062H2B 230VaC 0,49-0,38A | U | 4 |  | 0
Module de transfert de charge
| Remplacement des ventilateurs M AA12038S22HT-7 (4715MS) | U | 2 |  | 0
| Condensateur 20µF double fastons sur source 1 et 2 | U | 6 |  | 0
| Sous-Total 3. : REMPLACEMENT EQUIPEMENTS SUD (HT) |  |  |  | 0
TOTAL €.HT |  |  |  |  | 0
TVA |  |  |  |  | 0
TOTAL €.TTC |  |  |  |  | 0

## Détail contenu PLERIN (hidden)
Lieu : PLERIN |  | VILLE DE PLERIN
Ouvrage : SALLE POLYVALENTE |  | Phase : PROGRAMME
JUIN 2013
INVESTISSEMENT BATIMENT
FEUILLE HYPOTHESE INVESTISSEMENT |  |  | Unité | Quantité | Prix | Prix total | Ratio m2 | OBSERVATIONS
[5 empty] | Unitaire | €.H.T
Code | Désignation
CONTENU
A | ACCUEIL
A1 | Hall d'accueil |  | m2 | 110
| Revêtement de sol carrelage et plinthe |  | m2 | 110 | 80 | 8800
| Revêtement de mur (peinture / déco) |  | m2 | 256 | 35 | 8960
| Faux plafond acoustique déco |  | m2 | 110 | 100 | 11000
| Cloison sèche |  | m2 | 32 | 85 | 2720
| Cimaises |  | ml | 30 | 150 | 4500
| Serrurerie (Panneau d'affichage, tapis gratte pieds,…) |  | ens | 1 | 3000 | 3000
| Signalétique |  | ens | 1 | 500 | 500
358.9091
A2 | Comptoir billetterie |  | m2 | 12
| Revêtement de sol carrelage et plinthe |  | m2 | 12 | 80 | 960
| Revêtement de mur (peinture standard) |  | m2 | 21 | 20 | 420
| Faux plafond (minéral acoustique) |  | m2 | 12 | 55 | 660
| Comptoir / vitrine |  | ens | 1 | 2000 | 2000
| Portes |  | ens | 2 | 600 | 1200
| Cloison sèche |  | m2 | 21 | 85 | 1785
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
592.0833
A3 | Vestiaire accueil |  | m2 | 20
| Cloison sèche |  | m2 | 36 | 85 | 3060
| Revêtement de sol carrelage et plinthe |  | m2 | 20 | 80 | 1600
| Revêtement de mur (peinture standard) |  | m2 | 48 | 20 | 960
| Peinture plafond |  | m2 | 20 | 20 | 400
| Portants |  | ml | 30 | 150 | 4500
| Comptoir / vitrine |  | ens | 1 | 2000 | 2000
| Portes |  | ens | 2 | 600 | 1200
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
690
A4 | Comptoir boissons |  | m2 | 20
| Revêtement de sol carrelage et plinthe |  | m2 | 20 | 80 | 1600
| Revêtement de mur (peinture / déco) |  | m2 | 39 | 35 | 1365
| Faux plafond (minéral acoustique) |  | m2 | 20 | 55 | 1100
| Comptoir |  | ens | 1 | 5000 | 5000
| Portes |  | ens | 1 | 600 | 600
| Serrurerie (quincaillerie divers, etc.... ) |  | ens | 1 | 100 | 100
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
492.25
A5 | Espace détente |  | m2 | 35
| Revêtement de sol carrelage et plinthe |  | m2 | 35 | 80 | 2800
| Revêtement de mur (peinture / déco) | Inclus hall d'accueil | m2 |  | 35 | 0
| Faux plafond acoustique déco |  | m2 | 35 | 100 | 3500
| Cimaises | Inclus hall d'accueil | ml |  | 150 | 0
180
A6 | Bureau accueil |  | m2 | 15
| Revêtement de sol carrelage et plinthe |  | m2 | 15 | 80 | 1200
| Revêtement de mur (peinture standard) |  | m2 | 48 | 20 | 960
| Faux plafond (minéral acoustique) |  | m2 | 15 | 55 | 825
| Placards |  | ens | 1 | 1500 | 1500
| Portes |  | ens | 1 | 600 | 600
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
344.3333
A7 | Sanitaires H/F accueil |  | m2 | 36
| Cloison sèche |  | m2 | 55 | 85 | 4675
| Revêtement de sol carrelage et plinthe |  | m2 | 36 | 80 | 2880
| Revêtement de mur (faïence) |  | m2 | 167 | 55 | 9185
| Faux plafond (minéral pièce humide) |  | m2 | 36 | 50 | 1800
| Meubles vasques |  | ens | 2 | 1500 | 3000
| Portes |  | ens | 12 | 400 | 4800
| Signalétique |  | ens | 1 | 240 | 240
738.3333
B | SALLE DE SPECTACLE
B1 | Grande salle |  | m2 | 700
| Revêtement de sol parquet bois |  | m2 | 700 | 90 | 63000
| Revêtement de mur acoustique |  | m2 | 624 | 60 | 37440
| Faux plafond acoustique déco |  | m2 | 700 | 80 | 56000
| Portes DV |  | ens | 5 | 1200 | 6000
| Portes SV |  | ens | 1 | 600 | 600
| Signalétique |  | ens | 1 | 500 | 500
233.6286
B2 | Scène |  | m2 | 165
| Revêtement de sol parquet bois sur double lambourde |  | m2 | 165 | 150 | 24750
| Revêtement de mur acoustique |  | m2 | 296 | 60 | 17760
| Faux plafond acoustique déco |  | m2 | 165 | 80 | 13200
| Portes DV |  | ens | 4 | 1200 | 4800
| Portes SV |  | ens | 2 | 600 | 1200
| Serrurerie |  | ens | 1 | 3000 | 3000
| Signalétique |  | ens | 1 | 500 | 500
395.2121
B3 | Régie |  | m2 | 12
| Cloison sèche |  | m2 | 21 | 85 | 1785
| Revêtement de sol carrelage et plinthe |  | m2 | 12 | 80 | 960
| Revêtement de mur (peinture standard) |  | m2 | 48 | 20 | 960
| Faux plafond (minéral acoustique) |  | m2 | 12 | 55 | 660
| Placards |  | ens | 1 | 1500 | 1500
| Portes |  | ens | 1 | 600 | 600
| Plan de travail |  | ml | 3 | 500 | 1500
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
670.4167
B4 | Bureau technique |  | m2 | 15
| Cloison sèche |  | m2 | 18 | 85 | 1530
| Revêtement de sol peinture |  | m2 | 15 | 25 | 375
| Revêtement de mur (peinture standard) |  | m2 | 42 | 20 | 840
| Faux plafond (minéral acoustique) |  | m2 | 15 | 55 | 825
| Portes |  | ens | 1 | 600 | 600
| Placards |  | ens | 1 | 1000 | 1000
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
248
B5 | Local stockage matériel technique |  | m2 | 15
| Cloison sèche |  | m2 | 12 | 85 | 1020
| Revêtement de sol peinture |  | m2 | 15 | 25 | 375
| Revêtement de mur (peinture propreté) |  | m2 | 43 | 15 | 645
| Plafond peint |  | m2 | 15 | 20 | 300
| Portes SV |  | ens | 1 | 600 | 600
| Etabli |  | ens | 1 | 3000 | 3000
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
401.3333
B6 | Local stockage arrière scène |  | m2 | 150
| Revêtement de sol peinture |  | m2 | 150 | 25 | 3750
| Portes DV |  | ens | 1 | 1200 | 1200
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
33.5333
B7 | Local stockage mobilier grande salle |  | m2 | 100
| Revêtement de sol peinture |  | m2 | 100 | 25 | 2500
| Revêtement de mur (peinture propreté) |  | m2 | 164 | 15 | 2460
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
50.4
B8 | Local stockage costumes |  | m2 | 20
| Cloison sèche |  | m2 | 12 | 85 | 1020
| Revêtement de sol peinture |  | m2 | 20 | 25 | 500
| Revêtement de mur (peinture propreté) |  | m2 | 60 | 15 | 900
| Faux plafond peint |  | m2 | 20 | 30 | 600
| Portes SV |  | ens | 2 | 600 | 1200
| Portants |  | ml | 20 | 150 | 3000
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
365
B9.1 | Loge 1 |  | m2 | 40
| Cloison sèche |  | m2 | 95 | 85 | 8075
| Revêtement de sol peinture ou béton ciré |  | m2 | 40 | 30 | 1200
| Revêtement de mur (peinture standard) |  | m2 | 100 | 20 | 2000
| Faïence |  | m2 | 100 | 55 | 5500
| Faux plafond (minéral acoustique) |  | m2 | 40 | 55 | 2200
| Portes |  | ens | 4 | 600 | 2400
| Meubles vasques |  | ml | 15 | 500 | 7500
| Miroirs |  | m2 | 23 | 150 | 3450
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
810.125
B9.2 | Vestiaires - sanitaires H/F artistes |  | m2 | 5 |  |  | inclus B9,1
B9.3 | Loge 2 |  | m2 | 40
| Cloison sèche |  | m2 | 95 | 85 | 8075
| Revêtement de sol peinture ou béton ciré |  | m2 | 40 | 30 | 1200
| Revêtement de mur (peinture standard) |  | m2 | 100 | 20 | 2000
| Faïence |  | m2 | 100 | 55 | 5500
| Faux plafond (minéral acoustique) |  | m2 | 40 | 55 | 2200
| Portes |  | ens | 4 | 600 | 2400
| Meubles vasques |  | ml | 15 | 500 | 7500
| Miroirs |  | m2 | 23 | 150 | 3450
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
810.125
B9.4 | Vestiaires - sanitaires H/F artistes |  | m2 | 5 |  |  | inclus B9,3
C | SALLE D'ACTIVITE
C1 | Salle d'activités |  | m2 | 75
| Cloison sèche |  | m2 | 36 | 85 | 3060
| Revêtement de sol parquet bois sur double lambourde |  | m2 | 75 | 150 | 11250
| Revêtement de mur (peinture standard) |  | m2 | 80 | 20 | 1600
| Revêtement de mur acoustique |  | m2 | 18 | 60 | 1080
| Miroirs + barre de danse |  | m2 | 24 | 250 | 6000
| Faux plafond (minéral acoustique) |  | m2 | 75 | 55 | 4125
| Portes DV |  | ens | 1 | 1200 | 1200
| Portes SV |  | ens | 3 | 600 | 1800
| Kitchenette prééquipée |  | ens | 1 | 3000 | 3000
| Signalétique |  | ens | 1 | 500 | 500
448.2
C2 | Vestiaires - sanitaires H/F |  | m2 | 36
| Cloison sèche |  | m2 | 45 | 85 | 3825
| Revêtement de sol carrelage et plinthe |  | m2 | 36 | 80 | 2880
| Revêtement de mur (faïence) |  | m2 | 110 | 55 | 6050
| Revêtement de mur (peinture standard) |  | m2 | 40 | 20 | 800
| Faux plafond (minéral pièce humide) |  | m2 | 36 | 50 | 1800
| Portes |  | ens | 2 | 400 | 800
| Signalétique |  | ens | 1 | 240 | 240
455.4167
C3 | Local stockage associations |  | m2 | 30
| Cloison sèche |  | m2 | 21 | 85 | 1785
| Revêtement de sol peinture |  | m2 | 30 | 25 | 750
| Revêtement de mur (peinture propreté) |  | m2 | 164 | 15 | 2460
| Plafond peint |  | m2 | 30 | 20 | 600
| Cloisons grillagées |  | m2 | 14 | 200 | 2800
| Portes DV |  | ens | 2 | 1200 | 2400
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
362.5
C4 | Local produits d'entretien mutualisé |  | m2 | 5
| Peinture de sol |  | m2 | 5 | 25 | 125
| Revêtement de mur (peinture de propreté) |  | m2 | 27 | 15 | 405
| Porte |  | ens | 1 | 600 | 600
| Placards |  | ens | 1 | 1500 | 1500
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
542
D | SALLES ANNEXES
D1 | Salle annexe 1 |  | m2 | 50
| Cloison sèche |  | m2 | 21 | 85 | 1785
| Revêtement de sol PVC |  | m2 | 50 | 45 | 2250
| Revêtement de mur acoustique |  | m2 | 56.7 | 60 | 3402
| Faux plafond (minéral acoustique) |  | m2 | 50 | 55 | 2750
| Portes SV |  | ens | 2 | 600 | 1200
| Kitchenette prééquipée |  | ens | 1 | 3000 | 3000
| Signalétique |  | ens | 1 | 500 | 500
297.74
D2 | Salle annexe 2 |  | m2 | 50
| Cloison sèche |  | m2 | 21 | 85 | 1785
| Revêtement de sol PVC |  | m2 | 50 | 45 | 2250
| Revêtement de mur acoustique |  | m2 | 56.7 | 60 | 3402
| Faux plafond (minéral acoustique) |  | m2 | 50 | 55 | 2750
| Portes SV |  | ens | 2 | 600 | 1200
| Kitchenette prééquipée |  | ens | 1 | 3000 | 3000
| Signalétique |  | ens | 1 | 500 | 500
297.74
D3 | Sanitaires H/F mutualisés |  | m2 | 8
| Cloison sèche |  | m2 | 30 | 85 | 2550
| Revêtement de sol carrelage et plinthe |  | m2 | 8 | 80 | 640
| Revêtement de mur (faïence) |  | m2 | 9 | 55 | 495
| Faux plafond (minéral pièce humide) |  | m2 | 8 | 50 | 400
| Portes |  | ens | 2 | 600 | 1200
| Signalétique |  | ens | 1 | 160 | 160
680.625
D4 | Local stockage associations mutualisé |  | m2 | 15
| Cloison sèche |  | m2 | 16 | 85 | 1360
| Revêtement de sol peinture |  | m2 | 15 | 25 | 375
| Revêtement de mur (peinture propreté) |  | m2 | 50 | 15 | 750
| Plafond peint |  | m2 | 15 | 20 | 300
| Cloisons grillagées |  | m2 | 11 | 200 | 2200
| Portes DV |  | ens | 1 | 1200 | 1200
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
417.6667
D5 | Local stockage mobilier mutualisé |  | m2 | 15
| Cloison sèche |  | m2 | 16 | 85 | 1360
| Revêtement de sol peinture |  | m2 | 15 | 25 | 375
| Revêtement de mur (peinture propreté) |  | m2 | 50 | 15 | 750
| Plafond peint |  | m2 | 15 | 20 | 300
| Cloisons grillagées |  | m2 | 11 | 200 | 2200
| Portes DV |  | ens | 1 | 1200 | 1200
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
417.6667
D6 | Local produits d'entretien mutualisé |  | m2 | 5
| Peinture de sol |  | m2 | 5 | 25 | 125
| Revêtement de mur (peinture de propreté) |  | m2 | 30 | 15 | 450
| Porte |  | ens | 1 | 600 | 600
| Placards |  | ens | 1 | 1500 | 1500
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
551
E | Office (Inclus circulations internes) |  | m2 | 126
| Cloison sèche (plaques ciment) |  | m2 | 206 | 120 | 24720
| Carrelage anti dérapant |  | m2 | 126 | 90 | 11340
| Revêtement de mur (faïence) |  | m2 | 347 | 55 | 19085
| Revêtement de mur (peinture standard) |  | m2 | 59 | 20 | 1180
| Faux plafond (minéral hygiène) |  | m2 | 126 | 80 | 10080
| Portes |  | ens | 17 | 600 | 10200
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
608.6111
F | SERVICES COMMUNS
F1 | Local ménage / entretien |  | m2 | 14
| Peinture de sol |  | m2 | 14 | 25 | 350
| Revêtement de mur (peinture de propreté) |  | m2 | 48 | 15 | 720
| Porte |  | ens | 1 | 600 | 600
| Placards |  | ens | 1 | 1500 | 1500
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
232.1429
F2 | Local poubelles |  | m2 | 10
| Peinture de sol |  | m2 | 10 | 25 | 250
| Revêtement de mur (peinture de propreté) |  | m2 | 40.5 | 15 | 607.5
| Porte |  | ens | 1 | 600 | 600
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
153.75
F3 | Local TGBT |  | m2 | 10
| Peinture de sol |  | m2 | 10 | 25 | 250
| Revêtement de mur (peinture de propreté) |  | m2 | 35 | 15 | 525
| Portes |  | ens | 1 | 600 | 600
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
145.5
F4 | Local chaufferie |  | m2 | 15
| Peinture de sol |  | m2 | 15 | 25 | 375
| Revêtement de mur (peinture de propreté) |  | m2 | 42 | 15 | 630
| Portes |  | ens | 1 | 600 | 600
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
112.3333
F5 | Local traitement d'air |  | m2 | 25
| Peinture de sol |  | m2 | 25 | 25 | 625
| Revêtement de mur (peinture de propreté) |  | m2 | 75 | 15 | 1125
| Portes |  | ens | 1 | 600 | 600
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
97.2
F6 | Local eau / gaz |  | m2 | 20
| Peinture de sol |  | m2 | 20 | 25 | 500
| Revêtement de mur (peinture de propreté) |  | m2 | 68 | 15 | 1020
| Portes |  | ens | 1 | 600 | 600
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
110
F7 | Local informatique |  | m2 | 10
| Peinture de sol |  | m2 | 10 | 25 | 250
| Revêtement de mur (peinture de propreté) |  | m2 | 35 | 15 | 525
| Portes |  | ens | 1 | 600 | 600
| Signalétique |  | ens | 1 | 80 | 80
145.5
F8 | Circulations générales |  | m2 | 290
| Revêtement de sol peinture |  | m2 | 105 | 25 | 2625
| Revêtement de sol carrelage |  | m2 | 155 | 70 | 10850
| Revêtement de mur (peinture standard) |  | m2 | 880 | 20 | 17600
| Faux plafond (minéral acoustique) |  | m2 | 290 | 40 | 11600
| Signalétique directionnelle |  | ens | 1 | 3000 | 3000
| Protections des murs |  | ml
157.5