## Feuil1
26BIO001
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
Ne pas rajouter de lignes dans le tableau. Ne pas renvoyer à des documents annexes dans les réponses.
| Questions | Réponse fournisseur Oui/Non | Commentaires / Précisions
Nom
Siège social : - Adresse - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
Service Après-Vente : - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
Service Commande : - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
Service Facturation : - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
Service litiges et contentieux : - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
Contact pour le présent appel d'offres: - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
Equipement proposé | Identification de l'équipement
Fabricant :
Modèle proposé :
Année de mise sur le marché :
Pays de fabrication :
Conformité à la réglementation en vigueur
Certificat de marquage CE
Équipement conforme à un usage pharmaceutique
Informations techniques de l'équipement
Dimensions de l’appareil (lxLxH)
Poids de l'appareil
Type de spectromètre
Source IR (type)
Gamme spectrale couverte (cm⁻¹)
Résolution spectrale maximale (cm⁻¹)
Rapport signal/bruit (S/N)
Stabilité du signal dans le temps
Temps moyen d’acquisition d’un spectre
Précision / répétabilité des mesures
Type de cristal ATR
Nature du diamant
Durée de vie estimée de l’ATR
Système de pression contrôlée
Adapté aux poudres pharmaceutiques
Précision sur la Granulométrie des poudres acceptées pour analyse
Nettoyage simple entre analyses
Informations sur les bibliothéques spectrales
Nombre de spectres inclus à l'équipement
Domaine pharmaceutique couvert
Détail / composition de la bibliothèque fournie
Possibilité d’acheter des bibliothèques complémentaires
Mode d’acquisition des bibliothèques (clé USB, licence…)
Création de bibliothèques internes utilisateur
Services numériques | Logiciel
L'équipement proposé nécessite t-il une connexion internet ?
Les logiciels proposés peuvent-ils être utilisés sur un ordinateur de l'établissement? Si oui, quelles spéficiations techniques minimales sont nécessaires ?
Les solutions informatiques proposées disposent-elles de certifications de sécurité ?
Nom du logiciel
Logiciel inclus sans surcoût
Nombre de licences incluses
Nombre de postes pouvant piloter l’équipement
Mise à jour logicielle gratuite
Durée de validité des mises à jour
Données et informatique
PC fourni
Si PC non fourni : prérequis techniques
Stockage des données
Sauvegarde des données
Export des résultats
Sécurité et intégrité des données
Gestion des comptes utilisateurs
Gestion des droits (lecture/écriture/admin)
Données brutes non modifiables
Stockage local des données
Stockage réseau possible
Politique de sauvegarde proposée
Restauration des données possible
Prestations de service | Mise en service & Formations
Délais de livraison
Délais de mise en service
Délais de garantie de l'équipement
Calibration initiale incluse
Quelles formations proposez-vous pour les utilisateurs lors de la mise en service ? Détaillez les modalités (prestations, durée).
Quelles formations proposez-vous pour les utilisateurs durant la durée du marché ? Détaillez les modalités (prestations, durée).
Organisation SAV
Société en charge du SAV
Coordonnées du SAV (numéro de téléphone, adresse mail)
Couverture horaire : - Quelles/Quels sont les horaires habituelles/habituels d'ouverture du SAV du lundi au vendredi ? - Quelles/Quels sont les horaires d'ouverture du SAV le samedi, dimance et jours fériés ? - Une intervention commencée pendant les heures habituelles peut-elle continuer en dehors ces horaires ? - Votre SAV dispose-t-il d'un répondeur téléphonique en dehors de cette plage horaire ?
Nombre de techniciens formés sur l'équipement au niveau national
Nombre de techniciens formés sur l'équipement au niveau régional
Localisation du centre de stockage de pièces détachées le plus proche
Délai de livraison des pièces détachées
Assistance téléphonique
Couverture horaire de l’assistance téléphonique (y compris samedi dimanche et jours fériés)
Disposez-vous d'un moyen de diagnostic à distance pour la télémaintenance ? Si oui : - Quelle est la couverture horaire de la télémaintenance ? - Combien de personnes opérationnelles s'occupent du diagnostic à distance et quelle est leur formation ? - Quelles sont les parties de l'équipement concernées ? - Quels types de pannes peuvent être pris en charge ?
Détaillez les modalités de prêt de matériel en cas d'immobilisation
Garantie
Durée de vie estimée de l'équipement
Garantie standard (années)
Contenu de la garantie
Maintenance Curative
Délai maximal d'intervention pour une panne bloquante
Délais de livraison des pièces détachées pour une panne bloquante
Délai maximal d'intervention pour une panne non bloquante
Délais de livraison des pièces détachées pour une panne non bloquante
Durée de la garantie des pièces détachées
Durée de la garantie sur les prestations à l'attachement
Précisez les cas d'exclusion de la maintenance
Développement Durable | Développement Durable
Quel est le taux en pourcentage de la réparabilité ?
Durée de maintenabilité?
Disponibilité de pièces de remplacements ?
Consommation énergétique de l'équipement ?