2026 014

Fourniture et installation de détecteurs de chromatographie : détecteurs de diffusion de lumière multiangle, réfractomètre differentiel et viscosimètre

BORDEREAU DE REPONSE

La valeur technique (critère 2) et le développement durable (critère 3), seront évalués suivant les indications complétées ci-dessous.

ENTREPRISE : Coordonnées pour joindre aisément les interlocuteurs de la SOCIETE : Service administratif : Téléphone : ……………………… Télécopie : ……………………… Portable : ………………………… Courrier électronique : …………….….@.…………… Horaire d’ouverture :……………………………. Service technique : Numéro de téléphone où adresser la demande : ….…………….…………. Et/ou Numéro de téléphone de l'astreinte (hors période d'ouverture du service) : …………..…………..………….. Numéro de télécopie où confirmer et adresser la demande : ………………… Courrier électronique : …………….….@.……………

- Valeur technique (/50)

2-1 – Caractéristiques techniques /40 Performance, fonctionnalité et évolutivité

Caractéristiques de l’appareil : Caractéristique techniques; Valeurs attendues; Valeurs proposées. Nombre d’angles de mesure; >3. Source lumineuse; Laser ou LED. Compatibilité; Compatible avec une chaîne de chromatographie existante de type Shimadzu (pompe, injecteur, détecteur UV/Visible).

Autres informations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonctionnalités de l’appareil

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’Evolutivité de l’appareil avec la possibilité d’adaptation des outils et modules supplémentaires

L’offre du candidat indiquera : les différents outils complémentaires possibles et adaptables sur l’appareil ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 – Délais de livraison /10

L’offre du candidat indiquera les délais de livraison : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 - Développement durable /10

Politique d’obsolescence de l’équipement

Le candidat devra indiquer : Les modalités de reprise de matériel La mise en œuvre d’une politique de démantèlement écologique de l’équipement L’indice de réparabilité de l’équipement et le suivi des pièces dans le temps Les différentes actions entreprises contre l’obsolescence de l’équipement …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Impact sur l’environnement / consommation.

Le candidat détaillera : Sa politique développement durable : ex : moyens de livraison écologique, utilisation de matériaux recyclables, palette recyclable, papier et carton écologique, bilan carbone sur le cycle de vie et le fonctionnement …etc. La Consommation énergétique de l’équipement …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à

Le

Cachet de la société et signature