## Automates Lots 1 à 4
Automate d'Immunoanalyse
Questions | Type de réponse | Réponse du fournisseur
Nom et coordonnées de la société :
Nom et coordonnées du commercial référent pour l'APHP :
A. Caractéristiques générales
Caractéristiques de l'automate
Type / Modèle proposé | préciser
Date de mise en vente sur le marché | préciser
Génération du modèle | préciser
Dimensions de l'appareil (L x P x H en cm) | Nb
Dimensions du plan de travail à prévoir (largeur, profondeur, hauteur). Joindre un schéma d'implantation | Nb
Poids à vide (en kg) | Nb
Poids en charge (en kg) | Nb
Charge au sol | kg/m2
Tension d'alimentation (en V) | Nb
Fréquence (en Hz) | Nb
Nombre et type de prises de courant nécessaire (informatique incluse) | Nb
N° marquage CE IVD/IVDR | préciser
Certification ISO | préciser
Classe du DM | préciser
Niveau sonore (dB) inactif | Nb
Niveau sonore (dB) en travail | Nb
Dissipation calorifique (W) | Nb
Normes s'appliquant au produit | préciser
Fabricant | oui/non préciser
Lieu de fabrication | préciser
Nombre d'automates installés en France | préciser
Références des principaux sites publics (Hôpital / service / date ) et nombre d'automates installés hors AP-HP | préciser
Références des sites (Hôpital / service / date ) et nombre d'automates installés à l'AP-HP | préciser
Types de codes-barres reconnus | preciser
Alimentation en eau :
*Estimation quantité d'eau nécessaire à l'activité du laboratoire : | nb litres
*Qualité recommandée : | préciser
*Pression recommandée : | nb
*Débit necessaire : | nb
Possibilité de connecter l'automate à une chaine automatisée | préciser les types/marques de chaines connectables
Description des échantillons pris en charge
Type de tube pris en charge | lister
Décrire les types de prélèvements pouvant être pris en charge | lister
Caractéristiques prise en charge des échantillons
Volumes de prise d'essai | préciser le volume de prise d'essai
Volume minimum d'échantillon nécessaire (volume mort) | préciser le volume mort
Existe - il des adaptateurs pour la prise en charge de petits volumes ? | oui/non préciser
Système de prévention des contaminations inter-échantillons | oui/non préciser
Système de détection d'une prise d'essai correcte | oui/non préciser
Système de détection de bulles d'air dans la prise d'essai | oui/non préciser
Gestion d'une alarme "échantillon insuffisant " | oui/non préciser
Gestion d'une alarme pour echec ou défaut de prélèvement | oui/non
Gestion d'une alarme pour le chargement des consommables et/ou réactifs | oui/non
Cadence analytique maximum | nb de tubes / heure
nb de tests / heure
nb de paramètres simultanés
Possibilité de dilution automatique et reprogrammation automatique du passage de l'échantillon | oui/non préciser
Possibilité de charger des tubes en continu | oui/non préciser
Nombre de tubes en entrée de l'automate | Nb
Types de paramètres détectés | lister
Possibilité de prioriser un échantillon en urgence | oui/non préciser
Mélanger sur les portoirs, tubes primaires pédiatriques et tubes primaires adultes | oui/non
Détection et gestion des erreurs ou de l'absence de prélèvement | oui/non décrire comment les non conformités sont signalées à l'utilisateur
Temps de stabilité à bord des réactifs | préciser
Chargement continue des réactifs et consommables | oui/non préciser
Solution dégradée en cas de panne de l'automate | décrire les solutions proposées
Réactifs captifs :
Liste des tests disponibles sur l'appareil proposé | lister
Liste des tests en développement avec date d'introduction prévue sur le marché français | lister
Consommables captifs :
Lister tous les consommables captifs | noms + références
Votre société distribue-t-elle tous ces consommables captifs : | oui/non , préciser
B. Informatique: logiciel de gestion de l'automate
Equipement informatique
Système d’exploitation du PC (Windows 10 minimum souhaité et compatibilité antivirus institutionnel) | preciser
Type et taille d'écran | preciser
Capacité du disque dur | Nb Gigaoctects
Possibilité de stockage externe des données | oui/non decrire
Caractéristiques générales du logiciel
Connexion au SIL (GLIMS) mono ou bidirectionnelle en direct ou via un Middleware | oui/non préciser
Compatibilité avec les Middleware : | préciser lesquels
Possibilité de saisir un resultat d'analyse dans le logiciel avec envoi sur le SIL (GLIMS v10 MIPS) | oui/non décrire
Type de données administratives transmises du SIL vers le logiciel | Lister les informations
Décrire les fonctionnalités du logiciel | décrire
Gestion des non conformités analytiques de l'automate | préciser
Traçabilité des échantillons | oui/non préciser
Traçabilité des utilisateurs | oui/non préciser
Traçabilité des réactifs | oui/non préciser
Traçabilité lots de réactifs associés au patient | oui/non préciser
Traçabilité des CQ | oui/non préciser
Module statistique de gestion du nombre de consommable et/ou réactifs consommés | préciser
Sauvegarde des données brutes | préciser
Tableaux de bord des prélèvements en attente d'analyse | oui/non préciser
Système de sauvegarde des données en cours en cas de coupure électrique | oui/non préciser
Fourniture de mise à jour | oui/non
Logiciel en Français | oui/non
C. INSTALLATION & MISE EN ROUTE
Délai de livraison | préciser
Délai de mise en service | préciser
Contraintes d'installation | à décrire avec un schéma d'installation
Présenter un planning d'installation et de mise en production | préciser
Garantie
Durée garantie | préciser
Extension de garantie | oui/non préciser
Prestations exclues de la garantie | lister
Pièces exclues de la garantie | lister
Possibilité de prêt de matériel équivalent à titre gratuit, en cas de panne prolongée dans le cadre de la garantie | préciser
Accessoires
Accessoires livrés de base | lister
Accessoires facultatifs libres proposés | lister
Maintenance
Nom de la société assurant la maintenance | préciser
Localisation de la société | préciser
Nombre de techniciens habilités à intervenir sur le matériel proposé et pouvant intervenir à l'AP-HP | préciser
Délai d'intervention sur site | préciser
Plages horaires d'intervention. Semaine, Weekend et Jours fériés ? | préciser
Plages horaires hotline. Semaine, Weekend et Jours fériés ? | préciser
Périodicité préconisée pour les maintenances préventives systématiques (sur la base d'une année) | préciser
Possibilité de connexion à distance et de suivi de l'automate ? | oui/non préciser
Formation
Programme et planning de la formation utilisateur | préciser
Programme de la formation technique (biomédical) | préciser
Lieu de formation | préciser
Formation du personnel technique référent (durée) | préciser
Formation du personnel utilisateur technique (durée) | préciser
Formation des biologistes (durée) | préciser
Lieu de formation | préciser
Livret simplifié d'utilisation | préciser
Nb de personnes accompagnants à l'installation | préciser
Nombre de référents à former | préciser
Prestation d'accompagnement au changement / paramétrage et formation | decrire
Nombre de jours d'accompagnement au démarrage | préciser
Aide à l'accréditation
Moyens mis en œuvre pour l'aide à l'accréditation | préciser
Fournitures de kits gratuits (équivalent 50 tests par analyse accréditée, calibrant et contrôles inclus) | oui/non préciser
D. ENTRETIEN DE L'AUTOMATE
Utilisation et entretien de l'automate
Temps de mise en route | temps
Temps nécessaire à l'arrêt | temps
Entretien journalier | décrire les manipulations et le temps nécessaire
Entretien hebdomadaire | décrire les manipulations et le temps nécessaire
Entretien mensuel | décrire les manipulations et le temps nécessaire
Entertien annuel | décrire les manipulations et le temps nécessaire
Consommables et/ou réactifs nécessaires | lister
Etapes manuelles
Existence d'étapes manuelles non gérées par l'équipement | préciser
Existence d'étapes en amont. Si oui, lesquelles (dilution dees échantillons…) | préciser
Déchets / effluents
Nature des effluents et toxicité : | préciser
Volume des effluents par jour : | nb litres
Mode d'élimination des déchets liquides : | préciser
* déversement des liquides dans un bidon captif
* déversement des liquides dans un bidon non captif, via un système permettant l'adaptation sur n'importe quel bidon
* dans le cas de bidon captif : préciser le volume du bidon et le nombre de 'runs' de 96 échantillons générant ce volume d'effluents
Fréquences Pannes de l'automate
Gestion des alarmes | préciser
Niveau de réglage des alarmes | préciser
Décrire le type de pannes le plus fréquemment rencontré | préciser
Temps moyen de résolution des incidents les plus fréquents | préciser
Qualité
Fournir les dossiers de qualification et d'aide à la vérification de méthode | préciser
Sécurité
protection contre les risques mécaniques | décrire
protection contre les risques chimiques (mutagène…) | décrire
protection contre les risques biologiques (aérosols…) | décrire

## Automates lots 5 à 7
Automate d'Immunoanalyse
Questions | Type de réponse | Réponse du fournisseur
Nom et coordonnées de la société :
Nom et coordonnées du commercial référent pour l'APHP :
A. Caractéristiques générales
Caractéristiques de l'automate
Type / Modèle proposé | préciser
Date de mise en vente sur le marché | préciser
Génération du modèle | préciser
Dimensions de l'appareil (L x P x H en cm) | Nb
Dimensions du plan de travail à prévoir (largeur, profondeur, hauteur). Joindre un schéma d'implantation | Nb
Poids à vide (en kg) | Nb
Poids en charge (en kg) | Nb
Charge au sol | kg/m2
Tension d'alimentation (en V) | Nb
Fréquence (en Hz) | Nb
Nombre et type de prises de courant nécessaire (informatique incluse) | Nb
N° marquage CE IVD/IVDR | préciser
Certification ISO | préciser
Classe du DM | préciser
Niveau sonore (dB) inactif | Nb
Niveau sonore (dB) en travail | Nb
Dissipation calorifique (W) | Nb
Normes s'appliquant au produit | préciser
Fabricant | oui/non préciser
Lieu de fabrication | préciser
Nombre d'automates installés en France | préciser
Références des principaux sites publics (Hôpital / service / date ) et nombre d'automates installés hors AP-HP | préciser
Références des sites (Hôpital / service / date ) et nombre d'automates installés à l'AP-HP | préciser
Types de codes-barres reconnus | preciser
Alimentation en eau :
*Estimation quantité d'eau nécessaire à l'activité du laboratoire : | nb litres
*Qualité recommandée : | préciser
*Pression recommandée : | nb
*Débit necessaire : | nb
Possibilité de connecter l'automate à une chaine automatisée | préciser les types/marques de chaines connectables
Possibilité de connecter l'automate à un trieur de tubes | préciser les types/marques de trieurs connectables
Description des échantillons pris en charge
Type de tube pris en charge | lister
Décrire les types de prélèvements pouvant être pris en charge | lister
Caractéristiques prise en charge des échantillons
Volumes de prise d'essai | préciser le volume de prise d'essai
Volume minimum d'échantillon nécessaire (volume mort) | préciser le volume mort
Existe - il des adaptateurs pour la prise en charge de petits volumes ? | oui/non préciser
Système de prévention des contaminations inter-échantillons | oui/non préciser
Système de détection d'une prise d'essai correcte | oui/non préciser
Système de détection de bulles d'air dans la prise d'essai | oui/non préciser
Gestion d'une alarme "échantillon insuffisant " | oui/non préciser
Gestion d'une alarme pour echec ou défaut de prélèvement | oui/non
Gestion d'une alarme pour le chargement des consommables et/ou réactifs | oui/non
Cadence analytique maximum | nb de tubes / heure
nb de tests / heure
nb de paramètres simultanés
Possibilité de dilution automatique et reprogrammation automatique du passage de l'échantillon | oui/non préciser
Nombre de tubes en entrée de l'automate | Nb
Possibilité de prioriser un échantillon en urgence | oui/non préciser
Mélanger sur les portoirs, tubes primaires pédiatriques et tubes primaires adultes | oui/non
Détection et gestion des erreurs ou de l'absence de prélèvement | oui/non décrire comment les non conformités sont signalées à l'utilisateur
Chargement continu des réactifs et consommables | oui/non préciser
Temps de stabilité à bord des réactifs | préciser
Solution dégradée en cas de panne de l'automate | décrire les solutions proposées
Réactifs captifs :
Liste des tests disponibles sur l'appareil proposé | lister
Liste des tests en développement avec date d'introduction prévue sur le marché français | lister
Consommables captifs :
Lister tous les consommables captifs | noms + références
Votre société distribue-t-elle tous ces consommables captifs : | oui/non , préciser
B. Informatique: logiciel de gestion de l'automate
Equipement informatique
Système d’exploitation du PC (Windows 10 minimum souhaité et compatibilité antivirus institutionnel) | preciser
Type et taille d'écran | preciser
Capacité du disque dur | Nb Gigaoctects
Possibilité de stockage externe des données | oui/non decrire
Caractéristiques générales du logiciel
Connexion au SIL (GLIMS) mono ou bidirectionnelle en direct ou via un Middleware | oui/non préciser
Compatibilité avec les Middleware : | préciser lesquels
Possibilité de saisir un resultat d'analyse dans le logiciel avec envoi sur le SIL (GLIMS v10 MIPS) | oui/non décrire
Type de données administratives transmises du SIL vers le logiciel | Lister les informations
Décrire les fonctionnalités du logiciel | décrire
Gestion des non conformités analytiques de l'automate | préciser
Traçabilité des échantillons | oui/non préciser
Traçabilité des utilisateurs | oui/non préciser
Traçabilité des réactifs | oui/non préciser
Traçabilité lots de réactifs associés au patient | oui/non préciser
Traçabilité des CQ | oui/non préciser
Module statistique de gestion du nombre de consommable et/ou réactifs consommés | préciser
Sauvegarde des données brutes | préciser
Tableaux de bord des prélèvements en attente d'analyse | oui/non préciser
Système de sauvegarde des données en cours en cas de coupure électrique | oui/non préciser
Fourniture de mise à jour | oui/non
Logiciel en Français | oui/non
C. INSTALLATION & MISE EN ROUTE
Délai de livraison | préciser
Délai de mise en service | préciser
Contraintes d'installation | à décrire avec un schéma d'installation
Présenter un planning d'installation et de mise en production | préciser
Garantie
Durée garantie | préciser
Extension de garantie | oui/non préciser
Prestations exclues de la garantie | lister
Pièces exclues de la garantie | lister
Possibilité de prêt de matériel équivalent à titre gratuit, en cas de panne prolongée dans le cadre de la garantie | préciser
Accessoires
Accessoires livrés de base | lister
Accessoires facultatifs libres proposés | lister
Intégration à une chaine automatisée
Système compatibles | lister
Maintenance
Nom de la société assurant la maintenance | préciser
Localisation de la société | préciser
Nombre de techniciens habilités à intervenir sur le matériel proposé et pouvant intervenir à l'AP-HP | préciser
Délai d'intervention sur site | préciser
Plages horaires d'intervention. Semaine, Weekend et Jours fériés ? | préciser
Possibilité d'intervention dans la journée (semaine) ? | préciser
Plages horaires hotline. Semaine, Weekend et Jours fériés ? | préciser
Périodicité préconisée pour les maintenances préventives systématiques (sur la base d'une année) | préciser
Possibilité de connexion à distance et de suivi de l'automate ? | oui/non préciser
Formation
Programme et planning de la formation utilisateur | préciser
Programme de la formation technique (biomédical) | préciser
Lieu de formation | préciser
Formation du personnel technique référent (durée) | préciser
Formation du personnel utilisateur technique (durée) | préciser
Formation des biologistes (durée) | préciser
Lieu de formation | préciser
Livret simplifié d'utilisation | préciser
Nb de personnes accompagnants à l'installation | préciser
Nombre de référents à former | préciser
Prestation d'accompagnement au changement / paramétrage et formation | decrire
Nombre de jours d'accompagnement au démarrage | préciser
Aide à l'accréditation
Moyens mis en œuvre pour l'aide à l'accréditation | préciser
Fournitures de kits gratuits (équivalent 50 tests par analyse accréditée, calibrant et contrôles inclus) | oui/non préciser
D. ENTRETIEN DE L'AUTOMATE
Utilisation et entretien de l'automate
Temps de mise en route | temps
Temps nécessaire à l'arrêt | temps
Entretien journalier | décrire les manipulations et le temps nécessaire
Entretien hebdomadaire | décrire les manipulations et le temps nécessaire
Entretien mensuel | décrire les manipulations et le temps nécessaire
Entertien annuel | décrire les manipulations et le temps nécessaire
Consommables et/ou réactifs nécessaires | lister
Etapes manuelles
Existence d'étapes manuelles non gérées par l'équipement | préciser
Existence d'étapes en amont. Si oui, lesquelles (dilution dees échantillons…) | préciser
Déchets / effluents
Nature des effluents et toxicité : | préciser
Volume des effluents par jour : | nb litres
Mode d'élimination des déchets liquides : | préciser
* déversement des liquides dans un bidon captif
* déversement des liquides dans un bidon non captif, via un système permettant l'adaptation sur n'importe quel bidon
* dans le cas de bidon captif : préciser le volume du bidon et le nombre de 'runs' de 96 échantillons générant ce volume d'effluents
Fréquences Pannes de l'automate
Gestion des alarmes | préciser
Niveau de réglage des alarmes | préciser
Décrire le type de pannes le plus fréquemment rencontré | préciser
Temps moyen de résolution des incidents les plus fréquents | préciser
Qualité
Fournir les dossiers de qualification et d'aide à la vérification de méthode | préciser
Sécurité
protection contre les risques mécaniques | décrire
protection contre les risques chimiques (mutagène…) | décrire
protection contre les risques biologiques (aérosols…) | décrire

## CRT_Réactifs
Nom du candidat : | LOT n° | LOT n° | LOT n° | LOT n°
REACTIFS
Références commerciales
Dénomination commerciale
Réactif captif de l'automate O/N
Marquage CE oui/non si oui IVR/IVDR ?
Nom du fabricant de la gamme
Pays de fabrication pour chaque marque de fabrication
Lieu de stockage
Fiche technique en français jointe oui/non
Fiche de données de sécurité oui/non
Notice simplifiée
Nombre théorique de tests réalisables
Durée de la péremption avant ouverture
Temps de stabilité après ouverture
Temps de stabilité a bord de l'automate
Réactif prêt à l'emploi oui/non
Température de stockage (°C) avant et après ouverture
Type d'échantillons validés (sang, sérum, plasma,...)
Témoins contenu dans les trousses:
témoin négatif oui/non
témoin positif oui/non
autre à préciser
Principe de la technique
Durée de réalisation du test
Sensibilité
Reproductibilité
Spécificité
Types d'Interférences possibles / impact sur les résultats
Fait à : | Cachet et signature de la société :
Date :