## DPGF Bât I
Dossier : n° 2114 Réhabilitation du bâtiment C du campus de la MÉTARE – TR1 / R+3 |  |  |  |  | 2026-03-02
Lot : Génie Climatique - Plomberie
Article | Désignation des ouvrages | U | Qté | Prix Unit. | Prix total
|  |  |  | € HT | € HT
1-7 | DOCUMENTS ET PLANS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE
| Documents et plans d'Exécution, d'Atelier et de Chantier tel que décrit | ens | 1 |  | 0
1-7 - TOTAL € HT
3 | CHAUFFAGE |  |  |  | 0
0
3-1 | RADIATEURS
| Vidange du réseau de chauffage du bâtiment | ens | 1 |  | 0
0
| Coupure des réseaux au droit des nouvelles cloisons à créer par le plaquiste | ens | 1
0
| Réseaux de chauffage pour raccordement des radiateurs déplacés ou neufs | ens | 8 |  | 0
0
| Raccordement des radiateurs au droit des nouvelles cloisons avant peinture | ens | 1
| Radiateurs FINIMETAL type REGGANE 3010 ou équivalent tel que décrit : |  |  |  | 0
| de type 11 avec aillettes LxH 2 x 1 m sur 2 trames de fenêtre | ens | 8 |  | 0
0
| Tête thermostatique DN 15 à DN 20 telle que décrite | u | 31 |  | 0
0
| Vannes de robinets dynamiques telle que décrite | u | 31 |  | 0
0
| Vannes d'arrêt en pieds de colonne DN30 à DN40 (14 colonnes A/R) | u | 28 |  | 0
0
| Remise en eau | PM |  |  | 0
0
| Essais et mise en service | PM |  |  | 0
0
3-1 - TOTAL € HT
3-2 | TRAITEMENT D'EAU |  |  |  | 0
0
| Remplissage du circuit de chauffage à TH0 (y compris cartouche d'adouc.) | ens | 1 |  | 0
0
| Prélèvement et analyse d'eau de chauffage par laboratoire COFRAC | ens | 2 |  | 0
0
| Désenbouage hydrodynamique des réseaux par radiateur du R+3 tel que décrit | ens | 1 |  | 0
0
3-2 - TOTAL € HT
4 | PLOMBERIE
4-1 | APPAREILS
| TYPE A1 : WC sur colonne | u | 4 |  | 0
| TYPE A2 : WC PMR sur colonne | u | 2 |  | 0
| TYPE B1 : Lavabo collectif EF seule | u | 2 |  | 0
| TYPE B2 : Lave-mains EF seule PMR | u | 2 |  | 0
| TYPE C1 : Ballon électrique 15 L | u | 3 |  | 0
| TYPE E1 : Evier bac simple 1 égouttoir sur meuble EF/EC | u | 1
| TYPE F1 : Attentes EF / EU pour lave-vaisselle | u | 1
| TYPE V1 : Vidoir | u | 1
4-1 - TOTAL € HT
4-2 | RESEAUX D'ALIMENTATION EAU CHAUDE, EAU FROIDE
| Distribution en tube cuivre calorifugé | ens | 1
| Raccordement EF des appareils y compris une vanne d'arrêt | u | 9 |  | 0
0
| Raccordement EC des appareils y compris une vanne d'arrêt et d'équilibrage | u | 2 |  | 0
0
| Rincage et désinfection des réseaux | ens | 1
0
4-2 - TOTAL € HT
4-3 | RESEAUX EU-EV
| Canalisation en PVC M1 avec tous accessoires DN 30 à DN100 EU - EV | ens | 1
| Raccordement des appareils sanitaires tel que décrit | ens | 15
4-3 - TOTAL € HT
5 | INSTALLATION DE CHANTIER | PM
6 | NEUTRALISATION/ DEPOSE ET ENLEVEMENT
| Neutralisation, dépose et enlèvement tel que décrit | ens | 1
RECAPITULATIF
0
1-7 | DOCUMENTS ET PLANS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE
3 | CHAUFFAGE
4 | PLOMBERIE
5 | INSTALLATION DE CHANTIER
6 | NEUTRALISATION/ DEPOSE ET ENLEVEMENT
0
| TOTAL € HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL € TTC |  |  |  | 0