## Onglet 1 - CFO
Dossier : n° 2114 Réhabilitation du bâtiment C du campus de la MÉTARE – TR1 / R+3 |  |  |  | 2026-03-02
Lot 4 : Electricité CFO
Article | Désignation des ouvrages | U | Qté | Prix total
€ HT
1-7 | DOCUMENTS ET PLANS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE
| Documents et plans d'Exécution, d'Atelier et de Chantier tel que décrit | ens | 1 | 0
| 1-7 - TOTAL € HT |  |  | 0
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3-1/3-2 | MISE A LA TERRE GENERALE/ LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| Prise de terre existante conservée, prévoir une mesure de la terre existante | PM |  | 0
0
| Ensemble des liaisons équipotentielles telles que décrites | ens | 1 | 0
| 3-1/3-2 - TOTAL € HT |  |  | 0
3-4 | ARMOIRES GENERALES ET DIVISIONNAIRES
| Modification des armoires divisionnaires TLC3A & TLC3B | ens | 1 | 0
0
| Etudes EXE/ PAC prévues en 1-6 | PM |  | 0
0
| Thermograhie infrarouge des armoires avant réception | ens | 1 | 0
0
| Resserrage cosses et thermographie TL3A & TLC3B après 3 mois de fonctionnement | ens | 1 | 0
| 3-4 - Armoires générales et divisionnaires - TOTAL € HT |  |  | 0
0
0
0
0
0
3-5 | ALIMENTATIONS DIVERSES |  |  | 0
0
| Alimentation baie de brassage |  |  | 0
| Cca-s2,d2,a2 3G2,5 | ens | 1 | 0
0
| Alimentation Ballons ECS sur inter de proximité |  |  | 0
| Cca-s2,d2,a2 3G2,5 | u | 3 | 0
0
| Alimentation Stores - sans objet | PM |  | 0
0
| Chemins de câbles Courants Forts tel que décrit | ens | 1 | 0
0
| Coffret bris de glace d'arrêt d'urgence Général - sans objet | PM |  | 0
0
| 3-5 - Alimentations diverses - TOTAL € HT |  |  | 0
3-6 | EQUIPEMENT DES LOCAUX
Eclairage intérieur/extérieur
| Type A1 : Luminaire tubulaire sur rail existant | u | 85 | 0
0
| Type E1 : Luminaire linéaire sur rail | u | 143 | 0
0
| Type E10 : Luminaire linéaire tableau | u | 9 | 0
0
| Type J1 : Linéaire étanche | u | 5 | 0
0
| Classes: En général, réemploi des rail existant de support des luminaires | PM |  | 0
0
| Classes: en particulier, rails de support neuf pour les type A1 et E1 | ml | 16
0
| Appareillage |  |  | 0
0
| Interrupteur Simple | u | 2 | 0
0
| Inter simple étanche | u | 2 | 0
0
| Bouton poussoir gradable | u | 21 | 0
0
| Bouton poussoir gradable double | u | 11 | 0
0
| Type DET1 : Détecteur 360° Circulation | u | 7 | 0
0
| Type DET2 : Détecteur 360° IP44 | u | 14 | 0
0
| Type DET3 : Détecteur 180° Escalier | u | 10
| Type Cl : Capteur luminosité / Détecteur absence | u | 29 | 0
0
| PC 2x10/16 A+T | u | 106 | 0
0
| PC 2x10/16 A+T (pour recharge étudiants: PC posées et câblées mais en attente vers l'AE) | u | 174
| PC 2x10/16 A+T dans PA | u | 186 | 0
0
| PC 2x10/16 A+T étanche | u | 19
0
| PC 2x20 A+T pour lave vaisselle y compris disjoncteur de protection | u | 1 | 0
0
| PC 2x20A+T pour four y compris disjoncteur de protection | u | 1 | 0
0
| Câblage Cca-s2,d2,a2 3G1,5 pour Eclairage | ens | 1 | 0
0
| Câblage Cca-s2,d2,a2 3G2,5 pour PC mono 16 A (ou 20A) | ens | 1 | 0
0
| Fourreaux | ens | 1 | 0
| Salle de classe côté tableau: goulotte 2 compartiments verticale et horizontale sous tableau au lot CFA | PM
| Bureaux : goulottes 2 compartiments verticales en cloison au lot CFA | PM
| Bureaux: goulottes sous mobilier de bureau fixé sous mobilier après pose mobilier au lot CFA | PM
| Bureaux : goulotte de sol pour passage entre cloison et bureau après pose mobilier au lot CFA | PM
| Classes : goulotte en fond de salle pour PC étudiants sur murs ou cloisons existantes | ens | 1
| 3-6- Equipement des locaux - TOTAL € HT |  |  | 0
3-7 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Télécommande BAES et câblage télécommande entre armoires | PM |  | 0
0
| Type S1 : BAES | u | 35 | 0
| Type S2 : BAES Étanche | u | 1 | 0
0
| Câblage d'alimentation et télécommande en Cca-s2,d2,a2 tel que décrit | ens | 1 | 0
0
| Fourreaux | ens | 1
0
| 3-7 - Eclairage de sécurité - TOTAL € HT |  |  | 0
3-9 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Coffrets et éclairage de chantier | PM
3-10 | NEUTRALISATION/ DEPOSE ET ENLEVEMENT
| Neutralisation, dépose et enlèvement tel que décrit | ens | 1
3-11 | OBSERVATIONS DU RAPPORT PERIODIQUE DU CONTROLEUR TECHNIQUE
| Levée des observations | PM
| 3- ELECTRICITE COURANTS FORTS - TOTAL € HT |  |  | 0
RECAPITULATIF
1-7 | DOCUMENTS ET PLANS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE |  |  | 0
3-1/3-2 | MISE A LA TERRE GENERALE/ LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  | 0
3-4 | ARMOIRES GENERALES ET DIVISIONNAIRES |  |  | 0
3-5 | ALIMENTATIONS DIVERSES |  |  | 0
3-6 | EQUIPEMENT DES LOCAUX |  |  | 0
3-7 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  | 0
3-9 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0
3-10 | NEUTRALISATION/ DEPOSE ET ENLEVEMENT |  |  | 0
| TOTAL € HT |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  | 0
Date, signature et tampon de l'Entreprise

## Onglet 2 - Cfa
Dossier : n° 2114 Réhabilitation du bâtiment C du campus de la MÉTARE – TR1 / R+3 |  |  |  | 2026-03-02
Affaire : Lot 4 - Electricité CFA
Article | Désignation des ouvrages | U | Qté | Prix total
€ HT
1-7 | DOCUMENTS ET PLANS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE
| Documents et plans d'Exécution, d'Atelier et de Chantier tel que décrit | ens | 1 | 0
| 1-6 - TOTAL € HT |  |  | 0
3 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
3-1 | ALARME INCENDIE
| Niveau R+3 |  |  | 0
0
| Détecteur de fumée OP | u | 47 | 0
0
| Déclencheur mural DM | u | 4 | 0
0
| Diffuseur sonore DS | u | 4 | 0
0
| Flash lumineux FL | u | 4 | 0
0
| Portes asservies "PAS" | u | 6 | 0
0
| Câblage tel que décrit cp fourreaux | ens | 1 | 0
0
| Niveaux RDC/R+1/R+2 |  |  | 0
0
| Détecteur de fumée OP | u | 119 | 0
0
| Câblage tel que décrit cp fourreaux | ens | 1 | 0
0
| Dossier SSI | PM |  | 0
0
0
| 3-1 - Système de Sécurité Incendie - TOTAL € HT |  |  | 0
3-2 | ADDUCTION TELECOM DU BATIMENT EN FIBRE OPTIQUE FO
| rocade inter-bâtiment Bat G vers Bat C FO monomode norme G652D 9/125 μm 24 brins | ml | 250
3-3 | PRECABLAGE VDI
| Baie de brassage R+3 42 U 800x800 mm telle que décrite | u | 2 | 0
| Baie de brassage RDC LRP répartiteur général 42 U 800x800 mm telle que décrite | u | 3
0
| Terre informatique telle que décrite | ens | 1 | 0
| Cordons de brassage (hors marché) | PM |  | 0
0
| Rocade optique monomode norme G652D ou supérieure 9/125 μm |  |  | 0
0
| > entre SR UJM R+2 existant et nouveau SR R+3 - 6 brins | ens | 1 | 0
0
| > entre la baie LRP RG RDC et R+3 (SR R+3) - 12 brins | ens | 1 | 0
0
| > entre la baie LRP RG RDC et R+3 (SR R+2) - 12 brins | ens | 1
| Recette des liens optiques tel que décrite | ens | 1
| RJ 45 dans PA | u | 104 | 0
0
| RJ 45 isolée | u | 26 | 0
0
| RJ 45 WiFi | u | 15 | 0
| Câblage catégorie 6a tel que décrit | ens | 1
| Chemins de câbles et fourreaux | ens | 1
| Cordons de brassage (hors marché) | PM
| Salle de classe côté tableau: goulotte 2 compartiments verticale et horizontale sous tableau au lot CFA | ml | 70
| Bureaux : goulottes 2 compartiments verticales en cloison au lot CFA | ml | 55
| Bureaux: goulottes sous mobilier de bureau fixé sous mobilier après pose mobilier au lot CFA | ml | 20
| Bureaux : goulotte de sol pour passage entre cloison et bureau après pose mobilier au lot CFA | ml | 28
| Déplacement des bornes WI-FI UJM existantes à raccorder sur les nouvelles prises RJ | u | 4
0
| Recette des liens cuivre telle que décrite | ens | 1
0
| 3-3 - Précâblage VDI - TOTAL € HT |  |  | 0
3-4 | AUDIOVISUEL/ SONORISATION
| Vidéo-projecteur : Câble réseaau Cat 6A U/FTP en attente, longueur 1 ml | u | 10
3-5 | CONTRÔLE D'ACCES/ INTRUSION
| Dépose/ repose câblage et lecteur de badge existant conservé (portes remplacées) | ens | 4
| BG Vert au niveau des portes controlées (issues de secours) | ens | 4
3-6 | ALARME PPMS - HORS MARCHE
3-7 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Coffrets et éclairage de chantier | PM
3-8 | NEUTRALISATION/ DEPOSE ET ENLEVEMENT
| Neutralisation, dépose et enlèvement tel que décrit | ens | 1
| 3 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES - TOTAL € HT |  |  | 0
RECAPITULATIF
1-7 | DOCUMENTS ET PLANS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE |  |  | 0
3 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES |  |  | 0
3-1 | ALARME INCENDIE |  |  | 0
3-2 | ADDUCTION TELECOM DU BATIMENT EN FIBRE OPTIQUE FO |  |  | 0
3-3 | PRECABLAGE VDI |  |  | 0
3-4 | AUDIOVISUEL/ SONORISATION |  |  | 0
3-5 | CONTRÔLE D'ACCES/ INTRUSION |  |  | 0
3-6 | ALARME PPMS - HORS MARCHE |  |  | 0
3-7 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0
3-8 | NEUTRALISATION/ DEPOSE ET ENLEVEMENT |  |  | 0
| TOTAL € HT |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  | 0
Date, signature et tampon de l'Entreprise