## LOT 08 PLOMBERIE CVC
Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (C.D.P.G.F.) Les quantités sont données à titre informatif et les entreprises doivent en vérifier la cohérence dans leurs offres
Maj | Janvier 2026
CHANTIER | Villa Thuret
90 Chemin Gustave Raymond
06160 ANTIBES
PROJET | Rénovation de la salle "Villa Thuret"
LOT 05 | CVC-PLOMBERIE
Les numéros de poste renvoient aux chapitres du CCTP
POSTE | INTITULE | U | Q | Q ENTREP. | PU | PT HT | Equipement proposé par l'entreprise (si différent de celui prescrit)
4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DU LOT CVC-PLOMBERIE |  |  |  | 0
4.1 | CHAUFFAGE - REFROIDISSEMENT
4.1.1 | Production par DRV
| Fourniture et pose d'un groupe extérieur de type RASC-8HNPE de marque HITACHI ou équivalent selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions Localisation : Local technique | u | 1 |  |  | 0
0
4.1.2 | Unités intérieures |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'unité intérieure de type console non carrossée de marque HITACHI ou équivalent selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0
| RPFI-2.5FSN2E Localisation : Salle | u | 3 |  |  | 0
| Télécommande murale par zone de type PC-ARFG2-E de marque HITACHI ou équivalent selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions | u | 1 |  |  | 0
| Fourniture de grilles aluminium sans cadre à intégrer dans le caisson d'habillage - Pose à la charge du lot menuiserie | u | 3 |  |  | 0
0
4.1.3 | Liaisons frigorifiques |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des équipements frigorifiques (raccords, tubes, liaisons, etc.) | Ens | 1 |  |  | 0
0
4.1.4 | Conduits aérauliques |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des gaines aérauliques en acier galvanisé selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0
| Antenne rectangulaire 398x337, | ml | 2 |  |  | 0
| Grille pare-pluie 398x337 | u | 1 |  |  | 0
| Ensemble aéraulique (réductions, piquages, coudes, bouchons, trappes, etc.) | Ens | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL 4.1 |  |  |  |  | 0
4.2 | VENTILATION
4.2.1 | CTA Double Flux
| Fourniture et pose d'un caisson de type CiSDN-Y EF 1 S SIZE3 de marque CLIVET ou équivalent selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions Localisation : Local technique | u | 1 |  |  | 0
0
4.2.2 | Conduits aérauliques CTA |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des gaines aérauliques en acier galvanisé calorifugées selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions Localisation : Local technique et Local traiteur |  |  |  |  | 0
| Antennes DN 355 | ml | 12 |  |  | 0
| Fourniture et pose des gaines à induction en acier inoxydable microperforées selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions Localisation : Salle |  |  |  |  | 0
| Antennes DN 355 | ml | 34 |  |  | 0
| Fourniture et pose des gaines aérauliques en acier galvanisé selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions Localisation : Local technique |  |  |  |  | 0
| Antennes DN 355 | ml | 5 |  |  | 0
| Ensemble aéraulique (réductions, piquages, coudes, bouchons, trappes, etc.) | Ens | 1 |  |  | 0
0
4.2.3 | Clapet coupe-feu |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de clapet coupe-feu selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0
| Clapet DN 355 | u | 2 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
4.2.4 | Caisson extraction autoréglable |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de caissons de type CANAL FAST 100 2 vitesses de marque FRANCE AIR ou équivalent selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions Localisation : Sanitaires et Local traiteur | u | 2 |  |  | 0
| Commande manuelle (interrupteur) pour permettre le passage en vitesse max Localisation : Local traiteur | Ens | 1 |  |  | 0
0
4.2.5 | Conduits aérauliques VMC SF |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des gaines aérauliques en acier galvanisée selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0
| Antennes DN 80 | ml | 8 |  |  | 0
| Antennes DN 125 | ml | 5 |  |  | 0
| Fourniture et pose des gaines terminales acoustique calorifugées selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0
| Gaines DN 80 | ml | 4 |  |  | 0
| Ensemble aéraulique (réductions, piquages, coudes, bouchons, trappes, etc.) | Ens | 1 |  |  | 0
0
4.2.6 | Bouches d'extraction autoréglables |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de bouches autoréglables circulaires de marque FRANCE AIR ou équivalent selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0
| Bouche d'extraction 30 m3/h - DN 80 | u | 4 |  |  | 0
| Bouche d'extraction 90 m3/h - DN 125 | u | 2 |  |  | 0
0
4.2.7 | Grilles d'entrée d'air |  |  |  |  | 0
| Fourniture de grilles d'entrée d'air sur les menuiseries de marque FRANCE AIR ou équivalent selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions - Pose à la charge du lot menuiserie ou du lot serrurerie |  |  |  |  | 0
| Grille d'entrée d'air 30 m3/h sur les menuiseries Localisation: Local Traiteur | u | 4 |  |  | 0
| Grille d'entrée d'air 120 m3/h sur la porte accès service Localisation: Local Sanitaires | u | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 | PLOMBERIE
4.3.1 | Préparation
| Dépose et évacuation des équipements et des réseaux non conservés selon plans, y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  | 0
| Curage de toutes les évacuations conservées selon plans, y compris toutes sujétions notamment passage caméra et rapport d'inspection | Ens | 1 |  |  | 0
0
4.3.2 | Production ECS |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de cumulus électriques type RISTRETTO 30 litres de marque THERMOR ou équivalent selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions Localisation : Local traiteur | u | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de cumulus électriques type RISTRETTO 15 litres de marque THERMOR ou équivalent selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions Localisation : Sanitaires | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement hydraulique y compris robinets d'arrêt EF et ECS | Ens | 1 |  |  | 0
0
4.3.3 | Raccordement Eau Froide |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0
| Vannes d’arrêt ¼ de tour, amont/aval - DN 40 | Ens | 1 |  |  | 0
| Deux filtres à tamis, en inox, montés en parallèle, sans by-pass - DN 40 | Ens | 1 |  |  | 0
| Clapet antipollution, contrôlable, de type EA - DN40 | Ens | 1 |  |  | 0
| Robinet de vidange/puisage, avec embout fileté et porte caoutchouc | Ens | 1 |  |  | 0
| Détendeur-régulateur de pression, réglé à 3 bars - DN 40 | Ens | 1 |  |  | 0
| Tube témoin démontable, avec bypass, muni de 2 vannes d’arrêt ¼ de tour | Ens | 1 |  |  | 0
| Manomètres, amont/aval de la panoplie, munis de robinet | Ens | 1 |  |  | 0
| Compteur EF général | Ens | 1 |  |  | 0
0
4.3.4 | Distribution EF |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de nourrices collectives selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0
| Nourrice de distribution - 4 départs | u | 2 |  |  | 0
| Vannes DN 35 | u | 1 |  |  | 0
| Vannes DN 25 | u | 1 |  |  | 0
| Vannes DN 20 | u | 4 |  |  | 0
| Vannes DN 16 | u | 4 |  |  | 0
| Régulateur de pression 3 bars DN 35 | u | 1 |  |  | 0
| Régulateur de pression 3 bars DN 25 | u | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de tubes multicouches selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0
| Tube multicouches à sertir 50x4,5 | ml | 5 |  |  | 0
| Tube multicouches à sertir 40x4 | ml | 15 |  |  | 0
| Tube multicouches à sertir 32x3 | ml | 5 |  |  | 0
| Tube multicouches à sertir 26x3 | ml | 15 |  |  | 0
| Tube multicouches à sertir 20x2 | ml | 10 |  |  | 0
| Tube multicouches à sertir pré-isolé 20x2 | ml | 10 |  |  | 0
| Raccordement hydraulique | Ens | 1 |  |  | 0
0
4.3.5 | Alimentation EFS/ECS |  |  |  |  | 0
| Robinet d'arrêt à poste wc EFS | u | 3 |  |  | 0
| Robinet d'arrêt à poste évier et vasque EFS/ECS | u | 3 |  |  | 0
| Robinet d'arrêt à poste lave-vaisselle EFS | u | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL 4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 | Eaux Usées - Eaux Vannes
| Curage des colonnes | Ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de gaine PVC selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0
| Antennes DN 100 | ml | 6 |  |  | 0
| Antennes DN 50 | ml | 16 |  |  | 0
| Antennes DN 40 | ml | 21 |  |  | 0
| Antennes DN 32 | ml | 6 |  |  | 0
| Fourniture et pose de siphons de sol, y compris toutes sujétions Localisation : Local traiteur et Sanitaires | u | 2 |  |  | 0
| Accessoires de raccordement (réductions, coudes, manchons, etc.) | Ens | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL 4.4 |  |  |  |  | 0
4.5 | Ventilation primaire
| Fourniture et pose de gaine PVC pour ventilation primaire des évacuations avec rejet en façade selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions (carottages, traitement étanchéité, grilles, chapeaux, etc.) |  |  |  |  | 0
| Ventilation primaire EU/EV - DN32, DN100 | u | 2 |  |  | 0
| SOUS TOTAL 4.5 |  |  |  |  | 0
4.6 | Sanitaires
| Fourniture et pose selon CCTP et plans, y compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0
| Meuble suspendu adapté aux PMR avec double vasque intégrée | u | 1 |  |  | 0
| Lave-mains adapté aux PMR | u | 1 |  |  | 0
| Mitigeur manuel pour vasque | u | 3 |  |  | 0
| Siphons inox pour vasque | u | 3 |  |  | 0
| WC suspendu type GEBERIT | u | 2 |  |  | 0
| WC suspendu type GEBERIT adapté aux PMR y compris barre de relevage | u | 1 |  |  | 0
| Robinet de puisage Localisation : Local traiteur et Sanitaires | u | 2 |  |  | 0
| Poubelle murale inox | u | 1 |  |  | 0
| Distributeur d’essuie-mains inox | u | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL 4.6 |  |  |  |  | 0
5 | PRESTATIONS ANNEXES
| Etudes et synthèse | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service des installations | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier de mise en route et essais | Ens | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL 5 |  |  |  |  | 0
6 | DOE - DIUO
| Récolement, plans et fiches techniques | Ens | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL 6 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL HT | 0 | 0
[5 empty] | TVA 20% | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL TTC | 0 | 0
A ..........................
Le ….....................
Cachet |  | Signature