## DCE_LOT_3_Modulaire
VNF
-
Réorganisation du centre d'exploitation VNF de Saint-Dizier
PRO - DCE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Lot 3 - Modulaire
PRIX
N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | UNITAIRES
|  |  | H.T | QUANTITES | PRIX TOTAL HT
I - PRIX GÉNÉRAUX
1.1 | Etablissement du PPSPS | Forfait |  | 1 | 0
1.2 | Etablissement du PAQ | Forfait |  | 1 | 0
1.3 | Dossier d'exécution | Forfait |  | 1 | 0
1.4 | Reconnaissance des réseaux existants | Forfait |  | 1 | 0
1.5 | Dossier des ouvrages exécutés | Forfait |  | 1 | 0
1.6 | Gestion des déchets | Forfait |  | 1 | 0
| Total I HT = |  |  |  | 0
II - STRUCTURE DES MODULES
2.1 | Structure métallique tridimensionnelles | Forfait |  | 1 | 0
2.2 | Plancher en dalle ciment Ep:18mm | m² |  | 54 | 0
2.3 | Panneaux de façades ép. 240mm | m² |  | 92 | 0
2.4 | Parement de façade ép. 44mm | m² |  | 92 | 0
2.5 | Cloisonnement en panneaux sandwich ép. 60mm RAL 9010 | m² |  | 27 | 0
2.6 | Cloisonnement CF 1h en BA18 | m² |  | 10 | 0
2.7 | Faux plafond bac acier | m² |  | 54 | 0
2.8 | Plafond coupe feu 1h en BA18 | m² |  | 1 | 0
2.9 | Support de couverture en acier galvanisé RAL 7016 | ml |  | 42 | 0
2.10 | Fourniture et pose d'une couverture bac acier nervuré, y compris isolation | m² |  | 54 | 0
| Total II HT = |  |  |  | 0
III - MENUISERIES
3.1 | Fourniture et pose de fenêtre OB RAL 7016, dim. 1.97 x 1,30ml ht.avec VR, avec vitrage isolant 4/20/4 | U |  | 4 | 0
3.2 | Fourniture et pose de porte vitrée extérieur 2 vantaux en aluminium RAL 7016, dim. 1.40 x 2.15ml ht. (vantail principal larg.0,90m) | U |  | 1 | 0
3.3 | Fourniture et pose de barreaudage en aluminium RAL 7016 | U |  | 2 | 0
3.4 | Fourniture et pose de bloc porte vitré, dim. 0.93 x 2.04ml ht. | U |  | 2 | 0
3.5 | Fourniture et pose de bloc porte PF1/2h + FP pleine intérieur en bois, dim. 0.70 x 2.04ml ht. | U |  | 1 | 0
3.6 | Fourniture et pose de châssis fixe , dim. 1.00x1.00ml ht. | U |  | 2 | 0
| Total III HT = |  |  |  | 0
IV - ELECTRITE - CHAUFFAGE
4.1 | Création d'un tableau de distribution électrique | Forfait |  | 1 | 0
4.2 | Mise à la terre | Forfait |  | 1 | 0
4.3 | Luminaire LED type Coreline Hublot étanche 42W | U |  | 1 | 0
4.4 | Luminaire LED type Coreline Plafonnier 36W, 600x600mm | U |  | 8 | 0
4.5 | Prise de courant 10/16A+T | U |  | 3 | 0
4.6 | Poste de travail | U |  | 6 | 0
4.7 | Climatisation réversible unité extérieure | U |  | 1 | 0
4.8 | Unité intérieure | U |  | 3 | 0
4.9 | Liaisons frigorifiques | Forfait |  | 1 | 0
4.10 | Evacuations des condensats | Forfait |  | 1 | 0
4.11 | VMC simple flux hygroréglable | Forfait |  | 1 | 0
4.12 | Alarme incendie type 4 à piles | U |  | 1 | 0
4.13 | Balisage de sécurité | U |  | 1 | 0
4.14 | Baie de brassage | U |  | 1 | 0
4.15 | Extincteur CO² | U |  | 1 | 0
4.16 | Extincteur à eau | U |  | 1 | 0
4.17 | Plan d'évacuation | U |  | 1 | 0
| Total IV HT = |  |  |  | 0
V - REVETEMENT DE SOL
5.1 | Fourniture et pose de revêtement de sol PVC U4P3 | m² |  | 46 | 0
5.2 | Fourniture et pose de plinthes PVC | ml |  | 46 | 0
| Total V HT = |  |  |  | 0
VI - FINITION
6.1 | Transport des modules | Forfait |  | 1 | 0
6.2 | Mise en place d'une grue pour manutention des modules et assemblage | Forfait |  | 1 | 0
6.3 | Raccordement électrique | Forfait |  | 1 | 0
| Total VI HT = |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 3 H.T. | = |  |  | 0
| TVA (20%) | = | 20% |  | 0
| Montant Total T.T.C | = |  |  | 0