## DQE
ANNEXE 4 : BORDEREAU DE PRIX DES EQUIPEMENTS HORS FORFAITS
LOT 1
FOURNITURE DE PIECES DETACHEES
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
CHUBB | ECS | UTIPACK | 1
CHUBB |  | Détecteur optique ISCAM0 | 4
CHUBB |  | Détecteur Thermique TV | 2
CHUBB |  | Déclencheur manuel 53 NFS | 4
CHUBB | ECS | INFLUENCE I | 1
CHUBB | CMSI | INFLUENCE S | 1
CHUBB | TRE | INNOVA | 2
CHUBB | DAI | Détecteur optique I SCAN+ O ICC | 10
CHUBB | DAI | Détecteur thermovélocimétrique I SCAN+ TV ICC | 4
CHUBB | IA | Indicateur d'action | 10
CHUBB | DM | Déclencheur manuel MCP5A | 4
CHUBB |  | Diffuseur sonore DAGS | 4
DEF | ECS | CASSIOPEE FORTE S | 1
DEF | ECS | ALTAIR | 1
DEF | ECS | MEZZO | 1
DEF | ECS | PIANO | 1
DEF | ECS | LEONIS | 1
DEF | ECS | ECS conventionnel type POLARIS 2-6-10 | 1
DEF | ECS | Face avant FORTE | 1
DEF | ECS | Face avant MEZZO | 1
DEF | ECS | Face avant LEONIS | 1
DEF | ECS | Face avant ALTAIR | 1
DEF | ECS | Face avant PIANO | 1
DEF | ECS | Carte GLDA | 4
DEF | ECS | Carte GLDNA | 4
DEF | ECS | Carte CGDO | 4
DEF | ECS | Carte CGDI | 4
DEF | ECS | Carte CG4LS | 4
DEF | ECS | carte extension Polaris EX4P10Ex | 1
DEF | ECS | Carte MG2B | 4
DEF | ECS | Carte MB2B | 4
DEF | ECS | Carte MGA5-A | 4
DEF | ECS | Carte ESGA5 | 4
DEF | ECS | Carte M2BD | 4
DEF | TRE | Altra | 4
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
DEF | TRE | Altra+ | 6
DEF | TRE | Clarion | 6
DEF | TRE | Clarion+ | 6
DEF | TRE | AGES | 2
DEF | TRE
DEF | DAI | Détecteur optique de fumée ORION OAO | 20
DEF | DAI | Détecteur multicritère ORION OAM | 15
DEF | DAI | Détecteur thermique ORION OAT | 10
DEF | DAI | Socle et embase pour ORION AOA | 40
DEF | DAI | Détection Multiponctuelle PHENIX 1 | 2
DEF | DAI | Detecteur multiponctuel PHENIX 2.2 | 2
DEF | DAI | Embase détecteur ORION EOLX | 4
DEF | DAI | Détecteur ORION-S optiques | 5
DEF | DAI | DEF VEGA thermovélocimétrique | 4
DEF | DAI | DEF VEGA thermique | 4
DEF | DAI | Détecteur S2H | 4
DEF | DAI | Boitier étanche de raccordement Industriel | 4
DEF | IA | IAE indicateur d’action étanche | 2
DEF | IA | IA indicateur d’action ORION | 10
DEF | IA | IA indicateur d’action VEGA | 2
DEF | DM | BMAL Déclencheur manuel à LED VEGA | 2
DEF | DM | BMAT Déclencheur manuel étanche VEGA | 1
DEF | DM | BMAL Déclencheur manuel à LED ORION | 10
DEF |  | Sirène AVGS Flash | 10
DEF |  | Diffuseur sonore Radiance | 10
DEF |  | Socle dispositif Radiance | 10
DEF |  | Diffuseur sonore COMBI2000-R | 10
DEF |  | Socle Diffuseur sonore COMBI2000-R | 10
DEF |  | Sirène AVS2000-SIP ou SSP | 10
DEF |  | Sirène AVSU étanche | 4
DEF |  | Socle Sirène SUA 2000 | 4
DEF |  | Diffuseur sonore AVS 2000 | 5
DEF | CMSI | Antares IV | 2
DEF | CMSI | Face avant Antares IV | 2
DEF | CMSI | Antares V | 1
DEF | CMSI | Face avant Antares V | 1
DEF | CMSI | Unité centrale CPUB | 4
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
DEF | CMSI | Unité centrale MB2B | 4
DEF | CMSI | ESGA5 | 4
DEF | CMSI | Carte de boucle CGB | 4
DEF | CMSI | Module ED4L | 4
DEF | CMSI | Module EDL | 4
DEF | CMSI | Module EDR2E | 4
DEF | CMSI | Module EDA | 4
DEF | CMSI | Module ED4R | 4
DEF | CMSI | Module ED4YL | 4
DEF | CMSI | Module EDBDA | 4
DEF | CMSI | Module EDBD | 4
DEF | CMSI | Module ETLC | 4
DEF | CMSI | Module ETLT | 4
DEF | CMSI | Module MGA5-A | 2
DEF | CMSI | Module de gestion M2BD | 2
DEF | CMSI | Module de gestion M10RL | 2
DEF | CMSI | Bloc d'alimentation BA160 | 2
DEF | CMSI
DEF | CMSI
DEF | CMSI | Carte USCA5 | 4
DEF | CMSI | Carte USCA4V | 4
DEF | CMSI | Carte CEA4V | 4
DEF | CMSI | Carte C20R | 4
DEF | CMSI | Carte C20E | 4
DEF | Ext auto | Boitier de commande BREGE28 | 1
DEF | Ext auto | Boitier de commande BREGE6 | 1
EATON |  | Diffuseurs sonores DS ROLP AB | 2
NUGELEC |  | Centrale Type 4 | 1
SIEMENS | ECS | CC 1142 | 1
SIEMENS | ECS | FC 2040 | 1
SIEMENS | ECS | FC 2020 | 1
SIEMENS | ECS | CS 1115 PH4 | 1
SIEMENS |  | Tableau exploitation FS2040 | 2
SIEMENS | TRE | FT 2011 | 2
SIEMENS | DAI | Détecteur D915 | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur DT1101A | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur DO1104A | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur DO1131A | 5
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
SIEMENS | DAI | Détecteur DO1104A | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur DO1131A | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur DT1131A | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur FDT 221 | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur FDO 221 | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur FDOOT241-A3 | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur FDOOT241 | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur FDOOT241-9 | 2
SIEMENS | DAI | Détecteur FDT221 | 5
SIEMENS | DAI | DETECTEUR LINEAIRE FDL241-9 | 1
SIEMENS | DAI | DETECTEUR LINEAIRE FDL241-9 | 1
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel AT50MI | 2
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel DM1131 | 2
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel FDM221 | 2
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel FDM225 | 2
SIEMENS |  | Boit2 d'information FDCIO | 1
SIEMENS | IA | Indicateur d'action | 5
SIEMENS | DAI | Socle détecteur | 10
SIEMENS |  | Diffuseur DAGS3000RL | 3
SIEMENS |  | DiffuseuR sonore classe B SY/C/T | 3
SIEMENS |  | Diffuseur lumineux Solista | 3
SIEMENS |  | Sirène AGS 3000R | 3
SIEMENS |  | Sirène AG symphonie | 3
SIEMENS | CMSI | Module déporté MEA 20 AT | 3
SIEMENS | CMSI | Module déporté MEA20S | 3
SIEMENS |  | Module déporté MD20 | 3
SIEMENS |  | Module déporté MD30 | 3
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20AT | 3
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20i-48 | 3
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20a-24 | 3
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20m-48 | 3
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20-48 | 3
SIEMENS | CMSI | Carte CP 4251 R EMB 2 pour MEA 20-24 | 2
SIEMENS | CMSI | Tableau de report FT1001F1 | 3
SIEMENS | CMSI | SST 20 | 1
DEF |  | ETCO | 4
ALBA |  | Module d'alimentaion ALBA | 1
DEF |  | Boitier Déporté BD | 3
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
DEF |  | Boitier Déporté Adressable BDA | 3
DEF |  | Boitier Déporté Communs BDC | 3
YUASA |  | Batterie 12v1,2AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v2,1AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v 7AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v12AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v17AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v18AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v24AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v38AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v10AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v65AH IFR | 2
|  | Pile AD 240 (3ème source) | 2
|  | Pile 9V Type 6LR61 | 2
|  | Pile Lithium 3V format CR2032 | 2
|  | Alimentation 24v | 2
|  | Alimentation AES 48v 3A | 2
|  | Alimentation AES 48v 8A | 2
|  | Alimentation 48V 12A | 2
|  | Ventouse électromagnétique à rupture avec bouton poussoir 24V | 10
|  | Ventouse électromagnétique à rupture avec bouton poussoir 48V | 10
|  | Alimentation EAE type AU224A2 24v 2 A | 2
|  | Déclencheur manuel vert avec capot | 5
|  | Recharge d'une bouteille IG55 50L 200b | 1
|  | Recharge d'une bouteille IG55 80L 200b | 1
|  | Recharge d'une bouteille IG55 80L 300b | 1
ANNEXE 4 : BORDEREAU DE PRIX DES EQUIPEMENTS HORS FORFAITS
MAIN D'ŒUVRE ET PETITS TRAVAUX
MAIN D'ŒUVRE |  |  | Nbre | COUT HORAIRE H.T EN € | COUT HORAIRE T.T.C. EN €
Main d'œuvre corrective hors forfait heures ouvrées |  |  | 10
Main d'œuvre corrective hors forfait hors heures ouvrées |  |  | 10
Réalisation d'un foyer de contrôle d'efficacité |  |  | 4
Déplacement vers Noirmoutiers |  |  | 10
Déplacement vers Challans |  |  | 10
Déplacement vers St Gilles Croix de Vie |  |  | 10
Déplacement vers Machecoul |  |  | 10
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore DEF * |  |  | 10
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore CHUBB * |  |  | 10
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore SIEMENS * |  |  | 10
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI DEF * |  |  | 4
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI CHUBB * |  |  | 4
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI SIEMENS * |  |  | 4
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI DEF * |  |  | 4
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI CHUBB * |  |  | 1
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI SIEMENS * |  |  | 1
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI DEF * |  |  | 1
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI CHUBB * |  |  | 1
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI SIEMENS * |  |  | 1
* travaux comprennent 10m de cable

## BPU
ANNEXE 4 : BORDEREAU DE PRIX DES EQUIPEMENTS HORS FORFAITS
LOT 1
FOURNITURE DE PIECES DETACHEES
MARQUE | Type | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
CHUBB | ECS | UTIPACK
CHUBB |  | Détecteur optique ISCAM0
CHUBB |  | Détecteur Thermique TV
CHUBB |  | Déclencheur manuel 53 NFS
CHUBB | ECS | INFLUENCE I
CHUBB | CMSI | INFLUENCE S
CHUBB | TRE | INNOVA
CHUBB | DAI | Détecteur optique I SCAN+ O ICC
CHUBB | DAI | Détecteur thermovélocimétrique I SCAN+ TV ICC
CHUBB | IA | Indicateur d'action
CHUBB | DM | Déclencheur manuel MCP5A
CHUBB |  | Diffuseur sonore DAGS
DEF | ECS | CASSIOPEE FORTE S
DEF | ECS | ALTAIR
DEF | ECS | MEZZO
DEF | ECS | PIANO
DEF | ECS | LEONIS
DEF | ECS | ECS conventionnel type POLARIS 2-6-10
DEF | ECS | Face avant FORTE
DEF | ECS | Face avant MEZZO
DEF | ECS | Face avant LEONIS
DEF | ECS | Face avant ALTAIR
DEF | ECS | Face avant PIANO
DEF | ECS | Carte GLDA
DEF | ECS | Carte GLDNA
DEF | ECS | Carte CGDO
DEF | ECS | Carte CGDI
DEF | ECS | Carte CG4LS
DEF | ECS | carte extension Polaris EX4P10Ex
DEF | ECS | Carte MG2B
DEF | ECS | Carte MB2B
DEF | ECS | Carte MGA5-A
DEF | ECS | Carte ESGA5
DEF | ECS | Carte M2BD
DEF | TRE | Altra
MARQUE | Type | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
DEF | TRE | Altra+
DEF | TRE | Clarion
DEF | TRE | Clarion+
DEF | TRE | AGES
DEF | TRE
DEF | DAI | Détecteur optique de fumée ORION OAO
DEF | DAI | Détecteur multicritère ORION OAM
DEF | DAI | Détecteur thermique ORION OAT
DEF | DAI | Socle et embase pour ORION AOA
DEF | DAI | Détection Multiponctuelle PHENIX 1
DEF | DAI | Detecteur multiponctuel PHENIX 2.2
DEF | DAI | Embase détecteur ORION EOLX
DEF | DAI | Détecteur ORION-S optiques
DEF | DAI | DEF VEGA thermovélocimétrique
DEF | DAI | DEF VEGA thermique
DEF | DAI | Détecteur S2H
DEF | DAI | Boitier étanche de raccordement Industriel
DEF | IA | IAE indicateur d’action étanche
DEF | IA | IA indicateur d’action ORION
DEF | IA | IA indicateur d’action VEGA
DEF | DM | BMAL Déclencheur manuel à LED VEGA
DEF | DM | BMAT Déclencheur manuel étanche VEGA
DEF | DM | BMAL Déclencheur manuel à LED ORION
DEF |  | Sirène AVGS Flash
DEF |  | Diffuseur sonore Radiance
DEF |  | Socle dispositif Radiance
DEF |  | Diffuseur sonore COMBI2000-R
DEF |  | Socle Diffuseur sonore COMBI2000-R
DEF |  | Sirène AVS2000-SIP ou SSP
DEF |  | Sirène AVSU étanche
DEF |  | Socle Sirène SUA 2000
DEF |  | Diffuseur sonore AVS 2000
DEF | CMSI | Antares IV
DEF | CMSI | Face avant Antares IV
DEF | CMSI | Antares V
DEF | CMSI | Face avant Antares V
DEF | CMSI | Unité centrale CPUB
MARQUE | Type | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
DEF | CMSI | Unité centrale MB2B
DEF | CMSI | ESGA5
DEF | CMSI | Carte de boucle CGB
DEF | CMSI | Module ED4L
DEF | CMSI | Module EDL
DEF | CMSI | Module EDR2E
DEF | CMSI | Module EDA
DEF | CMSI | Module ED4R
DEF | CMSI | Module ED4YL
DEF | CMSI | Module EDBDA
DEF | CMSI | Module EDBD
DEF | CMSI | Module ETLC
DEF | CMSI | Module ETLT
DEF | CMSI | Module MGA5-A
DEF | CMSI | Module de gestion M2BD
DEF | CMSI | Module de gestion M10RL
DEF | CMSI | Bloc d'alimentation BA160
DEF | CMSI
DEF | CMSI
DEF | CMSI | Carte USCA5
DEF | CMSI | Carte USCA4V
DEF | CMSI | Carte CEA4V
DEF | CMSI | Carte C20R
DEF | CMSI | Carte C20E
DEF | Ext auto | Boitier de commande BREGE28
DEF | Ext auto | Boitier de commande BREGE6
EATON |  | Diffuseurs sonores DS ROLP AB
NUGELEC |  | Centrale Type 4
SIEMENS | ECS | CC 1142
SIEMENS | ECS | FC 2040
SIEMENS | ECS | FC 2020
SIEMENS | ECS | CS 1115 PH4
SIEMENS |  | Tableau exploitation FS2040
SIEMENS | TRE | FT 2011
SIEMENS | DAI | Détecteur D915
SIEMENS | DAI | Détecteur DT1101A
SIEMENS | DAI | Détecteur DO1104A
SIEMENS | DAI | Détecteur DO1131A
MARQUE | Type | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
SIEMENS | DAI | Détecteur DO1104A
SIEMENS | DAI | Détecteur DO1131A
SIEMENS | DAI | Détecteur DT1131A
SIEMENS | DAI | Détecteur FDT 221
SIEMENS | DAI | Détecteur FDO 221
SIEMENS | DAI | Détecteur FDOOT241-A3
SIEMENS | DAI | Détecteur FDOOT241
SIEMENS | DAI | Détecteur FDOOT241-9
SIEMENS | DAI | Détecteur FDT221
SIEMENS | DAI | DETECTEUR LINEAIRE FDL241-9
SIEMENS | DAI | DETECTEUR LINEAIRE FDL241-9
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel AT50MI
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel DM1131
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel FDM221
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel FDM225
SIEMENS |  | Boit2 d'information FDCIO
SIEMENS | IA | Indicateur d'action
SIEMENS | DAI | Socle détecteur
SIEMENS |  | Diffuseur DAGS3000RL
SIEMENS |  | DiffuseuR sonore classe B SY/C/T
SIEMENS |  | Diffuseur lumineux Solista
SIEMENS |  | Sirène AGS 3000R
SIEMENS |  | Sirène AG symphonie
SIEMENS | CMSI | Module déporté MEA 20 AT
SIEMENS | CMSI | Module déporté MEA20S
SIEMENS |  | Module déporté MD20
SIEMENS |  | Module déporté MD30
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20AT
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20i-48
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20a-24
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20m-48
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20-48
SIEMENS | CMSI | Carte CP 4251 R EMB 2 pour MEA 20-24
SIEMENS | CMSI | Tableau de report FT1001F1
SIEMENS | CMSI | SST 20
DEF |  | ETCO
ALBA |  | Module d'alimentaion ALBA
DEF |  | Boitier Déporté BD
MARQUE | Type | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
DEF |  | Boitier Déporté Adressable BDA
DEF |  | Boitier Déporté Communs BDC
YUASA |  | Batterie 12v1,2AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v2,1AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v 7AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v12AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v17AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v18AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v24AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v38AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v10AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v65AH IFR
Pile AD 240 (3ème source)
Pile 9V Type 6LR61
Pile Lithium 3V format CR2032
Alimentation 24v
Alimentation AES 48v 3A
Alimentation AES 48v 8A
Alimentation 48V 12A
Ventouse électromagnétique à rupture avec bouton poussoir 24V
Ventouse électromagnétique à rupture avec bouton poussoir 48V
Alimentation EAE type AU224A2 24v 2 A
Déclencheur manuel vert avec capot
Recharge d'une bouteille IG55 50L 200b
Recharge d'une bouteille IG55 80L 200b
Recharge d'une bouteille IG55 80L 300b
ANNEXE 4 : BORDEREAU DE PRIX DES EQUIPEMENTS HORS FORFAITS
LOT 1
MAIN D'ŒUVRE ET PETITS TRAVAUX
MAIN D'ŒUVRE |  |  | COUT HORAIRE H.T EN € | COUT HORAIRE T.T.C. EN €
Main d'œuvre corrective hors forfait heures ouvrées
Main d'œuvre corrective hors forfait hors heures ouvrées
Réalisation d'un foyer de contrôle d'efficacité
Déplacement vers Noirmoutiers
Déplacement vers Challans
Déplacement vers St Gilles Croix de Vie
Déplacement vers Machecoul
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore DEF *
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore CHUBB *
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore SIEMENS *
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI DEF *
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI CHUBB *
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI SIEMENS *
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI DEF *
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI CHUBB *
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI SIEMENS *
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI DEF *
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI CHUBB *
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI SIEMENS *
* travaux comprennent 10m de cable