## DQE
ANNEXE 4 : BORDEREAU DE PRIX DES EQUIPEMENTS HORS FORFAITS
LOT 2
FOURNITURE DE PIECES DETACHEES
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | P.U HT EN € | PRIX TOTAL H.T EN €
ALBA |  | Module d'alimentaion ALBA | 1
DEF | ECS | CASSIOPEE FORTE S | 1
DEF | ECS | Face avant FORTE | 1
DEF | ECS | Carte GLDA | 4
DEF | ECS | Carte GLDNA | 4
DEF | ECS | Carte CGDO | 4
DEF | ECS | Carte CGDI | 4
DEF | ECS | Carte CG4LS | 4
DEF | ECS | Carte MG2B | 4
DEF | ECS | Carte MB2B | 4
DEF | ECS | Carte MGA5-A | 4
DEF | ECS | Carte ESGA5 | 4
DEF | ECS | Carte M2BD | 4
DEF | TRE | Altra+ | 6
DEF | DAI | Détecteur optique de fumée ORION OAO | 20
DEF | DAI | Détecteur optique de fumée ORION OAO | 21
DEF | DAI | Détecteur multicritère ORION OAM | 15
DEF | DAI | Détecteur thermique ORION OAT | 10
DEF | DAI | Socle et embase pour ORION AOA | 45
DEF | DAI | Détection Multiponctuelle PHENIX 1 | 2
DEF | DAI | Detecteur multiponctuel PHENIX 2.2 | 2
DEF | DAI | Embase détecteur ORION EOLX | 4
DEF | DAI | Boitier étanche de raccordement Industriel | 4
DEF | IA | IAE indicateur d’action étanche | 2
DEF | IA | IA indicateur d’action ORION | 10
DEF | DM | BMAL Déclencheur manuel à LED ORION | 10
DEF |  | Sirène AVGS Flash | 10
DEF |  | Diffuseur sonore Radiance | 10
DEF |  | Socle dispositif Radiance | 10
DEF |  | Sirène AVS2000-SIP ou SSP | 10
DEF |  | Sirène AVSU étanche | 4
DEF |  | Socle Sirène SUA 2000 | 4
DEF |  | Diffuseur sonore AVS 2000 | 5
DEF | CMSI | Antares IV | 2
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | P.U HT EN € | PRIX TOTAL H.T EN €
DEF | CMSI | Face avant Antares IV | 2
DEF | CMSI | Antares V | 1
DEF | CMSI | Face avant Antares V | 1
DEF | CMSI | Unité centrale CPUB | 2
DEF | CMSI | Unité centrale MB2B | 2
DEF | CMSI | ESGA5 | 3
DEF | CMSI | Carte de boucle CGB | 4
DEF | CMSI | Module ED4L | 4
DEF | CMSI | Module EDL | 4
DEF | CMSI | Module EDR2E | 4
DEF | CMSI | Module EDA | 4
DEF | CMSI | Module ED4R | 4
DEF | CMSI | Module ED4YL | 4
DEF | CMSI | Module EDBDA | 4
DEF | CMSI | Module EDBD | 4
DEF | CMSI | Module ETLC | 4
DEF | CMSI | Module ETLT | 4
DEF | CMSI | Module MGA5-A | 2
DEF | CMSI | Module de gestion M2BD | 2
DEF | CMSI | Module de gestion M10RL | 2
DEF | CMSI | Bloc d'alimentation BA160 | 2
DEF | CMSI | Carte USCA5 | 4
DEF | CMSI | Carte USCA4V | 4
DEF | CMSI | Carte CEA4V | 4
DEF | CMSI | Carte C20R | 4
DEF | CMSI | Carte C20E | 4
DEF |  | ETCO | 4
ESSER | ECS | IQ8 | 1
ESSER | ECS | tableau exploitation FLEX-ES | 1
ESSER |  | carte extension ext ECS8000M réf 772421 | 2
ESSER |  | bus de dialogue S.D.I. - C.M.S.I. | 1
ESSER |  | micromodule RS 3000 interface série RS232/TTY réf 80154 | 1
ESSER |  | micromodule réseau essernet NET 3000 réf 80155 | 1
ESSER | TRE | LCD 3100 | 2
ESSER |  | Détecteur optique de fumée 0 | 5
ESSER |  | Détecteur thermovelocimetrique TD | 2
ESSER |  | Détecteur multicritère OTBLUE | 3
ESSER |  | Déclencheur manuel IQ8MCP | 2
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | P.U HT EN € | PRIX TOTAL H.T EN €
ESSER |  | Indicateur d'action | 4
ESSER |  | Socle détecteur | 7
ESSER |  | diffuseur sonore AGS 48 | 2
ESSER |  | Sirène FAVERT BC24/48 | 2
ESSER |  | Boitier manuel vert pour SSI ESSER | 2
ESSER | CMSI | CMSI 8000 | 1
ESSER |  | module M4US, 4 fonctions US/UCMC réf 783250 | 1
ESSER |  | module M1UGA, 1 fonction UGA réf 783251 | 1
ESSER |  | cartes internes ESSER | 1
ESSER |  | Carte MD4L | 1
SIEMENS | ECS | FS 2040 | 1
SIEMENS | ECS | FC 2020 | 1
SIEMENS |  | Tableau exploitation FS2040 | 2
SIEMENS | TRE | FT 2011 | 2
SIEMENS | DAI | Détecteur FDT 221 | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur FDO 221 | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur FDOOT241-A3 | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur FDOOT241 | 5
SIEMENS | DAI | Détecteur FDOOT241-9 | 2
SIEMENS | DAI | Détecteur FDT221 | 5
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel FDM225 | 2
SIEMENS |  | Boite d'information FDCIO | 1
SIEMENS | IA | Indicateur d'action | 5
SIEMENS | DAI | Socle détecteur | 10
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | P.U HT EN € | PRIX TOTAL H.T EN €
SIEMENS |  | Diffuseur DAGS3000RL | 3
SIEMENS |  | Diffuseur sonore classe B SY/C/T | 3
SIEMENS |  | Diffuseur lumineux Solista | 3
SIEMENS |  | Sirène AGS 3000R | 3
SIEMENS |  | Sirène AG symphonie | 3
SIEMENS |  | AGS 24 | 2
SIEMENS | CMSI | Module déporté MEA 20 AT | 3
SIEMENS | CMSI | Module déporté MEA20S | 3
SIEMENS |  | Module déporté MD20 | 3
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20AT | 3
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20a-24 | 3
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20m-48 | 3
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20-48 | 3
SIEMENS | CMSI | Carte CP 4251 R EMB 2 pour MEA 20-24 | 2
SIEMENS | CMSI | Tableau de report FT1001F1 | 3
SIEMENS | CMSI | SST 20 | 1
SLAT |  | Alimentation AES 48v 3A | 1
SLAT |  | Alimentation AES 48v 4A | 2
SLAT |  | Alimentation AES 48v 8A | 2
SLAT |  | Alimentation AES 24v 4A | 2
SLAT |  | Alimentation 48V 12A | 2
YUASA |  | Batterie 12v1,2AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v2,1AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v 7AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v12AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v17AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v18AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v24AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v26AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v38AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v10AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v65AH IFR | 2
|  | Pile AD 240 (3ème source) | 2
|  | Pile 9V Type 6LR61 | 2
|  | Pile Lithium 3V format CR2032 | 2
|  | Ventouse électromagnétique à rupture avec bouton poussoir 24V | 10
|  | Ventouse électromagnétique à rupture avec bouton poussoir 48V | 10
|  | Alimentation EAE type AU224A2 24v 2 A | 2
|  | Déclencheur manuel vert avec capot | 5
ANNEXE 4 : BORDEREAU DE PRIX DES EQUIPEMENTS HORS FORFAITS
LOT 2
MAIN D'ŒUVRE ET PETITS TRAVAUX
MAIN D'ŒUVRE |  |  | Nbre | COUT HORAIRE H.T EN € | COUT TOTAL HT EN €
Main d'œuvre corrective hors forfait heures ouvrées |  |  | 10
Main d'œuvre corrective hors forfait hors heures ouvrées |  |  | 10
Réalisation d'un foyer de contrôle d'efficacité |  |  | 4
Déplacement vers Bouin |  |  | 10
Déplacement vers La Chaize le Vicomte |  |  | 10
Déplacement vers Chavagnes en Paillers |  |  | 10
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore DEF * |  |  | 10
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore ESSER * |  |  | 5
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore SIEMENS * |  |  | 10
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI DEF * |  |  | 4
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI ESSER * |  |  | 4
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI SIEMENS * |  |  | 4
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI DEF * |  |  | 4
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI ESSER * |  |  | 1
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI SIEMENS * |  |  | 1
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI DEF * |  |  | 1
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI ESSER * |  |  | 1
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI SIEMENS * |  |  | 1
* travaux comprennent 10m de cable

## BPU LOT 2
ANNEXE 4 : BORDEREAU DE PRIX DES EQUIPEMENTS HORS FORFAITS
LOT 2
FOURNITURE DE PIECES DETACHEES
MARQUE | Type | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE H.T. EN €2 | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
DEF | ECS | CASSIOPEE FORTE S
DEF | ECS | Face avant FORTE
DEF | ECS | Carte GLDA
DEF | ECS | Carte GLDNA
DEF | ECS | Carte CGDO
DEF | ECS | Carte CGDI
DEF | ECS | Carte CG4LS
DEF | ECS | Carte MG2B
DEF | ECS | Carte MB2B
DEF | ECS | Carte MGA5-A
DEF | ECS | Carte ESGA5
DEF | ECS | Carte M2BD
DEF | TRE | Altra+
DEF | DAI | Détecteur optique de fumée ORION OAO
DEF | DAI | Détecteur multicritère ORION OAM
DEF | DAI | Détecteur thermique ORION OAT
DEF | DAI | Socle et embase pour ORION AOA
DEF | DAI | Détection Multiponctuelle PHENIX 1
DEF | DAI | Detecteur multiponctuel PHENIX 2.2
DEF | DAI | Embase détecteur ORION EOLX
DEF | DAI | Boitier étanche de raccordement Industriel
DEF | IA | IAE indicateur d’action étanche
DEF | IA | IA indicateur d’action ORION
DEF | DM | BMAL Déclencheur manuel à LED ORION
DEF |  | Sirène AVGS Flash
DEF |  | Diffuseur sonore Radiance
DEF |  | Socle dispositif Radiance
DEF |  | Diffuseur sonore COMBI2000-R
DEF |  | Socle Diffuseur sonore COMBI2000-R
DEF |  | Sirène AVS2000-SIP ou SSP
DEF |  | Sirène AVSU étanche
DEF |  | Socle Sirène SUA 2000
DEF |  | Diffuseur sonore AVS 2000
DEF | CMSI | Antares IV
DEF | CMSI | Face avant Antares IV
MARQUE | Type | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
DEF | CMSI | Antares V
DEF | CMSI | Face avant Antares V
DEF | CMSI | Unité centrale CPUB
DEF | CMSI | Unité centrale MB2B
DEF | CMSI | ESGA5
DEF | CMSI | Carte de boucle CGB
DEF | CMSI | Module ED4L
DEF | CMSI | Module EDL
DEF | CMSI | Module EDR2E
DEF | CMSI | Module EDA
DEF | CMSI | Module ED4R
DEF | CMSI | Module ED4YL
DEF | CMSI | Module EDBDA
DEF | CMSI | Module EDBD
DEF | CMSI | Module ETLC
DEF | CMSI | Module ETLT
DEF | CMSI | Module MGA5-A
DEF | CMSI | Module de gestion M2BD
DEF | CMSI | Module de gestion M10RL
DEF | CMSI | Bloc d'alimentation BA160
DEF | CMSI | Carte USCA5
DEF | CMSI | Carte USCA4V
DEF | CMSI | Carte CEA4V
DEF | CMSI | Carte C20R
DEF | CMSI | Carte C20E
ESSER | ECS | IQ8
ESSER | ECS | tableau exploitation FLEX-ES
ESSER |  | carte extension ext ECS8000M réf 772421
ESSER |  | bus de dialogue S.D.I. - C.M.S.I.
ESSER |  | micromodule RS 3000 interface série RS232/TTY réf 80154
ESSER |  | micromodule réseau essernet NET 3000 réf 80155
ESSER | TRE | LCD 3100
ESSER |  | Détecteur optique de fumée 0
ESSER |  | Détecteur thermovelocimetrique TD
ESSER |  | Détecteur multicritère OTBLUE
ESSER |  | Déclencheur manuel IQ8MCP
SIEMENS | ECS | CC 1142
MARQUE | Type | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
SIEMENS | ECS | FC 2040
SIEMENS | ECS | FC 2020
SIEMENS | ECS | CS 1115 PH4
SIEMENS |  | Tableau exploitation FS2040
SIEMENS | TRE | FT 2011
SIEMENS | DAI | Détecteur D915
SIEMENS | DAI | Détecteur DT1101A
SIEMENS | DAI | Détecteur DO1104A
SIEMENS | DAI | Détecteur DO1131A
SIEMENS | DAI | Détecteur DO1104A
SIEMENS | DAI | Détecteur DO1131A
SIEMENS | DAI | Détecteur DT1131A
SIEMENS | DAI | Détecteur FDT 221
SIEMENS | DAI | Détecteur FDO 221
SIEMENS | DAI | Détecteur FDOOT241-A3
SIEMENS | DAI | Détecteur FDOOT241
SIEMENS | DAI | Détecteur FDOOT241-9
SIEMENS | DAI | Détecteur FDT221
SIEMENS | DAI | DETECTEUR LINEAIRE FDL241-9
SIEMENS | DAI | DETECTEUR LINEAIRE FDL241-9
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel AT50MI
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel DM1131
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel FDM221
SIEMENS | DM | Déclencheur manuel FDM225
SIEMENS |  | Boite d'information FDCIO
SIEMENS | IA | Indicateur d'action
SIEMENS | DAI | Socle détecteur
SIEMENS |  | Diffuseur DAGS3000RL
SIEMENS |  | Diffuseur sonore classe B SY/C/T
SIEMENS |  | Diffuseur lumineux Solista
SIEMENS |  | Sirène AGS 3000R
SIEMENS |  | Sirène AG symphonie
SIEMENS | CMSI | Module déporté MEA 20 AT
SIEMENS | CMSI | Module déporté MEA20S
SIEMENS |  | Module déporté MD20
SIEMENS |  | Module déporté MD30
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20AT
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20i-48
MARQUE | Type | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20a-24
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20m-48
SIEMENS |  | Module déporté MEA 20-48
SIEMENS | CMSI | Carte CP 4251 R EMB 2 pour MEA 20-24
SIEMENS | CMSI | Tableau de report FT1001F1
SIEMENS | CMSI | SST 20
DEF |  | ETCO
ALBA |  | Module d'alimentaion ALBA
YUASA |  | Batterie 12v1,2AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v2,1AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v 7AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v12AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v17AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v18AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v24AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v38AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v10AH IFR
YUASA |  | Batterie 12v65AH IFR
Pile AD 240 (3ème source)
Pile 9V Type 6LR61
Pile Lithium 3V format CR2032
SLAT |  | Alimentation AES 48v 3A
SLAT |  | Alimentation AES 48v 4A
SLAT |  | Alimentation AES 48v 8A
SLAT |  | Alimentation AES 24v 4A
SLAT |  | Alimentation 48V 12A
Ventouse électromagnétique à rupture avec bouton poussoir 24V
Ventouse électromagnétique à rupture avec bouton poussoir 48V
Alimentation EAE type AU224A2 24v 2 A
Déclencheur manuel vert avec capot
ESSER |  | Indicateur d'action
ESSER |  | Socle détecteur
ESSER |  | diffuseur sonore AGS 48
ESSER |  | Sirène FAVERT BC24/48
ESSER |  | Boitier manuel vert pour SSI ESSER
ESSER | CMSI | CMSI 8000
ESSER |  | module M4US, 4 fonctions US/UCMC réf 783250
ESSER |  | module M1UGA, 1 fonction UGA réf 783251
ESSER |  | cartes internes ESSER
ESSER |  | Carte MD4L
ANNEXE 4 : BORDEREAU DE PRIX DES EQUIPEMENTS HORS FORFAITS
LOT 2
MAIN D'ŒUVRE ET PETITS TRAVAUX
MAIN D'ŒUVRE |  |  | COUT HORAIRE H.T EN € | COUT HORAIRE T.T.C. EN €
Main d'œuvre corrective hors forfait heures ouvrées
Main d'œuvre corrective hors forfait hors heures ouvrées
Réalisation d'un foyer de contrôle d'efficacité
Déplacement vers Bouin
Déplacement vers La Chaize le Vicomte
Déplacement vers Chavagnes en Paillers
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore DEF *
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore ESSER *
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore SIEMENS *
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI DEF *
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI ESSER *
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI SIEMENS *
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI DEF *
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI ESSER *
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI SIEMENS *
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI DEF *
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI ESSER *
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI SIEMENS *
* travaux comprennent 10m de cable