## DQE
ANNEXE 4 : BORDEREAU DE PRIX DES EQUIPEMENTS HORS FORFAITS
LOT 4
FOURNITURE DE PIECES DETACHEES
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
CHUBB | ECS | UTIPACK | 1
CHUBB |  | Détecteur optique ISCAM0 | 4
CHUBB |  | Détecteur Thermique TV | 2
CHUBB |  | Déclencheur manuel 53 NFS | 4
CHUBB | ECS | INFLUENCE I | 1
CHUBB | CMSI | INFLUENCE S | 1
CHUBB | TRE | INNOVA | 2
CHUBB | DAI | Détecteur optique I SCAN+ O ICC | 10
CHUBB | DAI | Détecteur thermovélocimétrique I SCAN+ TV ICC | 4
CHUBB | IA | Indicateur d'action | 10
CHUBB | DM | Déclencheur manuel MCP5A | 4
CHUBB |  | Diffuseur sonore DAGS | 4
DEF | ECS | CASSIOPEE FORTE S | 1
DEF | ECS | ALTAIR | 1
DEF | ECS | Face avant FORTE | 1
DEF | ECS | Carte GLDA | 4
DEF | ECS | Carte GLDNA | 4
DEF | ECS | Carte CGDO | 4
DEF | ECS | Carte CGDI | 4
DEF | ECS | Carte CG4LS | 4
DEF | ECS | carte extension Polaris EX4P10Ex | 1
DEF | ECS | Carte MG2B | 4
DEF | ECS | Carte MB2B | 4
DEF | ECS | Carte MGA5-A | 4
DEF | ECS | Carte ESGA5 | 4
DEF | ECS | Carte M2BD | 4
DEF | TRE | Clarion | 6
DEF | TRE | Clarion+ | 6
DEF | DAI | Détecteur optique de fumée ORION OAO | 20
DEF | DAI | Détecteur multicritère ORION OAM | 15
DEF | DAI | Détecteur thermique ORION OAT | 10
DEF | DAI | Socle et embase pour ORION AOA | 40
DEF | DAI | Détection Multiponctuelle PHENIX 1 | 2
DEF | DAI | Detecteur multiponctuel PHENIX 2.2 | 2
DEF | DAI | Embase détecteur ORION EOLX | 4
DEF | DAI | Détecteur ORION-S optiques | 5
DEF | DAI | Détecteur S2H | 4
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
DEF | DAI | Boitier étanche de raccordement Industriel | 4
DEF | IA | IAE indicateur d’action étanche | 2
DEF | IA | IA indicateur d’action ORION | 10
DEF | IA | IA indicateur d’action VEGA | 2
DEF | DM | BMAT Déclencheur manuel étanche VEGA | 1
DEF | DM | BMAL Déclencheur manuel à LED ORION | 10
DEF |  | Sirène AVGS Flash | 10
DEF |  | Diffuseur sonore Radiance | 10
DEF |  | Socle dispositif Radiance | 10
DEF |  | Diffuseur sonore COMBI2000-R | 10
DEF |  | Socle Diffuseur sonore COMBI2000-R | 10
DEF |  | Sirène AVS2000-SIP ou SSP | 10
DEF |  | Sirène AVSU étanche | 4
DEF |  | Socle Sirène SUA 2000 | 4
DEF |  | Diffuseur sonore AVS 2000 | 5
DEF | CMSI | Antares IV | 2
DEF | CMSI | Face avant Antares IV | 2
DEF | CMSI | Antares V | 1
DEF | CMSI | Face avant Antares V | 1
DEF | CMSI | Unité centrale CPUB | 4
DEF | CMSI | Unité centrale MB2B | 4
DEF | CMSI | ESGA5 | 4
DEF | CMSI | Carte de boucle CGB | 4
DEF | CMSI | Module ED4L | 4
DEF | CMSI | Module EDL | 4
DEF | CMSI | Module EDR2E | 4
DEF | CMSI | Module EDA | 4
DEF | CMSI | Module ED4R | 4
DEF | CMSI | Module ED4YL | 4
DEF | CMSI | Module EDBDA | 4
DEF | CMSI | Module EDBD | 4
DEF | CMSI | Module ETLC | 4
DEF | CMSI | Module ETLT | 4
DEF | CMSI | Module MGA5-A | 2
DEF | CMSI | Module de gestion M2BD | 2
DEF | CMSI | Module de gestion M10RL | 2
DEF | CMSI | Bloc d'alimentation BA160 | 2
DEF | CMSI | Carte USCA5 | 4
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
DEF | CMSI | Carte USCA4V | 4
DEF | CMSI | Carte CEA4V | 4
DEF | CMSI | Carte C20R | 4
DEF | CMSI | Carte C20E | 4
DEF | Ext auto | Boitier de commande BREGE6 | 1
DEF |  | ETCO | 4
ALBA |  | Module d'alimentation ALBA | 1
DEF |  | Boitier Déporté BD | 3
DEF |  | Boitier Déporté Adressable BDA | 3
DEF |  | Boitier Déporté Communs BDC | 3
YUASA |  | Batterie 12v1,2AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v2,1AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v 7AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v12AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v17AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v18AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v24AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v38AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v10AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v65AH IFR | 2
|  | Pile AD 240 (3ème source) | 2
|  | Pile 9V Type 6LR61 | 1
|  | Pile Lithium 3V format CR2032 | 2
SLAT |  | Alimentation 24v 4A | 2
SLAT |  | Alimentation 24v 8A | 2
SLAT |  | Alimentation AES 48v 3A | 2
SLAT |  | Alimentation AES 48v 4A | 2
SLAT |  | Alimentation AES 48v 8A | 2
SLAT |  | Alimentation 48V 12A | 2
|  | Ventouse électromagnétique à rupture avec bouton poussoir 24V | 10
|  | Ventouse électromagnétique à rupture avec bouton poussoir 48V | 10
|  | Alimentation EAE type AU224A2 24v 2 A | 2
|  | Déclencheur manuel vert avec capot | 5
|  | Recharge d'une bouteille FE 13 de 43 litres | 1
ANNEXE 4 : BORDEREAU DE PRIX DES EQUIPEMENTS HORS FORFAITS
LOT 4
MAIN D'ŒUVRE ET PETITS TRAVAUX
MAIN D'ŒUVRE |  |  | Nbre | COUT HORAIRE H.T EN € | COUT HORAIRE T.T.C. EN €
Main d'œuvre corrective hors forfait heures ouvrées |  |  | 10
Main d'œuvre corrective hors forfait hors heures ouvrées |  |  | 10
Réalisation d'un foyer de contrôle d'efficacité |  |  | 4
Déplacement vers Fontenay Le Comte |  |  | 10
Déplacement vers La Chataigneraie |  |  | 10
Déplacement vers Pouzauges |  |  | 10
Déplacement vers St Pierre du Chemin |  |  | 10
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore DEF * |  |  | 10
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore CHUBB * |  |  | 2
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI DEF * |  |  | 4
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI CHUBB * |  |  | 2
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI DEF * |  |  | 4
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI CHUBB * |  |  | 2
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI DEF * |  |  | 1
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI CHUBB * |  |  | 1
* travaux comprennent 10m de cable

## BPU LOT 4
ANNEXE 4 : BORDEREAU DE PRIX DES EQUIPEMENTS HORS FORFAITS
LOT 4
FOURNITURE DE PIECES DETACHEES
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
CHUBB | ECS | UTIPACK | 1
CHUBB |  | Détecteur optique ISCAM0 | 4
CHUBB |  | Détecteur Thermique TV | 2
CHUBB |  | Déclencheur manuel 53 NFS | 4
CHUBB | ECS | INFLUENCE I | 1
CHUBB | CMSI | INFLUENCE S | 1
CHUBB | TRE | INNOVA | 2
CHUBB | DAI | Détecteur optique I SCAN+ O ICC | 10
CHUBB | DAI | Détecteur thermovélocimétrique I SCAN+ TV ICC | 4
CHUBB | IA | Indicateur d'action | 10
CHUBB | DM | Déclencheur manuel MCP5A | 4
CHUBB |  | Diffuseur sonore DAGS | 4
DEF | ECS | CASSIOPEE FORTE S | 1
DEF | ECS | ALTAIR | 1
DEF | ECS | Face avant FORTE | 1
DEF | ECS | Carte GLDA | 4
DEF | ECS | Carte GLDNA | 4
DEF | ECS | Carte CGDO | 4
DEF | ECS | Carte CGDI | 4
DEF | ECS | Carte CG4LS | 4
DEF | ECS | carte extension Polaris EX4P10Ex | 1
DEF | ECS | Carte MG2B | 4
DEF | ECS | Carte MB2B | 4
DEF | ECS | Carte MGA5-A | 4
DEF | ECS | Carte ESGA5 | 4
DEF | ECS | Carte M2BD | 4
DEF | TRE | Clarion | 6
DEF | TRE | Clarion+ | 6
DEF | DAI | Détecteur optique de fumée ORION OAO | 20
DEF | DAI | Détecteur multicritère ORION OAM | 15
DEF | DAI | Détecteur thermique ORION OAT | 10
DEF | DAI | Socle et embase pour ORION AOA | 40
DEF | DAI | Détection Multiponctuelle PHENIX 1 | 2
DEF | DAI | Detecteur multiponctuel PHENIX 2.2 | 2
DEF | DAI | Embase détecteur ORION EOLX | 4
DEF | DAI | Détecteur ORION-S optiques | 5
DEF | DAI | Détecteur S2H | 4
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
DEF | DAI | Boitier étanche de raccordement Industriel | 4
DEF | IA | IAE indicateur d’action étanche | 2
DEF | IA | IA indicateur d’action ORION | 10
DEF | IA | IA indicateur d’action VEGA | 2
DEF | DM | BMAT Déclencheur manuel étanche VEGA | 1
DEF | DM | BMAL Déclencheur manuel à LED ORION | 10
DEF |  | Sirène AVGS Flash | 10
DEF |  | Diffuseur sonore Radiance | 10
DEF |  | Socle dispositif Radiance | 10
DEF |  | Diffuseur sonore COMBI2000-R | 10
DEF |  | Socle Diffuseur sonore COMBI2000-R | 10
DEF |  | Sirène AVS2000-SIP ou SSP | 10
DEF |  | Sirène AVSU étanche | 4
DEF |  | Socle Sirène SUA 2000 | 4
DEF |  | Diffuseur sonore AVS 2000 | 5
DEF | CMSI | Antares IV | 2
DEF | CMSI | Face avant Antares IV | 2
DEF | CMSI | Antares V | 1
DEF | CMSI | Face avant Antares V | 1
DEF | CMSI | Unité centrale CPUB | 4
DEF | CMSI | Unité centrale MB2B | 4
DEF | CMSI | ESGA5 | 4
DEF | CMSI | Carte de boucle CGB | 4
DEF | CMSI | Module ED4L | 4
DEF | CMSI | Module EDL | 4
DEF | CMSI | Module EDR2E | 4
DEF | CMSI | Module EDA | 4
DEF | CMSI | Module ED4R | 4
DEF | CMSI | Module ED4YL | 4
DEF | CMSI | Module EDBDA | 4
DEF | CMSI | Module EDBD | 4
DEF | CMSI | Module ETLC | 4
DEF | CMSI | Module ETLT | 4
DEF | CMSI | Module MGA5-A | 2
DEF | CMSI | Module de gestion M2BD | 2
DEF | CMSI | Module de gestion M10RL | 2
DEF | CMSI | Bloc d'alimentation BA160 | 2
DEF | CMSI | Carte USCA5 | 4
MARQUE | Type | DESIGNATION | Nbre | PRIX UNITAIRE H.T. EN € | PRIX UNITAIRE T.T.C. EN €
DEF | CMSI | Carte USCA4V | 4
DEF | CMSI | Carte CEA4V | 4
DEF | CMSI | Carte C20R | 4
DEF | CMSI | Carte C20E | 4
DEF | Ext auto | Boitier de commande BREGE6 | 1
DEF |  | ETCO | 4
ALBA |  | Module d'alimentation ALBA | 1
DEF |  | Boitier Déporté BD | 3
DEF |  | Boitier Déporté Adressable BDA | 3
DEF |  | Boitier Déporté Communs BDC | 3
YUASA |  | Batterie 12v1,2AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v2,1AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v 7AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v12AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v17AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v18AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v24AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v38AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v10AH IFR | 2
YUASA |  | Batterie 12v65AH IFR | 2
|  | Pile AD 240 (3ème source) | 2
|  | Pile 9V Type 6LR61 | 1
|  | Pile Lithium 3V format CR2032 | 2
SLAT |  | Alimentation 24v 4A | 2
SLAT |  | Alimentation 24v 8A | 2
SLAT |  | Alimentation AES 48v 3A | 2
SLAT |  | Alimentation AES 48v 4A | 2
SLAT |  | Alimentation AES 48v 8A | 2
SLAT |  | Alimentation 48V 12A | 2
|  | Ventouse électromagnétique à rupture avec bouton poussoir 24V | 10
|  | Ventouse électromagnétique à rupture avec bouton poussoir 48V | 10
|  | Alimentation EAE type AU224A2 24v 2 A | 2
|  | Déclencheur manuel vert avec capot | 5
|  | Recharge d'une bouteille FE 13 de 43 litres | 1
ANNEXE 4 : BORDEREAU DE PRIX DES EQUIPEMENTS HORS FORFAITS
LOT 4
MAIN D'ŒUVRE ET PETITS TRAVAUX
MAIN D'ŒUVRE |  |  | Nbre | COUT HORAIRE H.T EN € | COUT HORAIRE T.T.C. EN € | BPU LOT 4
Main d'œuvre corrective hors forfait heures ouvrées |  |  | 10
Main d'œuvre corrective hors forfait hors heures ouvrées |  |  | 10
Réalisation d'un foyer de contrôle d'efficacité |  |  | 4
Déplacement vers Fontenay Le Comte |  |  | 10
Déplacement vers La Chataigneraie |  |  | 10
Déplacement vers Pouzauges |  |  | 10
Déplacement vers St Pierre du Chemin |  |  | 10
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore DEF * |  |  | 10
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'un avertisseur sonore CHUBB * |  |  | 2
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI DEF * |  |  | 4
Cablage, fourniture, pose et mise en service d'une VEM SSI CHUBB * |  |  | 2
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI DEF * |  |  | 4
Mise à jour de la programmation du SDI de 50 à 100 textes SSI CHUBB * |  |  | 2
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI DEF * |  |  | 1
Mise à jour de la programmation du SDI plus de 100 textes SSI CHUBB * |  |  | 1
* travaux comprennent 10m de cable