MARCHE DE TRAVAUX DE SECOND-ŒUVRE

LOT 1 : CLOISONNEMENT

FAUX PLAFOND

MENUISERIE INTERIEURE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

SOMMAIRE

1

1

1	PRESENTATION DE FRANCE TRAVAIL :	5

1.1	MISSIONS	5

1.2	FRANCE TRAVAIL CHIFFRES REPERES	5

1.3	ENGAGEMENTS	6

2	CONTEXTE :	6

3	OBJET DU MARCHE :	6

3.1	Libellé et description du marché	6

4	DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRESTATIONS ATTENDUES :	7

4.1	Objectif des prestations	7

4.2	Caractéristiques techniques / modalités d’exécution des prestations	7

4.2.1	Prestations associées	7

4.2.2	Pré requis	7

4.2.3	Contenu des prestations	8

5	CLOISONS AMOVIBLES	8

5.1	Dépose pour réemploi ou stockage dans les locaux de France Travail	8

5.1.1	Dépose soignée de cloison pleine pour réemploi ou stockage :	8

5.1.2	Dépose soignée de cloison vitrée sur allège pour réemploi ou stockage :	9

5.1.3	Dépose soignée d’un bloc porte simple pour réemploi ou stockage :	9

5.2	Dépose pour mise en décharge	9

5.2.1	Dépose de cloison vitrée toute hauteur et mise en décharge :	9

5.2.2	Dépose de cloison vitrée sur allège et mise en décharge :	10

5.2.3	Dépose d’un bloc porte simple et mise en décharge :	10

5.2.4	Dépose d’un bloc porte double ou tierce et mise en décharge :	11

5.2.5	Dépose et mise en décharge de vitrophanie :	11

5.3	Repose du matériel déposé	11

5.3.1	Repose de cloison pleine :	11

5.3.2	Repose de cloison vitrée sur allège :	12

5.3.3	Repose d’un bloc porte simple :	12

5.3.4	Détalonnage sous ouvrant :	12

5.4	Fourniture et pose	12

5.4.1	Fourniture et pose de cloison pleine :	12

5.4.2	Fourniture et pose de mur mobile :	13

6	CLOISONS SECHES :	13

6.1	Démolition pour mise en décharge	13

6.2	Idem avec conservation d’une allège pleine :	13

6.3	Dépose pour mise en décharge d’un bloc porte simple :	14

6.4	Dépose pour mise en décharge de plinthe :	14

6.5	Fourniture et pose de cloison sèche CF1H :	14

6.6	Fourniture et pose d’un bloc porte simple :	15

6.7	Fourniture et pose d’un bloc porte simple toute hauteur :	15

6.8	Fourniture et pose de plinthe :	15

7	Adhésifs :	16

7.1	Fourniture et pose d’adhésif 2 faces sur bloc porte simple :	16

7.2	Fourniture et pose d’adhésif 1 face sur bloc porte simple :	17

7.3	Fourniture et pose d’adhésif 1 face sur bloc porte tiers :	18

7.4	Fourniture et pose d’adhésif 2 faces sur bloc porte tiers :	18

8	PLAFONDS SUSPENDUS	19

8.1	Dépose pour mise en décharge de dalles y compris ossature :	19

8.2	Dépose pour mise en décharge de dalles en laissant en lieu et place l’ossature :	19

8.3	Fourniture et pose de dalles :	19

8.4	Fourniture et pose de dalles hydrofuges :	20

8.5	Fourniture et pose d’ossature :	20

8.6	Fourniture et pose de barrière acoustique :	20

9	AUTRES PRESTATIONS	21

9.1	Préservation du mobilier :	21

9.2	Tri et traitement des déchets de chantier :	21

9.3	Nettoyage de fin de chantier :	21

9.4	Fourniture des notices et PV /DOE :	21

9.5	Prestations annexes :	21

9.6	Sécurité sur le chantier :	22

10	MOYENS ET COMPETENCES NECESSAIRES	22

10.1	Matériel	22

10.2	Profil des intervenants	22

11	ATTENTES PARTICULIERES VIS-A-VIS DU CANDIDAT	23

11.1	Devoir de conseil	23

11.2	Devoir d’information	23

11.3	Interlocuteur du candidat	23

# PRESENTATION DE FRANCE TRAVAIL :

Acteur majeur du marché de l'emploi en France, France Travail est un établissement public administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et soumis aux règles comptables applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Son directeur général est nommé en conseil des ministres.

France Travail est administré par un conseil d'administration, son action s’appuie sur une direction générale, et une organisation déconcentrée.

Une convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion conclue entre l’État, l’Unedic et France Travail, définit les objectifs assignés à France Travail au regard de la situation de l’emploi et des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’Unedic et l’État.

En matière d’achat, France Travail est soumis aux dispositions de Code de la commande publique.

## MISSIONS

Dans le cadre de sa mission de service public, France Travail s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Les missions consistent à :

- Accueillir et accompagner

- Prospecter et mettre en relation

- Contrôler

- Indemniser

- Maîtriser les données

- Relayer les politiques publiques

## FRANCE TRAVAIL CHIFFRES REPERES

France Travail compte environ 55 000 collaborateurs, 915 agences et points relais, 55 plateformes de services.

- 8,2 millions d’inscriptions de demandeurs d’emploi

- 403 000 entreprises utilisatrices de nos services

- 711 000 formations prescrites, tous financeurs confondus

- 33,6 milliards d’euros versés aux demandeurs d’emplois pour le compte de l’assurance chômage ; 3,1 milliards d’euros versés pour le compte de l’Etat et du fonds de solidarité

## ENGAGEMENTS

France Travail se veut précurseur, au service de la société française, en mettant la diversité, le développement durable et la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie et de ses valeurs.

# CONTEXTE :

Les travaux de réaménagement intérieur des locaux du bâtiment katamaran situé au 41 avenue Françoise GIROUD à Dijon consistent principalement à modifier la distribution intérieure par la création ou la modification du cloisonnement.

Les corps d’état impactés par ces travaux sont :

- Le cloisonnement (cloison amovible, cloison sèche, menuiserie intérieure, faux plafond), objet du présent marché

- Les revêtements de sol souple et dur

- Les revêtements muraux et peinture

- Les installations d’électricité courants forts et faibles

- Les installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation), plomberie sanitaire

- Mobilier spécifique et agencement sur mesure

# OBJET DU MARCHE :

## Libellé et description du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de second-œuvre de type « Cloisonnement ».

Les travaux de second œuvre sont à réaliser dans les locaux partiellement occupés par France Travail et concernent principalement la modification des différents espaces des niveaux RDC et R+1.

Le marché concerne l’ensemble des prestations nécessaires au réaménagement des espaces :

- Dépose/repose des aménagements intérieurs avec réutilisation maximum des éléments déposés

- Dépose et mis en stockage dans les locaux de France Travail des éléments déposés

- Fourniture et pose des compléments d’aménagement.

- Mise en décharge ou filière de recyclage des éléments non réutilisés.

# DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRESTATIONS ATTENDUES :

## Objectif des prestations

L’objectif des prestations est la réalisation de travaux de second-œuvre, y compris toutes les finitions annexes et accessoires nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage, dans le cadre de la modification de l’aménagement intérieur des locaux.

L’attention du candidat est attirée sur le fait que les travaux sont à réaliser dans des locaux classés ERP (Etablissement Recevant du Public), dont l’activité est maintenue.

La gêne (sonore, visuelle, olfactive) occasionnée par les travaux doit être réduite à son minimum. Les équipes du candidat intervenant sur le chantier doivent respecter la plus grande discrétion possible.

Pour cette opération, un CSPS rédigera son PGC sur la base du projet engagée. Chaque entreprise devra fournir un PPSPS établi sur la base de son document joint à la présente consultation.

## Caractéristiques techniques / modalités d’exécution des prestations

### Prestations associées

Le candidat fournit tous les plans de chantier, schémas et détail d’exécution nécessaires à ses interventions sur la base des plans fournis par Ligne Tertiaire.

### Pré requis

En cas de coordination d’intervention avec les lots second-œuvre « Electricité Courants forts et faibles », « Peinture » et « Cloisonnement », ainsi qu’avec les prestations techniques de type « plomberie sanitaire CVC », le candidat doit prendre en compte les contraintes des autres intervenants et s’organiser pour réduire au maximum la durée du chantier.

Le planning d’intervention sera établi lors d’une réunion préparatoire sur le site réunissant l’ensemble des intervenants.

Dans tous les cas, le planning établi lors de la préparation du chantier doit être respecté.

### Contenu des prestations

Les candidats effectueront une visite du site en présence d’un représentant du service immobilier de la région Bourgogne Franche-Comté de France Travail pour prendre connaissance de l’état existant, afin d’estimer, sur la base du plan projet et de la date prévisionnelle des travaux transmis par Ligne Tertiaire, les produits et matériaux qui doivent être mis en œuvre et évaluer les contraintes et la complexité du chantier.

A l’issue de cette visite obligatoire réalisée, les candidats établiront leur chiffrage sur la base des descriptifs travaux, bordereaux de prix et plans.

En cas de dépose pour réemploi immédiat ou pour stockage pour une utilisation ultérieure dans les locaux de France Travail la dépose doit être soignée.

En cas de stockage pour une utilisation ultérieure, le candidat veille également à ce que le matériel déposé soit stocké dans des conditions permettant une future utilisation.

Les prestations attendues portent sur la dépose soignée (réemploi et/ou stockage) ou la dépose pour mise en décharge, la mise en stockage, la repose du matériel déposé et la fourniture et la pose des nouveaux produits, matériaux ou matériels tels que prévus au marché de l’accord cadre.

# CLOISONS AMOVIBLES

## Dépose pour réemploi ou stockage dans les locaux de France Travail

### Dépose soignée de cloison pleine pour réemploi ou stockage :

Dépose soignée des parements, du matériau de remplissage, des couvre-joints, de l’ossature, des lisses haute et basse, y compris coupe des lisses si nécessaire. Stockage soigné et manutention pour réemploi sur le site. Coordination avec l’électricien si présence d’interrupteur ou de prises électriques dans le module déposé. Mode de métré ou unité d’œuvre : mètre carré

Localisation :

  - RDC : aile A /DPC :

    - 40m² Bureau 3 / Bureau 8 / bureau 9 / Bureau 10 / bureau 11

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 90m² bureaux 2/4/9/10/11/12/13/14/17

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 100m² BUREAU 26/33/45/46 DGTS

  - RDC : Aile B : Salles régionales :

    - 60m² Bureaux 22/23/26/27/28 RGTS-CAFE

### Dépose soignée de cloison vitrée sur allège pour réemploi ou stockage :

Dépose soignée des vitrages simples ou doubles, des allèges pleines, des couvre-joints, des stores, des joints, ainsi que des lisses hautes et basses, comprenant toutes sujétions de découpe des lisses si nécessaire. Les éléments déposés feront l’objet d’un stockage et d’une manutention soignés en vue de leur réemploi ultérieur sur site. Mode de métré ou unité d’œuvre : m².

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

    - 28 m² : Bureaux 3 / 8 / 9 / 10 / 11

  - R+1 Aile B : DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 3.2m² bureaux 32 35 et dgts

  - R+1 Aile A : Direction DGCT

    - 47m² bureau 9/10/11/12/13/14

### Dépose soignée d’un bloc porte simple pour réemploi ou stockage :

Dépose soignée du bloc porte simple avec conservation de la quincaillerie, y compris imposte fixe ou filante. Stockage soigné et manutention pour réemploi en suivant sur le site. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

    - 4 U : Bureaux 3 / 9 / 10 / 11

  - RDC : Aile B / Salles régionales :

    - 2U : Bureau 27/28

  - R+1 Aile A : DDO Direction DGCT

    - 8U : Bureaux 4/17/9/10/11/12/13/14

  - R+1 Aile B : DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 9U : Bureaux :26/33/34/35/47/48/49/ SALLE PARENTHESE/ DGT

## Dépose pour mise en décharge

### Dépose de cloison vitrée toute hauteur et mise en décharge :

Dépose soignée des vitrages simple ou double, des couvre-joints, des stores, des joints, des lisses hautes et basses, y compris coupe des lisses si nécessaire et obturation des trous de vis en plafond. Conservation des éléments réutilisables. Manutention, tri, transport et mise en décharge, y compris bordereau de suivi de mise en décharge. Mode de métré ou unité d’œuvre : mètre carré

Localisation :

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 8m² Bureau 6

### Dépose de cloison vitrée sur allège et mise en décharge :

Dépose soignée des vitrages simple ou double et des allèges pleines, des couvre joints, des stores, des joints, des lisses hautes et basses, y compris coupe des lisses si nécessaire et obturation des trous de vis en plafond. Manutention, tri, transport et mise en décharge, y compris bordereau de suivi de mise en décharge. Mode de métré ou unité d’œuvre : mètre carré

Localisation :

- RDC : aile C / CSE :

  - 4m² Bureau 27 sur dégagement

- R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

  - 28m²

### Dépose d’un bloc porte simple et mise en décharge :

Dépose du bloc porte simple, y compris imposte fixe ou filante. Conservation de la quincaillerie (barillet et clés, béquilles, …). Manutention, tri, transport et mise en décharge, y compris bordereau de suivi de mise en décharge. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

- RDC : Aile C / CSE :

    - 2U Bureau 27 / 28

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION :

    - 1U Bureau 3

    - 1U Bureau 17

    - 6U Bureau 9 à 14

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 1U Bureau 26

    - 1U Dégagement

    - 1U salle la parenthèse

    - 1U Bureau 48

    - 1U Bureau 49

    - 1U Bureau 33

    - 1U Bureau 34

### Dépose d’un bloc porte double ou tierce et mise en décharge :

Dépose du bloc porte double ou tierce, y compris imposte fixe ou filante. Conservation de la quincaillerie (barillet et clés, béquilles, …). Manutention, tri, transport et mise en décharge, y compris bordereau de suivi de mise en décharge. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

- R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION :

  - 1U bureau 7

### Dépose et mise en décharge de vitrophanie :

Dépose de vitrophanie sur cloisons existantes conservées. Mode de métré ou unité d’œuvre : m²

Localisation :

- RDC : Aile A / DPC :

  - 41m² Bureau DPC 1 /2/3/4/6/7/8/9 sur dégagement

## Repose du matériel déposé

### Repose de cloison pleine :

Repose de cloison pleine comprenant ossature, lisses haute et basse, parement et matériau de remplissage, couvre-joint, y compris découpe éventuelle pour appareillages électriques ainsi que toute fourniture annexe et accessoire nécessaire à la parfaite finition. Mode de métré ou unité d’œuvre : mètre carré

Localisation :

- RDC : Aile A / DPC :

    - 40m² Bureau DPC3 / Bureau DPC 4 / SDR1

- RDC : Aile B :

    - 60m²

- R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 90m²

- R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 100m²

### Repose de cloison vitrée sur allège :

Repose de cloison vitrée sur allège comprenant ossature, lisses haute et basse, parement et remplissage, vitrage simple ou double avec ou sans store, couvre joint, y compris toute fourniture annexe et accessoire nécessaire à la parfaite finition. Compris nettoyage des vitrages sur les deux faces. Mode de métré ou unité d’œuvre : mètre carré

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

    - 28 m² : Bureaux 3 / 8 / 9 / 10 / 11

  - R+1 Aile B : DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 3.2m² bureaux 32 35 et dgts

  - R+1 Aile A : Direction DGCT

    - 47m² bureau 9/10/11/12/13/14

### Repose d’un bloc porte simple :

Repose d’un bloc porte simple, y compris imposte fixe ou filante, mise en jeu et réglage de la porte. Installation de la quincaillerie (barillet et clés, béquilles, rosaces, …). Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

    - 4 U : Bureaux 3 / 9 / 10 / 11

  - RDC : Aile B / Salles régionales :

    - 2U : Bureau 27/28

  - R+1 Aile A : DDO Direction DGCT

    - 8U : Bureaux 4/17/9/10/11/12/13/14

  - R+1 Aile B : DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 9U : Bureaux :26/33/34/35/47/48/49/ SALLE PARENTHESE/ DGT

### Détalonnage sous ouvrant :

Prévoir un détalonnage sous les ouvrants si nécessaire

## Fourniture et pose

### Fourniture et pose de cloison pleine :

Fourniture de cloison pleine, de type, caractéristiques et esthétique identique à l’existant, comprenant ossature aluminium, lisses haute et basse d’environ 80 mm en finition teinte RAL 9010s ou RAL 7001s, parement en plaque de plâtre avec finition vinyle et matériau de remplissage en laine de roche semi-rigide, couvre-joint finition RAL 9010 ou RAL 7001s, y compris découpe éventuelle pour appareillages électriques ainsi que toute fourniture annexe et accessoire nécessaire à la parfaite finition. Indice d’affaiblissement acoustique selon norme EN ISO 717-1 : 40 dB minimum. Mode de métré ou unité d’œuvre : mètre carré

Localisation :

- R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 40m²

### Fourniture et pose de mur mobile :

Fourniture et pose d’un mur mobile constitué de panneaux indépendants, d’épaisseur 100 mm environ en finition stratifiée, suspendus par deux chariots coulissant dans un rail haut accroché sur le plancher haut par des suspentes, finition du rail en RAL 9010. Garage des panneaux à une extrémité du rail. Compris accessoires de finition sur mur et blocage de l’ensemble. Affaiblissement acoustique Rw 48 dB minimum.

Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité pour un mur mobile de 4,50 m x 2,60 m

Localisation :

- RDC Aile B / Salles régionales :

      - Salle la ruche

# CLOISONS SECHES :

## Démolition pour mise en décharge

Démolition d’une cloison sèche. Manutention, tri, transport et mise en décharge, y compris bordereau de suivi de mise en décharge. Mode de métré ou unité d’œuvre : m²

Localisation :

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 40 m² douche 1et 2 / Archive (Imposte haut à conserver pour reprise de faux plafond)

## Idem avec conservation d’une allège pleine :

Démolition partielle d’une cloison sèche avec conservation de l’allège. Manutention, tri, transport et mise en décharge, y compris bordereau de suivi de mise en décharge. Mode de métré ou unité d’œuvre : m²

Localisation :

- RDC Aile B / Salle régionales :

  - 1,25m² Tisanerie 1

## Dépose pour mise en décharge d’un bloc porte simple :

Dépose d’un bloc porte simple dans une cloison sèche. Manutention, tri, transport et mise en décharge, y compris bordereau de suivi de mise en décharge. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

  - RDC : Aile B / Salles régionales :

    - 1U Coin café

    - 1U Bureau 23

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 1U Douche 1

    - 1U Douche 2

    - 1U Bureau 31

    - 1U Archive

## Dépose pour mise en décharge de plinthe :

Dépose des plinthes, y compris rebouchage des trous au plâtre ou à l’enduit afin d’obtenir un état de surface apte à recevoir de nouvelles plinthes. Mode de métré ou unité d’œuvre : ml

Localisation :

  - RDC : Aile B / Salles régionales :

    - 10ml douche PMR

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 10ml douches 1 et 2

## Fourniture et pose de cloison sèche CF1H :

Fourniture de cloison sèche CF1H de 140 mm ou 100mm comprenant ossature, lisses haute et basse, parement en plaque de plâtre 2x13 mm par face à peindre et matériau de remplissage en laine de roche semi-rigide, finition des joints par bande enduite, y compris toute fourniture annexe et accessoire nécessaire à la parfaite finition. Cloison toute hauteur de dalle à dalle, y compris joint CF en partie haute de la cloison. Mode de métré ou unité d’œuvre : mètre carré

Localisation :

  - RDC : Aile A /DPC :

    - 21m²séparation SDR 1 et tiers

  - RDC : Aile C / CSE :

    - 3 m² Bureau 23

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 3m² SAS3 / DRAPS 1

    - 20m² Archives

## Fourniture et pose d’un bloc porte simple :

Fourniture et pose d’un bloc porte simple 0,93 x2,04 m ht avec huisserie, de type, caractéristiques et esthétique identique à l’existant, et mise en jeu et réglage de la porte. Vantail épaisseur 40 mm à âme pleine en finition stratifié « Chêne à fil ». Installation de la quincaillerie (barillet et clés, béquilles, rosaces, butées de porte, …). Page : Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité pour porte standard ou porte CF1/2H

Localisation :

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 1U Archives CF 1/2H avec FP

## Fourniture et pose d’un bloc porte simple toute hauteur :

Fourniture et pose d’un bloc porte simple 0,93 x2,50m ht avec huisserie, de type, caractéristiques et esthétique identique à l’existant, et mise en jeu et réglage de la porte. Vantail épaisseur 40 mm à âme pleine en finition stratifié « Chêne à fil ». Installation de la quincaillerie (barillet et clés, béquilles, rosaces, butées de porte, …). Page : Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité pour porte standard ou porte CF1/2H

Localisation :

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 5U Dir 1/2/3/4

## Fourniture et pose de plinthe :

Fourniture et pose de plinthe en médium 10 cm à peindre. Fixation par clouage et collage, y compris coupe d’onglet si nécessaire. Mode de métré ou unité d’œuvre : ml

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

    - 15 ml sur 2 faces Cloison SDR 1 et tiers

  - RDC : Aile C / CSE :

    - 2ml SDR2

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 10ml salle archive

# Adhésifs :

## Fourniture et pose d’adhésif 2 faces sur bloc porte simple :

Fourniture et pose d’adhésif 3M aspect bois référence à définir sur les deux faces Dimension 93 cm x 204 cm

Localisation :

- RDC : Aile A / DPC + espaces collectifs :  21U

    - DPC 1 à DPC 13 : 13U

    - SDR1 et LT1 : 2U

    - Salle Jeanne BARRET + CTA3 + CT4 : 3U

    - Accueil 2 : 1U

    - DGT : 1U

    - CTA 1 : 1U

  - RDC : Aile B-C / CSE : 17U

      - SDR2 : 2U

      - SDR3 : 2U

      - Tisanerie 4 : 1U

      - DGT : 1U

      - Salle COLETTE : 2U

      - CSE 16 à 21 : 6U

      - Bureau 24 : 2U

      - Bureau 25 : 1U

  - RDC Aile B / salles régionale : 5U

      - LT2 : 1U

      - NIEPCE : 1U

      - RGTS1 : 1U

      - RGTS2 : 1U

      - SAS RGTS : 1U

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI : 36U

      - DRAPS 1 à 14 : 14U

      - SDR DRAPS : 1U

      - DGTS : 2U

      - RGTS DRAPS : 1U

      - LT3 : 1U

      - RGTS DMRS : 2U

      - DMRS 1 : 1U

      - DAFG 1 à 10 : 10U

      - DSI 1 : 1U

      - IC1 : 1U

      - IC2 : 1U

      - DAFT PUNK : 1U

  - R+1 réfectoire : 2U

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION: 36U

      - DGCT 1 à 5 : 6U

      - MEDIATION 1 et 2 : 2U

      - SDR DIR : 1U

      - RGTS DGCT : 1U

      - MENAGE : 1U

      - FAÇONNAGE : 1U

      - DDO 1 à 20 : 20U

      - POMPON : 2U

      - DGTS : 2U

## Fourniture et pose d’adhésif 1 face sur bloc porte simple :

Fourniture et pose d’adhésif 3M aspect bois référence à définir sur une seule face Dimension 93 cm x 204 cm

Localisation :

  - RDC espaces collectifs : 3U

    - Accueil 1 : 1U

    - Salle Valmy : 2U

  - RDC Aile B-C / CSE : 1U

    - Douche PMR : 1U

  - R+1 espaces collectifs : 2U

    - SAS 1 et SAS 2 : 2U

## Fourniture et pose d’adhésif 1 face sur bloc porte tiers :

Fourniture et pose d’adhésif 3M aspect bois référence à définir sur une seule face Dimension 93 cm + 60 cm x 204 cm

Localisation :

  - RDC Aile A : 2U

    - DGTS : 2U

  - RDC Aile B-C / CSE : 3U

      - DGTS : 2U

      - SDR2 : 1U

  - RDC Aile B / salles régionales : 3U

      - LA RUCHE : 2U

      - NIEPCE : 1U

  - R+1 Aile A : 4U

    - DGCT 5 : 1U

    - DGTS : 2U

    - SALLE BFC : 1U

  - R+1 Aile B : 4U

    - DGTS : 2U

    - DAFG 1 : 1U

    - SAS 3 : 1U

## Fourniture et pose d’adhésif 2 faces sur bloc porte tiers :

Fourniture et pose d’adhésif 3M aspect bois référence à définir sur une seule face Dimension 93 cm + 60 cm x 204 cm

Localisation :

  - R+1 Aile A : 1U

      - SALLE BFC : 1U

  - R+1 Aile B : 1U

      - SAS 3 : 1U

# PLAFONDS SUSPENDUS

## Dépose pour mise en décharge de dalles y compris ossature :

Dépose de dalles de plafond. Manutention, tri, transport et mise en décharge ou filière de recyclage, y compris bordereau de suivi. Mode de métré ou unité d’œuvre : m²

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

    - 15m² entre Bureau 11 et tiers et dégagement suite création cloison CF

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION :

    - 6m² tisanerie 2

    - 75m2 zone direction

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 26m² archives

## Dépose pour mise en décharge de dalles en laissant en lieu et place l’ossature :

Dépose de dalles de plafond. Manutention, tri, transport et mise en décharge ou filière de recyclage, y compris bordereau de suivi. Mode de métré ou unité d’œuvre : m²

Localisation :

- RDC : Aile B / Salle régionales :

    - 8m² local ménage

    - 3m² Tisanerie

## Fourniture et pose de dalles :

Fourniture et pose de dalles de faux-plafond 600x600 autoportantes en laine de roche. Dalle avec bord droit, face visible avec voile fibre de verre blanc et contre face avec voile en fibre de verre. Indice > 0,9. Mode de métré ou unité d’œuvre : m² de plafond, dalle d’épaisseur 20 mm ou 40 mm

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

    - 15m² entre Bureau 11 et tiers et dégagement suite création cloison CF

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION :

    - 6m² tisanerie 2

    - 75m2 zone direction

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 26m² archives

## Fourniture et pose de dalles hydrofuges :

Idem paragraphe précédent 100% hydrofuge

Localisation :

  - RDC : Aile B / Salle régionales :

    - 8m² douche PMR

## Fourniture et pose d’ossature :

Fourniture et pose d’ossature de faux plafond avec rail T24, finition RAL 9010, maille 600x600, compris suspente réglable, cornière et profil de finition si nécessaire. Mode de métré ou unité d’œuvre : m² de plafond.

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

    - 15m² entre Bureau 11 et tiers et dégagement suite création cloison CF

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 6m² tisanerie 2

    - 75m2 zone direction

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 26m² archives

## Fourniture et pose de barrière acoustique :

Fourniture et pose de barrière acoustique en laine de roche rigide de 80 mm d’épaisseur avec film d’aluminium sur chaque face, compris tous dispositifs de fixation, finition et de renfort. Les passages de gaines et chemins de câbles seront particulièrement soignés. Mode de métré ou unité d’œuvre : ml

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

    - 18 ml cloison entre DPC3 et DPC4 / entre DPC et DPC4 et Dégagement / entre DPC 9 et SDR1 / entre SDR1 et DGT

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 46ml

- R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 70 ml

# AUTRES PRESTATIONS

## Préservation du mobilier :

Préservation du mobilier et du matériel installé dans les locaux par du film polyane fixé et « étanche » pour éviter les dépôts de poussières sur le mobilier ou à l’intérieur des équipements informatiques, compris la dépose et l’enlèvement des protections dès la fin du chantier selon plan de phasage. En cas d’empoussièrement du mobilier et des matériels, leur nettoyage soigné est à la charge du candidat. Mode de métré ou unité d’œuvre : m² de surface de locaux à protéger.

## Tri et traitement des déchets de chantier :

Le candidat organise le tri des déchets sur le chantier ainsi que l’enlèvement et le traitement des déchets en fonction de leur nature en privilégiant le recours les filières agréées de traitement et de recyclage. A l’issue de chaque chantier le candidat remet à France Travail le bordereau de dépôt des déchets et/ou l’attestation de valorisation.

## Nettoyage de fin de chantier :

Nettoyage soignée en fin d’intervention pour remise en activité de la zone d’intervention, y compris nettoyage des cheminements selon plan de phasage. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

## Fourniture des notices et PV /DOE :

Fourniture, à l’issue du chantier, des notices, fiches techniques et PV de matériaux et produits mis en œuvre, ainsi que des plans « tel que réalisé » si la réalisation est différente du plan projet. Fourniture en un exemplaire papier et un exemplaire sur support informatique. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

## Prestations annexes :

Toutes les prestations annexes et accessoires nécessaires au parfait achèvement des travaux telles que notamment l’évacuation immédiate des déchets et gravois, le dépoussiérage des sols, des vitres et parois horizontales et verticales après travaux, fixation et réglage de la quincaillerie, frais de port et d’acheminement des matériaux … sont compris dans les prix unitaires.

## Sécurité sur le chantier :

Mise en œuvre des prescriptions figurant dans le PGC. En cas de permis de feu, établissement d’un permis de feu renouvelé tous les jours si nécessaire. Les dispositifs de protection (extincteurs, plots et Rubalise pour périmètre de chantier, panneau « Chantier Interdit », …) sont à mettre en œuvre par le candidat. Information du personnel France Travail et du public. Toutes ces dispositions sont comprises dans les prix unitaires.

# MOYENS ET COMPETENCES NECESSAIRES

## Matériel

Le candidat doit disposer de son propre matériel indispensable à la bonne exécution des prestations : outillage, aspirateur, extincteur, moyens de transport adapté et de manutention, ... Tous les matériels devront être conformes et régulièrement vérifiés.

Le candidat met à disposition de ses équipes les EPI (Equipement de Protection Individuelle) adaptés aux activités (gants, casquette, lunettes, chaussures, …).

France Travail met à disposition du candidat l’énergie électrique et l’eau nécessaire à la réalisation des prestations. Toutefois, c’est au candidat d’assurer les raccordements et les protections nécessaires pour éviter tout incident ou interruption de service.

## Profil des intervenants

Le candidat doit constituer ses équipes avec des profils d’intervenants adaptés au marché et aux prestations à réaliser dans le respect de la réglementation en vigueur :

  - Connaissance des contraintes d’intervention sur sites occupés recevant du public (ERP).

  - Connaissances techniques et expérience en rapport avec les prestations à réaliser.

  - Les intervenants doivent être facilement identifiables (port d’un vêtement avec le logo de l’entreprise, tenue correcte).

  - Pilotage de l’intervention par un technicien ayant une parfaite connaissance du dossier et du contrat.

  - Technicien pour métré/conception/chiffrage.

  - Technicien pour conduite de travaux et approvisionnement, coordination, contrôle qualité/sécurité.

  - Compagnons expérimentés et manutentionnaires sur le chantier adaptés aux prestations à réaliser.

# ATTENTES PARTICULIERES VIS-A-VIS DU CANDIDAT

## Devoir de conseil

Le candidat, du fait de son expertise, est tenu de conseiller France Travail sur les modalités d‘exécution des prestations. Ce devoir de conseil s’exerce au fil de l’exécution du marché : il peut porter sur l’organisation mise en œuvre, les modalités d’approvisionnement, l’adaptation du choix des matériaux, ou sur tout autre point lié à l’objet du marché qui pourrait faire l’objet de propositions d’optimisation, et, de ce fait, concourir à l’optimisation des coûts et/ou des délais.

Le candidat doit être force de proposition pour l’optimisation du chantier.

## Devoir d’information

Le candidat s’engage à informer ses interlocuteurs France Travail de toute modification de la réglementation, des normes en vigueur, de son processus de production, de son organisation qui pourrait avoir une incidence sur les prestations.

## Interlocuteur du candidat

Le candidat désigne dans sa proposition technique un représentant qui est l’interlocuteur privilégié de France Travail pour l’ensemble des questions contractuelles ; celui-ci a autorité pour régler toute difficulté liée à l’exécution des prestations. Il représente le Titulaire dans toutes les réunions où celui-ci est convié dans le cadre de l’exécution du marché et du contrôle des prestations. Il est en lien avec l’acheteur qui assure le suivi de l’exécution contractuelle du marché à la Direction des achats de France Travail.

Le candidat met également à disposition de France Travail une équipe dédiée pour traiter des questions liées à la gestion opérationnelle des prestations.

Pour ce qui concerne le contrôle de la conformité technique des produits (ou des prestations), l’équipe dédiée du Titulaire est en lien avec le service en charge du marché à la Direction régionale de France Travail.