MARCHE DE TRAVAUX DE SECOND-ŒUVRE

LOT 2 : PEINTURE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

SOMMAIRE

1

1	PRESENTATION DE FRANCE TRAVAIL :	4

1.1	Missions	4

1.2	France travail chiffres repères	4

1.3	Engagements	5

2	CONTEXTE :	5

3	OBJET DU MARCHE :	5

3.1	Libellé et description du marché	5

3.2	Périmètre du marché	5

3.2.1	Sur le plan fonctionnel	5

4	DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRESTATIONS ATTENDUES :	6

4.1	Objectif des prestations	6

4.2	Caractéristiques techniques / modalités d’exécution des prestations	6

4.2.1	Prestations associées	6

4.2.2	Pré requis	6

4.2.3	Contenu des prestations	7

5	PEINTURE	7

5.1	Préparation et mise en peinture des parois sèche de type placo plâtre (murs et plafonds) :	7

5.2	Préparation et mise en peinture sur cloisons amovible de type vinyle :	8

5.3	Mise en peinture des menuiseries (bâti de porte) :	8

5.4	Mise en peinture des plinthes :	9

5.5	Mise en œuvre Papier peint :	10

5.6	Accessoire de finition :	10

5.7	Joint de dilatation :	10

6	AUTRES PRESTATIONS	11

6.1	Préservation du mobilier :	11

6.2	Tri et traitement des déchets de chantier :	11

6.3	Nettoyage de fin de chantier :	11

6.4	Fourniture des notices et PV :	11

6.5	Prestations annexes :	11

6.6	Sécurité sur le chantier :	12

7	MOYENS ET COMPETENCE NECESSAIRES	12

7.1	Matériel	12

7.2	Profil des intervenants	12

8	ATTENTES PARTICULIERES VIS-A-VIS DU CANDIDAT	14

8.1	Devoir de conseil	14

8.2	Devoir d’information	14

9	INTERLOCUTEURS DU CANDIDAT	14

# PRESENTATION DE FRANCE TRAVAIL :

Acteur majeur du marché de l'emploi en France, France Travail est un établissement public administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et soumis aux règles comptables applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Son directeur général est nommé en conseil des ministres.

France Travail est administré par un conseil d'administration, son action s’appuie sur une direction générale, et une organisation déconcentrée.

Une convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion conclue entre l’État, l’Unedic et France Travail, définit les objectifs assignés à France Travail au regard de la situation de l’emploi et des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’Unedic et l’État.

En matière d’achat, France Travail est soumis aux dispositions de Code de la commande publique.

## Missions

Dans le cadre de sa mission de service public, France Travail s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Les missions consistent à :

- Accueillir et accompagner

- Prospecter et mettre en relation

- Contrôler

- Indemniser

- Maîtriser les données

- Relayer les politiques publiques

## France travail chiffres repères

France Travail compte environ 55 000 collaborateurs, 915 agences et points relais, 55 plateformes de services.

- 8,2 millions d’inscriptions de demandeurs d’emploi

- 403 000 entreprises utilisatrices de nos services

- 711 000 formations prescrites, tous financeurs confondus

- 33,6 milliards d’euros versés aux demandeurs d’emplois pour le compte de l’assurance chômage ; 3,1 milliards d’euros versés pour le compte de l’Etat et du fonds de solidarité

## Engagements

France Travail se veut précurseur, au service de la société française, en mettant la diversité, le développement durable et la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie et de ses valeurs.

# CONTEXTE :

Dans le cadre de l’adaptation des espaces aux nouvelles organisations du travail et de la délivrance des services, et afin d’offrir des conditions d’accueil optimales aux publics reçus dans les locaux, tout en conservant les conditions de travail pour les agents, France Travail se doit de procéder, régulièrement, à des réaménagements intérieurs de ses locaux.

Les travaux de réaménagement intérieur des locaux consistent principalement à modifier la distribution intérieure par la création ou la modification du cloisonnement.

Les corps d’état impactés par ces travaux sont :

- Le cloisonnement (cloison amovible, cloison sèche, menuiserie intérieure),

- Les revêtements de sol souple et dur, objet du présent marché

- Les revêtements muraux et peinture

- Les installations d’électricité courants forts et faibles - Les installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation)

# OBJET DU MARCHE :

## Libellé et description du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de second-œuvre de type « Peinture ».

Les travaux de second œuvre sont à réaliser dans les locaux occupés par France Travail et concernent principalement la modification des différents espaces (partitionnement).

## Périmètre du marché

### Sur le plan fonctionnel

Le marché concerne l’ensemble des prestations nécessaires à la remise en état de propreté des espaces :

- Préparation des supports et mise en peinture.

- Préparation des supports et pose de toile de verre

- Préparation des supports et pose de papier peint…

Les corps d’état inclus dans le présent marché sont :

- La peinture

- Papier peint

- Toile de verre

# DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRESTATIONS ATTENDUES :

## Objectif des prestations

L’objectif des prestations est la réalisation de travaux de second-œuvre, y compris toutes les finitions annexes et accessoires nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage, dans le cadre de la modification de l’aménagement intérieur des locaux.

L’attention du candidat est attirée sur le fait que les travaux sont à réaliser dans des locaux classés ERP (Etablissement Recevant du Public), dont l’activité est maintenue.

La gêne (sonore, visuelle, olfactive) occasionnée par les travaux doit être réduite à son minimum. Les équipes du candidat intervenant sur le chantier doivent respecter la plus grande discrétion possible.

Pour chaque chantier, un plan de prévention doit être établi sur la base du document établi par France Travail avant le début de l’intervention, signé par les parties et doit être porté, par le candidat à la connaissance de ses équipes.

Dans le cadre de son intervention le candidat est tenu de mettre en œuvre les cantonnements adaptés et de prendre en compte les indications du plan de prévention correspondant à l’intervention.

## Caractéristiques techniques / modalités d’exécution des prestations

### Prestations associées

Le candidat fournit tous les plans de chantier, schémas et détail d’exécution nécessaires à ses interventions.

### Pré requis

En cas de coordination d’intervention avec les lots second-œuvre « Electricité Courants forts et faibles », « Peinture » et « Cloisonnement », ainsi qu’avec les prestations techniques de type « CVC », le candidat doit prendre en compte les contraintes des autres intervenants et s’organiser pour réduire au maximum la durée du chantier.

Le planning d’intervention peut être établi lors d’une réunion préparatoire sur le site réunissant l’ensemble des intervenants.

Dans tous les cas, le planning établi lors de la préparation du chantier doit être respecté.

### Contenu des prestations

Avant toute intervention, le candidat effectue une visite du site concerné en présence d’un représentant du service immobilier de région Bourgogne Franche-Comté de France Travail pour prendre connaissance de l’état existant, afin d’estimer, sur la base du plan projet et de la date prévisionnelle des travaux transmis par France Travail, les produits et matériaux qui doivent être mis en œuvre et d’évaluer les contraintes et la complexité du chantier.

Cet état des lieux permet au candidat de chiffrer le coût de la prestation sur la base des prix unitaires plafond du bordereau de prix et de proposer un planning d’intervention.

# PEINTURE

## Préparation et mise en peinture des parois sèche de type placo plâtre (murs et plafonds) :

Préparation et remise en propreté des parois (enlèvement des adhésifs, nettoyage des revêtements muraux (papier peints, stickers, etc….), et mise en peinture des murs et plafonds en plaque de plâtre ou enduit, compris ébrasement, y compris rebouchage éventuel et enlèvement des traces ou support friable, préparation des subjectiles, support ancien et neuf, une couche d’impression et deux couches de finition en peinture acrylique et nettoyage, de même que l’aération des locaux pour éviter les odeurs. Mode de métré ou unité d’œuvre : m² de surface à peindre.

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

      - 36m² Sur cloisons séparative entre SDR1 et tiers

      - 56m² dégagement et SDR1

      - 20m² DPC5 et dégagement

      - 11m² sur DPC1 et dégagement

      - 13 m² sur accueil 2

  - RDC Aile C / CSE :

      - 5m² SDR2 / dégagement

      - 27m2 / tisanerie 4

  - RDC Aile B / Salles régionales :

      - 3m² poteau tisanerie la ruche

      - 5m² soubassement tisanerie 1

      - 32 m² salle la ruche (poteaux)

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

      - 7m²DDO 1

      - 7m² DDO 20

      - 17m² SAS 1

      - 13m² salle BFC

      - 7,5m² DGCT 2

      - 2,5m² DGCT1

      - 2,5m² Dir 4

      - 14m² Dir 3

      - 3m² Dir 1

      - 40m² réfectoire

      - 17m² SAS 2

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

      - 46m² dgt / tisanerie 3

      - 2,3m² SDR draps

      - 5m² DGT

      - 6m² Archive

## Préparation et mise en peinture sur cloisons amovible de type vinyle :

Préparation et remise en propreté sur cloisons amovibles (enlèvement des adhésifs, nettoyage des revêtements muraux (papier peints, stickers, etc…), et mise en peinture des cloisons y compris accrocheurs sur lisse haute et basse, couvre-joint de finition et huisserie qui devront être dans la teinte de la paroi murale. Mode de métré ou unité d’œuvre : m² de surface à peindre.

Localisation :

  - RDC : Aile A : 20m² :

    - 20M² entre salle de réunion 1 et DPC9

  - RDC Aile C / CSE :

    - 17m2 / tisanerie 4

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 110m² DGTS / DD020

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 60m² DGTS

## Mise en peinture des menuiseries (bâti de porte) :

Travaux de mise en peinture des bâtis de porte, compris préparation des supports anciens ou neufs, couche d’impression et deux couches de finition. Compris toutes protections et nettoyage. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

    - 1U SDR 1

    - 1U LT1

    - 1U Dégagement sur porte palière donnant sur Hall

    - 1U Porte battante entre les dégagements

    - 1U Dgt sur escaliers

  - RDC Aille C / CSE :

    - 1U Dégagement

    - 2U Palier

    - 2U SDR 2

    - 1U douche PMR

  - RDC Aile B / Salles régionales :

    - 1U RGTS1

    - 1U RGTS2

    - 2U NIEPCE

    - 1U LT2

    - 2U LA RUCHE

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 10U

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 10U

## Mise en peinture des plinthes :

Travaux de mise en peinture des plinthes, compris préparation des supports anciens ou neufs, couche d’impression et deux couches de finition. Compris toutes protections et nettoyage. Les plinthes seront peintes de la même couleur que les murs. Mode de métré ou unité d’œuvre : ml

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

    - 55 ml SDR 1 / Tiers

  - RDC : Aile C / CSE :

    - 2ml SDR 2

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 95 ml Dir 1/2/3/4

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 40ml Archives / draps 1

## Mise en œuvre Papier peint :

Mise en œuvre de papier peint sur support neuf ou ancien, y compris préparation du subjectile (rebouchage, enduisage) Mode de métré ou unité d’œuvre : m² de surface à peindre.

Localisation :

  - RDC : Aile A / DPC :

    - 13m² sur cloisons amovible DPC13

  - RDC : Aile B / Salles régionales :

    - 7m² tisanerie 1

  - R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

    - 8m² DDO 1

    - 13m² SALLE BFC

    - 13m² DDO 20

    - 13m² SALLE POMPON

    - 25m² Tisanerie 2

    - 12m² SDR Dir

    - 6m² Dir 2

    - 4m² DGTS

    - 30m² réfectoire

  - R+1 Aile B / DAFG / DMRS / DRAPS / IC / DSI :

    - 12m² salle Daft punk

    - 13m² IC2

    - 13m² draps 8

    - 13m² Tisanerie 3

    - 13m² draps 9

    - 12m² DRAPS 4

    - 12m² SDR DRAPS

## Accessoire de finition :

Fourniture et mise en œuvre d’accessoires de finition tels que cornière d’angle, champ plat, couvre-joint, … Mode de métré ou unité d’œuvre : ml

## Joint de dilatation :

Réfection des joints de dilatation

Localisation

  - RDC Aile A / DPC : dégagement

# AUTRES PRESTATIONS

## Préservation du mobilier :

Préservation du mobilier et du matériel installé dans les locaux par du film polyane fixé et « étanche » pour éviter les dépôts de poussières sur le mobilier ou à l’intérieur des équipements informatiques, compris la dépose et l’enlèvement des protections dès la fin du chantier. En cas d’empoussièrement du mobilier et des matériels, leur nettoyage soigné est à la charge du candidat. Mode de métré ou unité d’œuvre : m² de surface de locaux à protéger.

## Tri et traitement des déchets de chantier :

Le candidat organise le tri des déchets sur le chantier ainsi que l’enlèvement et le traitement des déchets en fonction de leur nature en privilégiant le recours les filières agréées de traitement et de recyclage. A l’issue de chaque chantier le candidat remet à France Travail le bordereau de dépôt des déchets et/ou l’attestation de valorisation. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

## Nettoyage de fin de chantier :

Nettoyage soignée en fin d’intervention pour remise en activité de la zone d’intervention, y compris nettoyage des cheminements. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

## Fourniture des notices et PV :

Fourniture, à l’issue du chantier, des notices, fiches techniques et PV de matériaux et produits mis en œuvre, ainsi que des plans « tel que réalisé » si la réalisation est différente du plan projet. Fourniture en un exemplaire papier et un exemplaire sur support informatique. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

## Prestations annexes :

Toutes les prestations annexes et accessoires nécessaires au parfait achèvement des travaux telles que notamment l’évacuation immédiate des déchets et gravois, le dépoussiérage des sols, des vitres et parois horizontales et verticales après travaux, fixation et réglage de la quincaillerie, frais de port et d’acheminement des matériaux … sont compris dans les prix unitaires.

## Sécurité sur le chantier :

Mise en œuvre des prescriptions figurant dans le plan de prévention. En cas de permis de feu, établissement d’un permis de feu renouvelé tous les jours si nécessaire. Les dispositifs de protection (extincteurs, plots et Rubalise pour périmètre de chantier, panneau « Chantier Interdit », …) sont à mettre en œuvre par le candidat. Information du personnel France Travail et du public. Toutes ces dispositions sont comprises dans les prix unitaires.

# MOYENS ET COMPETENCE NECESSAIRES

## Matériel

Le candidat doit disposer de son propre matériel indispensable à la bonne exécution des prestations : outillage, aspirateur, extincteur, moyens de transport adapté et de manutention, ... Tous les matériels devront être conformes et régulièrement vérifiés.

Le candidat met à disposition de ses équipes les EPI (Equipement de Protection Individuelle) adaptés aux activités (gants, casquette, lunettes, chaussures, …).

France Travail met à disposition du candidat l’énergie électrique et l’eau nécessaire à la réalisation des prestations. Toutefois, c’est au candidat d’assurer les raccordements et les protections nécessaires pour éviter tout incident ou interruption de service.

## Profil des intervenants

Le candidat doit constituer ses équipes avec des profils d’intervenants adaptés au marché et aux prestations à réaliser dans le respect de la réglementation en vigueur :

  - Connaissance des contraintes d’intervention sur sites occupés recevant du public (ERP).

  - Connaissances techniques et expérience en rapport avec les prestations à réaliser.

  - Les intervenants doivent être facilement identifiables (port d’un vêtement avec le logo de l’entreprise, tenue correcte).

  - Pilotage de l’intervention par un technicien ayant une parfaite connaissance du dossier et du contrat.

  - Technicien pour métré/conception/chiffrage.

  - Technicien pour conduite de travaux et approvisionnement, coordination, contrôle qualité/sécurité.

  - Compagnons expérimentés et manutentionnaires sur le chantier adaptés aux prestations à réaliser.

# ATTENTES PARTICULIERES VIS-A-VIS DU CANDIDAT

## Devoir de conseil

Le candidat, du fait de son expertise, est tenu de conseiller France Travail sur les modalités d‘exécution des prestations. Ce devoir de conseil s’exerce au fil de l’exécution du marché : il peut porter sur l’organisation mise en œuvre, les modalités d’approvisionnement, l’adaptation du choix des matériaux, ou sur tout autre point lié à l’objet du marché qui pourrait faire l’objet de propositions d’optimisation, et, de ce fait, concourir à l’optimisation des coûts et/ou des délais.

Le candidat doit être force de proposition pour l’optimisation du chantier.

## Devoir d’information

Le candidat s’engage à informer ses interlocuteurs France Travail de toute modification de la réglementation, des normes en vigueur, de son processus de production, de son organisation qui pourrait avoir une incidence sur les prestations.

# INTERLOCUTEURS DU CANDIDAT

Le candidat désigne dans sa proposition technique un représentant qui est l’interlocuteur privilégié de France Travail pour l’ensemble des questions contractuelles ; celui-ci a autorité pour régler toute difficulté liée à l’exécution des prestations. Il représente le candidat dans toutes les réunions où celui-ci est convié dans le cadre de l’exécution du marché et du contrôle des prestations. Il est en lien avec l’acheteur qui assure le suivi de l’exécution contractuelle du marché à la Direction des achats de France Travail.

Le candidat met également à disposition de France Travail une équipe dédiée pour traiter des questions liées à la gestion opérationnelle des prestations.

Pour ce qui concerne le contrôle de la conformité technique des produits (ou des prestations), l’équipe dédiée du candidat est en lien avec le service en charge du marché à la Direction régionale de France Travail.