MARCHE DE TRAVAUX DE SECOND-ŒUVRE

LOT 4 : MOBILIER SPECIFIQUE ET AGENCEMENT SUR MESURE

MARCHE A BONS DE COMMANDE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

SOMMAIRE

1

1

1	PRESENTATION DE FRANCE TRAVAIL :	6

1.1	MISSIONS	6

1.2	FRANCE TRAVAIL CHIFFRES REPERES	6

1.3	ENGAGEMENTS	7

2	CONTEXTE :	7

3	OBJET DU MARCHE :	7

3.1	Libellé et description du marché	7

4	DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRESTATIONS ATTENDUES :	8

4.1	Objectif des prestations	8

4.2	Caractéristiques techniques / modalités d’exécution des prestations	8

4.2.1	Prestations associées	8

4.2.2	Pré requis	8

4.2.3	Contenu des prestations	8

5	AGENCEMENT SUR MESURE	9

5.1	Dépose et évacuation d’agencements existants :	9

5.2	Dépose et évacuation de cuisine existante :	9

5.3	Création d’agencements sur mesure :	10

5.3.1	Habillages muraux :	10

5.3.2	Murs TV :	10

5.3.3	Plateaux mélamine :	11

5.3.4	Bacs à plantes :	11

5.3.5	Placards :	11

5.3.6	Etagères :	13

5.3.7	Cuisines :	13

5.3.8	Cabane cuisine :	15

5.3.9	Claustra :	16

5.3.10	Papier peint :	16

5.3.11	Encoffrements :	17

5.3.12	Cloison bois vitrée :	17

5.3.13	Étagère en stratifié finition bois – 10 niveaux	17

5.3.14	Table mobile :	18

6	MOBILIER SPECIFIQUE :	18

6.1	Fourniture de suspension décorative :	18

6.2	Fourniture de panneau suspendu acoustique :	18

6.3	Fourniture de luminaire suspendu acoustique :	19

6.4	Fourniture de panneau de séparation acoustique mobile :	19

6.5	Fourniture de table hauteur 750 mm :	19

6.6	Fourniture de table mobile hauteur 750 mm :	20

6.7	Fourniture de table haute hauteur 1050 mm :	21

6.8	Fourniture de table tonneau hauteur 750 mm :	21

6.9	Fourniture de table tonneau hauteur 750 mm :	21

6.10	Fourniture de table hauteur 1100 mm :	22

6.11	Fourniture d’une table coworking 4 places Dimension maxi L 2900 x P 1500 :	22

6.12	Fourniture d’une table de réunion réglable en hauteur électrique 8 places Dimension maxi L 2500 x P 1600 :	22

6.13	Fourniture d’une table de travail réglable en hauteur :	22

6.14	Fourniture d’une table de travail fixe :	23

6.15	Fourniture d’un caisson mobile 3 tiroirs :	23

6.16	Fourniture d’un retour fixe à 1 étagère :	23

6.17	Fourniture de tabouret sans accoudoirs :	23

6.18	Fourniture de chaises sans accoudoirs :	24

6.19	Fourniture de chaises avec accoudoirs :	25

6.20	Fourniture de chaises 4 branches sur roulettes assise rembourrée sans accoudoirs :	25

6.21	Fourniture de chaises 4 branches sur roulettes assise rembourrée avec accoudoirs :	25

6.22	Fourniture de chaises 4 branches sur roulettes assise rembourrée avec accoudoirs :	26

6.23	Fourniture de chaises 4 branches sur roulettes entièrement rembourrée pivotantes avec accoudoirs :	26

6.24	Fourniture de fauteuil lounge assise et dossiers rembourrés :	26

6.25	Fourniture de petite assise rembourrée et petite poignée intégrée :	27

6.26	Fourniture de petite assise rembourrée sans poignée :	27

6.27	Fourniture de fauteuil de travail assise et dossiers lessivables :	27

6.28	Fourniture de fauteuil de travail assise et dossiers lessivables :	27

6.29	Fourniture de canapé lounge assise et dossiers rembourrés :	27

6.30	Fourniture d’une table basse grand modèle :	28

6.31	Fourniture d’une table basse ronde diam 800 :	28

6.32	Fourniture d’une petite table de travail lounge :	28

6.33	Fourniture d’un ensemble composable de 6 places d’assise lounge formant un angle avec séparation acoustique. Assise et dossiers rembourrés :	28

6.34	Fourniture d’un ensemble fermé de deux éléments avec deux places et table. Assise et dossiers rembourrés :	29

6.35	Fourniture d’une assise basculante avec table intégrée :	29

6.36	Fourniture de cabine acoustique avec bureau 1 place :	29

6.37	Fourniture d’armoire basse direction portes battantes :	29

6.38	Fourniture d’armoire basse 4 casiers portes battantes :	29

6.39	Fourniture d’une étagère composable avec au minimum :	30

6.40	Fourniture d’arbre artificiel sans pot décoratif :	30

6.41	Fourniture d’arbre artificiel avec pot décoratif :	30

6.42	Fourniture de plante artificiel avec pot décoratif :	31

6.43	Fourniture de Lampe de bibliothèque :	31

6.44	Fourniture de petit panneau acoustique à poser :	31

6.45	Accessoires :	31

7	AUTRES PRESTATIONS	32

7.1	Préservation du mobilier :	32

7.2	Tri et traitement des déchets de chantier :	32

7.3	Nettoyage de fin de chantier :	32

7.4	Fourniture des notices et PV :	32

7.5	Prestations annexes :	32

7.6	Sécurité sur le chantier :	33

8	MOYENS ET COMPETENCES NECESSAIRES	33

8.1	Matériel :	33

8.2	Profil des intervenants :	34

9	ATTENTES PARTICULIERES VIS-A-VIS DU CANDIDATS	34

9.1	Devoir de conseil	34

9.2	Devoir d’information	34

9.3	6.1 Interlocuteur du candidat	34

# PRESENTATION DE FRANCE TRAVAIL :

Acteur majeur du marché de l'emploi en France, France Travail est un établissement public administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et soumis aux règles comptables applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Son directeur général est nommé en conseil des ministres.

France Travail est administré par un conseil d'administration, son action s’appuie sur une direction générale, et une organisation déconcentrée.

Une convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion conclue entre l’État, l’Unedic et France Travail, définit les objectifs assignés à France Travail au regard de la situation de l’emploi et des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’Unedic et l’État.

En matière d’achat, France Travail est soumis aux dispositions de Code de la commande publique.

## MISSIONS

Dans le cadre de sa mission de service public, France Travail s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Les missions consistent à :

- Accueillir et accompagner

- Prospecter et mettre en relation

- Contrôler

- Indemniser

- Maîtriser les données

- Relayer les politiques publiques

## FRANCE TRAVAIL CHIFFRES REPERES

France Travail compte environ 55 000 collaborateurs, 915 agences et points relais, 55 plateformes de services.

- 8,2 millions d’inscriptions de demandeurs d’emploi

- 403 000 entreprises utilisatrices de nos services

- 711 000 formations prescrites, tous financeurs confondus

- 33,6 milliards d’euros versés aux demandeurs d’emplois pour le compte de l’assurance chômage ; 3,1 milliards d’euros versés pour le compte de l’Etat et du fonds de solidarité

## ENGAGEMENTS

France Travail se veut précurseur, au service de la société française, en mettant la diversité, le développement durable et la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie et de ses valeurs.

# CONTEXTE :

Les travaux de réaménagement intérieur des locaux du bâtiment katamaran situé au 41 avenue Françoise GIROUD à Dijon consistent principalement à modifier la distribution intérieure par la création ou la modification du cloisonnement.

Les corps d’état impactés par ces travaux sont :

- Le cloisonnement (cloison amovible, cloison sèche, menuiserie intérieure),

- Les revêtements de sol souple et dur, objet du présent marché

- Les revêtements muraux et peinture

- Les installations d’électricité courants forts et faibles

- Les installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation), plomberie sanitaire

- Mobilier spécifique et agencement sur mesure

# OBJET DU MARCHE :

## Libellé et description du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de second-œuvre de type « Mobilier spécifique et agencement sur mesure ».

Les travaux de second œuvre sont à réaliser dans les locaux partiellement occupés par France Travail et concernent principalement la modification des différents espaces des niveaux RDC et R+1.

Le marché concerne l’ensemble des prestations nécessaires à la remise en état de propreté des espaces :

- Dépose, fourniture et d’agencements.

- Mise en décharge ou filière de recyclage des éléments déposés.

- Fourniture et pose de mobilier

# DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRESTATIONS ATTENDUES :

## Objectif des prestations

L’objectif des prestations est la réalisation de travaux de second-œuvre, y compris toutes les finitions annexes et accessoires nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage, dans le cadre de la modification de l’aménagement intérieur des locaux.

L’attention du candidat est attirée sur le fait que les travaux sont à réaliser dans des locaux classés ERP (Etablissement Recevant du Public), dont l’activité est maintenue.

La gêne (sonore, visuelle, olfactive) occasionnée par les travaux doit être réduite à son minimum. Les équipes du candidat intervenant sur le chantier doivent respecter la plus grande discrétion possible.

Pour cette opération, un CSPS rédigera son PGC sur la base du projet engagée. Chaque entreprise devra fournir un PPSPS établi sur la base de son document joint à la présente consultation.

## Caractéristiques techniques / modalités d’exécution des prestations

### Prestations associées

Le candidat fournit tous les plans de chantier, schémas et détail d’exécution nécessaires à ses interventions sur la base des plans fournis par Ligne Tertiaire.

### Pré requis

En cas de coordination d’intervention avec les lots second-œuvre « Electricité Courants forts et faibles », « Peinture » et « Cloisonnement », ainsi qu’avec les prestations techniques de type « plomberie sanitaire CVC », le candidat doit prendre en compte les contraintes des autres intervenants et s’organiser pour réduire au maximum la durée du chantier.

Le planning d’intervention sera établi lors d’une réunion préparatoire sur le site réunissant l’ensemble des intervenants.

Dans tous les cas, le planning établi lors de la préparation du chantier doit être respecté.

### Contenu des prestations

Les candidats effectueront une visite du site en présence d’un représentant du service immobilier de la région Bourgogne Franche-Comté de France Travail pour prendre connaissance de l’état existant, afin d’estimer, sur la base du plan projet et de la date prévisionnelle des travaux transmis par Ligne Tertiaire, les produits et matériaux qui doivent être mis en œuvre et évaluer les contraintes et la complexité du chantier.

A l’issue de cette visite obligatoire réalisée, les candidats établiront leur chiffrage sur la base des descriptifs travaux, bordereaux de prix, fiches techniques, plans et carnet de détail IMPERATIF (Marque/fabricant/gamme/coloris).

En cas de dépose pour réemploi immédiat ou pour stockage pour une utilisation ultérieure dans les locaux de France Travail la dépose doit être soignée.

En cas de stockage pour une utilisation ultérieure, le candidat veille également à ce que le matériel déposé soit stocké dans des conditions permettant une future utilisation.

Les prestations attendues portent sur la dépose soignée (réemploi et/ou stockage) ou la dépose pour mise en décharge, la mise en stockage, la repose du matériel déposé et la fourniture et la pose des nouveaux produits, matériaux ou matériels tels que prévus au marché de l’accord cadre.

# AGENCEMENT SUR MESURE

## Dépose et évacuation d’agencements existants :

Dépose des meubles de rangement (rayonnages, caissons, plateau, portes coulissantes, …). Manutention, tri, transport et mise en décharge, y compris bordereau de suivi de mise en décharge Mode de métré ou unité d’œuvre : unité

Localisation :

- RDC Aile B / Salles régionales :

  - 2U La ruche (vestiaire + étagère murale)

- RDC espaces collectifs :

  - 1U Accueil 2 (Dépose de l’entièreté du mobilier)

- R+1 Aile A / DDO / DIRECTION / DGCT / MEDIATION:

  - 1U Bureau 7 (placard)

## Dépose et évacuation de cuisine existante :

Dépose de cuisines (y compris électroménagers,). Manutention, tri, transport et mise en décharge, y compris bordereau de suivi de mise en décharge Mode de métré ou unité d’œuvre : unité

Localisation :

- R+1 Espaces collectifs :

  - Réfectoire (cuisine)

## Création d’agencements sur mesure :

### Habillages muraux :

Fabrication et installation d’un habillage mural composé de 2 panneaux plein en mélaminé fourniture et intégration d’un ruban LED blanc sur la partie haute et basse sur toute la longueur des panneaux. Fourniture et intégration de cadres usinés permettant la mise en place de panneaux DIBOND fournis par France Travail. Dimensions : 7500x2500mm.

Localisation :

  - RDC Aile A / DPC :

      - 1U SDR1 (ref AGCT 06B)

  - RDC : Aile B / salles régionales :

      - 1U NIEPCE (ref AGCT 06A)

### Murs TV :

Fourniture et installation d’un ensemble de mobilier pour mur TV, composé de :

- Une colonne toute hauteur composée en partie basse de deux portes battantes fermées par une serrure et en partie haute trois étagères.

- Un ensemble agencé fixe avec une niche pour intégration d'une TV

- Sur le mur opposé, fourniture et installation d'un meuble bas d'une largeur de 2800mm et d'une hauteur de 1150mm composé de cinq caissons à portes battantes fermés par une serrure.

Dimensions hors tout : 5000x450x2500mm et 2800x450x2500mm

Localisation :

    - R+1 Aile A / Médiation :

• SDR Dir Qté 1(AGCT 08A)

Fourniture et installation d’un ensemble de mobilier pour mur TV, composé de :

- Un caisson bas fermé toutes faces.

- Deux panneaux muraux latéraux.

- Un bandeau en partie supérieure.

- Un habillage mural de fond.

Dimensions : 3200x2500mm.

    - R+1 Aile B / DRAPS :

• SDR DRAPS Qté 1(AGCT 08B)

### Plateaux mélamine :

Fourniture et installation d’un plateau :

Fabrication et installation d’un plateau mélaminé à angle droit. Dimensions : 2400x700x38mm. Fixation sur parois placo existantes.

Localisation :

    - RDC Aile A / DPC :

      - 1U accueil 2 (AGCT 00)

Fourniture et installation d’un plateau appuis fenêtre :

Fabrication et installation d’un plateau mélaminé avec bord arrondi. Fixation par équerres sur soubassement et prévoir un pied tubulaire noir ht 1.00m. Y compris intégration d’un bloc avec 2 PC finition noir mat.

Localisation :

  - RDC Aile B / salles régionales :

      - 1U la ruche (ref AGCT 05A) Dim : 3450x500x38mm.

  - RDC Aile A / DPC :

      - 1U SDR 1 (ref AGCT 05B) Dim : 3350x500x38mm.

    - R+1 Espaces collectifs :

      - 1U Réfectoire (ref AGCT 05C) Dim : 3350x2900x38mm.

### Bacs à plantes :

Fourniture et pose de bac à plante :

Fourniture et pose d’un caisson réservé à la mise en place de votre arbre artificiel. Dimensions : 550x550x800mm. Mode de métré : Unité

Localisation :

- R+1 Espaces collectifs :

  - 2u Réfectoire (ref AGCT 12)

### Placards :

Fabrication et installation d’un placard permettant l’intégration du tableau électrique, composé de :

    - 1colone fermée par une porte battante avec poignée ronde

    - 1 caisson haut fermé toutes faces

    - Adhésif spécifique identifiant la présence d’un tableau électrique

    - Stratifié à définir

    - Dimensions: 6500x300x2500mm.

Localisation :

  - RDC Aile A / DPC :

      - 1U SDR1 (ref AGCT 04B)

  - RDC Aile B / Salles régionales :

      - 1U La ruche (ref AGCT 04A)

  - R+1 Aile A / MEDIATION / DIRECTION / DGCT / DDO :

      - 1U tisanerie 2 (ref AGCT 04C)

  - R+1 Espaces Collectifs :

      - 1U Réfectoire (ref AGCT 04D)

  - RDC Aile C / OS-CSE :

      - 1U tisanerie 4 (ref AGCT 04E)

Fabrication et installation de vestiaire :

    - Création et installation d’un placard vestiaire composé de colonnes fermées par portes battantes dotées d’un système de tringlerie. Dimensions: 1250x600x1750mm.

Localisation :

  - RDC : Aile B / salles régionales :

      - 2U La ruche (ref AGCT 01)

Fabrication et installation d’un placard type Casier :

Fabrication et installation d’un placard incluant 11 trappes hexagonale nid d’abeille avec bouton de tirages et aimants.

Dimensions: 1250x600x1750mm.

Localisation :

  - RDC : Aile B / salles régionales :

      - 1U La ruche (ref AGCT 01)

Fabrication placard ouvert :

Fabrication d’un placard ouvert pour intégration du frigidaire existant conservé. Dimensions: 900x600x1750mm.

Localisation :

  - RDC : Aile B / salles régionales :

      - 1U La ruche (ref AGCT 01)

### Etagères :

Fabrication et installation d’étagères :

Fabrication et pose d’étagère mélamine épaisseur 25 mm fixation invisible dans mur placo ou autre teinte bois à définir. Mode de métré ml.

Localisation :

- R+1 Aile B / Espaces collectifs :

    - 4ml tisanerie 3 (ref AGCT 10)

- RDC : Aile B / salles régionales :

    - 7ml La ruche (ref AGCT 01)

### Cuisines :

Fabrication et installation d’une cuisine :

Forfait de dépose partielle et de réinstallation de votre cuisine existante, dans la même pièce. Réadaptation des colonnes existantes.

Ajout d'un meuble micro-ondes (ouvert en partie haute, et fermé en partie basse). Compris la fourniture des 3 microondes en pose libre.

Ajout d’une niche permettant la mise en place de votre réfrigérateur. Mode de métré : unité

Localisation :

    - RDC : Aile B / salles régionales :

      - 1U La ruche (ref AGCT 01)

Fabrication et installation d’une kitchenette composée de :

- Un meuble sous-évier fermé par une porte battante, et équipé d'une poubelle coulissante.

- Deux caissons équipés d'étagères intermédiaires, fermés chacun par une porte battante.

- Un caisson équipé en partie haute d'un tiroir, et en partie basse d'un rangement fermé par une porte battante.

- Un plan de travail avec réservations pour la mise en place de l'évier et sa robinetterie.

- Une crédence, hauteur 250mm.

- Plan de travail en aggloméré hydrofuge stratifié aspect bois.

Localisation :

    - RDC Aile B / salles régionales :

    - 1U Tisanerie 1 (AGCT 07)

Dimensions hors tout : 2350x1100x900mm.

    - R+1 Aile B / Espaces collectifs :

    - 1U tisanerie 3 (AGCT 10)

Dimensions hors tout : 2250x2800x900mm.

    - RDC Aile B / OS-CSE :

    - 1U Tisanerie 4 (AGCT 17)

Dimensions hors tout : 2400x600x900mm.

Fourniture et installation d'un agencement composé de :

- Deux colonnes équipées chacune, en partie haute, d'un rangement fermé par une porte battante, et en partie basse d'une réservation pour la mise en place de deux réfrigérateurs

- Deux niches intermédiaires chacune permettant chacun la mise en place d'un micro-ondes encastrable

- Cinq caissons hauts de rangement, chacun équipé d'une étagère intermédiaire, et fermant par une porte battante.

- Un meuble sous évier fermé par une porte battante.

- Un plan de travail avec réservation pour la mise en place de l'évier et sa robinetterie, couvre les meubles bas.

- Un habillage mural en panneau plein.

- Une cloison pleine reliant les meubles bas et les meubles hauts.

- Trois meubles bas intégrants chacun une poubelle 80L et fermant par une porte battante. Mise en place, pour chaque poubelle, d'une trappe à bascule en façade.

- Fourniture de 2 microondes à intégrer dans les meubles bas (un sous les deux installés dans les niches et 1 dans l’Ilot central)

Localisation :

- R+1 Aile A / Espaces collectif

    - Réfectoire (ref AGCT 11)

Dimensions hors tout : 4300x2550x2500mm.

Fabrication et installation d’une kitchenette composée de :

Fabrication et installation d'un kitchenette composée de :

- Un meuble sous évier fermé par une porte battante, et équipé d'une poubelle coulissante.

- Trois caissons équipés d'étagères intermédiaires, fermés chacun par une porte battante.

- Un caisson équipé en partie haute d'un tiroir, et en partie basse d'un rangement fermant par une porte battante.

- Un plan de travail avec réservation pour la mise en place de l'évier et sa robinetterie recouvre l'ensemble.

- Une crédence avec réservation pour passage de câbles.

Façade et éléments de finition en mélaminé coloré. Plan de travail en aggloméré hydrofuge stratifié aspect bois. Chants visibles plaqués ABS 1 mm.

Localisation :

- R+1 AILE A/ MEDIATION/DIRECTION / DGCT / DDO

1U tisanerie 2 (ref AGCT 09)

Dimensions hors tout : 3550x600x900mm.

### Cabane cuisine :

Fabrication et installation d'une structure formée par deux pignons reliés entre eux par une panne, avec réservations pour passage de câbles. Mise en place d'un plan de travail équipé de 3x 3 prises de confort intégrées au plateau. Le tout posé sur six poteaux avec contrefiches. L'ensemble en sapin raboté de section 90mm. Y compris fourniture de 4 suspensions décoratives intégrées à la traverse haute de la cabane.

Dimensions hors tout : 2500 x 1200 x 2350mm.

Localisation :

  - RDC : Aile B / salles régionales :

      - La ruche (ref AGCT 03)

### Claustra :

Fabrication et installation d’un claustra :

Fabrication et installation d’un claustra dans réservation placo Un claustra de seize lames verticales, section 70 x 38 mm, reliées entre-elles par une semelle haute et une basse. L'ensemble est en mélaminé coloré, avec chants visibles plaqués ABS de même teinte.

Localisation :

  - RDC Aile B / salles régionales :

      - 1U Tisanerie 1 (ref AGCT 07)

Dim : 1400x70x1100mm

  - R+1 Espace direction :

      - 1U Dir 3 (ref AGCT 13)

Dim : 1500x70x1400mm

### Papier peint :

Fourniture d’un papier peint :

Fourniture d’un papier peint. Mode de métré ou unité d’œuvre : mètre carré.

Localisation :

  - RDC Aile B / salles régionales :

      - 4m² Tisanerie 1

  - R+1 Aile B / Espaces collectifs :

      - 13m² Tisanerie 3

      - 19m² réfectoire

      - 13m² Salle POMPON

  - R+1 Aile B / DRAPS / DAFG / DMRS :

      - 11m² DRAPS 4

      - 8m² SDR DRAPS

      - 14m² DRAPS 8

      - 9m² DRAPS 9

      - 13m² DRAPS 4

      - 12m² salle DAFT PUNK

      - 8m² DAFG1

    - R+1 Aile A / DDO /DGCT /DIRECTION / MEDIATION :

      - 13m² DDO20

      - 13m² Salle BFC

      - 4m² Dégagement

      - 9m² DDO1

      - 26m² tisanerie 2

      - 13m² SDR Dir

      - 7m² Dir 2

### Encoffrements :

Fabrication d’un encoffrement :

Fabrication et installation d’un coffre permettant l’intégration des réseaux de plomberie existant Dimension : 2500 mm x 500 mm Ht. Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité

Localisation :

  - RDC Aile B / salles régionales :

      - 1U Tisanerie 1

    - RDC Aile C / OS-CSE :

    - 1U Tisanerie 4

### Cloison bois vitrée :

Fabrication et installation de 6 cloisons vitrées toute hauteur finition stratifié. Vitre double vitrage 44.2 2 faces + joint polycarbonate. Montant au milieu de chaque vitrage. Intégration des châssis dans les réservations des cloisons en placoplâtre.

Localisation :

    - R+1 Aile A / DDO /DGCT /DIRECTION / MEDIATION :

      - 6U direction (AGCT 14)

### Étagère en stratifié finition bois – 10 niveaux

Fourniture et mise en œuvre d’une étagère de rangement composée de panneaux stratifié décor finition bois, teinte à définir.

L’ouvrage comprendra :

- 10 niveaux de tablettes horizontales

- 1 séparation verticale

- Une hauteur totale d’environ 1200 mm

Les panneaux auront une épaisseur minimale de 19 mm (ou selon note de calcul du fabricant) garantissant rigidité et stabilité.

Localisation :

  - RDC accueil :

      - 1U accueil 2 (Ref AGCT 16)

### Table mobile :

Fourniture d’une table haute en stratifié finition à définir montée sur roulettes équipées de freins adaptée à la charge et à usage intensif :

Dimensions approximatives :

- Longueur : 2000 mm

- Largeur : 1000 mm

- Hauteur : à définir selon ergonomie (environ 1050 à 1100 mm)

Localisation :

  - R+1 Aile B / DRAPS / DAFG / DMRS :

      - 1U DMRS 1

# MOBILIER SPECIFIQUE :

## Fourniture de suspension décorative :

Fourniture de suspension décorative métallique de diamètre 10 cm Ht 12cm 25W culot E27 y compris fourniture d’ampoules :

Localisation :

    - RDC Aile B / salles régionales :

      - 3U Tisanerie 1 teinte bronze

    - RDC Aile B/C :

      - 3U Tisanerie 4 teinte bronze

    - R+1 Aile B / Espaces collectifs :

      - 6U tisanerie 3 teinte moutarde

    - R+1 Aile A / MEDIATION / DIRECTION / DGCT / DDO :

      - 4U Tisanerie 2 beige

    - R+1 Espaces collectifs :

      - 10U réfectoire teinte vert foret

## Fourniture de panneau suspendu acoustique :

Fourniture de suspension acoustique diam 110 cm épaisseur 4 cm minimum Fixation par filin sur T24 :

Localisation :

- R+1 Aile B / DAFG :

    - 2U salle de réunion DAFPUNK 1 teinte gris clair :

- R+1 Aile DRAPS :

    - 2U SDR

- R+1 Aile DDO / SALLE Pompon :

    - 3U Salle Pompon

- RDC Aile A / DPC :

    - 4U SDR1

## Fourniture de luminaire suspendu acoustique :

Fourniture de luminaire acoustique diam 700 mm hauteur 440

Fixation par filin H1000 mm avec globe LED câble noir Matériaux acoustique rouge

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 2 : 1U

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 3 : 2U

  - R+1 Aile DIRECTION / SDR direction : 2U

## Fourniture de panneau de séparation acoustique mobile :

Fourniture de panneau de séparation acoustique L1200 environ hauteur 1700 environ, sur roulettes. Coloris rouge et beige

Localisation :

  - RDC / SALLES REGIONALES / LA RUCHE : 2U

## Fourniture de table hauteur 750 mm :

Fourniture livraison installation d’une table rectangulaire à coins arrondis plateau mélamine bois chêne structure pied centrale métallique teinte bronze dimension 800 mm x 600 mm Ht 750 mm :

Localisation :

  - R+1 Aile A / tisanerie 2 : 2U

    - RDC Aile B / tisanerie 4 : 2U

Fourniture livraison installation d’une table rectangulaire à coins arrondis plateau mélamine bois chêne structure pied centrale métallique teinte beige foncé dimension 1000 mm x 800 mm Ht 750 mm :

Localisation :

  - R+1 Aile B / tisanerie 3 : 1U

  - R+1 / réfectoire : 3U

Fourniture livraison installation d’une table rectangulaire à coins arrondis plateau mélamine bois chêne structure pied centrale métallique teinte café dimension 1400 mm x 800 mm Ht 750 mm :

Localisation :

  - R+1 / réfectoire : 3U

Fourniture livraison installation d’une table rectangulaire à coins arrondis plateau mélamine bois chêne structure 2 pieds centraux métalliques teinte café dimension 1800 mm x 900 mm Ht 750 mm :

Localisation :

  - R+1 / réfectoire : 1U

## Fourniture de table mobile hauteur 750 mm :

Fourniture livraison installation d’une table rectangulaire plateau mélamine bois chêne moyen structure pied avec roulettes, métallique teinte blanc raccordable plateau abattant dimension 140 mm x 700 mm Ht 75 mm :

Localisation :

  - RDC Aile A / DPC/ SDR 1 : 6U

Fourniture livraison installation d’une table rectangulaire plateau mélamine bois chêne moyen structure pied avec roulettes, métallique teinte blanc raccordable plateau abattant dimension 160 mm x 700 mm Ht 75 mm :

Localisation :

  - R+1 / DRAPS : 4U

  - R+1 / DDO : SALLE BFC : 9U

Fourniture livraison installation d’une table rectangulaire plateau mélamine bois chêne moyen structure pied avec roulettes, métallique teinte blanc raccordable plateau abattant dimension 160 mm x 800 mm Ht 75 mm : avec 1 blocs prises 3pc

Localisation :

  - RDC / SALLES REGIONALES/LA RUCHE : 10U

Fourniture livraison installation d’une table rectangulaire plateau arc de cercle mélamine bois chêne moyen structure pied avec roulettes, métallique teinte blanc raccordable plateau abattant dimension 2200/1000 mm x 800 mm Ht 75 mm :

Localisation :

  - RDC / SALLES REGIONALES/LA RUCHE : 4U

## Fourniture de table haute hauteur 1050 mm :

Fourniture livraison installation d’une table carrée à coins arrondis plateau mélamine bois chêne structure pied centrale métallique teinte beige foncé dimension 700 mm x 700 mm Ht 1050 mm :

Localisation :

  - R+1 Aile B / tisanerie 3 : 3U

## Fourniture de table tonneau hauteur 750 mm :

Fourniture livraison installation d’une table ovale à coins arrondis plateau mélamine bois chêne moyen structure pied centrale métallique teinte blanc dimension 2400 mm x 1200 mm Ht 750 mm avec bloc prise centrale 3PC + goulotte :

Localisation :

  - R+1 Aile DDO / SDR DDO 1 : 1U

## Fourniture de table tonneau hauteur 750 mm :

Fourniture livraison installation d’une table ovale à coins arrondis plateau mélamine bois chêne moyen structure pied centrale métallique teinte blanc dimension 2800 mm x 1400 mm Ht 750 mm avec 2 blocs prises centrale 3PC + goulotte :

Localisation :

  - R+1 Aile DDO / SDR Pompon : 1U

## Fourniture de table hauteur 1100 mm :

Fourniture livraison installation d’une table rectangulaire à coins arrondis plateau mélamine noir structure métallique noir dimension 1600 mm x 600 mm Ht 1100 mm avec roulettes autobloquantes :

Localisation :

  - R+1 Aile DDO / SDR Pompon : 1U

## Fourniture d’une table coworking 4 places Dimension maxi L 2900 x P 1500 :

Fourniture livraison installation d’une table de coworking 4 places avec découpe centrale pour accueillir un arbre. Dimension de la table 2900 mm x 15000 Hauteur 750 mm. Finitions plateau bois clair et piètement métallique blanc. 4 blocs prises PC et USB

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 3 : 1U

## Fourniture d’une table de réunion réglable en hauteur électrique 8 places Dimension maxi L 2500 x P 1600 :

Fourniture livraison installation d’une table électrique 8 places avec découpe centrale pour accueillir un bloc prise 3 PC + USB. Finitions plateau blanc et piètement métallique blanc. Avec goulotte. 4 Angles rayonnés

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / salle de réunion direction : 1U

## Fourniture d’une table de travail réglable en hauteur :

Fourniture livraison installation d’une table réglable électrique Dimension de la table 1600 mm x 800 Hauteur réglable de 650 mm à 1100 environ. Finitions plateau blanc et piètement métallique blanc. 1bloc prise PC et USB

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 4 : 1U

## Fourniture d’une table de travail fixe :

Fourniture livraison installation d’une table Dimension de la table 1600 mm x 800 Hauteur de 750 mm. Finitions plateau blanc et piètement métallique blanc. 1bloc prise PC et USB

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 1 : 1U

## Fourniture d’un caisson mobile 3 tiroirs :

Fourniture livraison installation d’un petit caisson mobile Finitions blanc. 3 tiroirs dont 1 plumier

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 1 : 1U

## Fourniture d’un retour fixe à 1 étagère :

Fourniture livraison installation d’un petit caisson Finitions blanc. 1 étagères bois clair. Dimension L800 H750 P450 maximum

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 1 : 1U

## Fourniture de tabouret sans accoudoirs :

Fourniture livraison installation de tabouret 4 pieds ht d’assise 480 assises chêne naturel structure piétements métalliques orangés

Localisation :

  - R+1 Aile A / tisanerie 2 : 6U

  - RDC Aile B / tisanerie 4 : 6U

Fourniture livraison installation de tabouret 4 pieds ht d’assise 650 assises chêne naturel structure piétements métalliques orangés

Localisation :

  - R+1 Aile A / tisanerie 2 : 2U

Fourniture livraison installation de tabouret 4 pieds Ht d’assise 750 mm assise polypro terracotta structure piétements métalliques beige foncé

Localisation :

  - R+1 Aile B / tisanerie 3 :  6U

Fourniture livraison installation de tabouret 4 pieds Ht d’assise 750 mm  assise polypropylène beige clair structure piétements métalliques brun clair

Localisation :

  - R+1 / réfectoire : 9U

Fourniture livraison installation de tabouret 4 pieds bois Ht d’assise 750 mm assise polypro rouge structure piétements bois chêne clair

Localisation :

  - RDC / SALLES REGIONALES / LA RUCHE : 6U

Fourniture livraison installation de tabouret 4 pieds ht d’assise 750 assise et dossier séparés chêne naturel structure piétements métalliques noir

Localisation :

  - RDC / SALLES REGIONALES / LA RUCHE : 7U

  - RDC AILE A / DPC/ SDR 1 : 2U

## Fourniture de chaises sans accoudoirs :

Fourniture livraison installation de chaises 4 pieds assises polypropylène bordeaux structure piétements métalliques café Ht 480 mm

Localisation :

  - R+1 Aile B / tisanerie 3 : 2U

Fourniture livraison installation de chaises 4 pieds assises polypropylène brun clair structure piétements métalliques gris beige   Ht 480 mm

Localisation :

  - R+1 / réfectoire : 10U

Fourniture livraison installation de chaises 4 pieds assises polypropylène beige vert structure piétements métalliques vert de gris   Ht 480 mm

Localisation :

  - R+1 / réfectoire : 6U

## Fourniture de chaises avec accoudoirs :

Fourniture livraison installation de chaises 4 pieds assises polypropylène avec accoudoirs d’un seul bloc gris beige structure piétements métalliques vert de gris Ht 480 mm

Localisation :

  - R+1 / réfectoire : 5U

Fourniture livraison installation de chaises 4 pieds assises polypropylène avec accoudoirs d’un seul bloc brun clair structure piétements métalliques gris beige Ht 480 mm

Localisation :

  - R+1 / réfectoire : 6U

## Fourniture de chaises 4 branches sur roulettes assise rembourrée sans accoudoirs :

Fourniture livraison installation de chaises 4 branches sur roulettes assises polypropylène sans accoudoirs d’un seul bloc vert d’eau structure piétements métalliques bronze Ht 480 mm tissu beige

Localisation :

  - R+1 Aile DDO / SDR DDO 1 : 7U

  - R+1 Aile DRAPS / SDR : 8U

## Fourniture de chaises 4 branches sur roulettes assise rembourrée avec accoudoirs :

Fourniture livraison installation de chaises 4 branches sur roulettes assises polypropylène avec accoudoirs d’un seul bloc beige structure piétements métalliques vert de gris Ht 480 mm tissu caramel G2

Localisation :

  - R+1 Aile DDO / SDR BFC : 17U

  - RDC Aile A / DPC/ SDR 1 : 12U

## Fourniture de chaises 4 branches sur roulettes assise rembourrée avec accoudoirs :

Fourniture livraison installation de chaises 4 branches sur roulettes assises polypropylène avec accoudoirs d’un seul bloc bordeaux structure piétements métalliques bordeaux Ht 480 mm tissu beige G2

Localisation :

  - R+1 Aile DDO / SDR Pompon : 7U

## Fourniture de chaises 4 branches sur roulettes entièrement rembourrée pivotantes avec accoudoirs :

Fourniture livraison installation de chaises 4 branches sur roulettes assises entièrement capitonnées avec accoudoirs d’un seul bloc bordeaux structure piétements métalliques bronze Ht 480 mm tissu bordeaux G2

Localisation :

  - RDC / SALLES REGIONALES / LA RUCHE : 18U

Fourniture livraison installation de chaises 4 branches sur roulettes assises entièrement capitonnées avec accoudoirs d’un seul bloc taupe structure piétements métalliques bronze Ht 480 mm tissu taupe G2

Localisation :

  - RDC / SALLES REGIONALES / LA RUCHE : 14U

## Fourniture de fauteuil lounge assise et dossiers rembourrés :

Fourniture livraison installation de fauteuil lounge direction tissu de qualité Coloris bois et tissu cuivre Dim 800 mm x 800 Hauteur d’assise 450 mm

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 3 : 2U

## Fourniture de petite assise rembourrée et petite poignée intégrée :

Fourniture livraison installation de petite assise lounge direction tissu de qualité Coloris tissu cuivre Diam 450 mm x 450 Hauteur d’assise 450 mm

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 3 : 2U

## Fourniture de petite assise rembourrée sans poignée :

Fourniture livraison installation de petite assise tissu orange brulée Diam 450 mm x 450 Hauteur d’assise 450 mm. Petite base noire

Localisation :

  - RDC Aile A / DPC/ SDR 1 : 2U

## Fourniture de fauteuil de travail assise et dossiers lessivables :

Fourniture livraison installation de fauteuil tissu lessivable gris clair piètement 5 branches blanc avec roulettes sol mou équipé d’accoudoirs multifonctions, hauteur réglable, mécanique autorégulée

  - Localisation : R+1 Aile DIRECTION / direction 1 : 1U

## Fourniture de fauteuil de travail assise et dossiers lessivables :

Fourniture livraison installation de fauteuil tissu lessivable bordeaux piètement 5 branches blanc avec roulettes sol mou avec accoudoirs, hauteur réglable, mécanique autorégulée

  - Localisation : R+1 Aile DIRECTION / direction 1 : 5U

  - R+1 Aile DIRECTION / salle de réunion direction : 8U

## Fourniture de canapé lounge assise et dossiers rembourrés :

Fourniture livraison installation de canapé 3 place lounge direction tissu de qualité Coloris bois clair et tissu cuivre et bordeaux G4 Dim maxi 2300 mm x P800 Hauteur d’assise 450 mm

Avec trois coussins assortis

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 3 : 1U

## Fourniture d’une table basse grand modèle :

Fourniture livraison installation d’une grande table basse triangulaire

Dim maxi 2400 mm x P800 Hauteur 330 mm

Plateau blanc et pieds noirs

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 3 : 1U

## Fourniture d’une table basse ronde diam 800 :

Fourniture livraison installation d’une table basse ronde

Dim maxi 800 mm Hauteur 330 mm

Plateau blanc et pieds chromé

Localisation :

  - RDC Aile A / DPC/ SDR 1 : 2U

## Fourniture d’une petite table de travail lounge :

Fourniture livraison installation d’une table rectangulaire

Dim maxi 450 mm P280 Hauteur 65 mm

Plateau blanc et pieds blanc

Localisation :

  - RDC Aile A / DPC/ SDR 1 : 2U

## Fourniture d’un ensemble composable de 6 places d’assise lounge formant un angle avec séparation acoustique. Assise et dossiers rembourrés :

Fourniture livraison installation d’un ensemble d’assise lounge tissu de qualité Coloris tissu gris G3 Dim maxi 3050 mm x P1215 Hauteur d’assise 450 mm

Avec 2 assises 1 place/ 2 assises de 2 places/ 2 accoudoirs bas monoface ou double face /3 dossiers hauts monoface ou double face

Localisation :

  - RDC Aile A / DPC/ SDR 1 : 1U

## Fourniture d’un ensemble fermé de deux éléments avec deux places et table. Assise et dossiers rembourrés :

Fourniture livraison installation d’un ensemble de deux éléments de deux places et d’une table blanche avec pied central métallique blanc, tissu de qualité cuivre et bordeaux G4. Petits pieds chromés

Dim maxi 2400 mm x P1000 Hauteur d’assise 450 mm

Tissus assortis au canapé 6.29

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 2 : 1U

## Fourniture d’une assise basculante avec table intégrée :

Fourniture livraison installation d’une assise basculante avec table intégrée

Assise tissu beige G2 Plateau bois

Localisation :

  - RDC Aile A / DPC/ SDR 1 : 2U

## Fourniture de cabine acoustique avec bureau 1 place :

Fourniture livraison installation de cabine acoustique bordeaux avec bureau structure mélamine blanc dimensions maxi L1000 P1000 H 2100 mm

Localisation :

  - R+1 Aile DDO / DDO : 1U

  - R+1 Aile MEDIATION / tisanerie : 1U

## Fourniture d’armoire basse direction portes battantes :

Fourniture livraison installation d’une armoire basse de dimension L900 mm H1100 P450 maxi fermée par 2 portes battantes blanc étagères réglables bois avec serrure :

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 3 : 1U

  - R+1 Aile DIRECTION / salle de réunion direction : 5U

## Fourniture d’armoire basse 4 casiers portes battantes :

Fourniture livraison installation d’une armoire basse avec 4 casiers L1000 mm H1100 P450 maxi fermée par 4 portes battantes blanc avec serrure :

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 3 : 1U

## Fourniture d’une étagère composable avec au minimum :

Fourniture livraison installation d’une étagère de dimension L4000 mm H1900 ouverte et fermée par modules armature métallique blanc étagères bois clair et beige composée au minimum de :

6 niches avec fond

4 portes battantes

Etagères

Côtés de finition et séparateur blancs et beiges

Localisation :

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 3 : 1U

## Fourniture d’arbre artificiel sans pot décoratif :

Fourniture livraison installation d’un arbre type Eucalyptus tronc naturel H 250 mm avec socle de lestage

Localisation :

  - R+1 / réfectoire : 2U

Fourniture livraison installation d’un arbre type cerisier japonais tronc naturel H 270 mm avec socle de lestage

Localisation :

  - R+1 DIRECTION / direction 3 : 1U

## Fourniture d’arbre artificiel avec pot décoratif :

Fourniture livraison installation d’un arbre type CERISIER JAPONNAIS tronc naturel H 220 mm avec pot décoratif terracotta

Localisation :

  - RDC /SALLES REGIONALES / LA RUCHE : 2U

## Fourniture de plante artificiel avec pot décoratif :

Fourniture livraison installation d’une plante haute H 170 mm type bananier ou palmier artificiel pot effet béton

Localisation :

  - R+1 Aile DDO / SDR DDO 1 : 1U

  - R+1 Aile DDO / SDR BFC : 1U

  - R+1 Aile DDO / SDR Pompon : 1U

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 2 : 1U

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 3 : 2U

  - R+1 Aile DIRECTION / direction 4 : 1U

  - RDC Aile A / DPC/ SDR 1 : 1U

  - RDC /SALLES REGIONALES / LA RUCHE : 2U

## Fourniture de Lampe de bibliothèque :

Fourniture livraison installation de lampe de bibliothèque ampoule led avec bras coudé

Localisation :

  - R+1 / réfectoire : 3U

  - RDC Aile B / LA RUCHE : 3U

  - RDC Aile A / SDR 1 : 3U

  - R+1 / CAFE DIRECTION : 3U

  - RDC AILE A / DPC/ SDR 1 : 2U

## Fourniture de petit panneau acoustique à poser :

Fourniture livraison installation de panneau acoustique à poser à 2 couleurs L700 mm H480 mm

Localisation :

  - RDC SALLES REGIONALES / LA RUCHE : 2U

  - RDC AILE A / DPC/ SDR 1 : 2U

## Accessoires :

Selon nécessité, repose des accessoires déposés ou fourniture et pose d’accessoires de finition tels que butée de porte, barre de seuil à visser, profilé pour joint de dilatation, profilé de jonction, profilé pour rattrapage de niveau Mode de métré ou unité d’œuvre : Unité ou ml selon l’accessoire.

# AUTRES PRESTATIONS

## Préservation du mobilier :

Préservation du mobilier et du matériel installé dans les locaux par du film polyane fixé et « étanche » pour éviter les dépôts de poussières sur le mobilier ou à l’intérieur des équipements informatiques, compris la dépose et l’enlèvement des protections dès la fin du chantier. En cas d’empoussièrement du mobilier et des matériels, leur nettoyage soigné est à la charge du candidat. Mode de métré ou unité d’œuvre : m² de surface de locaux à protéger.

## Tri et traitement des déchets de chantier :

Le candidat organise le tri des déchets sur le chantier ainsi que l’enlèvement et le traitement des déchets en fonction de leur nature en privilégiant le recours les filières agréées de traitement et de recyclage. A l’issue de chaque chantier le candidat remet à France Travail le bordereau de dépôt des déchets et/ou l’attestation de valorisation. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

## Nettoyage de fin de chantier :

Nettoyage soignée en fin d’intervention pour remise en activité de la zone d’intervention, y compris nettoyage des cheminements. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

## Fourniture des notices et PV :

Fourniture, à l’issue du chantier, des notices, fiches techniques et PV de matériaux et produits mis en œuvre, ainsi que des plans « tel que réalisé » si la réalisation est différente du plan projet. Fourniture en un exemplaire papier et un exemplaire sur support informatique. Mode de métré ou unité d’œuvre : compris dans les prix unitaires.

## Prestations annexes :

Toutes les prestations annexes et accessoires nécessaires au parfait achèvement des travaux telles que notamment l’évacuation immédiate des déchets et gravois, le dépoussiérage des sols, des vitres et parois horizontales et verticales après travaux, fixation et réglage de la quincaillerie, frais de port et d’acheminement des matériaux … sont compris dans les prix unitaires.

## Sécurité sur le chantier :

Mise en œuvre des prescriptions figurant dans le plan de prévention. En cas de permis de feu, établissement d’un permis de feu renouvelé tous les jours si nécessaire. Les dispositifs de protection (extincteurs, plots et Rubalise pour périmètre de chantier, panneau « Chantier Interdit », …) sont à mettre en œuvre par le candidat. Information du personnel France Travail et du public. Toutes ces dispositions sont comprises dans les prix unitaires.

# MOYENS ET COMPETENCES NECESSAIRES

## Matériel :

Le candidat doit disposer de son propre matériel indispensable à la bonne exécution des prestations : outillage, aspirateur, extincteur, moyens de transport adapté et de manutention, ... Tous les matériels devront être conformes et régulièrement vérifiés.

Le candidat met à disposition de ses équipes les EPI (Equipement de Protection Individuelle) adaptés aux activités (gants, casquette, lunettes, chaussures, …).

France Travail met à disposition du candidat l’énergie électrique et l’eau nécessaire à la réalisation des prestations. Toutefois, c’est au candidat d’assurer les raccordements et les protections nécessaires pour éviter tout incident ou interruption de service.

## Profil des intervenants :

Le candidat doit constituer ses équipes avec des profils d’intervenants adaptés au marché et aux prestations à réaliser dans le respect de la réglementation en vigueur :

  - Connaissance des contraintes d’intervention sur sites occupés recevant du public (ERP).

  - Connaissances techniques et expérience en rapport avec les prestations à réaliser.

  - Les intervenants doivent être facilement identifiables (port d’un vêtement avec le logo de l’entreprise, tenue correcte).

  - Pilotage de l’intervention par un technicien ayant une parfaite connaissance du dossier et du contrat.

  - Technicien pour métré/conception/chiffrage.

  - Technicien pour conduite de travaux et approvisionnement, coordination, contrôle qualité/sécurité.

  - Compagnons expérimentés et manutentionnaires sur le chantier adaptés aux prestations à réaliser.

# ATTENTES PARTICULIERES VIS-A-VIS DU CANDIDATS

## Devoir de conseil

Le candidat, du fait de son expertise, est tenu de conseiller France Travail sur les modalités d‘exécution des prestations. Ce devoir de conseil s’exerce au fil de l’exécution du marché : il peut porter sur l’organisation mise en œuvre, les modalités d’approvisionnement, l’adaptation du choix des matériaux, ou sur tout autre point lié à l’objet du marché qui pourrait faire l’objet de propositions d’optimisation, et, de ce fait, concourir à l’optimisation des coûts et/ou des délais.

Le candidat doit être force de proposition pour l’optimisation du chantier.

## Devoir d’information

Le candidat s’engage à informer ses interlocuteurs France Travail de toute modification de la réglementation, des normes en vigueur, de son processus de production, de son organisation qui pourrait avoir une incidence sur les prestations.

## 6.1 Interlocuteur du candidat

Le candidat désigne dans sa proposition technique un représentant qui est l’interlocuteur privilégié de France Travail pour l’ensemble des questions contractuelles ; celui-ci a autorité pour régler toute difficulté liée à l’exécution des prestations. Il représente le Titulaire dans toutes les réunions où celui-ci est convié dans le cadre de l’exécution du marché et du contrôle des prestations. Il est en lien avec l’acheteur qui assure le suivi de l’exécution contractuelle du marché à la Direction des achats de France Travail.

Le candidat met également à disposition de France Travail une équipe dédiée pour traiter des questions liées à la gestion opérationnelle des prestations.

Pour ce qui concerne le contrôle de la conformité technique des produits (ou des prestations), l’équipe dédiée du candidat est en lien avec le service en charge du marché à la Direction régionale de France Travail.