## PDG
Maitre d’ouvrage :
ESID - 9 rue de Cursol - CS 61 142 33 082 BORDEAUX CEDEX
Bureau d’études :
3 Rue Nully De Harcourt, 33610 CANEJAN
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE - ESID Réfection des chaufferies Extension T6 et Extension T7 - SAINTES
DPGF
LOT CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRE / GTB
Phase | Indice | Date | Objet | Rédacteur | Relecture
PRO | A | 2025-08-29 | Emission Originale | MNB | RCO
PRO | B | 2025-11-21 | Mise à jour | MNB | RCO
DCE | A | 2026-01-26 | Mise à jour | MNB | RCO
DCE | B | fev-2026 | Mise à jour | MNB | RCO

## CVC - DPGF T6
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | MONTANT
TOTAL
DPGF CHAUFFERIE T7
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | Ens | 1 | 0
3.2 | PHASAGE | SO | 1 | 0
3.3 | COORDINATION DU CHANTIER | SO | 1 | 0
3.4 | CHAUFFERIE PROVISOIRE MOBILE | Ens | 1 | 0
3.5 | TRAVAUX DE DEPOSE | Ens | 1 | 0
3.6 | TRAVAUX PREPARATOIRES | Ens | 1 | 0
3.7 | CHAUFFAGE | Ens | 1 | 0
3.8 | PLOMBERIE | Ens | 1 | 0
3.9 | VENTILATION | Ens | 1 | 0
3.10 | GTB | Ens | 1 | 0
3.11 | REGULATION ET ANALYSES FONCTIONNELLES | PM | - | 0
3.12 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE | Ens | 1 | 0
3.13 | DIVERS | Ens | 1 | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  | 0

## CVC - DDED T6
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
TOTAL
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX - CHAUFFERIE T6
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1.1 | Installation de chantier | Ens |  |  | 0
3.1.2 | Études technique de chantier | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | PHASAGE | SO | 0 | 0
| Sous-Total § 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | COORDINATION DU CHANTIER | SO | 0 | 0
| Sous-Total § 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | CHAUFFERIE PROVISOIRE MOBILE
| Mise en place d'une chaufferie mobile, suivant CCTP, y compris raccordements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation provisoire | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | TRAVAUX DE DEPOSE
3.5.1 | Travaux en présence d’amiante
| Retrait de joints amiantés sur brides existantes (conformément aux DAAT) Comprenant : - Analyse préalable des diagnostics amiante - Élaboration du mode opératoire SS4 - Mise en place du confinement localisé - Dépose des joints amiantés - Conditionnement, étiquetage et évacuation en filière agréée - Nettoyage et restitution de zone | U |  |  | 0
3.5.2 | Chaufferie extension T6
NOTA : L’antenne USID de Saintes se réserve la possibilité de récupérer du matériel déposé pour des pièces détachées (capteurs, actionneurs, circulateurs, brûleurs, organes de régulation…) suivant leur état. Le titulaire transportera le matériel dans un local désigné par le maître d’œuvre.
| Protection du revêtement de sol et des équipements sauvegardés | Ens |  |  | 0
| Consignation, dépose et évacuation de l'ensemble des équipements de la chaufferie | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.6.1 | Principe
| Création regard selon indications du CCTP | Ens |  |  | 0
| Remplacement grilles de ventilation haute et basse | CPS |  |  | 0
| Sous-Total § 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | CHAUFFAGE
3.7.1 | Principe
3.7.2 | Alimentation gaz
| Tube acier noir T3, compris accessoires | ml |  |  | 0
| Robinet d'isolement Gaz NF | U |  |  | 0
| Coffret gaz | U |  |  | 0
| Bouteille tampon gaz, compris accessoires suivant CCTP | U |  |  | 0
| Repérage et signalétique | Ens |  |  | 0
3.7.3 | Chaudière gaz à condensation
| Régulateur 300-20 mbar | U |  |  | 0
| Filtre pour régulateur gaz | U |  |  | 0
| Détendeur gaz | U |  |  | 0
| Compteur gaz | U |  |  | 0
| Robinet d'isolement Gaz NF | U |  |  | 0
| Flexible d'alimentation gaz | U |  |  | 0
| Chaudière gaz à condensensation sol double en cascade, y compris accessoires | U |  |  | 0
| Raccordement électrique | U |  |  | 0
| Mise en service chaudière gaz à condensation sol double | Ens |  |  | 0
| Collecteur fumées cascade double | Ens |  |  | 0
| Conduit simple paroi inox y compris accessoires de pose et supportage | ml |  |  | 0
| Kit de collecteurs hydrauliques depart et retour chauffage | Ens |  |  | 0
| Collecteur retour haute température | Ens |  |  | 0
3.7.3.1 | Accessoires de sécurité, contrôle, purges, remplissage et vidange
| Kit de prélèvement | U |  |  | 0
| Boîtier de neutralisation des condensats | Ens |  |  | 0
| Soupape de sécurité à membrane 3 bar | U |  |  | 0
| Équipement neutralisation condensats | Ens |  |  | 0
| Système hydraulique cascade double | Ens |  |  | 0
Remplissage
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Filtre à tamis | U |  |  | 0
| Disconnecteur type BA | U |  |  | 0
| Détendeur | U |  |  | 0
| Compteur eau | U |  |  | 0
| Canne d'injection | U |  |  | 0
| Manomètre | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Tube cuivre écroui, compris accessoires | ml |  |  | 0
| Calorifuge mousse synthétique épaisseur | ml |  |  | 0
| Robinet de puisage DN 15 avec raccord au nez | U |  |  | 0
| Groupe clarificateur | Ens |  |  | 0
| Vase d'expansion + vanne ¼ tours à cde condamnée | U |  |  | 0
3.7.4 | Distribution
3.7.4.1 | Panoplie Primaire de chauffage
Départ
| Groupe de sécurité | U |  |  | 0
| Vanne deux voies motorisée | U |  |  | 0
| Pressostat de manque d’eau | U |  |  | 0
| Sonde de pression d’eau | U |  |  | 0
| Sonde de température | U |  |  | 0
| Manomètre de pression d’eau | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Séparateur d’air coalescent | U |  |  | 0
| Pot d’introduction | U |  |  | 0
| Thermostat | U |  |  | 0
| Thermomètre industriel à colonne de liquide (SIKA) | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Tube acier , compris accessoires | ml |  |  | 0
| Calorifuge 30mm LR avec coquille PVC | ml |  |  | 0
Retour chauffage
| Sonde de température | U |  |  | 0
| Thermomètre industriel à colonne de liquide (SIKA) | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Groupe clarificateur | ens |  |  | 0
| Tube acier , compris accessoires | ml |  |  | 0
| Calorifuge 30mm LR avec coquille PVC | ml |  |  | 0
Retour ECS
| Sonde de température | U |  |  | 0
| Thermomètre industriel à colonne de liquide (SIKA) | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Groupe clarificateur | ens |  |  | 0
| Tube acier , compris accessoires | ml |  |  | 0
| Calorifuge 30mm LR avec coquille PVC | ml |  |  | 0
3.7.4.2 | Panoplie de distribution
| Circulateur simple | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Manchon antivibratoire Néoprène +c-brides | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| V3V à siège avec servomoteur 0/10V | U |  |  | 0
| Sonde de température à plongeur | U |  |  | 0
| Compteur d'énergie | U |  |  | 0
| Thermomètre à plongeur | U |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | U |  |  | 0
| Vanne de vidange | U |  |  | 0
| Purgeur d'air | U |  |  | 0
3.7.4.3 | Réseaux de distribution
| Réseau, y compris calorifuge et accessoires | Ens |  |  | 0
| Rinçage des réseaux | Ens |  |  | 0
0
| Sous-Total § 3.7 |  |  |  | 0
3.8 | PLOMBERIE
3.8.1 | Alimentation Eau Froide
Panoplie eau froide
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Filtre à tamis | U |  |  | 0
| Disconnecteur à pression contrôlable | U |  |  | 0
| Compteur EF | U |  |  | 0
| Manomètre de pression d’eau | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Vases d’expansion à membrane, y compris accessoires | U |  |  | 0
3.8.2 | Distribution eau froide et eau chaude sanitaire
Distribution extérieure ou en local non chauffé
| Tube cuivre écroui, compris accessoires | ml |  |  | 0
| Calorifuge mousse synthétique épaisseur | ml |  |  | 0
3.8.3 | Désinfection des canalisations
3.8.4 | Production Eau Chaude Sanitaire
Ballon de stockage
| Préparateur ECS | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Thermomètre à plongeur | U |  |  | 0
| Purgeur d'air | U |  |  | 0
3.8.5 | Distribution panoplie d’eau mitigée
| V3V à siège avec servomoteur 0/10V | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Robinet de puisage | U |  |  | 0
| Sonde de température | U |  |  | 0
| Thermomètre à plongeur | U |  |  | 0
| Aquastat de sécurité | U |  |  | 0
| Purgeur d'air | U |  |  | 0
3.8.6 | Distribution bouclage
| Pompe simple de bouclage | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Sonde de température | U |  |  | 0
| Thermomètre à plongeur | U |  |  | 0
| Robinet de puisage | U |  |  | 0
| Manchette témoin | U |  |  | 0
3.8.7 | Traitement d’eau
Panoplie eau froide
| Préfiltre magnétique y compris tamis inox et barreau aimanté | PM |  |  | 0
| Dispositif de traitement de l’eau à base d'aimants permanents, suivants caractéristiques CCTP | PM |  |  | 0
Panoplie bouclage ECS
| Préfiltre magnétique y compris tamis inox et barreau aimanté | PM |  |  | 0
| Dispositif de traitement de l’eau à base d'aimants permanents, suivants caractéristiques CCTP | PM |  |  | 0
| Filtre, y compris cartouche inox 60µ + manomètre + clé métallique | PM |  |  | 0
| Mise en service par le fabricant | PM |  |  | 0
| T6 - Dépose et repose des équipements existants | Ens |  |  | 0
3.8.8 | Déplacement du réseau RIA
| Déconnexion et dépose canalisation incendie | Ens |  |  | 0
| Pose tube acier galvanisé | ml |  |  | 0
3.8.9 | Désinfection des réseaux sanitaires
| Désinfection des réseaux sanitaires suivant indications du CCTP | Ens |  |  | 0
3.8.10 | Réseaux d’évacuation
Raccordements des équipements décrits dans CCTP
| Tube PVC HTA | ml |  |  | 0
3.8.11 | Pompes vide cave | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.8 |  |  |  | 0
3.9 | VENTILATION
3.9.1 | Ventilation naturelle de la chaufferie
3.9.2 | Bouches et grilles
| Grilles extérieures | U |  |  | 0
3.9.3 | Sécurité incendie
| Demi-raccord Fixe de ventilation dit « ZAG » | Ens |  |  | 0
| Plaque de signalisation | U |  |  | 0
| Sous-Total § 3.9 |  |  |  | 0
3.10 | GTB
3.10.1 | Consistance des travaux | PM |  |  | 0
3.10.2 | Principes fonctionnels
| Cf etudes d'exécution | PM |  |  | 0
3.10.3 | Réseaux
| Points CVC | U |  |  | 0
| Création des réseaux Modbus RTU | Ens |  |  | 0
| Création des réseaux ETHERNET | Ens |  |  | 0
| Equipements actifs réseau | Ens |  |  | 0
3.10.4 | Superviseur
3.10.5 | Vues
| Création des interfaces | Ens |  |  | 0
3.10.6 | Matériel
| Matériel compris dans l'estimation CVC | CPS |  |  | 0
3.10.7 | Liste de points
| Enumération liste de points | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.10 |  |  |  | 0
3.11 | REGULATION ET ANALYSES FONCTIONNELLES | PM
| Sous-Total § 3.11 |  |  |  | 0
3.12 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
3.12.1 | Essais des équipements | Ens |  |  | 0
3.12.2 | Mise en service réalisée par le constructeur | Ens |  |  | 0
3.12.3 | DOE - CHAUFFERIE T6 | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.12 |  |  |  | 0
3.13 | DIVERS
3.13.1 | Equipements complémentaires
| Balai | U |  |  | 0
| Petite pelle | U |  |  | 0
| Tuyau d'arrosage | U |  |  | 0
| Raclette grand modèle | U |  |  | 0
| Ensemble avec supports muraux adaptés suivant CCTP | U |  |  | 0
| Ecritoire en acier suivant CCTP | U |  |  | 0
3.13.2 | Précautions de montage | Cps |  |  | 0
3.13.3 | Repérage des installations
| Repérage des installations ayant fonction de sécurité incendie, suivant indications CCTP | Ens |  |  | 0
| Repérage des canalisations | Ens |  |  | 0
| Repérages des équipements de chauffage | Ens |  |  | 0
| Repérages des vannes | Ens |  |  | 0
| Affichage synoptique | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.13 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF CHAUFFERIE T6
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  | 0
3.2 | PHASAGE |  |  |  | 0
3.3 | COORDINATION DU CHANTIER |  |  |  | 0
3.4 | CHAUFFERIE PROVISOIRE MOBILE |  |  |  | 0
3.5 | TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  | 0
3.6 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
3.7 | CHAUFFAGE |  |  |  | 0
3.8 | PLOMBERIE |  |  |  | 0
3.9 | VENTILATION |  |  |  | 0
3.10 | GTB |  |  |  | 0
3.11 | REGULATION ET ANALYSES FONCTIONNELLES |  |  |  | 0
3.12 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
3.13 | DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0

## CVC - DPGF T7
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | MONTANT
TOTAL
DPGF CHAUFFERIE T6
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | Ens | 1 | 0
3.2 | PHASAGE | SO | 1 | 0
3.3 | COORDINATION DU CHANTIER | SO | 1 | 0
3.4 | CHAUFFERIE PROVISOIRE MOBILE | PM | - | 0
3.5 | TRAVAUX DE DEPOSE | Ens | 1 | 0
3.6 | TRAVAUX PREPARATOIRES | Ens | 1 | 0
3.7 | CHAUFFAGE | Ens | 1 | 0
3.8 | PLOMBERIE | Ens | 1 | 0
3.9 | VENTILATION | Ens | 1 | 0
3.10 | GTB | Ens | 1 | 0
3.11 | REGULATION ET ANALYSES FONCTIONNELLES | PM | - | 0
3.12 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE | Ens | 1 | 0
3.13 | DIVERS | Ens | 1 | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  | 0

## CVC - DDED T7
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
TOTAL
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX - CHAUFFERIE T7
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1.1 | Installation de chantier | Ens |  |  | 0
3.1.2 | Études technique de chantier | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | PHASAGE | SO
| Sous-Total § 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | COORDINATION DU CHANTIER | SO
| Sous-Total § 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | CHAUFFERIE PROVISOIRE MOBILE
| Mise en place d'une chaufferie mobile, suivant CCTP, y compris raccordements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation provisoire | PM |  |  | 0
| Sous-Total § 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | TRAVAUX DE DEPOSE
3.5.1 | Travaux en présence d’amiante
| Retrait de joints amiantés sur brides existantes (conformément aux DAAT) Comprenant : - Analyse préalable des diagnostics amiante - Élaboration du mode opératoire SS4 - Mise en place du confinement localisé - Dépose des joints amiantés - Conditionnement, étiquetage et évacuation en filière agréée - Nettoyage et restitution de zone | U |  |  | 0
3.5.2 | Chaufferie extension T7
NOTA : L’antenne USID de Saintes se réserve la possibilité de récupérer du matériel déposé pour des pièces détachées (capteurs, actionneurs, circulateurs, brûleurs, organes de régulation…) suivant leur état. Le titulaire transportera le matériel dans un local désigné par le maître d’œuvre.
| Protection du revêtement de sol et des équipements sauvegardés | Ens |  |  | 0
| Consignation, dépose et évacuation de l'ensemble des équipements de la chaufferie | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.6.2 | Principe
| Remplacement grilles de ventilation haute et basse | CPS |  |  | 0
| Dépose et pose enveloppe acier galva du poste de comptage détente gaz | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | CHAUFFAGE
3.7.1 | Principe
3.7.2 | Alimentation gaz
| Tube acier noir T3, compris accessoires | ml |  |  | 0
| Robinet d'isolement Gaz NF | U |  |  | 0
| Coffret gaz | U |  |  | 0
| Bouteille tampon gaz, compris accessoires suivant CCTP | U |  |  | 0
| Repérage et signalétique | Ens |  |  | 0
3.7.3 | Chaudière gaz à condensation
| Régulateur 300-20 mbar | U |  |  | 0
| Filtre pour régulateur gaz | U |  |  | 0
| Détendeur gaz | U |  |  | 0
| Compteur gaz | U |  |  | 0
| Robinet d'isolement Gaz NF | U |  |  | 0
| Flexible d'alimentation gaz | U |  |  | 0
| Chaudière gaz à condensensation sol double en cascade, y compris accessoires | U |  |  | 0
| Raccordement électrique | U |  |  | 0
| Mise en service chaudière gaz à condensation sol double | Ens |  |  | 0
| Collecteur fumées cascade double | Ens |  |  | 0
| Conduit simple paroi inox y compris accessoires de pose et supportage | ml |  |  | 0
| Kit de collecteurs hydrauliques depart et retour chauffage | Ens |  |  | 0
| Collecteur retour haute température | Ens |  |  | 0
3.7.3.1 | Accessoires de sécurité, contrôle, purges, remplissage et vidange
| Kit de prélèvement | U |  |  | 0
| Boîtier de neutralisation des condensats | Ens |  |  | 0
| Soupape de sécurité à membrane 3 bar | U |  |  | 0
| Équipement neutralisation condensats | Ens |  |  | 0
| Système hydraulique cascade double | Ens |  |  | 0
Remplissage
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Filtre à tamis | U |  |  | 0
| Disconnecteur type BA | U |  |  | 0
| Détendeur | U |  |  | 0
| Compteur eau | U |  |  | 0
| Canne d'injection | U |  |  | 0
| Manomètre | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Tube cuivre écroui, compris accessoires | ml |  |  | 0
| Calorifuge mousse synthétique épaisseur | ml |  |  | 0
| Robinet de puisage DN 15 avec raccord au nez | U |  |  | 0
| Groupe clarificateur | Ens |  |  | 0
| Vase d'expansion + vanne ¼ tours à cde condamnée | U |  |  | 0
3.7.4 | Distribution
3.7.4.1 | Panoplie Primaire de chauffage
Départ
| Groupe de sécurité | U |  |  | 0
| Vanne deux voies motorisée | U |  |  | 0
| Pressostat de manque d’eau | U |  |  | 0
| Sonde de pression d’eau | U |  |  | 0
| Sonde de température | U |  |  | 0
| Manomètre de pression d’eau | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Séparateur d’air coalescent | U |  |  | 0
| Pot d’introduction | U |  |  | 0
| Thermostat | U |  |  | 0
| Thermomètre industriel à colonne de liquide (SIKA) | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Tube acier , compris accessoires | ml |  |  | 0
| Calorifuge 30mm LR avec coquille PVC | ml |  |  | 0
Retour chauffage
| Sonde de température | U |  |  | 0
| Thermomètre industriel à colonne de liquide (SIKA) | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Groupe clarificateur | ens |  |  | 0
| Tube acier , compris accessoires | ml |  |  | 0
| Calorifuge 30mm LR avec coquille PVC | ml |  |  | 0
Retour ECS
| Sonde de température | U |  |  | 0
| Thermomètre industriel à colonne de liquide (SIKA) | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Groupe clarificateur | ens |  |  | 0
| Tube acier , compris accessoires | ml |  |  | 0
| Calorifuge 30mm LR avec coquille PVC | ml |  |  | 0
3.7.4.2 | Panoplie de distribution
| Circulateur simple | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Manchon antivibratoire Néoprène +c-brides | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| V3V à siège avec servomoteur 0/10V | U |  |  | 0
| Sonde de température à plongeur | U |  |  | 0
| Compteur d'énergie | U |  |  | 0
| Thermomètre à plongeur | U |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | U |  |  | 0
| Vanne de vidange | U |  |  | 0
| Purgeur d'air | U |  |  | 0
3.7.4.3 | Réseaux de distribution
| Réseau, y compris calorifuge et accessoires | Ens |  |  | 0
| Rinçage des réseaux | Ens |  |  | 0
0
| Sous-Total § 3.7 |  |  |  | 0
3.8 | PLOMBERIE
3.8.1 | Alimentation Eau Froide
Panoplie eau froide
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Filtre à tamis | U |  |  | 0
| Disconnecteur à pression contrôlable | U |  |  | 0
| Compteur EF | U |  |  | 0
| Manomètre de pression d’eau | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Vases d’expansion à membrane, y compris accessoires | U |  |  | 0
3.8.2 | Distribution eau froide et eau chaude sanitaire
Distribution extérieure ou en local non chauffé
| Tube cuivre écroui, compris accessoires | ml |  |  | 0
| Calorifuge mousse synthétique épaisseur | ml |  |  | 0
3.8.3 | Désinfection des canalisations
3.8.4 | Production Eau Chaude Sanitaire
Ballon de stockage
| Préparateur ECS | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Thermomètre à plongeur | U |  |  | 0
| Purgeur d'air | U |  |  | 0
3.8.5 | Distribution panoplie d’eau mitigée
| V3V à siège avec servomoteur 0/10V | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Robinet de puisage | U |  |  | 0
| Sonde de température | U |  |  | 0
| Thermomètre à plongeur | U |  |  | 0
| Aquastat de sécurité | U |  |  | 0
| Purgeur d'air | U |  |  | 0
3.8.6 | Distribution bouclage
| Pompe simple de bouclage | U |  |  | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Sonde de température | U |  |  | 0
| Thermomètre à plongeur | U |  |  | 0
| Robinet de puisage | U |  |  | 0
| Manchette témoin | U |  |  | 0
3.8.7 | Traitement d’eau
Panoplie eau froide
| Préfiltre magnétique y compris tamis inox et barreau aimanté | U |  |  | 0
| Dispositif de traitement de l’eau à base d'aimants permanents, suivants caractéristiques CCTP | U |  |  | 0
Panoplie bouclage ECS
| Préfiltre magnétique y compris tamis inox et barreau aimanté | U |  |  | 0
| Dispositif de traitement de l’eau à base d'aimants permanents, suivants caractéristiques CCTP | U |  |  | 0
| Filtre, y compris cartouche inox 60µ + manomètre + clé métallique | U |  |  | 0
| Mise en service par le fabricant | Ens |  |  | 0
3.8.8 | Déplacement du réseau RIA
| Déconnexion et dépose canalisation incendie | Ens |  |  | 0
| Pose tube acier galvanisé | ml |  |  | 0
3.8.9 | Désinfection des réseaux sanitaires
| Désinfection des réseaux sanitaires suivant indications du CCTP | Ens |  |  | 0
3.8.10 | Réseaux d’évacuation
Raccordements des équipements décrits dans CCTP
| Tube PVC HTA | ml |  |  | 0
3.8.11 | Pompes vide cave | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.8 |  |  |  | 0
3.9 | VENTILATION
3.9.1 | Ventilation naturelle de la chaufferie
3.9.2 | Bouches et grilles
| Grilles extérieures | U |  |  | 0
3.9.3 | Sécurité incendie
| Demi-raccord Fixe de ventilation dit « ZAG » | Ens |  |  | 0
| Plaque de signalisation | U |  |  | 0
| Sous-Total § 3.9 |  |  |  | 0
3.10 | GTB
3.10.1 | Consistance des travaux | PM |  |  | 0
3.10.2 | Principes fonctionnels
| Cf etudes d'exécution | PM |  |  | 0
3.10.3 | Réseaux
| Points CVC | U |  |  | 0
| Création des réseaux Modbus RTU | Ens |  |  | 0
| Création des réseaux ETHERNET | Ens |  |  | 0
| Equipements actifs réseau | Ens |  |  | 0
3.10.4 | Superviseur
3.10.5 | Vues
| Création des interfaces | Ens |  |  | 0
3.10.6 | Matériel
| Matériel compris dans l'estimation CVC | CPS |  |  | 0
3.10.7 | Liste de points
| Enumération liste de points | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.10 |  |  |  | 0
3.11 | REGULATION ET ANALYSES FONCTIONNELLES | PM
| Sous-Total § 3.11 |  |  |  | 0
3.12 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
3.12.1 | Essais des équipements | Ens |  |  | 0
3.12.2 | Mise en service réalisée par le constructeur | Ens |  |  | 0
3.12.3 | DOE - CHAUFFERIE T7 | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.12 |  |  |  | 0
3.13 | DIVERS
3.13.1 | Equipements complémentaires
| Balai | U |  |  | 0
| Petite pelle | U |  |  | 0
| Tuyau d'arrosage | U |  |  | 0
| Raclette grand modèle | U |  |  | 0
| Ensemble avec supports muraux adaptés suivant CCTP | U |  |  | 0
| Ecritoire en acier suivant CCTP | U |  |  | 0
3.13.2 | Précautions de montage | Cps |  |  | 0
3.13.3 | Repérage des installations
| Repérage des installations ayant fonction de sécurité incendie, suivant indications CCTP | Ens |  |  | 0
| Repérage des canalisations | Ens |  |  | 0
| Repérages des équipements de chauffage | Ens |  |  | 0
| Repérages des vannes | Ens |  |  | 0
| Affichage synoptique | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.13 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF CHAUFFERIE T7
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  | 0
3.2 | PHASAGE |  |  |  | 0
3.3 | COORDINATION DU CHANTIER |  |  |  | 0
3.4 | CHAUFFERIE PROVISOIRE MOBILE |  |  |  | 0
3.5 | TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  | 0
3.6 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
3.7 | CHAUFFAGE |  |  |  | 0
3.8 | PLOMBERIE |  |  |  | 0
3.9 | VENTILATION |  |  |  | 0
3.10 | GTB |  |  |  | 0
3.11 | REGULATION ET ANALYSES FONCTIONNELLES |  |  |  | 0
3.12 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
3.13 | DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0