## PDG
Maitre d’ouvrage :
ESID - 9 rue de Cursol - CS 61 142 33 082 BORDEAUX CEDEX
Bureau d’études :
3 Rue Nully De Harcourt, 33610 CANEJAN
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE - ESID Réfection des chaufferies Extension T6 et Extension T7 - SAINTES
DPGF
LOT CFO - CFA
Phase | Indice | Date | Objet | Rédacteur | Relecture
PRO | A | 2025-08-29 | Emission Originale | FF | RCO
DCE | A | Fev-2026 | Emission Originale | FF | RCO
C

## CFO-CFA - DPGF T6
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | MONTANT
TOTAL
DPGF CHAUFFERIE T6
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | Ens | 1 | 0
3.2 | ETUDES TECHNIQUES | Ens | 1 | 0
3.3 | CONSUEL | Ens | 1 | 0
3.4 | PRISE DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES | Ens | 1 | 0
3.5 | TABLEAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES DU BATIMENT | Ens | 1 | 0
3.6 | COMPTAGES | Ens | 1 | 0
3.7 | COFFRETS DE COUPURE | Ens | 1 | 0
3.8 | DISPOSITIFS DE COUPURE D’URGENCE SPECIFIQUES | Ens | 1 | 0
3.9 | CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS | Ens | 1 | 0
3.10 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES | Ens | 1 | 0
3.11 | APPAREILS DECLAIRAGE | Ens | 1 | 0
3.12 | APPAREILS D'ECLAIRAGE DE SECOURS | Ens | 1 | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  | 0

## CFO-CFA - DDED T6
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
TOTAL
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX - BATIMENT T6
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1.1 | Déposes
3.1.1.1 | Reperage suivant CCTP | Ens |  |  | 0
3.1.1.2 | Coupures suivant CCTP | Ens |  |  | 0
3.1.1.3 | Tri selectif suivant CCTP | Ens |  |  | 0
3.1.2 | Installation de chantier
| l’éclairage provisoire de chantier | Ens |  |  | 0
| coffrets électriques de chantier | u |  |  | 0
| Sous-Total § 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | ETUDES TECHNIQUES | Ens |  |  | 0
| bilan de puissance |  |  |  | 0
| plans de reservations |  |  |  | 0
| plans d'implantation |  |  |  | 0
| synoptyque CFO/CFA |  |  |  | 0
| Schemas d'armoires |  |  |  | 0
| calculs d'eclairement |  |  |  | 0
| dossier technique |  |  |  | 0
| DOE, recettes, PV d'essais | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | CONSUEL
3.3.1 | Attestation consuel | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | PRISE DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3.4.1 | Réseau de terre du bâtiment |  |  |  | 0
3.4.2 | Le réseau de terre existant sera vérifié et renforcé si besoin. | Ens |  |  | 0
3.4.3 | Liaisons équipotentielles
3.4.3.1 | Collecteur de terre suivant CCTP | U |  |  | 0
3.4.3.2 | Liaisons équipotentielles principale en câble gainé (vert/jaune) de section < 25 mm². | ENS |  |  | 0
3.4.3.3 | Liaisons équipotentielles secondaires | ENS |  |  | 0
| Sous-Total § 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | TABLEAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES DU BATIMENT
3.5.1 | Adaptation des armoires chaufferie suivant CCTP | ENS |  |  | 0
| Sous-Total § 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | COMPTAGES
| Compteur RT2012 suivant cctp | ENS |  |  | 0
| Sous-Total § 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | COFFRETS DE COUPURE
| Coffret de coupure caufferie suivant CCTP | U |  |  | 0
| Sous-Total § 3.7 |  |  |  | 0
3.8 | DISPOSITIFS DE COUPURE D’URGENCE SPECIFIQUES
3.8.1 | Dispositif de coupure d’urgence sera de type bris de glace, avec 2 voyants de type LED (Vert et rouge). | ENS |  |  | 0
| Câblage et raccordement | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.8 |  |  |  | 0
3.9 | CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS
3.9.1 | Adduction fibre depuis existant | Ens |  |  | 0
3.9.2 | Chemin de cable suivant plans | ml |  |  | 0
| Mise a la terre du chemin de cable par cablette 25mm² | ml |  |  | 0
3.9.3 | CHEMINEMENT TUBE IRL | ML |  |  | 0
3.9.4 | Rebouchage des tremis suivant CCTP | ENS |  |  | 0
| Sous-Total § 3.9 |  |  |  | 0
3.10 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES |  |  |  | 0
| Armoire électrique Chaufferie gaz (lot CVC) | U |  |  | 0
| Compteurs d'énergie chaufferie gaz (lot CVC) | U |  |  | 0
| Pompes recyclage (lot CVC) | U |  |  | 0
| V3V primaire (lot CVC) | U |  |  | 0
| Pompe simple primaire (lot CVC) | U |  |  | 0
| Pompe simple secondaire ballon (lot CVC) | U |  |  | 0
| V3V secondaire ballon (lot CVC) | U |  |  | 0
| Vanne 2 voies (lot CVC) | U |  |  | 0
| Pot à boue (lot CVC) | U |  |  | 0
| Ballon ECS (lot CVC) | U |  |  | 0
| Sous-Total § 3.10 |  |  |  | 0
3.11 | APPAREILS DECLAIRAGE |  |  |  | 0
3.11.1 | luminaire type plafonier etanche 40 w | u |  |  | 0
3.11.2 | detecteurs de presence | u |  |  | 0
3.11.3 | simple allumage etanche + voyant | u |  |  | 0
3.11.4 | Câblage et raccordement | Ens |  |  | 0
3.11.5 | CHEMINEMENT TUBE IRL | ML |  |  | 0
| Sous-Total § 3.11 |  |  |  | 0
3.12 | APPAREILS D'ECLAIRAGE DE SECOURS
3.12.1 | BAES ETANCHE | u |  |  | 0
3.12.2 | Telecommande blocs secours | u |  |  | 0
3.12.3 | Bloc portatif type BAPI sur pc +t etanche | u |  |  | 0
3.12.4 | Câblage et raccordement R2V 5G1,5 | ML |  |  | 0
3.12.5 | CHEMINEMENT TUBE IRL | ML |  |  | 0
| Sous-Total § 3.12 |  |  |  | 0

## CFO-CFA - DPGF T7
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | MONTANT
TOTAL
DPGF CHAUFFERIE T7
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | Ens | 1 | 0
3.2 | ETUDES TECHNIQUES | Ens | 1 | 0
3.3 | CONSUEL | Ens | 1 | 0
3.4 | PRISE DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES | Ens | 1 | 0
3.5 | TABLEAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES DU BATIMENT | Ens | 1 | 0
3.6 | COMPTAGES | Ens | 1 | 0
3.7 | COFFRETS DE COUPURE | Ens | 1 | 0
3.8 | DISPOSITIFS DE COUPURE D’URGENCE SPECIFIQUES | Ens | 1 | 0
3.9 | CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS | Ens | 1 | 0
3.10 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES | Ens | 1 | 0
3.11 | APPAREILS DECLAIRAGE | Ens | 1 | 0
3.12 | APPAREILS D'ECLAIRAGE DE SECOURS | Ens | 1 | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  | 0

## CFO-CFA - DDED T7
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
TOTAL
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX - BATIMENT T7
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1.1 | Déposes
3.1.1.1 | Reperage suivant CCTP | Ens |  |  | 0
3.1.1.2 | Coupures suivant CCTP | Ens |  |  | 0
3.1.1.3 | Tri selectif suivant CCTP | Ens |  |  | 0
3.1.2 | Installation de chantier
| l’éclairage provisoire de chantier | Ens |  |  | 0
| coffrets électriques de chantier | u |  |  | 0
| Sous-Total § 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | ETUDES TECHNIQUES | Ens |  |  | 0
| bilan de puissance |  |  |  | 0
| plans de reservations |  |  |  | 0
| plans d'implantation |  |  |  | 0
| synoptyque CFO/CFA |  |  |  | 0
| Schemas d'armoires |  |  |  | 0
| calculs d'eclairement |  |  |  | 0
| dossier technique |  |  |  | 0
| DOE, recettes, PV d'essais | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | CONSUEL
3.3.1 | Attestation consuel | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | PRISE DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3.4.1 | Réseau de terre du bâtiment |  |  |  | 0
3.4.2 | Le réseau de terre existant sera vérifié et renforcé si besoin. | Ens |  |  | 0
3.4.3 | Liaisons équipotentielles
3.4.3.1 | Collecteur de terre suivant CCTP | U |  |  | 0
3.4.3.2 | Liaisons équipotentielles principale en câble gainé (vert/jaune) de section < 25 mm². | ENS |  |  | 0
3.4.3.3 | Liaisons équipotentielles secondaires | ENS |  |  | 0
| Sous-Total § 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | TABLEAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES DU BATIMENT
3.5.1 | Adaptation des armoires chaufferie suivant CCTP | ENS |  |  | 0
| Sous-Total § 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | COMPTAGES
| Compteur RT2012 suivant cctp | ENS |  |  | 0
| Sous-Total § 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | COFFRETS DE COUPURE
| Coffret de coupure caufferie suivant CCTP | U |  |  | 0
| Sous-Total § 3.7 |  |  |  | 0
3.8 | DISPOSITIFS DE COUPURE D’URGENCE SPECIFIQUES
3.8.1 | Dispositif de coupure d’urgence sera de type bris de glace, avec 2 voyants de type LED (Vert et rouge). | ENS |  |  | 0
| Câblage et raccordement | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.8 |  |  |  | 0
3.9 | CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS
3.9.1 | Adduction fibre depuis existant | Ens |  |  | 0
3.9.2 | Chemin de cable suivant plans | ml |  |  | 0
| Mise a la terre du chemin de cable par cablette 25mm² | ml |  |  | 0
3.9.3 | CHEMINEMENT TUBE IRL | ML |  |  | 0
3.9.4 | Rebouchage des tremis suivant CCTP | ENS |  |  | 0
| Sous-Total § 3.9 |  |  |  | 0
3.10 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES |  |  |  | 0
| Armoire électrique Chaufferie gaz (lot CVC) | U |  |  | 0
| Compteurs d'énergie chaufferie gaz (lot CVC) | U |  |  | 0
| Pompes recyclage (lot CVC) | U |  |  | 0
| V3V primaire (lot CVC) | U |  |  | 0
| Pompe simple primaire (lot CVC) | U |  |  | 0
| Pompe simple secondaire ballon (lot CVC) | U |  |  | 0
| V3V secondaire ballon (lot CVC) | U |  |  | 0
| Vanne 2 voies (lot CVC) | U |  |  | 0
| Pot à boue (lot CVC) | U |  |  | 0
| Ballon ECS (lot CVC) | U |  |  | 0
| Sous-Total § 3.10 |  |  |  | 0
3.11 | APPAREILS DECLAIRAGE |  |  |  | 0
3.11.1 | luminaire type plafonier etanche 40 w | u |  |  | 0
3.11.2 | detecteurs de presence | u |  |  | 0
3.11.3 | simple allumage etanche + voyant | u |  |  | 0
3.11.4 | Câblage et raccordement | Ens |  |  | 0
3.11.5 | CHEMINEMENT TUBE IRL | ML |  |  | 0
| Sous-Total § 3.11 |  |  |  | 0
3.12 | APPAREILS D'ECLAIRAGE DE SECOURS
3.12.1 | BAES ETANCHE | u |  |  | 0
3.12.2 | Telecommande blocs secours | u |  |  | 0
3.12.3 | Bloc portatif type BAPI sur pc +t etanche | u |  |  | 0
3.12.4 | Câblage et raccordement R2V 5G1,5 | ML |  |  | 0
3.12.5 | CHEMINEMENT TUBE IRL | ML |  |  | 0
| Sous-Total § 3.12 |  |  |  | 0