## DPGF SANS PSE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) - AMT26.42 -
A remplir et signer par le candidat (ce document ne doit pas être modifié)
DESIGNATION | Prix global et forfaitaire
| en € HT | TVA | en € TTC
Fournitures
Appareil portable d'analyses de contraintes résiduelles par diffraction des rayons X muni d'un bras robotisé 6 axes - tube à rayons X en Cr - détecteur 1D
Dispositif pour réaliser des dosages d'austénite résiduelle
Matériel informatique de pilotage et d'acquisition
Système de sécurité pour protéger l'utilisateur et être conforme aux normes de radioprotection
Echantillons de référence (contraintes résiduelles et austénite résiduelle)
Tube à rayons X en Cu
Tube à rayons X en Mn
Services communs
Livraison, déchargement, installation, raccordement et mise en service
Garantie des matériels 12 mois
Formation
Formation des utilisateurs (3 personnes)
TOTAL

## DPGF AVEC PSE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) - AMT26.42
A remplir et signer par le candidat (ce document ne doit pas être modifié)
DESIGNATION | Prix global et forfaitaire
| en € HT | TVA | en € TTC
Fournitures
Appareil portable d'analyses de contraintes résiduelles par diffraction des rayons X muni d'un bras robotisé 6 axes - tube à rayons X en Cr - détecteur 1D
Dispositif pour réaliser des dosages d'austénite résiduelle
Matériel informatique de pilotage et d'acquisition
Système de sécurité pour protéger l'utilisateur et être conforme aux normes de radioprotection
Echantillons de référence (contraintes résiduelles et austénite résiduelle)
Tube à rayons X en Cu
Tube à rayons X en Mn
Services communs
Livraison, déchargement, installation, raccordement et mise en service
Garantie des matériels 12 mois
Formation
Formation des utilisateurs (3 personnes)
PSE FACULTATIVES
Polisseuse életrolytique portative
Moteur additionnel pour automatiser l'analyse de pièces cylindriques
Scanner 3D
Extension de garantie N+1
Contrat de maintenance préventive (montant annuel) N+1
Contrat de maintenance préventive (montant annuel) N+3
Contrat de maintenance préventive (montant annuel) N+5
Licence supplémentaire de traitement de données sur PC externe
TOTAL