## PDG
Maître d’Ouvrage
Etablissement
Grenoble INP-UGA
46, avenue Félix Viallet
38000 GRENOBLE
Phase
DCE - Dossier de Consultation des Entreprises
Opération
Rénovation du Système de Sécurité Incendie
Maitre d’Œuvre
76, rue du général De Gaule – 38220 VIZILLE
Tél : 04.82.53.17.78 contact@alpelec-concept.fr
Siret : 795 404 029 00022
DPGF - Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
Eléctricité - Système de Sécurité Incendie

## DPGF
N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
1 | GENERALITES
| DOE | pm
| Coactivité | pm
| Méthodologie DI / Délais de réalisation | pm
| Méthodologie SMSI / Délais de réalisation | pm
| Variante obligatoire | pm
2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| Repérage des installation | ens | 1
| Neutralisation et dépose des installations | ens | 1
| Evacuation des matériels | ens | 1
| Restitution des supports | ens | 1
| Phasage des travaux | pm
| Divers et accessoires | ens | 1
Total H.T. chapitre 2
3 | CONDUITS ET CANALISATIONS
| Détection linéaire - Cäble CR1 - 1P9/10 | ml | 70
| Déclencheur manuel - Cäble CR1 - 1P9/10 | ml | 700
| Tableau de report - Cäble CR1 - 1P9/10 | ml | 200
| Alimentation module déporté - Câble CR1 - 2x6 mm² | ml | 100
| Voie de transmission module déporté - Câble CR1 - 1P9/10 | ml | 100
| Ligne de télécommande à émission - Câble CR1 - 2x1,5 mm² | ml | 900
| Ligne de télécommande à rupture - Câble R2V - 2x1,5 mm² | ml | 50
| Ligne de contrôle - Câble CR1 - 1P9/10 | ml | 30
| Asservissement panneau lumineux - Câble CR1 - 2X1,5 | ml | 800
| Repérage des installations | ens | 1
| Faux plafond | ens | 1
| Percement | ens | 1
| Rétablissement degré coupe-feu des parois | ens | 1
| Nettoyage du site | ens | 1
| Identification des câbles | ens | 1
| Goulotte 130X80 | ml | 6
| Conduit ICTA | ens | 1
| Conduit IRL | ens | 1
| Moulure 20x12,5 | ens | 1
| Divers et accessoires | ens | 1
Total H.T. chapitre 3
4 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
4.1 | Système de détection incendie
| ECS y compris imprimante, module RS232 | u | 1
| Tableau de report | u | 2
| Report complémentaire | ens | 1
| Equipement d'alimentation électrique de sécurité | ens | 1
| Détecteur automatique d'incendie | u | 660
| Détecteur optique linéaire (émetteur + récepteur) | u | 1
| Déclencheur manuel | u | 120
| Hauteur déclencheur manuel | ens | 120
| Identification des matériels | ens | 1
| Repérage sur site | ens | 1
| Plan d'équipement | ens | 1
| Synoptique de détection incendie | ens | 1
| Divers et accessoires | ens | 1
Sous-total H.T. chapitre 4.1
4.2 | Système de mise en sécurité incendie
| Centralisateur de mise en sécurité | ens | 1
| Alimentation électrique de sécurité | ens | 1
| Module déporté déplacé | ens | 1
| Module déporté ajouté | ens | 9
| Module déporté pour arrêt technique | u | 6
| Calcul des bus | ens | 1
| Surveillance des lignes de télécommande | ens | 1
| Diffuseur sonore d'alarme feu | u | 3
| Diffuseur sonore d'alarme feu - Message | u | 2
| Diffuseur visuel d'alarme feu | u | 117
| Diffuseur sonore et visuel d'alarme feu | u | 4
| Câblage des diffuseurs sonores et/ou lumineux | pm
| Panneau lumineux "ENTREE INTERDITE" | u | 14
| Zones d'alarme | ens | 1
| Porte PFA1/2.OA | ens | 1
| Porte PFA2/3.1A | ens | 1
| Porte PFA1/3.2A | ens | 1
| Porte PFA2/3.2A | ens | 1
| Porte PFA1/3.3A | ens | 1
| Porte PFA2/3.3A | ens | 1
| Ventouse + contact de position HS HS | ens | 10
| Asservissement lié à ZF1 | pm
| Identification des matériels | ens | 1
| Repérage sur site | ens | 1
| Plans équipement | ens | 1
| Synoptique de mise en sécurité | ens | 1
| Divers et accessoires | ens | 1
Sous-total H.T. chapitre 4.2
4.3 | Mise en service / CSSI / Formation / Dossier SSI
| Assistance technique | ens | 1
| Mise en service | ens | 1
| Coordination SSI | ens | 1
| Formation | ens | 2
| Dossier d'identité du SSI | ens | 1
| Plan et synoptiques | ens | 1
| Divers et accessoires | ens | 1
Sous-total H.T. chapitre 4.3
Total H.T. chapitre 4
5 | PRESTATIONS DIVERSES
5.1 | Alimentation matériel central
| Disjoncteur matériel central | u | 1
| Schéma IT | ens | 1
| Canalisation matériel central - Câble CR1 - 3G2,5 mm² | ml | 150
| Divers et accessoires | ens | 1
Sous-total H.T. chapitre 5.1
5.2 | Alimentation extracteur Barbillon
| Disjoncteur type LMA - 3X20A | u | 1
| Canalisation extracteur Barbillon - Câble CR1 - 4G6 mm² | ml | 200
| Divers et accessoires | ens | 1
Sous-total H.T. chapitre 5.2
5.3 | Coupure CTA amphithéâtre Barbillon
| Disjoncteur CTA amphithéâtre Barbillon | u | 1
| Canalisation - CR1 2x1,5mm² | ml | 70
| Divers et accessoires | ens | 1
Sous-total H.T. chapitre 5.3
5.4 | Coupure CTA atrium ENSGI
| Disjoncteur CTA atrium ENSGI | u | 1
| Canalisation - CR1 2x1,5mm² | ml | 120
| Divers et accessoires | ens | 1
Sous-total H.T. chapitre 5.4
5.5 | Volume technique protégé
| VTP - parc de stationnement | ens | 1
| VTP - Rez-de-chaussée bâtiment M/N/O | ens | 1
| VTP - Rez-de-chaussée bâtiment S | ens | 1
| VTP - R+1 bâtiment C | ens | 1
| VTP - R+1 bâtiment N | ens | 1
| VTP - R+2 bâtiment F | ens | 1
| VTP - R+2 bâtiment L/IUT | ens | 1
| VTP - R+3 bâtiment C | ens | 1
| Divers et accessoires | ens | 1
Sous-total H.T. chapitre 5.5
5.6 | Réfection des supports
| Mise en peinture | ens | 120
| Divers et accessoires | ens | 1
Sous-total H.T. chapitre 5.6
Total H.T. chapitre 5
MONTANT TOTAL HT - Marché de base
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC - Marché de base
6 | VARIANTE OBLIGATOIRE-METHODOLOGIE 2
| Détection incendie | ens | 1
| Divers et accessoires | ens | 1
MONTANT TOTAL HT - VARIANTE OBLIGATOIRE
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC - VARIANTE OBLIGATOIRE
8 | PSE 1 - SUPERVISION
| Matériel | ens | 1
| Licence | ens | 1
| Graphisme | ens | 1
| Fonctionnement | ens | 1
| Mise en service | ens | 1
| Formation | ens | 1
| Divers et accessoires | ens | 1
MONTANT TOTAL HT - PSE 1
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC - PSE 1