| 26PA92001 | Marché de travaux n°26PA92001 Réhabilitation du château d’eau de Pessac – cuve, salle d’aspersion et bâches |
| --- | --- |
| Nom du candidat : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Le cadre ci-joint doit être complété par les candidats. Il servira au jugement des offres (critère « valeur technique »). Le cadre de réponses techniques est contractuel, l’entreprise s’engage donc à respecter l’ensemble de ce qu’il y est écrit. |

Délais : 20 points

# Respect de la période de travaux : 10 points

Le candidat détaillera l’organisation du chantier en tenant compte des périodes imposées :

- 2027 : travaux cuve

- 2028 : travaux salles d’aspersion et bâches

Phasage des travaux – 6 points

Un planning détaillé devra être fourni incluant :

- Préparation,

- Travaux,

- Essais d’étanchéité,

- Désinfection et remise en service.

Gestion des aléas – 2 points

Le candidat précisera les mesures prévues pour :

- Aléas techniques,

- Conditions hygrométriques et climatiques,

- Contraintes liées au séchage des revêtements,

- Coordination entre corps d’état.

# Gestion des remplacements des personnels – 2 points

Le candidat indiquera les mesures prévues en cas de remplacement des personnels afin de maintenir période de travaux et délais

Valeur technique : 50 points

- Qualité et pertinence des moyens humains affectés à l’opération – 20 points

Organigramme de l’équipe dédiée au chantier – 4 points

Présenter l’organisation hiérarchique et fonctionnelle du chantier :

Un organigramme fonctionnel du chantier devra être fourni.

CV détaillés des personnes clés – 6 points

Fournir les CV détaillés

Les CV préciseront notamment :

- Expérience sur ouvrages hydrauliques

- Références sur réservoirs d’eau potable

- Habilitations et certifications.

Répartition et disponibilité des équipes – 6 points

Le candidat indiquera :

- La composition des équipes (effectifs par corps d’état),

- Leur disponibilité pour les périodes imposées du chantier,

- Taux de présence du conducteur de travaux / chef de chantier

- Les moyens de remplacement en cas d’aléa.

Une estimation du nombre de personnes présentes sur site selon les phases du chantier devra être fournie.

Compétences techniques spécifiques – 4 points

Le candidat précisera son expérience et ses qualifications pour les travaux suivants :

- Application de résine époxy alimentaire pour ouvrages d’eau potable (qualification type QUALIBAT 3373 ou équivalent),

- Réhabilitation de bétons en milieu humide,

- Travaux sur ouvrages hydrauliques et réservoirs d’eau potable,

- Remplacement de conduites inox 316L,

- Travaux en espaces confinés (CATEC),

- Gestion des travaux en présence d’amiante sous-section 4.

Des références de chantiers similaires pourront être jointes.

- Moyens matériels dédiés à l’opération – 15 points

Moyens d’accès et de travail en milieux confinés – 4 points

Le candidat décrira les équipements utilisés pour les interventions dans :

- La cuve,

- Les salles d’aspersion,

- Les bâches.

Seront notamment précisés :

- Échafaudages adaptés aux ouvrages hydrauliques,

- Systèmes d’accès sécurisés,

- Équipements de ventilation et de renouvellement d’air,

- Dispositifs de sécurité pour espaces confinés.

Matériels pour préparation des supports et traitement des bétons – 4 points

Préciser les équipements utilisés pour :

- Décapage et préparation des surfaces (hydro décapage THP, sablage, etc.),

- Purge et piquage des bétons,

- Nettoyage des armatures,

- Application de mortiers de réparation.

Matériels d’application des systèmes d’étanchéité – 3 points

Décrire les matériels utilisés pour :

- Application de résine époxy alimentaire,

- Contrôle des conditions hygrométriques,

- Contrôle des épaisseurs de revêtement.

Seront également précisés :

- Extractomètre,

- Balai diélectrique,

- Appareils de contrôle hygrométrique.

Matériels pour travaux hydrauliques – 2 points

Le candidat précisera les équipements prévus pour :

- Manutention des conduites,

- Soudage Inox,

- Pose des canalisations DN200 à DN300,

- Remplacement des pompes et équipements hydrauliques.

Moyens de gestion des déchets – 2 points

Seront décrits :

- Les moyens de collecte et de tri des déchets,

- Les bennes et filières de traitement,

- La gestion spécifique des déchets amiantés (le cas échéant).

- Compréhension du CCTP, méthodologie et phasage d’exécution – 10 points

Méthodologie détaillée d’exécution – 6 points

Le candidat présentera sa méthodologie pour :

- La reprise de l’étanchéité des salles d’aspersion,

- La reprise de l’étanchéité des bâches,

- La reprise de l’étanchéité de la cuve,

- Les réparations de béton et traitement des fissures,

- Le remplacement des équipements hydrauliques,

- Les travaux de génie civil

- La dépose des gardes corps en plomb

- L’intervention SS4 amiante

- Les travaux de serrurerie et menuiseries (garde-corps, échelle, grilles aération, suppression fenêtres, portes …)

- Travaux d’éclairage

- PSE

Prise en compte des contraintes du site – 4 points

Le candidat démontrera sa compréhension des contraintes suivantes :

- Intervention sur un ouvrage d’eau potable, procédure de désinfection, protocole analyse d’eau, procédure de mise en eau

- Exigences sanitaires (ACS),

- Continuité du service public d’alimentation en eau,

- Proximité d’habitations,

- Contraintes d’accès et de sécurité.

- Démarche qualité, sécurité et gestion environnementale – 5 points

Analyse des risques – 1 point

Le candidat présentera l’analyse des risques spécifiques du chantier :

- Travail en espace confiné,

- Manutention en milieu humide,

- Présence d’amiante,

- Travaux en hauteur ou accès difficiles.

Dispositif de sécurité – 1 point

Le candidat fournira les principes du PPSPS ou plan de sécurité incluant :

- Procédures d’accès aux ouvrages,

- Dispositifs de ventilation,

- Procédures de secours.

Procédures qualité et contrôles – 1 point

Le candidat précisera les procédures mises en œuvre pour garantir la qualité des travaux :

- Contrôles de préparation des supports,

- Contrôle d’adhérence des revêtements,

- Contrôles d’étanchéité.

Gestion environnementale – 1 point

Le candidat décrira :

- Les modalités de tri et de traitement des déchets,

- La traçabilité des déchets,

- Gestion des eaux de lavage

- Les mesures de réduction des nuisances.

Démarche environnementale et bas carbone – 1 point

Le candidat pourra présenter toute démarche visant à :

- Réduire l’empreinte carbone du chantier,

- Optimiser les transports et les matériaux.