N° Consultation 2026EFSPACC-779

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR – CORSE Service Juridique – Commande publique 149, boulevard Baille – 13005 Marseille Acquisition d’un compteur de colonies de progeniteurs hématopOietiques humains ou murins en methyl cellulose destiné au Laboratoire de recherche en hématologie de l’EFS PACA-Corse Procédure adaptée Articles L.2123-1, R.2123-1 et R.2123-4 à R.2123-7 du code de la commande publique CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES VALANT CADRE DE REPONSE TECHNIQUE

Ce marché vise à doter le laboratoire d’un outil de classification et de comptage des divers progéniteurs sanguins humains ou murins fiable et standardisé permettant ainsi de multiples applications : analyse clonale, screening moléculaire, prestations de service.

Le marché comprend l’achat de l’équipement, son installation, la formation ainsi que la maintenance full service dans le cadre de la garantie.

- Référentiel :

L’ensemble des éléments composant le marché proposé par le titulaire dans son offre est conforme aux normes de sécurité et de qualité en vigueur sur le marché français et européen.

- Prescriptions techniques des prestations :

Le présent CCTP définit les caractéristiques techniques auxquelles doit impérativement répondre l’équipement.

Les exigences (items) figurant en rouge et ci-après listées constituent des caractéristiques techniques et exigences obligatoires.

Toute offre ne respectant pas une (ou plusieurs) de ces exigence(s) peut être déclarée irrégulière et rejetée. Ces items ne sont donc pas notés.

Les éléments en vert sont des données non notées.

Les items figurant en bleu sont des précisions indiquées à titre d’information.

Les items en noirs sont notés.

- Conditions d’installation de l’équipement

Le fournisseur s’engage à signifier toutes les conditions d’installation de l’équipement dans le tableau ci-après :

|  |  | ### Précisions | ### Réponse du fournisseur | ### Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Délai maximum de livraison | 30/06/2026 |  |  |
| 2 | Durée de l’installation |  |  |  |
| 3 | Câblage |  |  |  |
| 4 | Température de fonctionnement |  |  |  |
| 5 | Hygrométrie de fonctionnement |  |  |  |

- Caractéristiques techniques de l’équipement

| N° | Fonctionnalités | ### Précisions | ### Réponse du fournisseur | ### Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Alimentation | 230V, 50Hz |  | 1 |
| 7 | Voyant de mise sous tension |  |  | 1 |
| 8 | Bouton marche/arrêt |  |  | 1 |
| 9 | Conditions de température lors du fonctionnement | +18°C et 30°C |  | 1 |
| 10 | Nuisance sonore faible lors du fonctionnement |  |  | 1 |
| 11 | Principe de fonctionnement de l’automate |  |  | 10 |
| 12 | Logiciel d’acquisition et d’analyse d’images pour identifier et classer automatiquement les colonies de progéniteurs hématopoïétiques | Test CFU : comptage des CFU totales et des différents progéniteurs |  |  |
| 13 | Classification automatique des colonies dérivées des progéniteurs érythroïdes | BFU-E |  |  |
| 14 | Classification automatique des colonies dérivées des progéniteurs myéloïdes | CFU-G/M/GM, CFU-GEMM |  |  |
| 15 | Module d’analyse pour sang périphérique humain |  |  |  |
| 16 | Module d’analyse pour moelle osseuse de souris |  |  |  |
| 17 | Comptage en milieux de culture semi-solides | Méthyl cellulose |  | 20 |
| 18 | Compatibilité avec les plaques de culture SmartDish | 6 puits de 35 mm Réf. 27370 |  | 15 |
| 19 | Imagerie : objectif macro zoom |  |  | 20 |
| 20 | Caméra numérique CCD |  |  | 20 |
| 21 | Platine robotisée pour l’acquisition d’images |  |  | 20 |
| 22 | Durée d’une analyse |  |  | 10 |
| 23 | Simplicité du paramétrage des protocoles à façon |  |  | 10 |
| 24 | Possibilité de transfert des résultats sur tableur type excel |  |  | 10 |

- Dimensions de l’équipement

| N° | Dimension | ### Précisions | ### Réponse du fournisseur | ### Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Dimensions extérieures | Equipement de paillasse |  | 10 |
| 26 | Automate compact | Nombre minimum de modules |  | 10 |

- Documentation

Le fournisseur s’engage à fournir les pièces mentionnées ci-dessous :

| N° | Documents | ### Réponse fournisseur | ### Points |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Notice technique de l’appareil en français |  | 4 |
| 28 | Notice d’entretien et de nettoyage en français |  | 1 |
| 29 | Notice d’utilisation en français |  | 1 |
| 30 | Rapports d’éventuelles évaluations |  | 1 |
| 31 | Certificat de conformité de sortie d’usine |  | 1 |
| 32 | Certificat de conformité après installation |  | 1 |
| 33 | Certificat de conformité aux normes CE |  | 1 |
| 34 | Liste des références de réactifs adaptés aux caractéristiques techniques demandées (notamment type, conditionnement, praticité d’utilisation). |  | 10 |
| 35 | Liste des références de consommables adaptés aux caractéristiques techniques demandées (notamment type, conditionnement, praticité d’utilisation). |  | 10 |

- Exigences particulières en matière de maintenance et de formation

| N° | Formation et maintenance | ### Réponse du fournisseur | ### Points |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | SAV ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 |  | 5 |
| 37 | Garantie (durée) |  | 5 |