## PG DPGF
MAITRISE D'OUVRAGE
Sorbonne Université
ANNEXE ACTE D'ENGAGEMENT DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Lot n°1 - sites franciliens de la Faculté des Sciences & Ingénierie
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION, DE TRAITEMENT D’AIR ET D’EAU DE SORBONNE UNIVERSITE

## 1.1 Synthèse prestations-6 ans
Sorbonne Université |  | Nom du candidat
Marché P2,P3
Synthèse de la partie forfaitaire pour les 6 années du marché
A remplir et à signer obligatoirement par le candidat
|  | P2 € HT | P3 GT € HT | P3R € HT | TOTAL P2 + P3 GT + P3R € HT | Taux de la TVA | Montant de la TVA | TOTAL P2 + P3 GT + P3R € TTC
| Année 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Total sur durée du marché | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 1.2 P2 & P3 GT-6 ans
Sorbonne Université |  | Nom du candidat
Marché P2,P3
Coût exploitation P2 & P3 Garantie Totale pour les 6 années du marché
Structure | Libellé bât/ter | Libellé court (Pour communications interne) | Adresse | Surface Utile Brute (m²) | Nb d'heures annuelles pilotage | Nb d'heures annuelles maintenance préventive et corrective | Nb d'heures annuelles pour le suivi de la performance | Nb d'heures totales P2 annuelles | Montant fourniture P2 annuel € HT | Montant total P2 annuel € HT | Montant total P3 GT annuel € HT | Montant total P2 et P3 GT annuel € HT | Montant total P2 et P3 GT € HT sur durée du marché
FSI | Institut Henri Poincaré : Bâtiment Emile-Borel | IHP Borel | 11, rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris | 3106 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | Maison Poincaré : Bâtiment Jean Perrin | IHP perrin | 11, rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris | 2289 | [7 empty] | 0 | 0
Sous-total |  | IHP |  | 5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSI | Aquafutura : Bâtiment de formation : Bâtiment principal | Aquafutura | 48 Rue Maurice Gunsbourg 94200 Ivry-sur Seine | 881 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | Campus Saint-Cyr – Plateforme technologique (Institut d’Alembert) | St Cyr | 2, place de la gare de ceinture 78210 Saint-Cyr-l’École | 6357 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | CPMC : Chaufferie Centrale | CPMC Chaufferie | 10, rue Cuvier 75005 Paris | 0 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | CPMC : Groupe de Production du Froid toiture 23-24 - Trane - 4,4 MW | CPMC Groupe Froid Trane | 4, place Jussieu 75005 Paris | 0 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | CPMC : Bâtiment Escanglon | CPMC Escanglon | 10, rue Cuvier 75005 Paris | 8856 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | CPMC : Bâtiment Atrium | CPMC Atrium | 10, rue Cuvier 75005 Paris | 11079 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | CPMC : Bâtiment Cassan-A, B, C | CPMC Cassan ABC | 5-9 Quai Saint Bernard 75005 Paris | 25421 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | CPMC : Bâtiment Restaurant Administratif et universitaire Géré par le CROUS | CPMC RARU | 7, quai Saint-Bernard 75005 Paris | 2970 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | CPMC : Bâtiment du CEFI : Centre d'Exploration Fonctionnelle de l'IBPS | CPMC CEFI | 4, place Jussieu 75005 Paris | 1495 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | CPMC : Bâtiment Centre Sportif Jean Talbot | CPMC Gymnase | 11-19 Quai Saint Bernard 75005 Paris | 1337 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | CPMC : GRIL D'ALBERT | CPMC GRIL | 4, place Jussieu 75005 Paris | 182704 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | CPMC : Bâtiments Logements de Fonction (3 Têtes de Gril) | CPMC Logements | 7,9 et 11 Rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris | 2037 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | CPMC : Tour Zamansky | CPMC Zamansky | 4, place Jussieu 75005 Paris | 10450 | [7 empty] | 0 | 0
Sous-total |  | CPMC + Aquafutura + Saint Cyr |  | 253587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  | 258982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.3 Détail P3 GT- 6ans
Sorbonne Université | Nom du candidat
Marché P2,P3
Les prix comprennent le déplacement, la main d'œuvre, la fourniture, la pose, la dépose des pièces défectueuses et toutes sujétions ainsi que leur recyclage et leur valorisation dans les filières spécialisées.
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 881
Site | Aquafutura : Bâtiment de formation : Bâtiment principal
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 3106
Site | Institut Henri Poincaré : Bâtiment Emile-Borel
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 2289
Site | Maison Poincaré : Bâtiment Jean Perrin
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 11079
Site | CPMC : Bâtiment Atrium
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 25421
Site | CPMC : Bâtiment Cassan-A, B, C
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 1495
Site | CPMC : Bâtiment du CEFI : Centre d'Exploration Fonctionnelle de l'IBPS
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 0
Site | CPMC : Chaufferie Centrale
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 8856
Site | CPMC : Bâtiment Escanglon
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 470
Site | CPMC : Groupe de Production du Froid
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 182 704
Site | CPMC : GRIL D'ALBERT
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 1337
Site | CPMC : Bâtiment Centre Sportif Jean Talbot
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 2037
Site | CPMC : Bâtiments Logements de Fonction (3 Têtes de Gril)
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 8910 (SUB Chorus)
Site | CPMC : Bâtiment Restaurant Administratif et universitaire Géré par le CROUS
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 10450
Site | CPMC : Tour Zamansky
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0

## 1.4 P3 Travaux Renouvellement
Sorbonne Université | Nom du candidat
Marché P2,P3
Montant total marché par site par interventions prévisionnelles au titre du P3 travaux programmés
Etudes, pièces et mains d'œuvre exprimé en €HT
Les prix comprennent les études, le déplacement, la main d'œuvre, la fourniture, la pose, la dépose des pièces défectueuses et toutes sujétions ainsi que leur recyclage et leur valorisation dans les filières spécialisées.
Nom du site | Adresse | Equipements concernés | Nombre | Marques/références/caractéristiques équipements | Action | Saison de chauffe | Montant € HT
Sorbonne Université – Centre International de Conférences – Auditorium | 4 PL. JUSSIEU, PATIO 44-55 75005 PARIS | Pilotage | 1 | 1 sous-comptage électrique 2 sous comptage thermique | Mise en place de sous-compteurs électriques et thermiques | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 13-14 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | Pilotage | 1 |  | Mise en place d'un plan de comptage énergétique | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 13-14 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | Echangeur | 1 |  | Calorifugeage de l’échangeur chaud et des échangeurs froid des sous-stations de chauffage et de froid de la barre 13-14 | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 13-14 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | Pompe | 1 |  | Remplacement des pompes de froid des groupes froids principaux par des pompes à débit variable | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 42-43 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | Pilotage | 1 |  | Renforcement du plan de comptage énergétique | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 42-43 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | Pompe | 8 | GRUNDFOS TPD 125-110/4 P:4 kW GRUNDFO TPD 50-130/4 P:1,1 kW GRUNDFOS TPD 150-160/4 (x3) P:11 kW | Remplacement des pompes de froid des groupes froids principaux par des pompes à débit variable | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 42-43 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | Pompe | 1 | Grundfos TPD 100-250/4 P:11 kW Grundfos TPD 32-230/2 P:0,75 kW | Remplacement des pompes de chaud et froid des sous-stations de la barre 42-43 par des pompes à débit variable | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 42-43 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | CTA | 1 |  | Remplacement des CTA nommées CTA double flux - CTA 42/43- E7-H-001 et CTA double flux - CTA 42/43-E7-SS-SDR-001 par des CTA double flux avec récupération de chaleur | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 65-66 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | Pilotage | 1 |  | Mise en place d'un plan de comptage énergétique | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 65-66 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | CTA | 1 |  | Mise en place d'une centrale de traitement de l'air avec récupération de chaleur sur le reste du bâtiment | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 65-66 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS |  | 1 |  |  | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 65-66 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | Echangeur | 1 |  | Calorifugeage de l'échangeur | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 65-66 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | CTA | 1 | débit : 7320 m3/h | Remplacement de la CTA double flux actuelle ventilant les niveaux R+2 et R+3 par une CTA double flux avec récupération d’énergie | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 65-66 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | Radiateur | 1 |  | Généralisation des robinets thermostatiques sur les radiateurs | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie, Gril d'Albert, Barre 65-66 | 4 PL. JUSSIEU 75005 PARIS | Pompe | 6 | Grundfos UPC 65-120 (x4) P:1,350kW Grundfos UPC 80-120 (x2) P:2,020kW | Remplacement des pompes à débit constant par des pompes à débit variable | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Bibliothèque des Licences | 4 PL. JUSSIEU, PATIOS 33-44 & 43-54 75005 PARIS | Pilotage | 1 |  | Mise en place d'un plan de comptage énergétique | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Bibliothèque des Licences | 4 PL. JUSSIEU, PATIOS 33-44 & 43-54 75005 PARIS | Echangeur | 1 |  | Isolation des échangeurs à plaque de la sous station de la rotonde 53 en sous-sol | 2026/2017 | 0
Sorbonne Université – Institut Henri Poincaré - Bâtiment Emile Borel | 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE , 75005 PARIS | Pilotage | 1 |  | Reprise de la régulation de ventilation et de chauffage | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Institut Henri Poincaré - Bâtiment Emile Borel | 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE , 75005 PARIS | GTB | 1 |  | Action combiné de mise en place d'une GTB et reprise des paramètres de régulationde chauffage | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Institut Henri Poincaré - Bâtiment Emile Borel | 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE , 75005 PARIS | Pilotage | 1 |  | Mise en place d'un plan de comptage énergétique | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Institut Henri Poincaré - Bâtiment Emile Borel | 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE , 75005 PARIS | Pompe | 2 | SALMSON P:660 W | Mise en place de pompe à débit variable | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Institut Henri Poincaré - Bâtiment Emile Borel | 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE , 75005 PARIS | CTA | 1 |  | Mise en place d'une CTA double flux pour les bureaux, salles de classes, salles de pauses et une récupérateur de chaleur sur la CTA de la cafétéria | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique – Pyramide ISIR | 4 PL. JUSSIEU, PATIO 55-56 75005 PARIS | Pilotage | 1 |  | Raccordement de la pyramide sur la GTB du site | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique – Pyramide ISIR | 4 PL. JUSSIEU, PATIO 55-56 75005 PARIS | Pilotage | 1 | 5 sous-comptage électrique 3 sous comptage thermique | La mise en place d'un plan de comptage énergétique | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique – Pyramide ISIR | 4 PL. JUSSIEU, PATIO 55-56 75005 PARIS | Echangeur | 1 |  | Isolation de l'échangeur à plaque de la sous station de la rotonde 65 en sous-sol | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique – Pyramide ISIR | 4 PL. JUSSIEU, PATIO 55-56 75005 PARIS | Pompe | 2 | GRUDFOS UPC 40-120 GRUNDFOS P/N 96405964 Model E | Mise en place de pompe à débit variable | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique – Pyramide ISIR | 4 PL. JUSSIEU, PATIO 55-56 75005 PARIS | Radiateur | 1 | Surface considérée : 1 239 m² | Remplacement des robinets thermostatiques actuels | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique – Pyramide ISIR | 4 PL. JUSSIEU, PATIO 55-56 75005 PARIS | Caisson VMC | 1 |  | Remplacement des caissons de ventilation par des caissons basse consommation | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique – Pyramide ISIR | 4 PL. JUSSIEU, PATIO 55-56 75005 PARIS | CTA | 1 | Surface considérée : 2 108 m² | Remplacement de la CTA actuelle (CTA Pyramide niveau 0 et 1) par une CTA double flux avec récupération d'énergie | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Tour Zamansky | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Pilotage | 1 | 5 sous-comptage électrique 4 sous comptage thermique | Mise en place d'un plan de comptage électrique et thermique | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Tour Zamansky | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Echangeur | 1 |  | Calorifugeage des échangeurs chaud en sous-station et d’unéchangeur froid | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Tour Zamansky | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | CTA | 1 | Zone concernée : Salles de réunion Nord, Salle de réunion, Salle du conseil, Hall d’accueil S:798m² | Remplacement des CTA double flux avec caisson de mélange par des CTA double flux avec récupération d'énergie | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Tour Zamansky | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | CTA | 1 | Zone concernée : Bureaux et vestiaires S: 5 828m² | Remplacement des CTA de soufflage par des CTA double flux avec récupération d'énergie | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Institut Henri Poincaré - Bâtiment Jean Perrin | 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE , 75005 PARIS | Pompe | 1 | LAFERT THE 71A26081566 | Remplacement de la pompe actuelle par une pompe plus performante (Puisard) | 2030/2031 | 0
Sorbonne Université – Institut Henri Poincaré - Bâtiment Jean Perrin | 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE , 75005 PARIS | Pompe | 1 | Grundfos PN-SNA-96516599-10001523 DN25 | Remplacement de la pompe actuelle par une pompe à vitesse variable (circuit bâche condensat) | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Pompe | 4 | Grundfos | Mise en place de pompe à débit variable (circuit froid sous-station) | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Pompe | 1 | Grundfos UPC 80-120 | Mise en place de pompe à débit variable (circuit chaud pot à boue) | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | échangeur | 1 |  | Remplacement échangeur (circuit chaud condensat) | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Bâche condensat | 1 |  | Remlacement bâche condensat actuelle | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Pompe | 3 |  | Mise en place de pompe à débit variable (circuit relevage condensats chaud) | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Pompe | 2 |  | Mise en place de pompe à débit variable (circuit puisard chaud) | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Pompe | 1 |  | Mise en place de pompe à débit variable (circuit chaud retour condensat esclan) | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Bâche condensat | 1 |  | Remlacement bâche condensat actuelle (bâtiment Esclan chaud) | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Bâche expansion | 2 |  | Remlacement bâche expansion actuelle (circuit chaud secondaire) | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Pompe | 2 |  | Mise en place de pompe à débit variable (circuit chaud bâche expansion secondaire) | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Adoucisseur | 1 |  | Remplacement adoucisseur actuel (circuit arrivée eau froide) | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Pompe | 2 | DN150 | Mise en place de pompe à débit variable (circuit chaud aller amphithéâtre A,B,F secondaire) | 2030/2031 | 0
CPMC Chaufferie principale | 4 PL.JUSSIEU 75005 PARIS | Pompe | 2 | DN150 | Mise en place de pompe à débit variable (circuit chaud aller sous-station A,B,C,F secondaire) | 2030/2031 | 0

## PG BPU
MAITRISE D'OUVRAGE
Sorbonne Université
ANNEXE ACTE D'ENGAGEMENT BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Lot n°1 - sites franciliens de la Faculté des Sciences & Ingénierie
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION, DE TRAITEMENT D’AIR ET D’EAU DE SORBONNE UNIVERSITE
Le présent Bordereau des Prix Unitaires a valeur contractuelle et doit être intégralement complété sous peine d'irrégularité de l'offre. La mention "sous devis" n'est pas acceptée.

## 1.5 BPU P3
Sorbonne Université | Nom du candidat
Marché P2,P3
Décomposition financière des éléments constitutifs pour la gestion des interventions au titre du P3 garantie totale et des prestations faisant l'objet de bons de commandes
Taux horaire du personnel intervenant
| Désignation des catégories de personnel | € HT /h
Chargé d'affaire
Chef de secteur
Ingénieur méthode
Ingénieur automaticien
Ingénieur thermicien
Technicien de maintenance (polyvalent)
Chauffagiste, monteur/soudeur
Frigoriste
Plombier
Electro mécanicien
Metteur au point
Electricien courant fort
Electricien courant faible
Ouvrier non spécialisé
Coefficient de vente sur les déboursés de fournitures et matériel
| Coefficient pour l'achat du matériel | Coefficient
Achat de matériel supérieur à 850 € HT et inférieur ou égal à 2 000 € HT
Achat de matériel supérieur à 2 000 € HT
| Coefficient pour l'achat de sous-traitance | Coefficient
Montant inférieur ou égal à 1 500 € HT
Montant supérieur à 8 000 € HT
Montant compris entre 1 500 € HT et 8 000 € HT
| Coefficient de majoration | Coefficient
Horaires de 18h30 à 21h00
Heures de nuit (de 21h00 à 6h00)
Dimanche et jours féries

## 1.6 BPU autres prestations
BPU Autres prestations |  |  | Nom du candidat
Sorbonne Université
Marché P2,P3
A remplir et à signer obligatoirement par le candidat
Les coûts indiqués comprennent toutes les prestations nécessaires afin que le matériel soit remplacé (si équipement existant) et mis en marche.
Création de synoptiques Schéma de principe : format informatique modifiable (et pdf) + papier plastifié et affiché dans le local technique concerné (taille A3 pour chaufferie, A4 pour CTA) Schéma électrique : format informatique modifiable (et pdf) + papier et conservé dans le local technique concerné
Type de schéma à créer | Coût total € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Schéma de principe hydraulique d'une chaufferie |  | 0 | 0
Schéma de principe aéraulique d'une CTA |  | 0 | 0
Schéma électrique d'une armoire électrique |  | 0 | 0
Mise en place d'un compteur ECS
Mise en place d'un compteur ECS | Coût de fourniture € H.T. | Coût de main d'oeuvre € H.T. | Coût total € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Mise en place d'un compteur ECS |  |  | 0 | 0 | 0
Mise en place d'une GTB
Mise en place d'une GTB | Coût de fourniture € H.T. | Coût électricien/automaticien € H.T. | Coût total € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Mise en place d'une GTB (Classe C) |  |  | 0 | 0 | 0
Audit compteurs électriques
Audit compteurs électriques | Coût horaire € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Ingénieur |  | 0 | 0
Electricien |  | 0 | 0
Automaticien |  | 0 | 0
Analyse études dans le cadre des travaux CVC réalisés
Analyse études dans le cadre des travaux CVC (hors marché) | Coût total € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Analyse APS et fourniture une note |  | 0 | 0
Analyse APD et fourniture une note |  | 0 | 0
Prestation de dépoussierage /désinfection de l'ensemble des réseaux aérauliques
Longueur de gaine aéraulique | Coût de la praestation € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
De 1 à 50 ml |  | 0 | 0
De 51 à 100 ml |  | 0 | 0
De 101 à 200 ml |  | 0 | 0
De 201 à 300 ml |  | 0 | 0
De 301 à 500 ml |  | 0 | 0
De 501 à 750 ml |  | 0 | 0
De 751 à 1000 ml |  | 0 | 0
Au-delà de 1000 ml |  | 0 | 0
Supplement
Trappe de visite à créer |  | 0 | U
Nettoyage registre/volet |  | 0 | U
Nettoyage unité de traitement d'air |  | 0 | U
Désinfection renforcée (environnement médical) % du total | %