## PG DPGF
MAITRISE D'OUVRAGE
Sorbonne Université
ANNEXE ACTE D'ENGAGEMENT DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Lot n°2 - sites de la Faculté des Lettres, Faculté de Santé et campus des Cordeliers
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION, DE TRAITEMENT D’AIR ET D’EAU DE SORBONNE UNIVERSITE

## 1.1 Synthèse prestations-6 ans
Sorbonne Université |  | Nom du candidat
Marché P2,P3
Synthèse de la partie forfaitaire pour les 6 années du marché
A remplir et à signer obligatoirement par le candidat
|  | P2 € HT | P3 GER € HT | P3R € HT | TOTAL P2 + P3 GT + P3R € HT | Taux de la TVA | Montant de la TVA | TOTAL P2 + P3 GT + P3R € TTC
| Année 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Total sur durée du marché | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 1.2 P2 & P3 GT-6 ans
Sorbonne Université |  | Nom du candidat
Marché P2,P3
Coût exploitation P2 & P3 Garantie Totale pour les 6 années du marché
Structure | Libellé bât/ter | Libellé court (Pour communications interne) | Adresse | Surface Utile Brute (m²) | Nb d'heures annuelles pilotage | Nb d'heures annuelles maintenance préventive et corrective | Nb d'heures annuelles pour le suivi de la performance | Nb d'heures totales P2 annuelles | Montant fourniture P2 annuel € HT | Montant total P2 annuel € HT | Montant total P3 GT annuel € HT | Montant total P2 et P3 GT annuel € HT | Montant total P2 et P3 GT € HT sur durée du marché
FL | Centre d'études catalanes : Bâtiment principal | Catalanes | 9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris | 533 | [7 empty] | 0 | 0
FL | CELSA : Bâtiment principal | CELSA | 77, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine | 2950 | [7 empty] | 0 | 0
FL | Institut d'Art et d'Archéologie : Bâtiment principal | IAA Michelet | 3, rue Michelet 75006 Paris | 6851 | [7 empty] | 0 | 0
FL | Institut d’études hispaniques | Hispaniques | 31, rue Gay Lussac 75005 Paris | 1343 | [7 empty] | 0 | 0
FL | INSPE de PARIS : Site Molitor : Gymnase | INSPE Molitor Gymnase | 10, rue Molitor 75016 Paris | 425 | [7 empty] | 0 | 0
FL | INSPE de PARIS : Site Molitor : Bâtiment principal (ailes A/B/C/D) | INSPE Molitor | 10, rue Molitor 75016 Paris | 12423 | [7 empty] | 0 | 0
FL | INSPE de PARIS : Site Batignolles : Bâtiment principal | INSPE Batignolles | 56, boulevard des Batignolles 75017 Paris | 7228 | [7 empty] | 0 | 0
FL | INSPE de PARIS : Site Boursault : Bâtiment principal | INSPE Boursault | 29, rue Boursault 75017 Paris | 1205 | [7 empty] | 0 | 0
FL | Campus de Malesherbes : Bâtiment principal | Malesherbes | 108, boulevard Malesherbes 75017 Paris | 11184 | [7 empty] | 0 | 0
FL | Maison de la recherche | Maison de la recherche | 28, rue Serpente 75006 Paris | 5940 | [7 empty] | 0 | 0
FL | Centre d'études slaves | Slaves | 9, rue Michelet 75006 Paris | 843 | [7 empty] | 0 | 0
FL | Campus de la Sorbonne - 11 Rue Cujas (bureaux FL) | Bureaux DBL Cujas | 11, Rue Cujas 75005 Paris | 62 | [7 empty] | 0 | 0
FL | Campus de la Sorbonne - 15 Rue Cujas (Reprographie) | Reprographie Cujas | 15, Rue Cujas 75005 Paris | 189 | [7 empty] | 0 | 0
FL | Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion - 16 Rue Champollion (Salles de cours) | 16 Rue Champollion | 16, Rue de la Sorbonne 75005 Paris | 848 | [7 empty] | 0 | 0
FL | Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion - 18 Rue Champollion (Bureaux SU) | 18 Rue Champollion | 18, Rue de la Sorbonne 75005 Paris | 2200 | [7 empty] | 0 | 0
Sous-total |  | FL |  | 54224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FS | Institut de la longévité Charles Foix : Bâtiment Eugenie - CRD Centre de de recherche et developpement (cef) | C.Foix : CRD | 7, avenue de la République 94200 Ivry-sur Seine | 1495 | [7 empty] | 0 | 0
FS | Institut de la longévité Charles Foix : Bâtiment Pasteur - Clinique de l'Autonomie (occupation partielle du bâtiment) | C.Foix : Pasteur | 7, avenue de la République 94200 Ivry-sur Seine | 1531 | [7 empty] | 0 | 0
FS | Faculté de Médecine : Tenon | Tenon | 4, rue de la Chine 75020 Paris | 788 | [7 empty] | 0 | 0
FS | Campus Pitié-Salpêtrière : 105 boulevard de l'hôpital | Pitié 105 | 105, boulevard de l'hôpital 75013 Paris | 9058 | [7 empty] | 0 | 0
FS | Campus Pitié-Salpêtrière : 91 boulevard de l'hôpital | Pitié 91 | 91, boulevard de l'hôpital 75013 Paris | 17995 | [7 empty] | 0 | 0
FS | Campus Pitié-Salpêtrière : Bâtiment Charcot | Pitié CHARCOT | 47, boulevard de l'hôpital 75013 Paris | 792 | [7 empty] | 0 | 0
FS | Campus Pitié-Salpêtrière : Bâtiment Stomatologie | Pitié STOMATO | 47, boulevard de l'hôpital 75013 Paris | 855 | [7 empty] | 0 | 0
FS | Campus Saint-Antoine : bâtiment SUD (erp) | St-Antoine ERP | 27, rue de Chaligny 75012 Paris | 3517 | [7 empty] | 0 | 0
FS | Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | St-Antoine IGH | 27, rue de Chaligny 75012 Paris | 8903 | [7 empty] | 0 | 0
Sous-total |  | FS |  | 44934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | Campus des Cordeliers : Bâtiment principal (hors bâtiment en surélévation) | Cordeliers | 15, rue de l'école de médecine 75005 Paris | 21805 | [7 empty] | 0 | 0
Sous-total |  | U |  | 21805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  | 120963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.3 Détail P3 GT- 6ans
Sorbonne Université | Nom du candidat
Marché P2,P3
Les prix comprennent le déplacement, la main d'œuvre, la fourniture, la pose, la dépose des pièces défectueuses et toutes sujétions ainsi que leur recyclage et leur valorisation dans les filières spécialisées.
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 533
Site | Centre d'études catalanes : Bâtiment principal
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 2950
Site | CELSA : Bâtiment principal
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 21805
Site | Campus des Cordeliers : Bâtiment principal (hors bâtiment en surélévation)
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 1495
Site | Institut de la longévité Charles Foix : Bâtiment Eugenie - CRD Centre de de recherche et developpement (cef)
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 1531
Site | Institut de la longévité Charles Foix : Bâtiment Pasteur - Clinique de l'Autonomie (occupation partielle du bâtiment)
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 6851
Site | Institut d'Art et d'Archéologie : Bâtiment principal
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 1 343
Site | Institut d’études hispaniques
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 425
Site | INSPE de PARIS : Site Molitor : Gymnase
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 12423
Site | INSPE de PARIS : Site Molitor : Bâtiment principal (ailes A/B/C/D)
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 7228
Site | INSPE de PARIS : Site Batignolles : Bâtiment principal
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 1205
Site | INSPE de PARIS : Site Boursault : Bâtiment principal
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 11184
Site | Campus de Malesherbes : Bâtiment principal
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 5940
Site | Maison de la recherche
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 9058
Site | Campus Pitié-Salpêtrière : 105 boulevard de l'hôpital
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 17995
Site | Campus Pitié-Salpêtrièr : 91 boulevard de l'hôpital
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 792
Site | Campus Pitié-Salpêtrière : Bâtiment Charcot
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 855
Site | Campus Pitié-Salpêtrière : Bâtiment Stomatologie
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 3517
Site | Campus Saint-Antoine : bâtiment SUD (erp)
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 8903
Site | Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 843
Site | Centre d'études slaves
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 62
Site | Campus de la Sorbonne - 11 Rue Cujas (bureaux FL)
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 189
Site | Campus de la Sorbonne - 15 Rue Cujas (Reprographie)
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 848
Site | Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion - 16 Rue Champollion (Salles de cours)
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 2200
Site | Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion - 18 Rue Champollion (Bureaux SU)
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 788
Site | Faculté de Médecine : Tenon
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0

## 1.4 P3 Travaux Renouvellement
Sorbonne Université | Nom du candidat
Marché P2,P3
Montant total marché par site par interventions prévisionnelles au titre du P3 travaux programmés
Etudes, pièces et mains d'œuvre exprimé en €HT
Les prix comprennent les études, le déplacement, la main d'œuvre, la fourniture, la pose, la dépose des pièces défectueuses et toutes sujétions ainsi que leur recyclage et leur valorisation dans les filières spécialisées.
Nom du site | Adresse | Equipements concernés | Nombre | Marques/références/caractéristiques équipements | Action | Saison de chauffe | Montant € HT
Sorbonne Université – Campus des Cordeliers | 15 RUE DE L’ECOLE DE MEDECIN 75006 PARIS | Pilotage | 1 |  | Mise en place d’une programmation horaire sur les CTA et extracteurs existants pour les bureaux et les laboratoires (hors L2 et L3) | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus des Cordeliers | 15 RUE DE L’ECOLE DE MEDECIN 75006 PARIS | Pilotage | 1 |  | Mise en place d’un plan de comptage énergétique | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus des Cordeliers | 15 RUE DE L’ECOLE DE MEDECIN 75006 PARIS | GTB | 1 |  | Mise en place d’une Gestion Technique de Bâtiment | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus des Cordeliers | 15 RUE DE L’ECOLE DE MEDECIN 75006 PARIS | Système de production | 1 |  | Remplacement complet du système de chauffage | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus des Cordeliers | 15 RUE DE L’ECOLE DE MEDECIN 75006 PARIS | Système de production | 1 |  | Mise en place d'une production centrale d'eau glacée | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus des Cordeliers | 15 RUE DE L’ECOLE DE MEDECIN 75006 PARIS | Caisson VMC | 1 |  | Remplacement des caissons d'extraction simple flux | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Campus des Cordeliers | 15 RUE DE L’ECOLE DE MEDECIN 75006 PARIS | CTA | 1 |  | Mise en place d'une ventilation mécanique double flux dans les espaces en renouvellement naturel | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 108 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Pilotage | 1 |  | Mise en place d'un plan de comptage énergétiqu | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 108 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | GTB | 1 |  | Mise en place d'une GTB (conformité décret BACS) | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 108 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Bache de récupération condensat | 1 |  | Mise en place d'une bâche de récupération des condensats en sous - station | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 108 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | pompe | 3 | GRUNDFOSS UPSD 32-50 F 220 P:120 W GRUNDFOSS UPC 50-120 P:940 W SALMSON DCX50-90 P:825 W | Remplacement des pompes par du débit variable, rééquilibrage et désembouage des réseaux de chauffage et optimisation de la régulation centrale | 2026/2027 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 108 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Radiateur | 1 |  | Mise en place de robinets thermostatiques sur l'ensemble des radiateurs | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 108 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Groupe froid | 1 |  | Dépose du groupe froid principal et coupure de la chambre froide durant la fermeture estivale du site | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 108 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Système de ventillation | 1 |  | Rénovation du système global de ventilation | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 109 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Production chauffage | 2 | Baelz 131-200-187-14-10-13 975 kW | Remplacement de l'échangeur primaire de chauffage | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 110 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Régulation chauffage | 1 | Trend V50 DN50 | Remplacement de la V3V + servomoteur (circuit administration BAT A + B) | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 111 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Régulation chauffage | 1 | Trend V50 DN40 | Remplacement de la V3V + servomoteur (circuit radiateurs BAT C) | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 112 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS |  | 1 | Cetetherm Volutherm MP5.60 | Remplacement du groupe de maintien de pression | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 113 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Electricité | 1 |  | Remplacement de l'armoire électrique de chauffage | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 114 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Régulation chauffage | 3 | Trend IQ210 | Remplacement du régulateur de chauffage (circuit radiateurs BAT C + GF + ?) | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 115 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Comptage | 1 | DN15 | Remplacement du compteur d'appoint d'eau de chauffage | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 116 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Régulation chauffage | 1 | Trend V50 DN40 | Remplacement de la V3V + servomoteur (SST circuit enseignement) | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 117 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Pompe | 1 | Grundfos UPSD 32-50 F 220 DN32 | Remplacement de la pompe actuelle par une pompe à vitesse variable (SST circuit 3e niveau) | 2027/2028 | 0 | 28
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 118 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Régulation chauffage | 1 | Trend V50 | Remplacement de la V3V + servomoteur (SST circuit 3e niveau) | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 119 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Régulation chauffage | 1 | Trend V50 DN32 | Remplacement de la V3V + servomoteur (SST circuit logement gardien) | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 120 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Régulation froid | 1 | Siemens SAX61 DN40 | Remplacement de la V3V + servomoteur (circuit froid CTA amphithéâtre 128) | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 108 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Régulation chauffage | 1 | Trend V50 DN20 | Remplacement de la V3V + servomoteur (circuit chaud CTA amphithéâtre 111) | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Centre Malesherbes | 108 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS | Electricité | 1 |  | Remplacement de l'armoire électrique de chauffage | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Site St Antoine, Bâtiment IGH | 27 RUE CHALIGNY 75012 PARIS | Pilotage | 1 |  | Mise en place de sous-compteurs électriques et thermiques | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Site St Antoine, Bâtiment IGH | 27 RUE CHALIGNY 75012 PARIS | GTB | 1 |  | Mise en place d'une GTB | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Site St Antoine, Bâtiment IGH | 27 RUE CHALIGNY 75012 PARIS | Pompe | 1 | Salmson DCX 50-50 P: 800 W | Mise en place de pompe à débit variable | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Site St Antoine, Bâtiment IGH | 27 RUE CHALIGNY 75012 PARIS | CTA | 1 |  | Mise en place de CTA double flux (régulation comprise) | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Site St Antoine, Bâtiment IGH | 27 RUE CHALIGNY 75012 PARIS | Radiateur | 1 |  | Mise en place de robinets thermostatiques | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Site St Antoine, Bâtiment IGH | 27 RUE CHALIGNY 75012 PARIS | Caisson VMC | 1 |  | Mise en place d'une VMC pour les sanitaires | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Site St Antoine, Bâtiment IGH | 27 RUE CHALIGNY 75012 PARIS | Climatisation | 98 | Fluide non conforme a l'horizon 2025 | Remplacement des équipements de climatisation | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Incubateur Agoranov | 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS | Pilotage | 1 |  | Mise en place d'un plan de comptage énergétique | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Incubateur Agoranov | 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS | GTB | 1 |  | Mise en place d'une GTC (conformité décret BACS) | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Incubateur Agoranov | 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS | Pompe | 3 | SALMSON DCX40-80N SALMSON DXM32-50 SALMSON SCX50-25N | Mise en place de pompes à débit variable | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Incubateur Agoranov | 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS | Radiateur | 1 |  | Installation de robinets thermostatiques | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Incubateur Agoranov | 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS | VRV | 1 |  | Remplacement des split - systems existants (conformité F-GAZ) | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Incubateur Agoranov | 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS | Production ECS | 1 |  | Redimensionnement de la production ECS | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Incubateur Agoranov | 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS | Système de ventillation | 1 |  | Optimisation du système global de ventilation | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Incubateur Agoranov | 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS | RCU | 1 |  | Raccordement au réseau de chaleur urbain | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – SITE DE l’INSPE MOLITOR | 10 RUE MOLITOR 75016 PARIS | Pilotage | 1 |  | Mise en place d'un plan de sous comptage énergétique | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – SITE DE l’INSPE MOLITOR | 10 RUE MOLITOR 75016 PARIS | GTB | 1 |  | Mise en place d'une GTC | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – SITE DE l’INSPE MOLITOR | 10 RUE MOLITOR 75016 PARIS | Pilotage | 1 |  | Mise en place d'horloges pour le pilotage des CTA | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – SITE DE l’INSPE MOLITOR | 10 RUE MOLITOR 75016 PARIS | CTA | 1 |  | Mise en place de CTA double flux à récupération d'énergie | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – SITE DE l’INSPE MOLITOR | 10 RUE MOLITOR 75016 PARIS | Pompe | 1 | Salmson C2655N P:660W | Mise en place de pompes à débit variable et reprise du calorifugeage du réseau ECS | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – SITE DE l’INSPE MOLITOR | 10 RUE MOLITOR 75016 PARIS | Radiateur | 1 |  | Mise en place de robinets thermostatiques | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – SITE DE l’INSPE MOLITOR | 10 RUE MOLITOR 75016 PARIS | Destratificateurs | 1 |  | Mise en place de destratificateurs dans la bibliothèque | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – SITE DE l’INSPE MOLITOR | 10 RUE MOLITOR 75016 PARIS | étude et équilibrage réseaux chauffage | 1 |  | Réalisation d'une étude chaufferie et équilibrage des réseaux de chauffage | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – SITE DE l’INSPE MOLITOR | 10 RUE MOLITOR 75016 PARIS | Système de production | 1 |  | Mise en place d'un appoint électrique pour la production d'ECS liée au CPCU | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – SITE DE l’INSPE MOLITOR | 10 RUE MOLITOR 75016 PARIS | Recuperation de chaleur | 1 |  | Mise en place d'une récupération de chaleur sur condensat pour la production ECS | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Institut d’Art et d’Archéologie | 3 RUE MICHELET 75006 PARIS | Pilotage | 1 |  | Reprise des paramètres de régulation de chauffage + création d'un réseau de chauffage distinct pour le logement | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Institut d’Art et d’Archéologie | 3 RUE MICHELET 75006 PARIS | GTB | 1 |  | Mise en place d'une GTC | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Institut d’Art et d’Archéologie | 3 RUE MICHELET 75006 PARIS | CTA | 1 | Zone concernée : Ensemble des salles de classe et bureaux (tous niveaux) 2 293m² | Mise en place de CTA double flux dans les salles de classes et bureaux | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Institut d’Art et d’Archéologie | 3 RUE MICHELET 75006 PARIS | Réseaux hydrauliques | 1 | Longueur du réseau : Environ 40m à équiper | Reprise du calorifugeage des réseaux hydrauliques | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Institut d’Art et d’Archéologie | 3 RUE MICHELET 75006 PARIS | Radiateur | 1 | Surface considérée : 6245m² | Mise en place de robinets thermostatiques | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Institut d’Art et d’Archéologie | 3 RUE MICHELET 75006 PARIS | Schéma de principe | 1 | Zone concernée : Local sous- station CPCU | Mise en place d’un schéma de chaufferie à jour | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Maison de la Recherche | 28 RUE SERPENTE 75006 PARIS | GTB | 1 |  | Mise en place d'une GTC | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Maison de la Recherche | 28 RUE SERPENTE 75006 PARIS | Pilotage | 1 |  | Mise en place de sous-compteurs électrique et thermique | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Maison de la Recherche | 28 RUE SERPENTE 75006 PARIS | Pompe | 2 | Grundfos UPSD 50-180F Grundfos UPSD 32 - 120F | Mise en place de pompe à débit variable | 2028/2029 | 0
Sorbonne Université – Maison de la Recherche | 28 RUE SERPENTE 75006 PARIS | CTA | 1 | débit : 2160 m3/h | Remplacement de la CTA double flux dans l'amphithéâtre et dans la salle polyvalente | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Maison de la Recherche | 28 RUE SERPENTE 75006 PARIS | CTA | 1 | Zone concernée : Ensemble des salles de classe, espaces bibliothèques et bureaux S: 2 561m² | Mise en place d'une CTA double flux - Salles de classe, bureaux, bibliothèque | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Maison de la Recherche | 28 RUE SERPENTE 75006 PARIS | Groupe froid | 1 |  | Remplacement du groupe froid et des équipements de climatisation | 2029/2030 | 0
Gymnase de l ’ INSPE de Paris MOLITOR | 10 Rue Molitor, 75016 Paris | Echangeur | 1 |  | Mise en place d'une coque isolante sur l'échangeur | 2029/2030 | 0
Gymnase de l ’ INSPE de Paris MOLITOR | 10 Rue Molitor, 75016 Paris | Emetteurs | 1 |  | Mise en place de panneaux rayonnants hydrauliques (Tubes à ailettes) | 2029/2030 | 0
Gymnase de l ’ INSPE de Paris MOLITOR | 10 Rue Molitor, 75016 Paris | Euliques(Aérothermes | 1 |  | Mise en place de panneaux rayonnants hydrauliques(Aérothermes) | 2029/2030 | 0
Gymnase de l ’ INSPE de Paris MOLITOR | 10 Rue Molitor, 75016 Paris | Radiateur | 1 |  | Mise en place de robinets thermostatiques | 2029/2030 | 0
Gymnase de l ’ INSPE de Paris MOLITOR | 10 Rue Molitor, 75016 Paris | Production ECS | 1 |  | Mise en place d'une production d'ECS thermodynamique | 2029/2030 | 0
Gymnase de l ’ INSPE de Paris MOLITOR | 10 Rue Molitor, 75016 Paris | Production ECS | 1 |  | Remplacement de la production d'ECS électrique | 2029/2030 | 0
Gymnase de l ’ INSPE de Paris MOLITOR | 10 Rue Molitor, 75016 Paris | Caisson VMC | 1 |  | Mise en place d'une VMC simple - flux basse consommation | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | 16 Rue Champollion 75005 Paris | Groupe de maintien de pression |  |  | Remplacement du groupe de maintien de pression | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | 16 Rue Champollion 75005 Paris | Pompe |  | Grundfos EC2500-T3 | Mise en place de pompe à débit variable | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | 16 Rue Champollion 75005 Paris | Pilotage |  | Landis&Staefa Aerogyr RWI 65.01 | Remplacement du module de régulation | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | 16 Rue Champollion 75005 Paris | PAC |  | Mitsubishi electric P: 145W | Remplacement de la PAC air/air | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 boulevard de l'hôpital | 91 boulevard de l'hôpital 75013 Paris | PAC | 8 |  | Remplacement des PAC air/air vétuste | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 boulevard de l'hôpital | 105 boulevard de l'hôpital 75013 Paris | Monosplit | 1 | Hitachi | Remplacement de la PAC en toiture | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 boulevard de l'hôpital | 105 boulevard de l'hôpital 75013 Paris | Monosplit | 1 | Hitachi RAC-35WEF | Remplacement de la PAC en toiture | 2029/2030 | 0
Sorbonne Université – Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 boulevard de l'hôpital | 105 boulevard de l'hôpital 75013 Paris | Monosplit | 1 | Daikin ERQ100A7V1B ; mise en service : 01/08/2009 | Remplacement de la PAC en toiture | 2030/2031 | 0
Sorbonne Université – Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 boulevard de l'hôpital | 105 boulevard de l'hôpital 75013 Paris | Monosplit | 1 | Daikin RXD50JV1B ; mise en service : 24/06/1905 | Remplacement de la PAC en toiture | 2030/2031 | 0
Sorbonne Université – Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 boulevard de l'hôpital | 105 boulevard de l'hôpital 75013 Paris | Monosplit | 1 | Daikin RKS71FAV1B ; mise en service : 03/07/1905 | Remplacement de la PAC en toiture | 2030/2031 | 0
Sorbonne Université – Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 boulevard de l'hôpital | 105 boulevard de l'hôpital 75013 Paris | VRV | 1 | CIAT | Remplacement du VRV en toiture | 2030/2031 | 0
Sorbonne Université – Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 boulevard de l'hôpital | 105 boulevard de l'hôpital 75013 Paris | Condenseur |  |  | Remplacement du condenseur en toiture | 2030/2031 | 0
INSPE Batignolles | 56, boulevard des Batignolles, 75017 | Régulation chauffage | 1 | Siemens / Landys & Gyr VXF 31.24 / SKD32 DN25 | Remplacement de la V3V + servomoteur (circuit permanent batiment neuf) | 2030/2031 | 0
INSPE Batignolles | 56, boulevard des Batignolles, 75017 | Régulation chauffage | 1 | Siemens / Landys & Gyr VXF 31.39 / SKD32 DN40 | Remplacement de la V3V + servomoteur (circuit scolaire ecole normale nouveau batiment) | 2030/2031 | 0
INSPE Batignolles | 56, boulevard des Batignolles, 75017 | Régulation chauffage | 1 | Siemens / Landys & Gyr VXF 31.65 / SKD32.50 DN65 | Remplacement de la V3V + servomoteur (circuit scolaire ecole annexe) | 2030/2031 | 0
INSPE Batignolles | 56, boulevard des Batignolles, 75017 | Régulation chauffage | 1 | Siemens / Landys & Gyr VXF 31.80 / SKD32.50 DN80 | Remplacement de la V3V + servomoteur (circuit scolaire ecole normale ancien batiment) | 2030/2031 | 0
INSPE Batignolles | 56, boulevard des Batignolles, 75017 | Pompe | 2 | Salmson NEC-2-M-25 DN25 | Remplacement de la pompe actuelle par une pompe à vitesse variable (circuit recyclage ECS) | 2030/2031 | 0
INSPE Batignolles | 56, boulevard des Batignolles, 75017 | Pompe | 1 |  | Remplacement de la pompe actuelle par une pompe plus performante (Puisard) | 2030/2031 | 0
INSPE Boursault | 29, rue Boursault, 75017 | Régulation chauffage | 2 | FLUSSOSTATO FLU25 DN32 | Remplacement de la V2V + servomoteur (circuit primaire chaudière) | 2030/2031 | 0
INSPE Boursault | 29, rue Boursault, 75017 | Climatisation | 1 | Fuji electric | Remplacement des équipements de climatisation (salle serveur R-1) | 2030/2031 | 0

## PG BPU
MAITRISE D'OUVRAGE
Sorbonne Université
ANNEXE ACTE D'ENGAGEMENT BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Lot n°2 - sites de la Faculté des Lettres, Faculté de Santé et campus des Cordeliers
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION, DE TRAITEMENT D’AIR ET D’EAU DE SORBONNE UNIVERSITE
Le présent Bordereau des Prix Unitaires a valeur contractuelle et doit être intégralement complété sous peine d'irrégularité de l'offre. La mention "sous devis" n'est pas acceptée.

## 1.5 BPU P3
Sorbonne Université | Nom du candidat
Marché P2,P3
Décomposition financière des éléments constitutifs pour la gestion des interventions au titre du P3 garantie totale et des prestations faisant l'objet de bons de commandes
Taux horaire du personnel intervenant
| Désignation des catégories de personnel | € HT /h
Chargé d'affaire
Chef de secteur
Ingénieur méthode
Ingénieur automaticien
Ingénieur thermicien
Technicien de maintenance (polyvalent)
Chauffagiste, monteur/soudeur
Frigoriste
Plombier
Electro mécanicien
Metteur au point
Electricien courant fort
Electricien courant faible
Ouvrier non spécialisé
Coefficient de vente sur les déboursés de fournitures et matériel
| Coefficient pour l'achat du matériel | Coefficient
Achat de matériel supérieur à 850 € HT et inférieur ou égal à 2 000 € HT
Achat de matériel supérieur à 2000 € HT
| Coefficient pour l'achat de sous-traitance | Coefficient
Montant inférieur ou égal à 1 500 € HT
Montant supérieur à 8 000 € HT
Montant compris entre 1 500 € HT et 8 000 € HT
| Coefficient de majoration | Coefficient
Horaires de 18h30 à 21h00
Heures de nuit (de 21h00 à 6h00)
Dimanche et jours féries

## 1.6 BPU autres prestations
BPU Autres prestations |  |  | Nom du candidat
Sorbonne Université
Marché P2,P3
A remplir et à signer obligatoirement par le candidat
Les coûts indiqués comprennent toutes les prestations nécessaires afin que le matériel soit remplacé (si équipement existant) et mis en marche.
Création de synoptiques Schéma de principe : format informatique modifiable (et pdf) + papier plastifié et affiché dans le local technique concerné (taille A3 pour chaufferie, A4 pour CTA) Schéma électrique : format informatique modifiable (et pdf) + papier et conservé dans le local technique concerné
Type de schéma à créer | Coût total € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Schéma de principe hydraulique d'une chaufferie |  | 0 | 0
Schéma de principe aéraulique d'une CTA |  | 0 | 0
Schéma électrique d'une armoire électrique |  | 0 | 0
Mise en place d'un compteur ECS
Mise en place d'un compteur ECS | Coût de fourniture € H.T. | Coût de main d'oeuvre € H.T. | Coût total € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Mise en place d'un compteur ECS |  |  | 0 | 0 | 0
Mise en place d'une GTB
Mise en place d'une GTB | Coût de fourniture € H.T. | Coût électricien/automaticien € H.T. | Coût total € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Mise en place d'une GTB (Classe C) |  |  | 0 | 0 | 0
Audit compteurs électriques
Audit compteurs électriques | Coût horaire € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Ingénieur |  | 0 | 0
Electricien |  | 0 | 0
Automaticien |  | 0 | 0
Analyse études dans le cadre des travaux CVC réalisés par Vallée Sud - Grand Paris
Analyse études dans le cadre des travaux CVC (hors marché) | Coût total € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Analyse APS et fourniture une note |  | 0 | 0
Analyse APD et fourniture une note |  | 0 | 0
Prestation de dépoussierage /désinfection de l'ensemble des réseaux aérauliques
Longueur de gaine aéraulique | Coût de la praestation € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
De 1 à 50 ml |  | 0 | 0
De 51 à 100 ml |  | 0 | 0
De 101 à 200 ml |  | 0 | 0
De 201 à 300 ml |  | 0 | 0
De 301 à 500 ml |  | 0 | 0
De 501 à 750 ml |  | 0 | 0
De 751 à 1000 ml |  | 0 | 0
Au-delà de 1000 ml |  | 0 | 0
Supplement
Trappe de visite à créer |  | 0 | U
Nettoyage registre/volet |  | 0 | U
Nettoyage unité de traitement d'air |  | 0 | U
Désinfection renforcée (environnement médical) % du total | %