## PG DPGF
MAITRISE D'OUVRAGE
Sorbonne Université
ANNEXE ACTE D'ENGAGEMENT DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Lot n°3 - site de Banyuls-sur-Mer
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION, DE TRAITEMENT D’AIR ET D’EAU DE SORBONNE UNIVERSITE

## 1.1 Synthèse prestations-6 ans
Sorbonne Université |  | Nom du candidat
Marché P2,P3
Synthèse de la partie forfaitaire pour les 6 années du marché
A remplir et à signer obligatoirement par le candidat
|  | P2 € HT | P3 GER € HT | P3R € HT | TOTAL P2 + P3 GT + P3R € HT | Taux de la TVA | Montant de la TVA | TOTAL P2 + P3 GT + P3R € TTC
| Année 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Année 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Total sur durée du marché | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 1.2 P2 & P3 GT-6 ans
Sorbonne Université |  |  |  |  | Nom du candidat
Marché P2,P3
Coût exploitation P2 & P3 Garantie Totale pour les 6 années du marché
Structure | Libellé bât/ter | Libellé court (Pour communications interne) | Adresse | Surface Utile Brute (m²) | Nb d'heures annuelles pilotage | Nb d'heures annuelles maintenance préventive et corrective | Nb d'heures annuelles pour le suivi de la performance | Nb d'heures totales P2 annuelles | Montant fourniture P2 annuel € HT | Montant total P2 annuel € HT | Montant total P3 GT annuel € HT | Montant total P2 et P3 GT annuel € HT | Montant total P2 et P3 GT € HT sur durée du marché
FSI | OOB : Bâtiment Arago A (Bâtiment H. de Lacaze-Duthiers) | OOB Arago A | avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls-sur-Mer | 3931 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | OOB : Bâtiment Arago B (Bâtiment Edouard Chatton) | OOB Arago B | avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls-sur-Mer | 1908 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | OOB : Bâtiment Arago ANNEXE | OOB Annexe | avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls-sur-Mer | 191 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | OOB : Bâtiment Louis Boutan (hébergeant le Biodiversarium) | OOB Biodiv | avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls-sur-Mer | 5461 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | OOB : Résidence chercheurs universitaire | OOB Résidence | avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls-sur-Mer | 2579 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | OOB : Villa Wintrebert | OOB Wintrebert | 33, Rue des Orangers 66650 Banyuls-sur-Mer | 90 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | OOB : Villa Bogoraze | OOB Bogoraze | 39, Rue des Orangers 66650 Banyuls-sur-Mer | 205 | [7 empty] | 0 | 0
FSI | OOB : Bâtiments du Jardin Méditerranéen du Mas de la Serre | OOB Mas de la Serre | Mas Reig 66650 Banyuls-sur-Mer | 500 | [7 empty] | 0 | 0
Total |  |  |  | 14865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.3 Détail P3 GT- 6ans
Sorbonne Université | Nom du candidat
Marché P2,P3
Les prix comprennent le déplacement, la main d'œuvre, la fourniture, la pose, la dépose des pièces défectueuses et toutes sujétions ainsi que leur recyclage et leur valorisation dans les filières spécialisées.
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 3931
Site | OOB : Bâtiment Arago A (Bâtiment H. de Lacaze-Duthiers)
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 2451
Site | OOB : Bâtiment Arago B (Bâtiment Edouard Chatton)
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 191
Site | OOB : Bâtiment Arago ANNEXE
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 5461
Site | OOB : Bâtiment Louis Boutan hébergeant le Biodiversarium
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 2579
Site | OOB : Résidence chercheurs universitaire
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 90
Site | OOB : Villa Wintrebert
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 205
Site | OOB : Villa Bogoraze
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0
Détails des opérations P3 GT sur la durée du marché
SUB en m² : 500
Site | OOB : Bâtiments du Jardin Méditerranéen du Mas de la Serre
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Durée de vie équipement (années) | Montant opération P3 (€ HT) | Année prévisionnelle de remplacement
Lots techniques CVC
...
.....
TOTAL P3 sur durée du contrat |  | 0

## 1.4 P3 Travaux Renouvellement
Sorbonne Université | Nom du candidat
Marché P2,P3
Montant total marché par site par interventions prévisionnelles au titre du P3 travaux programmés
Etudes, pièces et mains d'œuvre exprimé en €HT
Les prix comprennent les études, le déplacement, la main d'œuvre, la fourniture, la pose, la dépose des pièces défectueuses et toutes sujétions ainsi que leur recyclage et leur valorisation dans les filières spécialisées.
Nom du site | Adresse | Equipements concernés | Nombre | Marques/références/caractéristiques équipements | Action | Saison de chauffe | Montant € HT
Observatoire océanique Banyuls - Laboratoire Arago - Bâtiment B Edouard Chatton | AV.PIERRE FABRE 66650 BANYULS-SUR-MER | Pilotage | 1 |  | Mise en place d'un plan de comptage énergétique | 2026/2027 | 0
Observatoire océanique Banyuls - Laboratoire Arago - Bâtiment B Edouard Chatton | AV.PIERRE FABRE 66650 BANYULS-SUR-MER | Radiateur | 1 |  | Mise en place de robinets thermostatiques | 2026/2027 | 0
Observatoire océanique Banyuls - Laboratoire Arago - Bâtiment B Edouard Chatton | AV.PIERRE FABRE 66650 BANYULS-SUR-MER | Pompe | 3 | Salmson CXL2100N-T3 Salmson DCX2801 Salmson DCX65-90 | Mise en place de pompes de chauffage à débit variable | 2026/2027 | 0
Observatoire océanique Banyuls - Laboratoire Arago - Bâtiment B Edouard Chatton | AV.PIERRE FABRE 66650 BANYULS-SUR-MER | Caisson VMC | 1 |  | Remplacement des caissons d'extraction simple flux | 2026/2027 | 0
Observatoire océanique Banyuls - Laboratoire Arago - Bâtiment B Edouard Chatton | AV.PIERRE FABRE 66650 BANYULS-SUR-MER | CTA | 1 |  | Remplacement de la CTA simple flux et de l'extracteur de la salle d'attente par une CTA double flux à récupération de chaleur. | 2026/2027 | 0
Observatoire océanique Banyuls - Laboratoire Arago - Bâtiment B Edouard Chatton | AV.PIERRE FABRE 66650 BANYULS-SUR-MER | GTB | 1 |  | Mise en place d'une GTB | 2026/2027 | 0
Observatoire océanique Banyuls - Laboratoire Arago - Bâtiment B Edouard Chatton | AV.PIERRE FABRE 66650 BANYULS-SUR-MER | EnR | 1 | Puissance chaudière : 130 kW x2 | Remplacement des deux chaudières gaz par une PAC air/eau et mise en place de radiateurs basse température | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Observatoire océanique de Banyuls – Résidence chercheur universitaire | 1 AV. PIERRE FABRE 66650 BANYULS-SUR-MER | Pompe | 2 | Grundflos Blueflux 4kW Grundflos Blueflux 0,75kW | Remplacement des pompes à débit constant par des pompes à débit variable | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Observatoire océanique de Banyuls – Résidence chercheur universitaire | 1 AV. PIERRE FABRE 66650 BANYULS-SUR-MER | PAC | 1 |  | Remplacement de la PAC eau de mer-eau en panne avec un nouvel échangeur | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Observatoire océanique de Banyuls – Résidence chercheur universitaire | 1 AV. PIERRE FABRE 66650 BANYULS-SUR-MER | Réseaux hydraulique | 1 |  | Réfection des réseaux hydrauliques | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Observatoire océanique de Banyuls – Résidence chercheur universitaire | 1 AV. PIERRE FABRE 66650 BANYULS-SUR-MER | GTB | 1 |  | Remplacement de la GTB | 2027/2028 | 0
Sorbonne Université – Observatoire océanique de Banyuls – Résidence chercheur universitaire | 1 AV. PIERRE FABRE 66650 BANYULS-SUR-MER | Monosplit | 1 |  | Remplacement des unités extérieures de climatisation | 2027/2028 | 0

## PG BPU
MAITRISE D'OUVRAGE
Sorbonne Université
ANNEXE ACTE D'ENGAGEMENT BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Lot n°3 - site de Banyuls-sur-Mer
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION, DE TRAITEMENT D’AIR ET D’EAU DE SORBONNE UNIVERSITE
Le présent Bordereau des Prix Unitaires a valeur contractuelle et doit être intégralement complété sous peine d'irrégularité de l'offre. La mention "sous devis" n'est pas acceptée.

## 1.5 BPU P3
Sorbonne Université | Nom du candidat
Marché P2,P3
Décomposition financière des éléments constitutifs pour la gestion des interventions au titre du P3 garantie totale et des prestations faisant l'objet de bons de commandes
Taux horaire du personnel intervenant
| Désignation des catégories de personnel | € HT /h
Chargé d'affaire
Chef de secteur
Ingénieur méthode
Ingénieur automaticien
Ingénieur thermicien
Technicien de maintenance (polyvalent)
Chauffagiste, monteur/soudeur
Frigoriste
Plombier
Electro mécanicien
Metteur au point
Electricien courant fort
Electricien courant faible
Ouvrier non spécialisé
Coefficient de vente sur les déboursés de fournitures et matériel
| Coefficient pour l'achat du matériel | Coefficient
Achat de matériel supérieur à 850 € HT et inférieur ou égal à 2 000 € HT
Achat de matériel supérieur à 2000 € HT
| Coefficient pour l'achat de sous-traitance | Coefficient
Montant inférieur ou égal à 1 500 € HT
Montant supérieur à 8 000 € HT
Montant compris entre 1 500 € HT et 8 000 € HT
| Coefficient de majoration | Coefficient
Horaires de 18h30 à 21h00
Heures de nuit (de 21h00 à 6h00)
Dimanche et jours féries

## 1.6 BPU autres prestations
BPU Autres prestations |  |  | Nom du candidat
Sorbonne Université
Marché P2,P3
A remplir et à signer obligatoirement par le candidat
Les coûts indiqués comprennent toutes les prestations nécessaires afin que le matériel soit remplacé (si équipement existant) et mis en marche.
Création de synoptiques Schéma de principe : format informatique modifiable (et pdf) + papier plastifié et affiché dans le local technique concerné (taille A3 pour chaufferie, A4 pour CTA) Schéma électrique : format informatique modifiable (et pdf) + papier et conservé dans le local technique concerné
Type de schéma à créer | Coût total € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Schéma de principe hydraulique d'une chaufferie |  | 0 | 0
Schéma de principe aéraulique d'une CTA |  | 0 | 0
Schéma électrique d'une armoire électrique |  | 0 | 0
Mise en place d'un compteur ECS
Mise en place d'un compteur ECS | Coût de fourniture € H.T. | Coût de main d'oeuvre € H.T. | Coût total € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Mise en place d'un compteur ECS |  |  | 0 | 0 | 0
Mise en place d'une GTB
Mise en place d'une GTB | Coût de fourniture € H.T. | Coût électricien/automaticien € H.T. | Coût total € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Mise en place d'une GTB (Classe C) |  |  | 0 | 0 | 0
Audit compteurs électriques
Audit compteurs électriques | Coût horaire € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Ingénieur |  | 0 | 0
Electricien |  | 0 | 0
Automaticien |  | 0 | 0
Analyse études dans le cadre des travaux CVC réalisés par Sorbonne Université
Analyse études dans le cadre des travaux CVC (hors marché) | Coût total € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
Analyse APS et fourniture une note |  | 0 | 0
Analyse APD et fourniture une note |  | 0 | 0
Prestation de dépoussierage /désinfection de l'ensemble des réseaux aérauliques
Longueur de gaine aéraulique | Coût de la praestation € H.T. | TVA à 20% | Coût total € T.T.C
De 1 à 50 ml |  | 0 | 0
De 51 à 100 ml |  | 0 | 0
De 101 à 200 ml |  | 0 | 0
De 201 à 300 ml |  | 0 | 0
De 301 à 500 ml |  | 0 | 0
De 501 à 750 ml |  | 0 | 0
De 751 à 1000 ml |  | 0 | 0
Au-delà de 1000 ml |  | 0 | 0
Supplement
Trappe de visite à créer |  | 0 | U
Nettoyage registre/volet |  | 0 | U
Nettoyage unité de traitement d'air |  | 0 | U
Désinfection renforcée (environnement médical) % du total | %