## PG - lot 3
MAITRISE D'OUVRAGE
Sorbonne Université
ANNEXE n° 2 INVENTAIRE LOT N°3
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION, DE TRAITEMENT D’AIR ET D’EAU DE SORBONNE UNIVERSITE

## Site de Banyuls
SITE | BATIMENT | ETAGE | LOCAL | EQUIPEMENT | FLUIDE | PUISSANCE | VETUSTE / ETAT | CRITICITE (AFIN DE DETERMINER LE TEMPS D'INTERVENTION SI PANNE)
Site de Banyuls sur mer | A | I-E | CHAMBRE FROIDE 1 | DAGARD | R404A | 3 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | I-E | CHAMBRE FROIDE 2 | DAGARD | R404A | 3 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | I-E | CHAMBRE FROIDE 3 | DAGARD | R404A | 3 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 2 | CHAMBRE FROIDE 204 | DAGARD | R404A | 4 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 2 | CHAMBRE FROIDE 200 | DAGARD | R404A | 4 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | CHAMBRE FROIDE 315 | SILENSYS | R404A | 4 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | CHAMBRE FROIDE 300 | SILENSYS | R404A | 4 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 2 | BUREAU | VRV DAIKIN 3 | R410A | 9KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | BUREAU | VRV DAIKIN 3 | R410A | 10KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | ATELIER | RXS/FTXS 50 | R410A | 5 KW | BON/CORRECT | FAIBLE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | 12L PROTOTIPIE | RXS5012V1B | R410A | 5 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | R6 1 ET 2 | LG UUB1 | R32 | 5 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | R7 1 ET 2 | CARRIER UVGP60B | R410A | 8,4KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | R9 1 | EMERSON - GRP ZXME-040E-TFD | R449A | 8,82KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | R9 2 | EMERSON - GRP ZXME020E TFD | R449A | 4,71KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | R9 3 | EMERSON - GRP ZXME020E TFD | R449A | 4,71KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | BUREAU 109 111 113 115 | 3MXS68G3V1B | R410A | 7 KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | SECRETARIAT/COMPTA | 5MXS90E3V3B2 | R410A | 10 KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | 102 | RXB/FTXB25C2V1B | R410A | 2,5 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | 103 | RXB/FTXB35C2V1B | R410A | 3,5 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 2 | LOCAL ONDULEUR | RYS5OBVMB | R410A | 5 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 2 | BUREAUX 238/233/240/225 | 4MX5 80E2 V3B | R410A | 8 KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 2 | 107 | VRV DAIKIN 3 | R410A | 12 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 2 | SALLE 213: LOCAL SURGELATEUR | RZQS140D7V1B | R410A | 14 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 2 | SALLE 213 : LOCAL SURGELATEUR | RXS71/FTXS71 | R410A | 7 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | BUREAUX 318/319/320/321 | 4MXS80E2V3B | R410A | 8 KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | SALLE MICROCOSMES 42L | RAC-50NPE | R410A | 6KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | SAS 35L | RAS-5FSVNME | R410A | 12,6 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | SAS 32L | RAS-5FSVNME | R410A | 12,6 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | DGT 3 RDC | RAS-5FSVNME | R410A | 12,6 KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | SALLE ECHANTILLONS 38L | RAS-5FSVNME | R410A | 12,6 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | DAS RDC | RAS-5FSVNME | R410A | 12,6 KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | SALLE D'INSTRUMENTS 1 48L | RAS-10FSXNME | R410A | 27,0 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | SALLE D'INSTRUMENTS 2 44L | RAS-10FSXNME | R410A | 27,0 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | SALLE DE TRI ECHANTILLONS 40L | RAS-10FSXNME | R410A | 27,0 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | SALLE DE TRI FAUNE BENTHIQUE 47L | RAS-10FSXNME | R410A | 27,0 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | -1 | LOCAL CONSERV.EQUA 6L | RAS-12FSXNME | R410A | 29,4 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | -1 | LOCAL CONGELATEUR 9L | RAS-12FSXNME | R410A | 29,4 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | -1 | LOCAL FROID 7L | RAS-12FSXNME | R410A | 29,4 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | -1 | LOCAL LYOPHILISATION 8L | RAS-12FSXNME | R410A | 29,4 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | -1 | ATELIER POLYVALENT 4L | RAC-18WPE | R410A | 3KW | BON/CORRECT | FORTE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | LAVERIE 127L | RAS-16FSXNSE | R410A | 41,5 KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | HALL 49L | RAS-16FSXNSE | R410A | 41,5 KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | SALLE DE TP 53L | RAS-16FSXNSE | R410A | 41,5 KW | BON/CORRECT | FORTE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | LOCAL SYNDICAL 57L | RAS-16FSXNSE | R410A | 41,5 KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | LOCAL PERSONNEL 56L | RAS-16FSXNSE | R410A | 41,5 KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | BUREAU CAES 55L | RAS-16FSXNSE | R410A | 41,5 KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | SALLE DE TP 125L | RAS-18FSXNSE | R410A | 48,6 KW | BON/CORRECT | FORTE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | SALLE DE TP 124L | RAS-18FSXNSE | R410A | 48,6 KW | BON/CORRECT | FORTE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | DEPOT 123L | RAS-18FSXNSE | R410A | 48,6 KW | BON/CORRECT | FAIBLE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | SALLE MICRO 128L | RAS-18FSXNSE | R410A | 48,6 KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | LOCAL FROID 7L | RAS-8HNCE | R410A | 20KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | LOCAL CONGELATEUR 9L | RAS-8HNCE | R410A | 20KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | 22L | RAM-40NP2E | R410A | 4KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | 23L | RAM-40NP2E | R410A | 4KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | 112B | RAM-90NP5E | R410A | 8,5KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | 116B | RAM-90NP5E | R410A | 8,5KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | 118B | RAM-90NP5E | R410A | 8,5KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | 120B | RAM-90NP5E | R410A | 8,5KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 1 | DGT | RAM-90NP5E | R410A | 8,5KW | BON/CORRECT | NORMALE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | SALLE BLANCHE | CTA ALDES |  | 2000m3/h | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | COMPENSATION SORBONNE | CTA ALDES |  | 3450m3/h | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 0 | LABO | CTA FRANCE AIR |  | 1620m3/h | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | ENSEIGNEMENT TP | CTA ALDES |  | 2130m3//h | BON/CORRECT | FORTE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | 303 | RAS 4HV | R410A | 4KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | 305 | RAS 4HV | R410A | 4KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | 307 | RZAG35 | R410A | 3,5KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A | 3 | 310 | RZAG36 | R410A | 3,5KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
Site de Banyuls sur mer | A |  |  | 11 EXTRACTEURS |  |  |  | FORTE
| B | 0 | CHAUFFERIE | GENERATEURS GAZ CHAPPEE P206 120 240 KW |  |  | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 0 | CHAUFFERIE | 2 BRÜLEURS CUENOD C14 S 1 ENSEMBLE DE CIRCULATEURS |  |  | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B |  | CHAUFFERIE | 48 RADIATEURS |  |  | TRES MAUVAIS | NORMALE
| B | TOIT | LOCAL CTA | 1 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR HCF SALLE DE DETENTE |  | 2000m3/h | TRES MAUVAIS | NORMALE
| B |  |  | 48 MINI CENTRALES AIRCALO |  |  | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | TOIT | LOCAL GROUPE FROID | 1 GROUPE D'EAU GLACEE BEUTOT |  | 150 KW | HORS SERVICE/A REMPLACER | PRIORITAIRE
| B | 1 | BIBLIOTHEQUE | VMC DEBIT VARIABLE UNELVENT |  |  | TRES MAUVAIS | NORMALE
| B | 2 | SALLE 206 | DAIKIN RXS71 | R410A | 8 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 2 | SALLE 217 | DAIKIN RXS25 | R410A | 3 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 2 | SALLE 214 | DAIKIN RXS25 | R410A | 3 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 2 | SALLE 210 | DAIKIN L RX550 | R410A | 6 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 2 | SALLE 311 | DAIKIN RXS35 | R410A | 4 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 2 | SALLE 314 | DAIKIN GAINABLE | R410A | 4 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 3 | CHAMBRE FROIDE 315 | PRO-FROID | R134A | 6 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 2 | CHAMBRE FROIDE 220 | PRO-FROID | R134A | 6 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 1 | CHAMBRE NOIRE | DAIKIN FTXS35 | R410A | 5 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 1 | CHAMBRE NOIRE | DAIKIN FTXS35 | R410A | 4 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 2 | SALLE 227 | DAIKIN FTXS35 | R410A | 4 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 2 | LABO 223 | DAIKIN FTXS50 | R410A | 6 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 3 | SALLE 313 | DAIKIN FTXS35 | R410A | 4 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 3 | SALLE 309 | DAIKIN FTXS50 | R410A | 6 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 3 | SALLE 308 | DAIKIN FTXS35 | R410A | 4 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 3 | SALLE 306 | DAIKIN FTX560 | R410A | 7 KW | TRES MAUVAIS | PRIORITAIRE
| B | 3 | BUREAU COULOIR | DAIKIN FTXS20 | R410A | 2 KW | TRES MAUVAIS | NORMALE
| B | 2 | BUREAU COULOIR | DAIKIN FTXS20 | R410A | 2 KW | TRES MAUVAIS | NORMALE
| B |  |  | 4 EXTRACTEURS |  |  |  | FORTE
| C | 0 |  | 2 PAC TRANE | R410A | 177KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 0 |  | 3 ECHANGEURS EAU DE MER |  |  | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 0 |  | 9 CIRCULATEURS |  |  | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 0 |  | 1 VASE EXPANSION |  |  | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 0 |  | 1 BALLON ECS |  |  | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 0 |  | 1 ADOUCISSEUR |  |  | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 0 |  | 1 AEROTHERME |  | 6,4KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 3 |  | 1 AEROTHERME |  | 7,9KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C |  |  | 7 EXTRACTEURS |  |  | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | FORTE
| C |  | LOCAL ONDULEUR | HITACHI RAC70WPA | R410A | 7 KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | BOX POISSONS | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 2,270KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | FORTE
| C | 0 | BOX POISSONS | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 2 KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | BOX POISSONS | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 2,07KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | BOX POISSONS | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 2,12KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | BOX UROCORDE/ASCIDIS | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 2,12KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | BOX OIKO | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 2,12KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | BOX OURSINS | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 2,12KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | LABO POLYVALENT | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,915KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | BOX ELEVAGE LARVAIRE | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,436KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | BOX AMPHIOXUS | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,43KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | BOX AMPHIOXUS | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,43KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | ZONE DE QUARANTAINE | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 3,67KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | ACC HUM‐1 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,08KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | ACC HUM‐2 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,08KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | CULTURE DES PROIES | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,79KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | CHAMBRE THERMO‐1 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 0,885KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | CHAMBRE THERMO‐2 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 0,885KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | CHAMBRE THERMO ACC‐1 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 0,635KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | CHAMBRE THERMO ACC‐2 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 0,635KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | CHAMBRE THERMO ACC‐3 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 0,635KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | CHAMBRE THERMO ACC‐4 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 0,635KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | CHAMBRE THERMO‐3 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 0,885KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | CHAMBRE THERMO‐4 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 0,635KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | ESPACE ELEVAGE | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 3,165KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | LABO ACCUEIL SEC | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 3,135KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 2 | LABO INCUBATEUR 1 + SAS | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 3,635KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | LABO INCUBATEUR 2 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 2,641KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | LABO INCUBATEUR 3 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 3,784KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | LABO INCUBATEUR 4 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 2,538KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | SALLE A-THERMO | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 0,591KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | SALLE B-THERMO | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 0,565KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | SALLE C-THERMO + SAS | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,305KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | SALLE E-LABO BIO | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 2,355KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | SALLE G-CULTURE BACTERIENNE + SAS | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 2,904KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 0 | LOCAL ARMOIRE ZEBRA | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 0,665KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | LOCAL POUBELLES | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 0,965KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | LOCAL TECH. VDI | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,67KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 0 | PREPARATION FROIDE | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,065KW | MAUVAIS ( VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE) | PRIORITAIRE
| C | 1 | ELEC CVC ONDULEURS | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 4KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | LOCAL RGT | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 2,63KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | LOCAL TECHNIQUE VDI | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,67KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL5-1A BIOMOL | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,67KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL5-1B BIOMOL | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 1,42KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | CH. NOIRE MICROSCOPIE | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 0,66KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | LABORATOIRE EMR | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 3,59KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | LOCAL FILTRATION | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 1,23KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL4 LABORATOIRE GENERAL | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 1,683KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL5-2 BIOMOL | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 4,025KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL6 ELECTROPHO | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 2,72KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL7 EXTRACTION CHIM. | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 4,785KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL8 HPLC | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 4,555KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL9 INCUBATEUR | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 2,281KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL 11-1 CULTURE PATHO + SAS | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 3,33KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL11-2 CULTURE PATHO | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 3,115KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL12 BIOREACTEURS | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 3,46KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL 13-1 VERRERIE PROPRE | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 1,48KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL13-2 VERRERIE SALE | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 3,55KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | OL10 CULT CELLULAIRE + SAS | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 3,26KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | CH. UV | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 0,94KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | LOCAL FOUR VERRERIE | VENTILO CONVECTEUR SYSTÈME AIR |  | 1,285KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 0 | LOCAL SERVEUR | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 1,5KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 0 | HALL BOUTIQUE | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 5,5KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 1 | VISITE R+1 FACADE | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 3,9KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 1 | VISITE R+1 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 3,4KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | SALLE E-LEARNIG | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 4,5KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | VISITE R+2 | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 5,4KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | SALLE THERMOCULTURE | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 3,4KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 |  | VENTILO CONVECTEUR CIAT |  | 3,4KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 1 | SALLE POLYVALENTE | CTA RIS 1900 VW EKO |  | 1400M3 / H | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | SALLE ELEARNING | CTA RIS 700 VW EKO |  | 540M3 / H | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 1 | BUREAU RDC ET R+3 | CTA RIS 1200 VW EKO |  | 750M3 / H | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | FORTE
| C | 1 | LABO R+2 INCUBATEUR | CTA RIS 700 VW EKO |  | 400M3 / H | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | BUREAU R+1 | CTA RIS 700 VW EKO |  | 350M3 / H | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | FORTE
| C | 2 | LABO RDC R+1 R+2 | CTA RIS 2500 VW EKO |  | 2050M3 / H | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | LABO R+3 | CTA RIS 3500 VW EKO |  | 3500M3 / H | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 2 | VISITE ACCEUIL | CTA CLIMACIAT AIRTECH 75 |  | 6000M3 / H | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | CHAMBRE FROIDE NEGATIVE | UE DANFOSS MPHM026AJP00G | R404A | 5KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | CHAMBRE FROIDE NEGATIVE | UI FRIGA-BOHN CUBIQUE LUC 345C + DMP | R404A |  | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | CHAMBRE FROIDE POSITIVE | UE DANFOSS MPHM026AJP00G | R404A | 3,5KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | CHAMBRE FROIDE POSITIVE | UI FRIGA-BOHN CUBIQUE LUC 350E NEW | R404A |  | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | THERMOSTATE 314 | UE DANFOSS LPHM068NTP00E | R404A | 3,5KW | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 3 | THERMOSTATE 314 | UI FRIGA-BOHN CUBIQUE TA 1L 8P | R404A |  | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | PRIORITAIRE
| C | 0 | BUREAU 1 CRBM | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 573W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 0 | BUREAU 2 CRBM | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 573W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 0 | BUREAU AQUA-1 | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 573W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 0 | BUREAU AQUA-2 | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 827W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 0 | CIRCULATION DESSERT LT | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 1790W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 0 | PRODUIT CHIMIQUE | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 500W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 0 | BILLETERIE | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 250W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 0 |  | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 250W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 1 | BUREAU EMBRC-1 | FINIMETAL T6 |  | 396W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 1 | BUREAU EMBRC-2 | FINIMETAL T6 |  | 680W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 1 | LOCAL PLONGEURS | FINIMETAL REGGANE 3000 |  | 450W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 1 | SALLE POLY | FINIMETAL T6 |  | 904,5W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 1 |  | FINIMETAL T6 |  | 904,5W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 1 |  | FINIMETAL T6 |  | 904,5W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 1 |  | FINIMETAL T6 |  | 904,5W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 1 | CIRC + SANITAIRES | FINIMETAL T6 |  | 932W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 2 | BUREAUX | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 443,5W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 2 |  | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 443,5W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 2 | BUREAU INCUBATEUR 1 | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 399W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 2 | BUREAU INCUBATEUR 2 | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 399W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 2 | BUREAU INCUBATEUR 3 | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 422W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 2 | CIRC E-LEARNING | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 757W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 2 | CIRC LT CVC | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 757W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| C | 2 | DESSERTE LABOS | FINIMETAL Reggane 3000 |  | 1429W | VOIR DPL : EN COURS D'EXPERTISE JUDICIAIRE | NORMALE
| D | 0 | LOCAL CTA | CTA RESTAURANT WESPER PR 40 FT 52 DOUBLE FLUX |  | 2957 M3/H | BON/CORRECT | FORTE
| D | 0 | LOCAL CTA | CTA CUISSON WESPER PR 60 FT 50 EXTRACTION |  | 8801 M3/H | BON/CORRECT | FORTE
| D | 0 | LOCAL CTA | CTA LAVERIE WESPER PR 20 FT 51 EXTRACTION |  | 2642 M3/H | BON/CORRECT | FORTE
| D | 0 | COURANT FAIBLE | TOSHIBA | R410A | 4,5KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
| D | 0 | ONDULEUR | MITSUBISHI | R410A | 4,5KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
| D | 0 | LOCAL POUBELLE | TOSHIBA | R410A | 2,5KW | BON/CORRECT | FAIBLE
| D | 0 | LOCAL PAC | POMPES GRUNDFOSS LAGNETS TPD 80/210/2 AFA BAQE |  |  | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
| D | 0 | LOCAL PAC | POMPES GRUNDFOSS CTA |  |  | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
| D | 0 | LOCAL PAC | PAC TRANE CXWF 042 | R410a | 55,8KW | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
| D | 0 | LOCAL PAC | POMPES CONDENSEUR GRUNDFOSS TPD65 |  |  | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
| D | 0 | LOCAL PAC | POMPES EVAPORATEUR GRUNDFOSS TPD65/180-2 AFA BUBE |  |  | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
| D | 0 | LOCAL PAC | POMPE A CHALEUR WESPER — CWP35HPW R407 SCROLL |  |  | BON/CORRECT | PRIORITAIRE
| D | 0 | LOCAL PAC | BALLON DE STOCKAGE LACAZE TYPE EG 1000 LITRES AVEC RESISTANCE ELECTRIQUE |  | 12 KW | BON/CORRECT | FORTE
| D | 0 | LOCAL PAC | BALLON ECS CHAMBRE LACAZE TYPE ECS 3000 LITRES |  | 30KW | BON/CORRECT | FORTE
| D | 0 | LOCAL PAC | BALLON DE STOCKAGE SOLAIRE LACAZE 3000 LITRES ECHANGEUR A PLAQUES SOLAIRE |  |  | BON/CORRECT | FORTE
| D | 0 | LOCAL PAC | ECHANGEUR A PLAQUES SOLAIRE |  | 35KW | BON/CORRECT | FORTE
| D | 0 | LOCAL PAC | ECHANGEUR A PLAQUES EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  | BON/CORRECT | FORTE
| D | 0 | LOCAL PAC | POMPE SOLAIRE PRIMAIRE GRUNDFOSS |  |  | BON/CORRECT | FORTE
| D | 0 | LOCAL PAC | POMPE SECONDAIRE SOLAIRE GRUNDFOSS 25/50/2A-AO0A |  |  | BON/CORRECT | FORTE
| D | 0 | LOCAL PAC | POMPE BOUCLE ECS GRUNDFOSS 25/90/2 |  |  | BON/CORRECT | FORTE
| D | 0 | LOCAL PLONGEE | ADOUCISSEUR LAVEUSE EAU CHAUDE ADOUCISSEUR FOUR EAU FROIDE |  |  | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 0 | HALL | GAINABLE X 2 |  | 13KW | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 0 | BUREAU ACCEUIL | GAINABLE X 1 |  | 7KW | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 1 | LOCAL CTA | CAISSON EXTRACTION SANITAIRE |  |  | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 1 | LOGEMENT GARDIEN | CAISSON EXTRACTION VIM JBEBO5 |  |  | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 1 | SALLE / TISANERIE / VIP | GAINABLE X10 |  | 7KW | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 1 | CUISINE | CASSETTE X5 |  | 3,7KW | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 1 | LOGEMENT GARDIEN | SPLIT MURAL X 4 |  | 1,9KW | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 1 | LOCAL PAC | BALLON ELECTRO SOLAIRE 200L |  |  | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 2 | CHAMBRE | GAINABLE X 22 |  | 2,8 KW | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 3 | CHAMBRE | GAINABLE X 22 |  | 2,8 KW | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 4 | CHAMBRE | GAINABLE X 22 |  | 2,8 KW | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 5 | CHAMBRE | GAINABLE X 5 |  | 7KW | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 5 | CHAMBRE | GAINABLE X 3 |  | 2,8KW | BON/CORRECT | NORMALE
| D | 5 | LOCAL TECHNIQUE | EXTRACTEUR D'AIR CHAMBRES |  |  | BON/CORRECT | NORMALE
| D | TOIT | TOITURE | PANNEAUX SOLAIRE NATEOS KELVIN 2500 46M² |  |  | BON/CORRECT | NORMALE
| ARBORETUM |  | SALLE DE CONFERENCE | DAIKIN MX4 | R410A | 8KW | CORRECT | NORMALE
| ARBORETUM |  | SALLE DE CONFERENCE | 4 UNITES INTERIEURS DAIKIN | R410A | 8KW | CORRECT | NORMALE
| ARBORETUM |  | LABORATOIRE | 4 CASSETTES PLAFONNIERES DAIKIN | R410A | 8KW | CORRECT | NORMALE
| ARBORETUM |  | DETENTE / COLLECTIONS | 4 UNITES INTERIEURS DAIKIN | R410A | 8KW | CORRECT | NORMALE
| ARBORETUM |  | ACCEUIL | 1 SPLIT MURALE DAIKIN | R410A | 2,5KW | CORRECT | NORMALE